ALL. “A”

SCHEDA TECNICA LOTTO N. 1 MASCHERE PER ACCELERATORE LINEARE

##### CIG N. 7005794419

- n. 300 maschere in materiale termoplastico a bassa temperatura di lavorazione

( compresa tra 65° / 75° ) per trattamenti testa collo a 3  punti di aggancio  con foro per naso/occhi da utilizzare con  le basi in fibra di carbonio di fissazione  modello Orfit in nostro possesso.

- n. 100 maschere in materiale termoplastico a bassa temperatura di lavorazione

( compresa tra 65° / 	75° ) per trattamenti testa collo a 4 punti di aggancio con foro per naso/occhi da utilizzare con  le basi in fibra di carbonio di fissazione modello Orfit in nostro possesso.

- n. 400 maschere in materiale termoplastico a bassa temperatura di lavorazione

( compresa tra 65° 	/ 75° ) per trattamenti testa collo a 5  punti di aggancio  con foro per naso/occhi da utilizzare con  le basi in fibra di carbonio di fissazione  modello Orfit in nostro possesso.

##### Importo complessivo a base di gara € 90.500,00 oltre IVA.

N.B. Si accettano prodotti la cui equivalenza sia condivisa dalla S.A.