ALL. “A”

SCHEDA TECNICA LOTTO N.  2 MASCHERE PER TOMOTERAPIA

##### CIG N 7005807ED0

- n. 300 maschere  in materiale termoplastico  compatibili con il lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix ) per immobilizzazione distretto toracico tipo aquaplast MOD. rt 1783p3   formato 12” x 18” spessore 2,4 mm

- n. 200 maschere testa  ( apertura centrale per occhi e naso )  in materiale termoplastico con relativi distanziatori per consentire di regolare lo spessore, da utilizzare nel lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix )

- n. 300 maschere testa/spalle ( con apertura centrale per occhi e naso ) in materiale termoplastico con relativi distanziatori per consentire di regolare lo spessore, da utilizzare nel lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix ).

##### Importo complessivo a base di gara € 62.200,00 oltre IVA.

N.B. Si accettano prodotti la cui equivalenza sia condivisa dalla S.A.