ALL. “A”

SCHEDA TECNICA LOTTO N. 4 FOGLI BOLUS

CIGN.7005822B32

- n. 20 fogli di bolus formato 15 x 15 spessore  0,5 cm.

- n. 20 fogli di bolus formato 15 x 15 spessore  1    cm

- n. 20 fogli di bolus formato 15 x 15 spessore  1,5 cm

- n. 20 fogli di bolus formato 15 x 15 spessore  2    cm

- Importo complessivo a base di gara € 14.600,00 oltre IVA.