## SUTURATRICI ED APPLICATORI
La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.

CAPITOLATO TECNICO -----"B" -------SCHEDA FABBISOGNO
LOTTO N°95: SUTURATRICE CIRCOLARE LAPAROSCOPICA CON ACCESSORIO TRANSORALE. ----CIG 70242377BD
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 21mm, altezza del punto da 3.5 mm con accessorio transorale .	71	213
2	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam . 21mm, altezza del punto da 4.8 mm con accessorio transorale .	52	156
3	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam 25mm, altezza del punto da 3.5 mm con accessorio transorale .	82	246
4	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam 25mm, altezza del punto da 4.8 mm con accessorio transorale .	61	183
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 158.500,00				158500	of:]=SUM([.E290]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 475.500,00				158500	of:]=SUM([.E292]*3)
LOTTO N°96: SUTURATRICE CIRCOLARE LAPAROSCOPICA.----CIG 7024240A36
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 31mm, altezza del punto 4.8 mm	90	270
2	Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 33mm. , altezza del punto 4.8 mm	90	270
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 71.500,00				71500	of:]=SUM([.E296]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 214.500,00				71500	of:]=SUM([.E298]*3)
LOTTO N°97: SUTURATRICE CIRCOLARE DA OPEN. –----CIG 7024244D82
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam .21mm, altezza del punto da 3.5 mm	85	255
2	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam .21mm, altezza del punto da 4.8 mm	70	210
3	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam .25mm, altezza del punto da 3.5 mm	85	255
4	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 25mm, altezza del punto da 4.8 mm	65	195
5	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam 28mm, altezza del punto da 3.5 mm	80	240
6	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam 28mm, altezza del punto da 4.8 mm	65	195
7	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam.31mm altezza del punto 4.8.	80	240
8	suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile , con punti in titanio a sezione rettangolare diam.33mm altezza del punto 4.8.	70	210
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 233.400,00				233400	of:]=SUM([.E309]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 700.200,00				233400	of:]=SUM([.E310]*3)
LOTTO N°98: SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA.----CIG 70242491A6
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm: calibro 21 mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	105	315
2	Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm: calibro 25mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	105	315
3	Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm: calibro 29mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	90	270
4	Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm: calibro 33mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 250.800,00				250800	of:]=SUM([.E316]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 752.400,00				250800	of:]=SUM([.E317]*3)
LOTTO N°99: SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA.---CIG 7024255698
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antiriflesso a tenuta stagna: calibro 21 mm	105	315
2	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antiriflesso a tenuta stagna: calibro 25mm	105	315
3	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antiriflesso a tenuta stagna: calibro 29mm	90	270
4	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antiriflesso a tenuta stagna: calibro 33mm	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 59.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 177.000,00				59000	of:]=SUM([.E324]*3)
LOTTO N°100: SUTURATRICE LINEARE MONOPAZIENTE TESTINA RECLINABILE.----CIG 702425783E
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice lineare monopaziente testina reclinabile e stelo malleabile / misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	16	48
2	Suturatrice lineare monopaziente testina reclinabile e stelo malleabile / misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	100	300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 34.800,00				34800	of:]=SUM([.E328]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 104.400,00				34800	of:]=SUM([.E329]*3)
LOTTO N°101: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE IMPUGNATURA ANTISCIVOLO E RICARICHE----CIG 7024260AB7
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice meccanica lineare monopaziente, con unica leva di azionamento per chiusura e applicazione di punti. Deve applicare una doppia o tripla linea sfalsata di punti in titanio, con sezione del punto rettangolare, ed impugnatura antiscivolo e ricariche
1	misura 30 mm con punti da 2,5 retti	32	96
2	misura 30 mm con punti da 2,5 articolabili	83	249
3	misura 30 mm con punti da 3,5 articolabili	83	249
4	misura 30 mm con punti da 4,8 articolabili	84	252
5	misura 55 mm con punti da 3,5 articolabili	83	249
6	misura 55 mm con punti da 4,8 articolabili	83	249
7	Suturatrice lineare articolabile misura 55 mm con punti riassorbibili da 170	40	120
8	Suturatrice lineare articolabile misura 55 mm con punti riassorbibili da 200	40	120
9	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 2,5 - retti	22	66
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 188.000,00				188000	of:]=SUM([.E341]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 564.000,00				188000	of:]=SUM([.E342]*3)
LOTTO N°102 : SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE IMPUGNATURA ANTISCIVOLO E RICARICHE----CIG 7024263D30
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice meccanica lineare monopaziente, con unica leva di azionamento per chiusura e applicazione di punti. Deve applicare una doppia o tripla linea sfalsata di punti in titanio, con sezione del punto rettangolare, ed impugnatura antiscivolo e ricariche
1	misura 30 mm con punti da 3,5 retti	32	96
2	misura 30 mm con punti da 4,8 retti	32	96
3	misura 45 mm con punti da 3,5 retti	36	108
4	misura 45 mm con punti da 4,8 retti	37	111
5	misura 60 mm con punti da 2,5 retti	37	111
6	misura 60 mm con punti da 3,5 retti	36	108
7	misura 60 mm con punti da 4,8 retti	36	108
8	misura 90 mm con punti da 3,5 retti	32	96
9	misura 90 mm con punti da 4,8 retti	32	96
10	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 3,5 rettI	22	66
11	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 4.8 retti	22	66
12	RICARICHE PER LA misura 45 mm con punti da 3,5 retti	22	66
13	RICARICHE PER LA misura 45 mm con punti da 4,8 retti	22	66
14	RICARICHE PER LA misura 60 mm con punti da 3,5 retti	22	66
15	RICARICHE PER LA misura 60 mm con punti da 4,8 retti	22	66
16	RICARICHE PER LA misura 90 mm con punti da 3,5 retti	22	66
17	RICARICHE PER LA misura 90 mm con punti da 4,8 retti	22	66
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 39.000,00				39000	of:]=SUM([.E362]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 117.000,00				39000	of:]=SUM([.E363]*3)
LOTTO N°103: SUTURATRICE LINEARE MONOPAZIENTE DOPPIO GRILLETTO DI AZIONAMENTO. –--CIG 7024264E03
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti vascolari,.	35	105
2	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti standard.	36	108
3	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti spessi.	35	105
4	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti vascolari.	36	108
5	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti standard.	36	108
6	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti spessi.	36	108
7	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti vascolari.	35	105
8	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti standard.	36	108
9	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti spessi.	35	105
10	caricatori per suturatrice da 30 mm, per tessuti vascolari	53	159
11	caricatori per suturatrice da 30 mm per tessuti standard	54	162
12	caricatori per suturatrice da 30 mm per tessuti spessi	53	159
13	caricatori per suturatrice da 60 mm per tessuti vascolari	53	159
14	caricatori per suturatrice da 60 mm per tessuti standard	54	162
15	caricatori per suturatice da 60 mm per tessuti spessi	53	159
16	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti vascolari da 1,5 a 2,5 rinforzato	43	129
17	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti standard da 1,5 a 2,5 rinforzato	44	132
18	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti spessi da 1,5 a 2,5 rinforzato	43	129
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 115.000,00				115000	of:]=SUM([.E383]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 345.000,00				115000	of:]=SUM([.E384]*3)
LOTTO N°104: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE PER DOPPIA SUTURA MONOPAZIENTE E RELATIVE RICARICHE.----CIG 7024266FA9
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice meccanica lineare per doppia sutura monopaziente; bisturi incorporato; assemblaggio delle ganasce parallele; chiusura intermedia della leva di bloccaggio e relative ricariche
1	misura 55mm punto vascolare (altezza punto chiuso 1,0mm)	126	378
2	misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	152	456
3	misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	152	456
4	misura 75mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	360	1080
5	misura 75mm punto medio spesso ( altezza punto chiuso 1,8)	244	732
6	misura 75mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	232	696
7	misura 100mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	142	426
8	misura 100mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	152	456
9	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 55mm punto vascolare (altezza punto chiuso 1,0mm)	36	108
10	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	36	108
11	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	36	108
12	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 75mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	36	108
13	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 75mm punto medio spesso ( altezza punto chiuso 1,8)	36	108
14	ricariche per suturatrice meccanica lineare,misura 75mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	36	108
15	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 100mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	36	108
16	ricariche per suturatrice meccanica lineare, misura 100mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	36	108
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 390.000,00				390000	of:]=SUM([.E403]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 1.170.000,00				390000	of:]=SUM([.E404]*3)
LOTTO N°105: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE TIPO “ TAGLIA E CUCI “ E RELATIVE RICARICHE.----CIG 7024269227
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice meccanica lineare monopaziente tipo “ taglia e cuci “, che applica due linee sfalsate di punti in titanio, con punti a sezione rettangolare, i cui relativi caricatori devono essere forniti di lama di sezione, impugnatura antiscivolo e relative ricariche
1	misura 60 mm con punti da 2,5	227	681
2	misura 60 mm con punti da 3,8	227	681
3	misura 60 mm con punti da 4,8	226	678
4	caricatori per suturatrice misura 60 mm con punti da 2,5	160	480
5	caricatori per suturatrice misura 60 mm con punti da 3,8	160	480
6	caricatori per suturatrice misura 60 mm con punti da 4,8	160	480
7	misura 80 mm con punti da 3,8	180	540
8	misura 80 mm con punti da 4,8	180	540
9	caricatori per suturatrice misura 80 mm con punti da 3,8	180	540
10	caricatori per suturatrice misura 80 mm con punti da 4,8	180	540
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 160.000,00				160000	of:]=SUM([.E417]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 480.000,00				160000	of:]=SUM([.E418]*3)
LOTTO N°106: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE TIPO “ TAGLIA E CUCI “ E RELATIVE RICARICHE.----CIG 70242713CD
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice meccanica lineare monopaziente tipo “ taglia e cuci “, che applica due linee sfalsate di punti in titanio, con punti a sezione rettangolare, i cui relativi caricatori devono essere forniti di lama di sezione, impugnatura antiscivolo e relative ricariche
1	misura 100 mm con punti 3,8	180	540
2	misura 100 mm con punti 4,8	180	540
3	caricatori per suturatrice misura 100 mm con punti da 3,8	185	555
4	caricatori per suturatrice misura 100 mm con punti da 4,8	185	555
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 80.000,00				80000	of:]=SUM([.E425]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 240.000,00				80000	of:]=SUM([.E426]*3)
LOTTO N°107: SUTURATRICE MONOPAZIENTE TIPO TAGLIA E CUCI RETTA.----CIG 7024274646
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, non precaricata.	102	306
2	Suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, non precaricata.	102	306
3	Suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm non precaricata	106	318
4	Suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm non precaricata	106	318
5	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	13	39
6	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15	45
7	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8),	14	42
8	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13	39
9	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	14	42
10	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15	45
11	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8),	14	42
12	Ricariche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13	39
13	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	14	42
14	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15	45
15	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8)	13	39
16	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13	39
17	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	13	39
18	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15	45
19	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8)	12	36
20	Ricarche per suturatrice monopaziente tipo taglia e cuci, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13	39
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 160.000,00				160000	of:]=SUM([.E448]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 480.000,00				160000	of:]=SUM([.E449]*3)
LOTTO N°108: SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA LINEA DI SUTURA E RELATIVE RICARICHE-----CIG 70242778BF
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice taglia e cuci curva linea di sutura 40 mm, doppio grilletto di azionamento	180	540
2	Ricariche per detta suturatrice per tessuti standard	65	195
3	Ricariche per detta suturatrice per tessuti spessi	65	195
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 100.000,00				100000	of:]=SUM([.E454]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 300.000,00				100000	of:]=SUM([.E455]*3)
LOTTO N°109: SUTURATRICE MONOUSO PER BORSA DI TABACCO.----CIG 7024282CDE
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Suturatrice monouso per borsa di tabacco; filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell'azionamento
1	suturatrice monouso da 45mm per borsa di tabacco filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell’azionamento	137	411
2	suturatrice monouso da 65mm per borsa di tabacco filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell’azionamento	137	411
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 24.000,00				24000	of:]=SUM([.E460]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 72.000,00				24000	of:]=SUM([.E461]*3)
LOTTO N°110: SISTEMA DI ACCESSO ADDOMINALE PER LAPAROSCOPIA SINGLE -SITE.-----CIG 702428602F
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema di accesso addominale per laparoscopia single -site, monouso composto da due componenti confezionati separatamente / capsula di tenuta sterile monouso in plastica composto da un alloggiamento contenente due accessi a tenuta da 5 mm ed un accesso a tenuta da 15 mm rotabile a 360° e da un anello di collegamento del retrattore e relativi accessori / retrattore a lunghezze fissa monuso composto da due anelli flessibili interconnessi mediante un manicotto in silicone da 4 cm e da 4 e 7 cm di spessore	26	78
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €10.400,00				10400	of:]=SUM([.E464]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 31.200,00				10400	of:]=SUM([.E465]*3)
LOTTO N°111: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE TIPO TAGLIA E CUCI, PER USO LAPAROSCOPICO E BARIATRICA.-----CIG 7024287102
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice meccanica lineare tipo taglia e cuci, monopaziente per uso laparoscopico e bariatrica, ricaricabile fino ad un massimo di 25 volte,articolabile a 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti in titanio e taglia simultaneamente al centro, stelo antiriflesso ruotante a 360 gradi di varie lunghezze, impugnatura a pistola, progressione nello sparo e leva nera di fine corsa. Si devono poter usare sul suddetto manipolo caricatori retti o articolabili da 30;45;60mm. indifferentemente.	90	270
2	Caricatori per la suddetta suturatrice con bisturi incorporato nella ricarica da: 30-2.0; 30-2.5; 30-3,5; 45-2,0; 45-2,5; 45-3,5; 45-4,8; 60-2,5; 60-3,5; 60-4,8; articolabili con 2 triple file di punti sfalsati ad h.differenziata mm 30-45-60 vasc. medio e spesso ,45 - 60 mm ultra spessi	1650	4950
3	Manipolo per suddetti caricatori per chirurgia open, con le medesime caratteristiche del manipolo summenzionato.	132	396
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €370.000,00				370000	of:]=SUM([.E470]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 1.100.000,00				370000	of:]=SUM([.E471]*3)
LOTTO N°112: SUTURATRICE PER LAPAROSCOPIA TIPO “TAGLIA E CUCI” STELO RETTO CON FINALE ARTICOLABILE----CIG 70242892A8
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	suturatrice per laparoscopia tipo “taglia e cuci”, monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm ; linea di sutura 35mm	197	591
2	laparoscopia tipo “taglia e cuci”, monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm ; linea di sutura 45mm	198	594
3	laparoscopia tipo “taglia e cuci”, monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm ; linea di sutura 60 mm	197	591
4	ricariche per le suddetta suturatrici, linea di sutura 35mm, punto vascolare	231	693
5	ricariche per le suddetta suturatrici, linea di sutura 35mm, punto standard	174	522
6	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto vascolare	232	696
7	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto standard	164	492
8	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto spesso	12	36
9	ricariche per le suddette suturatrici , linea di sutura 60 mm , punto vascolare.	231	693
10	ricariche per le suddette suturatrici , linea di sutura 60 mm , punto standard	162	486
11	ricariche per le suddette suturatrici , linea di sutura 60 mm , punto spesso	12	36
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €480.000,00				480000	of:]=SUM([.E484]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 1.440.000,00				480000	of:]=SUM([.E485]*3)
LOTTO N°113: KIT PER LA CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA.----CIG 70242946C7
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da: n.1 suturatrice circolare retta da 33mm;dimensione punto 4,0 x4,0 diametro punto 0,28mm; n.1 dilatatore anale da 33mm, composto da anoscopio fenestrato e da introduttore; n.1 strumento per il confezionamento della borsa di tabacco; n.1 strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco.	100	300
2	Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da: n.1 suturatrice circolare retta da 33mm;dimensione punto 4,0 x5,5 diametro punto 0,28mm; n.1 dilatatore anale da 33mm, composto da anoscopio fenestrato e da introduttore; n.1 strumento per il confezionamento della borsa di tabacco; n.1 strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco.	130	390
3	Kit per procedura di resezione angolata del retto per via transanale, composto da suturatrice curva con linea taglio da 30 mm, punti da 3,0x4,7mm, dilatatore anale circolare, otturatore, anoscopio di accesso.	15	45
4	ricariche per tessuti spessi per suturatrice curva con linea taglio da 30 mm, punti da 3,0x4,7mm	24	72
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €125.000,00				125000	of:]=SUM([.E491]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 375.000,00				125000	of:]=SUM([.E492]*3)
LOTTO N°114: KIT PER EMORROIDI E PROLASSO RETTALE.-----CIG 7024297940
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Kit per emorroidi e prolasso rettale composto da una suturatrice circolare di diametro 33mm con punto a sezione rettangolare con altezza del punto da 3,5mm o da 4,8mm , con testina staccabile con punti di ancoraggio per la borsa di tabacco, con port con ali laterali, anoscopio trasparente fenestrato con marker sull'anoscopio per il posizionamento della borsa di tabacco e dilatatore conico.	112	336
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 25.000,00				25000	of:]=SUM([.E495]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 75.000,00				25000	of:]=SUM([.E496]*3)
LOTTO N°115: SUTURATRICE MECCANICA TAGLIA E CUCI .----CIG 70243060B0
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	suturatrice meccanica taglia e cuci da 75 mm monopaziente con selettore di ricarica e altezza del punto chiuso regolabile (1,5 mm;1,8mm o 2 mm) bisturi incorporato, assemblaggio delle ganasce parallelo; meccanismo d pre-compressione.	60	180
2	ricarica da 75 mm per la suddetta suturatrice	60	180
3	suturatrice endoscopica monopaziente a batteria da 60 mm tagli e cuci stelo rotante calibro 12 mm. Lunghezza stelo cm 28 cm,articolabile distalmente fino ad un max di 45° (bilateralmente) e con controllo a tre punti del parallelismo della ganasce	50	150
4	suturatrice endoscopica monopaziente a batteria da 60 mm tagli e cuci stelo rotante calibro 12 mm. Lunghezza stelo cm 34 cm ,articolabile distalmente fino ad un max di 45° (bilateralmente) e con controllo a tre punti del parallelismo della ganasce	40	120
5	ricarica da 60 mm per tessuti sottili/vascolari; altezza del punto chiuso 1,00 mm due triple file di punti sfalsati con grip antiscivolamento del tessuto	24	72
6	ricarica da 60 mm per tessuti intermedi; altezza del punto chiuso 1,8 mm due triple file di punti sfalsati con grip antiscivolamento del tessuto	60	180
7	ricarica da 60 mm per tessuti spessi; altezza del punto chiuso 2 mm due triple file di punti sfalsati con grip antiscivolamento del tessuto	60	180
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 84.000,00				84000	of:]=SUM([.E505]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 252.000,00				84000	of:]=SUM([.E506]*3)
LOTTO N°116: APPLICATORI LAPAROSCOPICI DI CLIPS IN TITANIO CON ASSE ROTANTE A 360° . –-----CIG 7024308256
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenenti 20 clips misura medie-mm 6. Con asse rotante a 360°.	84	252
2	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenenti 20 clips misura medio-grande mm 9. Con asse rotante a 360°.	90	270
3	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenente 15 clips misura grandi mm 11. Con asse rotante a 360°.	80	240
4	Applicatore automatico di 18 clips in titanio, monopaziente, diametro stelo mm 5, con clip medio-grande( mm9,1). Rotante a 360°, sistema di stabilizzazione delle morse per dissezione smussa, con indicatore digitale delle clips restanti.	124	372
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 27.900,00				27900	of:]=SUM([.E512]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 83.700,00				27900	of:]=SUM([.E513]*3)
LOTTO N°117: APPLICATORE AUTOMATICO-----CIG 7024309329
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Applicatore completamente automatico di 15 clips in titanio, monopaziente, diametro stelo mm 5, lunghezza 33 cm con clip chiuse misura Medio grande di 8.8mm	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 7.500,00				7500	of:]=SUM([.E516]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 22.500,00				7500	of:]=SUM([.E517]*3)
LOTTO N°118: CLIP IN TITANIO PER EMOSTASI----CIG 70243125A2
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trsversali misura 3 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	264	792
2	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trsversali misura 5 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	267	801
3	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trsversali misura 8,7 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	267	801
4	clip in titanio per emostasi ; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali misura 12 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	264	792
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 4.000,00				4000	of:]=SUM([.E523]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 12.000,00				4000	of:]=SUM([.E524]*3)
LOTTO N°119: CLIP IN POLIDIOSSANONE----CIG 7024314748
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	clip in polidiossanone, medie di 7,3mm.la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10	30
2	clip in polidiossanone, medio-grandi di 10,5mm. la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10	30
3	clip in polidiossanone, grandi di 13,7mm. la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 2.500,00				2500	of:]=SUM([.E529]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 7.500,00				2500	of:]=SUM([.E530]*3)
LOTTO N°120: APPLICATORE MULTIPLO DI CLIP PER CHIRURGIA OPEN------CIG 7024318A94
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Applicatore multiplo di clip con scanalature longidutinali e trasversali per chirurgia open
1	misura piccola - 20 clip in titanio da 3.8 mm	244	732
2	misura media stelo corto – 20 clip in titanio da 6 mm	202	606
3	misura media - 20 clip in titanio da 6 mm	400	1200
4	misura media - 30 clip in titanio da 6 mm	192	576
5	misura grande -20 clip in titanio da 10.8 mm	280	840
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 65.000,00				65000	of:]=SUM([.E538]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 195.000,00				65000	of:]=SUM([.E539]*3)
LOTTO N°121: SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO ED ESTRATTORE UNIVERSALE DI GRAFFETTE METALLICHE PER CUTE----CIG 7024323EB3
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Suturatrice cutanea monouso sterile; con almeno 30 punti in acciaio misura regolare	730	2190
2	Suturatrice cutanea monouso sterile; con almeno 30 punti in acciaio misura larga	730	2190
3	Estrattore universale sterile di graffette metalliche per cute	2160	6480
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 5.400,00				5400	of:]=SUM([.E544]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 16.200,00				5400	of:]=SUM([.E545]*3)
LOTTO N°122: STRUMENTO MONOPAZIENTE RICARICABILE STELO DA 10MM.----CIG 7024326131
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Strumento monopaziente ricaricabile per facilitare la sutura e l’annodamento laparoscopico intracorporeo, stelo da 10mm. lungo 34 cm., comandi laterali a leva posizionati sull’impugnatura palmare.	5	15
2	Caricatori monouso per il suddetto strumento disponibili in sutura sintetica rivestita assorbibile e non assorbibile e in seta	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 700,00				700	of:]=SUM([.E549]*3)
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 2.100,00				700	of:]=SUM([.E550]*3)

TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE €. 3.271.400,00
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 9.814.200,00