## RETI +
	RETI CHIRURGICHE
La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.
CAPITOLATO TECNICO "D" - SCHEDA FABBISOGNO

LOTTO 148 -------CIG 7024008AC2	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Protesi a rete, impiantabile in posizione intraperitoneale, antiaderente, ritagliabile e modellabile a memoria di forma, composta per l’88% da polivinildenefluoruro e per il 12% di polipropilene, con porosità superiore al 90%, spessore non oltre i 0,7 mm., idonea per la riparazione delle ernie addominali e/o la prevenzione delle ernie parastomali, con superficie antiaderente in PVDF ed una in polipropilene da apporre a contatto con la parete intra-peritoneale, deve essere elastica, resistente alla trazione e permeabile al fine di prevenire la formazione di sieromi.
cm. 10x15	2	6
cm. 15x15	2	6
cm. 15X20	2	6
cm. 15x15 con cilindretto che si estende lungo il lato antiaderenziale di cm. 2	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 8.376,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 25.128,00			€ 8.376,00	€ 25.128,00
LOTTO 149----CIG 7024010C68	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Rete in poliestere a struttura bidimensionale per chirurgia open e laparoscopica
Misura 13 x da 9 cm a 10 cm	2	6
Misura 15 x 10 cm	10	30
Misura 15 x 15 cm	12	36
Misura 20 x 20 cm	12	36
Misura 30 x 30 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.605,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 7.815,00
LOTTO 150----CIG 7024013EE1	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Rete in poliestere multifilamento a struttura bidimensionale con sistema pieghevole (sutura in PVDF) per inserimento nel trocar per chirurgia laparoscopica
Misura 14 x 10 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 800,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 2.400,00			€ 800,00	€ 2.400,00
LOTTO 151----CIG 7024018305	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900205
Rete in poliestere monofilamento presagomata con flap e con un lato autoaderente in acido polilattico per chirurgia open e laparoscopica.
Misura 12 x 8 cm	5	15
Misura 14 x 9 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.900,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 5.700,00			€ 1.900,00	€ 5.700,00
LOTTO 152----CIG 7024039459	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900205
Rete in poliestere monofilamento con un lato autoaderente in acido polilattico per chirurgia open e laparoscopica
Misura 15 x 9 cm	5	15
Misura 15 x 15 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.695,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 5.085,00			€ 1.695,00	€ 5.085,00
LOTTO 153----CIG 7024044878	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900205
Rete in poliestere multifilamento a struttura tridimensionale con film antiaderenziale in idrogel assorbibile con suture premontate (sutura in PVDF) e non, per chirurgia laparoscopica.
Misura 15 x 10cm	5	15
Misura 20 x 15cm	5	15
Misura 25 x 20 cm	5	15
Misura 30 x 20 cm	5	15
Misura circolari diam. 9 cm	5	15
Misura circolari diam. 12 cm	5	15
Misura circolari diam. 15 cm	4	12
Misura circolari diam. 20 cm	4	12
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 31.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.93.000,00			€ 31.000,00	€ 93.000,00
LOTTO 154----CIG 7024047AF1	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Rete in poliestere multifilamento a struttura tridimensionale con film antiaderenziale in idrogel assorbibibile con tasca di fissaggio
Misura 15 x 10 cm	5	15
Misura 20 x 15 cm	5	15
Misura 25 x 20 cm	5	15
Misura circolare diam. 6 cm	2	6
Misura circolare diam. 8 cm	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 13.700,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.41.100,00			€ 13.700,00	€ 41.100,00
LOTTO 155----CIG 7024050D6A	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND H03020101 ---H0299
Applicatore di 30 clips elicoidali in titanio ad avanzamento progressivo, lunghezza del punto 3.8 mm.diametro 4.0mm, stelo da 5 mm. di diametro e lungo 35.5 cm ed impugnatura ergonomico a pistola	12	36
Applicatore di 20 clips elicoidali riassorbibili laparoscopico composto da copolimero di poliestere ( glicolide-co-L-lattide ) PGLA, diametro stelo 5 mm, lunghezza 36 cm per il posizionamento delle reti	12	36
Applicatore di 20 clips elicoidali riassorbibili composto da copolimero di poliestere ( glicolide-co-L-lattide ) PGLA, diametro stelo 5 mm, lunghezza 18,42 cm per il posizionamento delle reti.	15	45
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 13.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.39.000,00			€ 13.000,00	€ 39.000,00
LOTTO 156----CIG 70240594DA	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Rete composta da un tessuto in cellulosa ossidata rigenerata e una rete non assorbibile in polipropilene incapsulata tramite un polimero del polidiossanone.
Misura 20 x 25 cm	5	15
Misura 7,5 x 15 cm	5	15
Misura 20 x 30 cm	5	15
Misura 10 x15 cm	5	15
Misura 30 x 30 cm	5	15
Misura 10 x 20 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 24.100,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.72.300,00
LOTTO 157---7024063826	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Rete composta da un tessuto in cellulosa ossidata rigenerata e una rete non assorbibile in polipropilene incapsulata tramite un polimero del polidiossanone per ernie ombelicali
Misura 6,4x6,4 cm	5	15
Misura 4,3 x 4,3 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 3.100,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 9.300,00			€ 3.100,00	€ 9.300,00
LOTTO 158 ---- CIG . 7024066A9F	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Rete in monofilamento in polipropilene e poliglicaprone con struttura parzialmente assorbibile
Misura 6 x 11 cm	2	6
Misura 10 x da 12 cm a 15 cm	5	15
Misura 15 x 15 cm	5	15
Misura 30 x 30 cm	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.300,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 6.900,00			€ 2.300,00	€ 6.900,00
LOTTO 159 ---- CIG 7024069D18	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Rete in monofilamento in polipropilene e poliglicaprone con struttura parzialmente assorbibile + plug semiassorbibile
Misura 12 x 7,5 cm Ø 3	5	15
Misura 12 x 7,5 cm Ø 4	5	15
Misura 12 x 7,5 cm Ø 5	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.300,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 6.900,00			€ 2.300,00	€ 6.900,00
LOTTO 160--- CIG 70240773B5	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900299
Matrice di tessuto ricostruttivo in derma porcino con crossilinKing HMDI tipo “PERMACOL TM” spessore 1,5 :
misura cm. 18X18	5	15
misura cm 20x40	5	15
misura cm. 15 x 20	5	15
misura cm. 20 x 30	5	15
misura cm. 10 x 15	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 151.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 453.000,00			€ 151.000,00	€ 453.000,00
LOTTO 161--- CIG 70240827D4	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Protesi formate da tessuto polipropilene titanizzato , biocompatibili leggere e idrofile , flessibili appropriata ai tessuti modellabili sia per utilizzo open che toracica nelle seguenti tipologie e misure :
Protesi polipropilene titanizzato :
Misura 10x15 16g/m2	3	9
35g/m2	3	9
65g/m2	3	9
Misura 15x15 16g/m2	3	9
35g/m2	3	9
65g/m2	3	9
Misura 20x15 35g/m2	5	15
65g/m2	5	15
Misura 30x30 35g/m2	3	9
65g/m2	3	9
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 36.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 108.000,00			€ 36.000,00	€ 108.000,00
LOTTO 162----CIG 7024089D99	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Protesi presagomata Plugg. Tridimensionale polipropilene titanizzato :
Piccola 35g/m2	10	30
65g/m2	5	15
Media 35g/m2	10	30
65g/m2	10	30
Grande 35g/m2	10	30
65g/m2	5	15
Protesi parastomali presagomata Polipropilene Titanizzato
Misura 14x14 35g/m2	4	12
20x14 35g/m2	4	12
Protesi Polipropilene Titanizzato Tridimensionale		0
Medium 21,5x11,5x14 16g/m2	2	6
Large 23,5 x 13,5 x 16 16g/m2	2	6
Protesi Polipropilene Titanizzato con bande d'orientamento media grammatura 24g/m2 / Misura 10x15	2	6
15x15	2	6
20x15	2	6
30x30	2	6
Protesi Presagomate Tridimensionale Polipropilene Titanizzato
Misura 41,5 x 5 x 9 cm	6	18
41,5 x 5 x 15 cm	6	18
Protesi Presagomate Tridimensionale Polipropilene Titanizzato
Misura 30 x 24 x 17 cm	6	18
Protesi Presagomate Tridimensionale Polipropilene Titanizzato
Misura 20 x 4 cm	6	18
21 x 3 cm	6	18
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 93.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 279.000,00			€ 93.000,00	€ 279.000,00
LOTTO 163 ---- CIG 7024092017	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Rete monofilamento chirurgica adatta al rinforzo della riparazione di tessuti molli, in materiale bio-derivato e bio-compatibile P4HB, completamente assorbibile a lento assorbimento idrolitico, tale da garantire il mantenimento della resistenza tensile a lungo termine (18 mesi) e fino alla completa rigenerazione del tessuto ospite. Tale rete in P4HB si intreeccia a fibre di acido poliglicolico (PGA), ed è rivestita sul versante viscerale di un idrogel bioassorbibile, chimicamente modificato a base di ialuronato di sodio (HA), carbossimetilcellulosa (CMC) e polietilenglicole (PEG), per la prevenzione delle aderenze viscerali.
Possibilità di sagomare la rete senza sfilacciature e presenza di strisce marker colorate di orientamento.
Nelle seguenti quantità e misure:
misura 15x20	3	9
20x25	3	9
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 30.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 90.000,00			€ 30.000,00	€ 90.000,00
LOTTO 164---- CIG. 7024096363	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Protesi composta da fibre in polipropilene monofilamento leggero, tessuto in una rete macroporosa, intrecciate a fibre di acido poliglicolico, rivestita sul versante viscerale di un idrogel, riassorbibile in 40 giorni, a base di ialuronato di sodio, carbossimetil cellulosa e polietilenglicole per la prevenzione delle aderenze viscerali. / La protesi può essere ritagliata e sagomata senza sfilacciature e senza perdere la protezione perimetrale del polipropilene poiché l’idrogel dopo idratazione ne riveste completamente i bordi. / Il sistema ad autoespansione pneumatico, in nylon rivestito in poliuretano termoplastico, premontato sulla protesi, nei casi di difficile posizionamento. / Nelle seguenti quantità e misure:
misura 15x15	4	12
misura 15x20	3	9
misura 17x22	3	9
misura 20x25	3	9
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 21.600,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 64.800,00			€ 21.600,00	€ 64.800,00
LOTTO 165----CIG 7024101782	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Protesi ad autoespansione, parzialmente assorbibile, dotta di anello di memoria assorbibile in PDO e tasca per il posizionamento, composta da uno strato di polipropilene leggero macroporoso ed uno di rete semiassorbibile composta da polipropilene monofilamento e acido poliglicolico con rivestimento riasorbibile per la prevenzione di aderenze viscerali a base di ialuronato di sodio, carbossimetilcellulosa e polietilenglicole. / Nelle seguenti quantità e misure: / Misura
11X14	3	9
13X17	3	9
22X27	3	9
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.300,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 51.900,00			€ 17.300,00	€ 51.900,00
LOTTO 166----CIG 7024106BA1	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Sistema monouso concepito per il fissaggio delle protesi per via open e torascopico, puntine in polillattide che si riassorbono in 12 mesi.
Il sistema è costituito da una impugnatura ergonomica a pistola e da uno stelo lungo 36cm, centimetrato e con mandrino pilota per guidare la puntina attraverso la protesi ed i tessuti garantendo una minore traumaticità e minore dolore post-operatorio. Inoltre è dotato di contatore sul retro per monitorare il numero di punti rilasciati e residui.
Il punto, profondo 6,7 mm, caratterizzato da una struttura a “testa piatta” minimizza il rischio di aderenze e possibili lesioni dei visceri; inoltre la vite, essendo cannulata, garantisce una proliferazione tissutale al suo interno aumentando così la resistenza della riparazione e minimizzando i rischi di recidiva.
Nelle seguenti quantità e misure:
N. 5 conf. precaricate con 30 puntine ------------------------------------------------------Fabbisogno annuale presunto	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.300,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 6.900,00			€ 2.300,00	€ 6.900,00
LOTTO 167----CIG 7024110EED	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900203
Protesi non riassorbibile, concepita per la riparazione e ricostruzione delle perdite di sostanza tissutale. La protesi è composta interamente da politetrafluoroetilene espanso (e-PTFE), prodotta con due superfici differenziate. Un lato presenta una porosità submicronica (pori<1μm) per minimizzare la formazione di aderenze con i tessuti adiacenti; un lato è caratterizzato da una struttura macroporosa (800 μm) che consente una pronta rigenerazione tissutale e l’infiltrazione della protesi con un effetto “velcro”.
10X15 cm 1mm ovale	2	6
20x30 cm 1 mm rettangolare	1	3
10x15 cm 2 mm ovale	2	6
20x30 cm 2 rettangolare	1	3
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 14.100,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 42.300,00			€ 14.100,00	€ 42.300,00
LOTTO 168 -----CIG 7024115311	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Sistema di riparazione del pavimento pelvico (anteriore, posteriore o totale) in polipropilene non assorbibile / tipo GYNEMESH. Tale sistema è costituito da rete pre-sagomata e da un set di strumenti per il posizionamento degli impianti in rete. Il graft pazialmente GYNEMESH è costituito da materiale di sutura PROLENE e MONOCRYL / misure :
10X15 cm	20	60
25x35 cm	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.500,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 52.500,00			€ 17.500,00	€ 52.500,00
LOTTO 169----CIG 7024121803	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900204
Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissagio . Tipo Parietex Ventral
Diametro 4,6 cm	20	60
Diametro 6,6 cm	20	60
Diametro 8,6 cm	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.500,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.52.500,00			€ 17.500,00	€ 52.500,00
LOTTO 170 –-----CIG 7024127CF5	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
CND P900299
Matrice di tessuto ricostruttivo in derma porcino non crossilinKing :
misura cm. 20X20	5	15
misura cm 20x35	5	15
misura cm. 16 x 20	5	15
misura cm. 20 x 25	5	15
misura cm. 10 x 16	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 158.000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 474.000,00			€ 158.000,00	€ 474.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE € 663.176,00 IMPORTO COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 1.989.528,00
			€ 636.471,00	€ 1.909.413,00