## LAPAROSCOPIA
La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.
CAPITOLATO TECNICO ----“ A” ------SCHEDA FABBISOGNO S
LOTTO N°1: CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PER VIA OPEN O LAPAROSCOPICA –- cig. 7021314B99
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica
1	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica, tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza circa 45,7 cm diametro punta mm 1,5	75	225
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 4.750,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 14.250,00				4750	14250
LOTTO N°2: CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PER VIA OPEN O LAPAROSCOPICA –- cig. 7021315C6C
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica , tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza circa 45,7 cm diametro punta mm 1,8	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 350,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.050,00				350	1050
LOTTO N°3: CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PER VIA OPEN O LAPAROSCOPICA ---cig. 702216490B
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica , tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza circa 45,7 cm diametro punta mm 2,2	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 350,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.050,00				350	1050
LOTTO N°4: CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PER VIA OPEN O LAPAROSCOPICA-------cig. 7022168C57
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica , tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza circa 45,7 cm diametro punta mm 2,5	5	15
2	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica , tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza 76 cm diametro punta mm 4,5	5	15
3	Catetere per colangiografia per via open o laparoscopica , tubo metallico in punta per il fissaggio mediante clips, 1,5mm. Lunghezza 76 cm diametro punta mm 5,5	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 350,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.050,00				350	1050
LOTTO N°5: TROCAR TRASPARENTI CON SISTEMA DI TENUTA A DOPPIA VALVOLA ----cig. 702217414E
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Trocar trasparenti, riduttore universale incorporato e lubrificato con invito ad imbuto, cannula zigrinata a becco di flauto, lama piatta e punta dilatante con scudo di protezione; sistema di tenuta a doppia valvola.
1	Calibro 5 mm, lunghezza cannula 75 mm e 100 mm	240	720
2	Calibro 5-11 mm lunghezza cannula 100 mm	122	366
3	Calibro 5-12 lunghezza cannula 100 e 150mm	320	960
4	Cannula calibro 5mm lunghezza da 100mm	140	420
5	Cannula calibro 5-11mm lunghezza da 100mm	122	366
6	Cannula calibro 5-12mm lunghezza da 100mm	160	480
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 54.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 162.000,00				54000	162000
LOTTO N°6: TROCAR DI HASSON CON CANNULA TRASPARENTE. –-cig. 702217956D
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar di Hasson con cannula trasparente, punti per ancoraggio, attacco per insufflatore, filettatura troncoconica mobile di stabilità, riduttore universale incorporato con invito ad imbuto e amovibile calibro 10/12, lunghezza 100mm.	52	156
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 3.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 10.500,00				3500	10500
LOTTO N°7: TROCAR DI HASSON A PUNTA SMUSSA –----cig.7022186B32
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar di Hasson a punta smussa con ancoraggio mediante palloncino latex free, ancoraggio in foamseal 10-12 mm -lungh.100 mm	60	180
2	trocar di hasson a punta smussa con ancoraggio mediante palloncino latex free ,ancoraggio in foamseal 10-12 mm -lungh. mm 70	80	240
3	trocar con cannula trasparente a punta asimmetrica dilatante priva di lame ,dispositivo di chiusura mobile, riduttore universale con valvola magnetica e con attacco per insufllazione misura mm 10 lungh.mm100	5	15
4	trocar con cannula trasparente a punta asimmetrica dilatante priva di lame ,dispositivo di chiusura mobile, riduttore universale con valvola magnetica e con attacco per insufllazione misura mm5 lungh.100	5	15
5	trocar con cannula trasparente a punta asimmetrica dilatante priva di lame ,dispositivo di chiusura mobile, riduttore universale con valvola magnetica e con attacco per insufllazione misura mm12 lungh.100	5	15
6	trocar con cannula trasparente a punta asimmetrica dilatante priva di lame ,dispositivo di chiusura mobile, riduttore universale con valvola magnetica e con attacco per insufllazione misure mm5 lung.125mm	5	15
7	trocar con cannula trasparente a punta asimmetrica dilatante priva di lame ,dispositivo di chiusura mobile, riduttore universale con valvola magnetica e con attacco per insufllazione misure mm12 lung.125mm	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 21.000,00				7000	21000
LOTTO N°8: TROCAR DI HASSON MONOUSO.--cig 7022248E5B
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar di Hasson monouso da mm 12 punta smussa, riduttore incorporato da 5 a 12 mm, sistema di ancoraggio mobile a tronco di cono zigrinato, cannula da mm 100, alette laterali per ancoraggio sutura, rubinetto per l'insufflazione a tre vie, valvola di desufflazione rapida laterale	320	960
2	Trocar a punta smussa da 10. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 7/8mm Lunghezza cannula mm 80	65	195
3	Trocar a punta smussa da 10 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 7/8mm e Lunghezza cannula mm 100	65	195
4	Trocar a punta smussa da 10 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 5mm Lunghezza cannula mm 80	65	195
5	Trocar a punta smussa da 10 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 5mm Lunghezza cannula mm 100	65	195
6	Trocar a punta smussa da 12 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 7/8mm Lunghezza cannula mm 80	65	195
7	Trocar a punta smussa da 12 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 7/8mm Lunghezza cannula mm 100	65	195
8	Trocar a punta smussa da 12 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 5mm Lunghezza cannula mm 80	65	195
9	Trocar a punta smussa da 12 mm. Per accesso peritoneale mediante tecnica aperta, con palloncino per un migliore ancoraggio alla parete e siringa incorporata per il gonfiaggio dello stesso, con riduttore incorporato 5mm Lunghezza cannula mm 100	65	195
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 59.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 177.000,00				59000	177000
LOTTO N°9: TROCAR PER "OPEN LAPAROSCOPY" A PUNTA SMUSSA.---cig 7022250006
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar per "open laparoscopy" a punta smussa, valvola rotante unica antireflusso, rubinetto per insufflazione di co2, con sistema di stabilizzazione a palloncino in silicone di 35 mm. Di diametro e cuscinetto in materiale spugnoso morbido per bloccaggio alla cute, privo di lattice, sterile, monouso; mis. Diametro 10 /12mm., cannula CORTA - riduttore da 10/12 mm a 5 mm	30	90
2	Trocar per "open laparoscopy" a punta smussa, valvola rotante unica antireflusso, rubinetto per insufflazione di co2, con sistema di stabilizzazione a palloncino in silicone di 35 mm. Di diametro e cuscinetto in materiale spugnoso morbido per bloccaggio alla cute, privo di lattice, sterile, monouso; mis. Diametro 10/12 mm., cannula LUNGA- riduttore da 10/12 mm a 5 mm	30	90
3	Trocar laparoscopico radiotrasparente, senza lama, con punta a dilatazione asimmetrica, rubinetto a tre vie e unica valvola rotante che può aprirsi completamente, lasciando la cannula totalmente libera, completo di camicia latex free, sterile, monouso. Misura diametro mm. 5 - lunghezza 10 cm.	5	15
4	Trocar laparoscopico radiotrasparente, senza lama, con punta a dilatazione asimmetrica, rubinetto a tre vie e unica valvola rotante che può aprirsi completamente, lasciando la cannula totalmente libera, completo di camicia latex free, sterile, monouso. Misura diametro mm. 10/11 - lunghezza 10 cm.	5	15
5	Trocar laparoscopico radiotrasparente, senza lama, con punta a dilatazione asimmetrica, rubinetto a tre vie e unica valvola rotante che può aprirsi completamente, lasciando la cannula totalmente libera, completo di camicia latex free, sterile, monouso. Misura diametro mm. 10/12; lunghezza 10 cm. -riduttore da 10/12 a 5 mm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 5.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 15.000,00				5000	15000
LOTTO N°10: TROCAR PER SINGOLA INCISIONE CON MANDRINO.---cig702225327F
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar per singola incisione composto da un cilindro fatto di materiale plastico con diametro da 22mm , ha tre fori che permettono l'introduzione di 3 trocar specifici e un tubetto in plastica con il rubinetto a due vie .Composto da un port flessibile , con tre cannule da 5 mm , un mandrino da 5mm ed un trocar da 5mm con mandrino	55	165
2	Trocar per singola incisione composto da un cilindro fatto di materiale plastico con diametro da 22mm , ha tre fori che permettono l'introduzione di 3 trocar specifici e un tubetto in plastica con il rubinetto a due vie .Composto da un port flessibile , con tre cannule da 5 mm , un mandrino da 5mm ed un trocar da 12mm con mandrino	55	165
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 33.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 100.500,00				33500	100500
LOTTO N°11: TROCAR OTTICO CON LENTE CONICA. Cig 70222564F8
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Trocar ottico con lente conica, alette in plastica bilaterali per separazione dei tessuti, cannula trasparente e zigrinata a becco di flauto, con riduttore universale lubrificato con invito a imbuto, con sistema antimbrattamento dell'ottica, nei seguenti calibri
1A	Calibro 5 mm, lunghezza cannula 75 mm	185	555
1B	Calibro 5 mm, lunghezza cannula 100 mm	185	555
2	Calibro 5 - 8 mm, lunghezza cannula 100 mm	400	1.200
3	Calibro 5-11 mm lunghezza cannula 100 mm	362	1.086
4	Calibro 5-12 mm lunghezza cannula 100 mm	580	1.740
5	Calibro 5-15 mm lunghezza cannula 100 mm	80	240
6	Cannula 5 mm lunghezza 75 mm	150	450
7	Cannula 5 mm lunghezza 100 mm	50	150
8	Cannula 5-11 mm lunghezza 100 mm	50	150
9	Cannula 5-12 mm lunghezza 100 mm	50	150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 157.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 471.000,00				157000	471000
LOTTO N°12: TROCAR MONOUSO CON CANNULLA RADIOTRASPARENTE.---cig 7022259771
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile, rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5 mm lunghezza cannula 75mm	195	585
2	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile, rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5 mm lunghezza cannula 100mm	195	585
3	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile, rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5/11 mm lunghezza cannula 100mm con lama	195	585
4	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile, rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5/11 mm lunghezza cannula 100mm senza lama	195	585
5	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-12 mm lunghezza cannula 100mm con lama	128	384
6	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-12 mm lunghezza cannula 100mm senza lama	127	381
7	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-12 mm lunghezza cannula 150mm con lama	128	384
8	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile, rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-12 mm lunghezza cannula 150mm senza lama	127	381
9	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-15 mm lunghezza cannula 100mm con lama	66	198
10	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-15 mm lunghezza cannula 100mm senza lama	66	198
11	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-15 mm lunghezza cannula 150mm con lama	66	198
12	Trocar monouso, con cannulla radiotrasparente con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa ,sistema retrattile per dissezione e cannula zigrinata con sistema di tenuta e regolazione automatica e rimovibile , rubinetto per l'insufflazione a tre vie con valvola di desufflazione rapida da 5-15 mm lunghezza cannula 150mm senza lama	66	198
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 99.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 297.000,00				99000	297000
LOTTO N°13: TROCAR 5 MM MONOUSO CON CANNULA cig 70222629EA
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar 5 mm monouso con cannula dotata di filettatura di stabilità atraumatica e valvola al silicone per strumenti da 3 mm	85	255
2	Trocar 5 mm monouso con cannula dotata di filettatura di stabilità atraumatica e valvola al silicone per strumenti da 5 mm	85	255
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.400,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 22.200,00				7400	22200
LOTTO N°14: AGO DI ACCESSO PER TROCAR AD ESPANSIONE RADIALE, 120 MM.--cig 7022265C63
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Ago di accesso per trocar ad espansione radiale, 120 mm	80	240
2	Trocar da 5 mm, lungh. cannula 100 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
3	Trocar da 11 mm, lungh. cannula 100 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
4	Trocar da 12 mm, lungh. cannula 100 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
5	Cannula ad espansione radiale	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 27.800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 83.400,00				27800	83400
LOTTO N°15: AGO DI ACCESSO PER TROCAR AD ESPANSIONE RADIALE –--cig 7022269FAF
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Ago di accesso per trocar ad espansione radiale, short	80	240
2	Trocar da 5 mm, lungh. cannula 70 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
3	Trocar da 11 mm, lungh. cannula 70 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
4	Trocar da 12 mm, lungh. cannula 70 mm, munito di dilatatore smusso, cannula e cannula ad espansione radiale	80	240
5	Cannula ad espansione radiale short	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 28.200,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 84.600,00				28200	84600
LOTTO N°16: STRUMENTO PER LA CHIUSURA DELLE INCISIONI DA TROCAR CON PUNTA DETRAIBILE AD UNCINO.---cig 7022276579
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Strumento per la chiusura delle incisioni da trocar con punta detraibile ad uncino.	204	612
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 21.000,00				7000	21000
LOTTO N°17: TROCAR STERILE A PALLONCINO.---cig 7022281998
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Trocar sterile a palloncino a forma di rene per scollamento preperitoneale e dissezione bilaterale pelvica.
2	Trocar sterile a palloncino con forma arrotondata per scollamento preperitoneale unilaterale	90	270
3	Trocar ottico monouso con impugnatura a pistola integrale alla cannula e grilletto per l'avanzamento della micro lama posizionata al centro della lente semisferica trasparente ,calibro 11mm ,riduttore universale autoregolante da 11 a 5mm, con foro laterale antierniazione.	35	105
4	trocar ottico monouso con impugnatura a pistola integrale alla cannula e grilletto per l'avanzamento della micro lama posizionata al centro della lente semisferica trasparente ,calibro 12mm ,riduttore universale autoregolante da 11 a 5 mm , con foro laterale antierniazione.	35	105
5	Trocar ottico monouso con impugnatura a pistola integrale alla cannula e grilletto per l'avanzamento della micro lama posizionata al centro della lente semisferica trasparente ,calibro 11mm ,riduttore universale autoregolante da 12 a 5mm incorporato, con foro laterale antierniazione.	35	105
6	Trocar ottico monouso con impugnatura a pistola integrale alla cannula e grilletto per l'avanzamento della micro lama posizionata al centro della lente semisferica trasparente ,calibro 12mm ,riduttore universale autoregolante da 12 a 5 mm incorporato, con foro laterale antierniazione.	35	105
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 22.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 67.500,00				22500	67500
LOTTO N°18: BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE.--cig 7022286DB7
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Bendaggio gastrico regolabile svedese preformato lunghezza 11cm con camera pneumatica a 360° regolabile fino a 11ml tubicino di connessione con valvola unidirezionale loop di estensionecon port e applicatore automatico di port	3	9
2	port di iniezione con connettore di bloccaggio per il suddetto bendaggio	3	9
3	tubo di calibrazione gastrica in silicone lunghezza 75 cm palloncino all'estremità di 25 ml asimmetrico a 180°	3	9
4	tubo di calibrazione gastrica in silicone lunghezza 75 cm palloncino all'estremità di 25 ml simmetrico a 360°	3	9
5	Dissettore endoscopico calibro 5,5 mm lunghezza stelo 46,5 cm articolabile fino a 90° con impugnatura palmare e foro distale per il posizionamento del suddetto bendaggio	3	9
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 6.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 19.500,00				6500	19500
LOTTO N°19: KIT PALLONCINO INTRAGASTRICO IN SILICONE 100% COMPLETO DI CATETERE FLESSIBILE DI INSUFFLAZIONE PREASSEMBLATO.---cig 7022289035
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Kit Palloncino intragastrico in silicone 100%, inerte, superficie morbida priva di giunzioni esterne, valvola autosigillante ad una via radio opaca per visualizzazione radiografica, possibilità di riempimento con liquido da 400 a 700 cc., completo di catetere flessibile di insufflazione preassemblato	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 87.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 261.000,00				87000	261000
LOTTO N°20: KIT DI RIMOZIONE ENDOSCOPICA DEL PALLONCINO INTRAGASTRICO. ---cig 7022293381
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Kit di rimozione endoscopica del palloncino intragastrico composto da ago di aspirazione e pinza flessibile con presa grasper, guaina in silicone graduata, diam.est .6.5 mm., connettore Luer-lock, cavo guida	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 35.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 105.000,00				35000	105000
LOTTO N°21: PORTAGHI CON AUTOPOSIZIONAMENTO DELL'AGO LUNGH. 290 MM. ---cig. 7022883A61
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Portaghi con autoposizionamento dell'ago, con impugnatura palmare, dm. 5mm., lungh. 290 mm.	11	33
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 15.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 45.000,00				15000	45000
LOTTO N°22: PORTAGHI CON AUTOPOSIZIONAMENTO DELL'AGO LUNGH. 370 MM. ---cig 7022888E80
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Portaghi con autoposizionamento dell'ago, con impugnatura palmare, dm. 5mm., lungh. 370 mm.	11	33
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 18.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 54.000,00				18000	54000
LOTTO N°23: FORBICE MINI METZENBAUM MONOPOLARE. ---cig 7022894377
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice Mini Metzenbaum Monopolare, pluriuso, con impugnatura assiale isolata e rotazione 360° dm. 5mm., lungh. 320 mm.	55	165
2	Forbice Metzenbaum Monopolare pluriuso: dm. 5mm., lungh. 310 mm. con impugnatura e stella di rotazione a 360°,	67	201
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 105.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 315.000,00				105000	315000
LOTTO N°24: CLAMP ATRAUMATICA SATINSKY MONOPOLARE.---cig 7022946E5D
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Clamp atraumatica Satinsky monopolare, diam. 5 mm., lungh. 310 mm., lungh. Morso 38mm., circa.	6	18
2	Clamp atraumatica Satinsky monopolare, diam. 5 mm., lungh. 310 mm., lungh. Morso 51mm., circa.	6	18
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 15.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 45.000,00				15000	45000
LOTTO N°25: DISSETTORE OVERHOLT –-cig 7022952354
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dissettore Overholt 60° Monopolare, dm. 10mm., lungh. 310 mm.	5	15
2	Dissettore Overholt 90° Monopolare, POLIUSO dm. 10mm., lungh. 310 mm.	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 10.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 30.000,00				10000	30000
LOTTO N°26: TAGLIENTE METZEMBAUM E MINI METZEMBAUM CURVO MONOUSO ---cig 7022968089
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Tagliente mini metzembaum curvo monouso con attacco a vite	20	60
2	Tagliente metzembaum curvo monouso con attacco a vite	6	18
3	Dissettore angolo 90° da 10 mm con attacco a vite	20	60
	NB: La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito un minimo di due impugnature pluriuso per tipo,compatibili con le lame e il dissettore monouso a tutte le U.O che ne faranno richiesta
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 4.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €12.000,00				4000	12000
LOTTO N°27: STRUMENTARIO POLIUSO PER LAPAROSCOPIA IN MATERIALE PEEK ---- cig 70231907BA
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Strumentario poliuso per laparoscopia in materiale peek ( termoresistente, leggero ed isolante) :
1	Portaghi monoblocco con canale per il lavaggio, impugnatura a compasso con morso retto autoposizionante l'ago 5mm x 31 cm	2	6
2	Portaghi monoblocco con canale per il lavaggio, impugnatura a compasso morso curvo a sn 5mm x 31 cm	2	6
3	Portaghi monoblocco con canale per il lavaggio, impugnatura a compasso morso curvo a dx 5mm x 31 cm	2	6
4	manipolo con connessione bipolare	2	6
5	pinza da presa fenestrata bipolare 5mm x 42 cm	2	6
6	dissettore fenestrato bipolare tipo Maryland 5mm x 42 cm	2	6
7	Retrattore epatico a 5 rebbi	2	6
8	manipolo per uncino con connessione monopolare 5mm x 42cm con attacco a baionetta	2	6
9	terminali per suddetto manipolo di varie tipologie	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 18.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 54.000,00				18000	54000
LOTTO N°28: STRUMENTARIO POLIUSO PER LAPAROSCOPIA ---cig. 7023195BD9
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Strumentario poliuso per laparoscopia in materiale peek (termoresistente,leggero ed isolante) scomponibile in quattro pezzi, con isolamento fino alla parte distale ed articolazione a scomparsa per impedire il possibile impigliarsi dei tessuti:
1	Manipolo con connettore universale monopolare a banana	7	21
2	Manipolo con connettore universale monopolare a banana con cremagliera e doppio dispositivo di disattivazione	7	21
3	Camicia isolante di vario diametro e lunghezze	7	21
4	Forbici tipo metzenbaum 5 mm x 310 mm	7	21
5	Forbici tipo mini-metzenbaum 5 mm x 310 mm	7	21
6	Forbici tipo potts de martell 10 mm x 310 mm	12	36
7	Pinza tipo overholt co clamp a 90° 10 mm x 310 mm	7	21
8	Pinza tipo overholt co clamp a 60° 10 mm x 310 mm	7	21
9	Dissettore curvo tipo Maryland ad azione bilaterale 5 mm x 310 mm	7	21
10	Pinza atraumatica tipo grasping 5 mm x 310 mm	7	21
11	Pinza atraumatica tipo grasping 5 mm x 420 mm	2	6
12	Pinza Babcock 10 mm x 420 mm	2	6
13	Pinza De bakey 5 mm x 310 mm	2	6
14	Pinza per colangiografia 5 mm x 310 mm	2	6
15	Rack per la sterilizzazione con innesti in silicone per il fissaggio degli strumenti	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 80.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 240.000,00				80000	240000
LOTTO N°29: SISTEMA DI ACCESSO ADDOMINALE PER LAPAROSCOPIA SINGLE -SITE.---cig 7023214B87
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema di accesso addominale per laparoscopia single -site, monouso composto da due componenti confezionati separatamente / capsula di tenuta sterile monouso in plastica composto da un alloggiamento contenente due accessi a tenuta da 5 mm ed un accesso a tenuta da 15 mm rotabile a 360° e da un anello di collegamento del retrattore e relativi accessori / retrattore a lunghezze fissa monuso composto da due anelli flessibili interconnessi mediante un manicotto in silicone da 4 cm e da 4 e 7 cm di spessore	26	78
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €22.500,00				7500	22500
LOTTO N°30: MANIPOLATORE UTERINO CON PUNTA ARTICOLABILE PER INIEZIONE DI LIQUIDO DI CONTRASTO cig 7023221151
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Manipolatore uterino con punta articolabile da 7 cm; sistema di fissaggio e valvola di gonfiaggio; pomo di regolazione rotante con indicatore di posizione; porta per iniezione di liquido di contrasto.	5	15
2	Manipolatore uterino con punta articolabile da 9 cm; sistema di fissaggio e valvola di gonfiaggio; pomo di regolazione rotante con indicatore di posizione; porta per iniezione di liquido di contrasto.	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.800,00				600	1800
LOTTO N°31: DISSETTORE CURVO MONOPAZIENTE.---cig 70232411D2
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dissettore curvo monopaziente, adattatore per elettrobisturi (monopolare), con bottone adesivo e cavo collegamento che consenta l'attivazione manuale del coagulo stelo isolato da 5 mm. rotante a 360° e lungo 31 cm.	6	18
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 450,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.350,00				450	1350
LOTTO N°32: FORBICE MONOPAZIENTE ROTANTE A 360° ED ARTICOLABILE A 70°.---cig 702324551E
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice monopaziente, adattatore per elettrobisturi, utilizzabile con una mano stelo da 5 mm. rotante a 360° ed articolabile a 70° e lungo 36 cm	43	129
2	Forbice monopaziente, adattatore per elettrobisturi, utilizzabile con una mano stelo da 5 mm. rotante a 360° ed articolabile a 70° e lungo 46 cm	42	126
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 14.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €42.000,00				14000	42000
LOTTO N°33: DISSETTORE MONOPAZIENTE CON ELETTROCAUTERIPO MONOPOLARE.---cig 7023257F02
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dissettore monopaziente, con elettrocauteripo monopolare, utilizzabie con una mano, stelo antiriflesso da 5 mm. rotante a 360° ed articolabile a 70° e lungo 36 cm	6	18
2	Dissettore monopaziente, con elettrocauteripo monopolare, utilizzabie con una mano, stelo antiriflesso da 5 mm. rotante a 360° ed articolabile a 70° e lungo 46 cm	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 7.800,00				2600	7800
LOTTO N°34: CLINCH CON DISPOSITIVO RATCHET INCORPORATO PER BLOCCARE LO STRUMENTO NELLA POSIZIONE DESIDERATA--------------cig 7023258FD5
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Clinch con dispositivo ratchet incorporato per bloccare lo strumento nella posizione desiderata, utilizzabile con una mano con stelo da 5mm , rotante a 360° ed articolabile a 70° lungo 36	24	72
2	Clinch con dispositivo ratchet incorporato per bloccare lo strumento nella posizione desiderata, utilizzabile con una mano con stelo da 5mm , rotante a 360° ed articolabile a 70° lungo 46 cm	25	75
3	Clinch con dispositivo ratchet incorporato per bloccare lo strumento nella posizione desiderata, utilizzabile con una mano con stelo da 5mm , rotante a 360° ed articolabile a 70° retto	24	72
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 51.000,00				17000	51000
LOTTO N°35: UNCINO PUNTA A FORMA L ----cig.7023266672
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Uncino punta a forma L, utilizzabile con una mano con modalità taglio, coaugulo, stelo da 5mm, rotante a 360° ed articolabile a 70° lunghezza stelo 36 cm	37	111
2	Uncino punta a forma L, utilizzabile con una mano con modalità taglio, coaugulo, stelo da 5mm, rotante a 360° ed articolabile a 70° lunghezza stelo 46 cm	36	108
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 51.000,00				17000	51000
LOTTO N°36: FORBICE CURVA CON BOTTONE ADESIVO E CAVO DI COLLEGAMENTO -----cig. 7023275DDD
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice curva con lame da 16 mm, monopaziente, adattatore per elettrobisturi (monopolare), stelo da 5 mm. rotante a 360° e lungo 31 cm con bottone adesivo e cavo di collegamento che consenta l'azionamento manuale del coagulo	55	165
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 6.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 18.000,00				6000	18000
LOTTO N°37: PINZA DA PRESA MONOPAZIENTE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.----cig. 702328996C
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	pinza da presa monopaziente, con sistema di bloccaggio opzionale.stelo antiriflesso da 5 mm rotante a 360° articolabile a 80° e retto	86	258
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 21.000,00				7000	21000
LOTTO N°38: FORBICE CURVA PER ELETTROBISTURI ROTANTE A 360°. cig 7023296F31
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice curva con lame da 10 mm, monopaziente, adattatore per elettrobisturi, (monopolare) con bottone adesivo e cavo di collegamento che consenta l'attivazione manuale del coagulo,stelo da 5 mm. rotante a 360° e lungo 31 cm.	122	366
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 11.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 33.000,00				11000	33000
LOTTO N°39 FORBICE CURVA CON MICROLAME ARTICOLABILE A 80°.------cig. 70233045CE
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice curva con microlame da 10 mm., monopaziente; adattatore per elettrobisturi; stelo antiriflesso da 5 mm rotante a 360°; e articolabile a 80°, lungo 31 cm. .	80	240
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 24.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 72.000,00				24000	72000
LOTTO N°40: MANIPOLI PER TAGLIO E COAGULO TLS AD ENERGIA TERMICA.-----cig 7023307847
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Manipoli per taglio e coagulo TLS ad energia termica compatibili con generatore Starion in dotazione, per utilizzo in chirurgia laparoscopica	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 4.800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 14.400,00				4800	14400
LOTTO N°41: MANIPOLI PER RADIOFREQUENZA AL PLASMA CON APPLICAZIONE PER IL TAGLIO E IL COAGULO.-----cig 7023312C66
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Manipoli per radiofrequenza al Plasma con applicazione per il taglio e il coagulo, caratterizzati da un triode con un elettrodo centrale attivo e due laterali ricettivi, isolati tra loro da silicone e protetti esternamente da oro per un raffreddamento rapido. / Tale sistema permette di effettuare un taglio preciso con ridotto sanguinamento e minimo con calore marginale. / Tale sistema è dotato di controllo dell’impedenza per erogare energia in base alla resistenza del tessuto.	30	90
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 13.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 40.500,00				13500	40500
LOTTO N°42: STRUMENTI MONOUSO E POLIUSO PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA-----cig 70233224A9
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Strumenti monouso e poliuso per generatore a doppio canale di ultrasuoni con movimento torsionale per chirurgia open e laparoscopica
1	Manipolo trasduttore poliuso per chirurgia open	30	90
2	Manipolo trasduttore poliuso per chirurgia laparoscopica	2	6
3	Manipolo monouso per chirurgia open	20	60
4	Manipolo monouso per chirurgia laparoscopica	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 70.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 210.000,00				70000	210000
LOTTO N°43: PINZA BIPOLARE DA PRESA CON LAMA INTERNA PER SEZIONARE I TESSUTI. –--cig 702333710B
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza bipolare da presa, transezione e coagulazione, con lama interna per sezionare i tessuti; diametro 5 mm, lungh 33 cm circa;	9	27
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.850,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 8.550,00				2850	8550
LOTTO N°44: PINZA DA PRESA TIPO BABCOCK.---cig 70233446D0
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa tipo Babcock monopaziente stelo elettricamente isolato rotante a 360°, cal. 10mm e lungo 39 cm	36	108
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.850,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 8.550,00				2850	8550
LOTTO N°45: STRUMENTI DA PRESA MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA. –-----cig 7023350BC2
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Strumenti da presa monouso per chirurgia laparoscopica: Pinza da presa tipo Babcock, calibro 5 mm.	34	102
2	Sacchetto per rimozione reperti montato su cannula da 10 mm ,impugnatura ad anelli sacchetto in poliuretano con apertura su supporti rigidi 10 x 15mm; vol 224ml	266	798
3	Forbici curve con connettore monopolare calibro 5 mm.	8	24
4	Pinza porta testina per suturatrice circolare calibro 10 mm.	8	24
5	Dissettore curvo con connettore monopolare calibro 5 mm.	8	24
6	Pinza da presa tipo Babcock calibro 10 mm.	40	120
7	Pinza da presa tipo grasper calibro 5 mm.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 24.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 73.500,00				24500	73500
LOTTO N°46: PINZA DA PRESA FENESTRATA TIPO JOHANN. Cig 7023427B4D
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa fenestrata tipo Johann ad azione bilaterale stelo antiriflesso rotante a 360° 5 mm di diametro circa 32 cm di lunghezza con articolazione a scomparsa per impedire il possibile impigliarsi dei tessuti	18	54
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €4.500,00				1500	4500
LOTTO N°47: FORBICE CURVA CON CONNETTORE MONOPOLARE.----cig 7023429CF3
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice curva completamente isolata fino in fondo con lame da 16 mm e 8 mm di apertura simmetrica stelo antiriflesso rotante a 360° 5 mm di diametro 31 cm di lunghezza con articolazione a scomparsa per impedire il possibile impigliarsi dei tessuti con connettore monopolare	11	33
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 35.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 106.500,00				35500	106500
LOTTO N°48: PINZA BIPOLARE MONOPAZIENTE. ---cig 7023437390
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza bipolare, monopaziente, calibro stelo mm 5, cannula d’isolamento a serraggio scorrevole, con ganasce delle seguenti dimensioni: ganasce micro circa 5 x 2 mm	10	30
2	Pinza bipolare, monopaziente, calibro stelo mm 5, cannula d’isolamento a serraggio scorrevole, con ganasce delle seguenti dimensioni: ganasce macro 10 x 5mm	9	27
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.250,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.750,00				2250	6750
LOTTO N°49: RETRATTORE MONOPAZIENTE. -----cig 7023443882
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Retrattore monopaziente, con punta curva retraibile e con comando prossimale all’impugnatura stelo antiriflesso da 5 mm. lungo 31 cm.	38	114
2	Retrattore monopaziente a 3 rebbi articolabili, impugnatura ergonomica con manopola di apertura e chiusura ad avvitamento con stelo da 10 mm lungo 31 cm.	121	363
3	Retrattore monopaziente a 5 rebbi articolabili, impugnatura ergonomica con manopola di apertura e chiusura ad avvitamento con stelo da 10 mm lungo 31 cm.	52	156
4	Retrattore reticolato monopaziente,con punta rettangolare retraibile e con comando prossimale all’impugnatura, stelo antiriflesso da 12 mm. lungo 31 cm.	30	90
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 47.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 142.500,00				47500	142500
LOTTO N°50: PINZA BIPOLARE MONOUSO IN PEEK.----cig 7023448CA1
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza Bipolare monouso in Peek, curva diam. 5mm con taglio a lama fredda isolata fino al morso con possibilità di passare facilmente dalla modalità pinza bipolare alla modalità forbice con taglio a freddo e morsi curvi per l’utilizzo come dissettore .	82	246
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 30.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 90.000,00				30000	90000
LOTTO N°51: DISSETTORE COAGULATORE.----cig 7023451F1A
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dissettore coagulatore con punta a pallina ed uncino laterale, per la chirurgia laparoscopica dei parenchimi epatici, a radiofrequenza con erogazione di soluzione salina, sterile, monouso.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 22.500,00				7500	22500
LOTTO N°52: MORCELLATORE MONOUSO ---cig 7023457411
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Morcellatore monouso per la rimozione di grandi volumi di tessuto durante interventi di laparoscopia, calibro 15 mm circa deve permettere la morcellazione di almeno 40 gr. di tessuto al minuto.deve essere dotato di grilletto per esposizione della lama e attivazione del motore, e deve avere funzione di trocar una volta completata la morcellazione	25	75
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 16.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 48.000,00				16000	48000
LOTTO N°53: AGO DI VERRES.-----cig 702346175D
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Ago di Verres, monouso mandrino smusso atraumatico, indicatore ottico di posizione del mandrino, lunghezza: 120	43	129
2	Ago di Verres, monouso mandrino smusso atraumatico, indicatore ottico di posizione del mandrino, lunghezza: 150	43	129
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 18.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 54.000,00				18000	54000
LOTTO N°54: ENDOLOOP CON FILO SINTETICO NON RIASSORBIBILE. ----cig 7023467C4F
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Endoloop con filo sintetico non riassorbibile 2/0	106	318
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.900,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 5.700,00				1900	5700
LOTTO N°55: ENDOLOOP CON FILO SINTETICO RIASSORBIBILE ----cig 7023474219
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Endoloop con filo sintetico riassorbibile 2/0 - 0	126	378
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.200,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.600,00				2200	6600
LOTTO N°56: GUARNIZIONI IN SILICONE PER CESTELLO RISCALDATORE PER OTTICHE.-----CIG 7023505BAB
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Guarnizioni in silicone per cestello riscaldatore per ottiche, monouso la ditta dovra' fornire il cestello alle u.o che ne faranno richiesta	1000	3.000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 6.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 18.000,00				6000	18000
LOTTO N°57: LIQUIDO ANTIAPPANNANTE.----cig. 7023509EF7
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Liquido antiappannante sterile 6 gms per ottiche.	60	180
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 300,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 900,00				300	900
LOTTO N°58: SISTEMA DI ASPIRAZIONE IRRIGAZIONE LAPAROSCOPICO.---cig 702351973A
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema di aspirazione irrigazione laparoscopico monouso 5 mm. di diametro, lunghezza 33 cm completo di tubi e raccordi con meccanismo a doppia valvola con pulsanti in codice colore e parte distale con fori antiotturazione	250	750
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 8.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 25.500,00				8500	25500
LOTTO N°59: PINZA DA PRESA ROTANTE-------------cig 7023537615
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa, con morse a dentellatura atraumatica ad anelli, con morse lunghe mm. 44 circa, monopaziente, stelo isolato antiriflesso da 10 mm., rotante a 180° in entrambe le direzioni e lungo 31 cm., con impugnatura ergonomica a cremagliera e meccanismo ratchet a disattivazione autostatica.	88	264
2	Pinza da presa, con morse a dentellatura atraumatica ad anelli, morse lunghe mm. 32 circa, monopaziente, stelo isolato antiriflesso da 5 mm., rotante a 360° e lungo 31 cm., con impugnatura ergonomica e meccanismo ratchet a disattivazione autostatica.	88	264
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 22.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 66.000,00				22000	66000
LOTTO N°60: SISTEMA DI ACCESSO PER TECNICA MANOASSISTITA. -----cig. 7023548F26
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	sistema di accesso per tecnica manoassistita composta da: disco guida per incisione e valvole collegate da membrana in silicone di 120 mm di diametro guaina isolante, misura piccola	5	15
2	sistema di accesso per tecnica manoassistita composta da: disco guida per incisione e valvole collegate da membrana in silicone di 120 mm di diametro guaina isolante, misura media	5	15
3	sistema di accesso per tecnica manoassistita composta da: disco guida per incisione e valvole collegate da membrana in silicone di 120 mm di diametro guaina isolante, misura grande.	5	15
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 4.300,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 12.900,00				4300	12900
LOTTO N°61: TROCAR MONOPAZIENTE A PUNTA SMUSSA PER CHIRURGIA TORACICA. ---cig 702355441D
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Trocar monopaziente a punta smussa per chirurgia toracica varie misure
1	diametro misura 5.5 mm	120	360
2	diametro misura 10.5 mm	120	360
3	diametro misura 11.5 mm	10	30
4	diametro misura 15 mm	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 9.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 27.000,00				9000	27000
LOTTO N°62: SISTEMA LAPAROSCOPICO DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE.----cig. 7023562AB5
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema laparoscopico di lavaggio ed aspirazione completo di tubi e raccordi per sacche a caduta o pompa elettronica monouso con adattatore per elettrobisturi con e senza uncino retraibile, stelo antiriflesso da 5 mm.	290	870
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 19.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 57.000,00				19000	57000
LOTTO N°63: SISTEMA PER ACCESSO LAPAROSCOPICO AD ESPANSIONE RADIALE .---cig 7023565D2E
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema per accesso laparoscopico ad espansione radiale diam. 2 mm completo di dilatatore a punta smussa, ed ago per insufflazione da 14G.	40	120
2	Sistema per accesso laparoscopico ad espansione radiale diam. 3 mm completo di dilatatore a punta smussa, ed ago per insufflazione da 14G.	40	120
3	Sistema per accesso laparoscopico ad espansione radiale dotato di guaina espandibile, mandrino dilatatore, punta smussa, cannula trocar 5 mm, riduttore incorporato;	27	81
4	Sistema per accesso laparoscopico ad espansione radiale dotato di guaina espandibile, mandrino dilatatore, punta smussa, cannula trocar 10 mm, riduttore incorporato;	27	81
5	Sistema per accesso laparoscopico ad espansione radiale dotato di guaina espandibile, mandrino dilatatore, punta smussa, cannula trocar 12 mm, riduttore incorporato;	26	78
6	Sistema per accesso minilaparoscopico ad espansione radiale diam.2 mm completo di dilatatore smusso, ed ago per insufflazione da 14G.	27	81
7	Sistema per accesso minilaparoscopico ad espansione radiale diam.3 mm completo di dilatatore smusso, ed ago per insufflazione da 14G.	27	81
8	Sistema per accesso minilaparoscopico ad espansione radiale diam.5 mm completo di dilatatore smusso, ed ago per insufflazione da 14G.	26	78
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 20.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 60.000,00				20000	60000
LOTTO N°64: STRUMENTO MONOPAZIENTE RICARICABILE STELO DA 10MM.---cig 7023586E82
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Strumento monopaziente ricaricabile per facilitare la sutura e l’annodamento laparoscopico intracorporeo, stelo da 10mm. lungo 34 cm., comandi laterali a leva posizionati sull’impugnatura palmare.	5	15
2	Caricatori monouso per il suddetto strumento disponibili in sutura sintetica rivestita assorbibile e non assorbibile e in seta	5	15
3	Strumento di sutura automatico laparoscopico articolabile a 75° con la punta rorante a 360°.Impugnatura ergonomica, lunghezza stelo 43 cm diametro 10mm con tacche centimetrate compatibile con i caricatori sopra elencati	43	129
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 13.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €39.000,00				13000	39000
LOTTO N°65: SACCHETTO PER LA RIMOZIONE REPERTI.----cig. 702359344C			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sacchetto in poliuretano per la rimozione reperti, montato su cannula da 15 mm. mis. 13 X 23 cm, con supporto metallico per facilitare l’inserimento del reperto, chiusura a borsa di tabacco ed impugnatura ad anelli.	123	369
2	Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico, montato su cannula da 10 mm. mis. 6,4 X 15 cm, con supporto metallico per facilitare l’inserimento del reperto, chiusura a borsa di tabacco ed impugnatura ad anelli.	123	369
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 12.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 36.000,00				12000	36000
LOTTO N°66: UNCINO MONOPOLARE CON FORMA AD J/L. ---cig. 70236080AE			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Uncino monopolare monouso con forma ad j isolato fino in punta 5 mm di diametro lunghezza 36 cm con attacco monopolare standard.	42	126
2	Uncino monopolare monouso con forma ad l isolato fino in punta 5 mm di diametro lunghezza 36 cm con attacco monopolare standard.	42	126
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 7.800,00				2600	7800
LOTTO N°67: GRASPER RETTO A SPATOLA.----cig 70236123FA			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Grasper retto a spatola calibro 5 mm. lunghezza 320 mm. circa, rotante, elettricamente isolato, connettore per elettrobisturi, sterille monouso.	22	66
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 4.800,00				1600	4800
LOTTO N°68: PINZA DA PRESA BABCOOK. ----cig 70236188EC			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa Babcook, stelo diametro 5 e/o 10 mm. lunghezza 33 cm.circa, rotante a 360°, impugnatura ergonomica con meccanismo autostatico, sterile e monouso.	58	174
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 4.600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 13.800,00				4600	13800
LOTTO N°69: PINZA DA PRESA RETTA.----cig 70236703D7			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa monouso retta fenestrata, stelo diametro 5, lunghezza cm. 33 circa, rotante a 360°.	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 2.400,00				800	2400
LOTTO N°70: PINZA DA PRESA A TRAZIONE.----cig. 702367257D			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Pinza da presa a trazione monouso, stelo diam. 5, lungh. Cm. 33 circa rotante a 360°, connettore monopolare.	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 2.400,00				800	2400
LOTTO N°71: DISSETTORE CURVO.----cig 702368610C			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dissettore curvo, stelo diam. 5 lungh. 33 cm. Circa, rotante a 360°, connetore monopolare.	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 2.400,00				800	2400
LOTTO N°72: TAMPONE DISSETTORE.---cig 7023689385			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Tampone dissettore a punta doppia o singola, stelo diam. 5 mm.	64	192
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.900,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 8.700,00				2900	8700
LOTTO N°73: FORBICE METZENBAUM ROTANTE A 360°. ---------cig 70236947A4			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Forbice Metzenbaum dm. 5mm., lungh. 33 cm. circa rotante a 360°, con connettore monopolare	100	300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 8.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 24.000,00				2900	8700
LOTTO N°74: CATETERE PER COLANGIOGRAFIA LAPAROSCOPICA INTRAOPERATORIA.----cig 7023698AF0			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Catetere, compreso di introduttore, per colangiografia laparoscopica intraoperatoria con punta distale con meccanismo di apertura ad ombrello, misure da 3 a 7,5 fr	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 360,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 1.080,00				360	1080
LOTTO N°75: AGO PERCUTANEO.----cig 70238708E1			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Ago percutaneo realizzato per trasferire il filo di sutura durante gli interventi in laparoscopia. E’ costituito da un ago in acciaio da 16 G, completo di mandrino in acciaio, con punta retrattile Gansper, cono in polipropilene con sistema di bloccaggio della punta del mandrino. Può essere introdotto in diversi punti durante un intervento con minimo trauma per il paziente.	7	21
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 5.200,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 15.600,00				5200	15600
LOTTO N°76: CELLOPHANE TRASPARENTE. ---cig 7023873B5A			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Cellophane trasparente in confezione sterile per copertura sterile di telecamera e fibre ottiche laparoscopiche	230	690
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 3.700,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 11.100,00				3700	11100
LOTTO N°77: PASSATORE DI SUTURE POLIUSO.----cig 7023876DD3			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Passatore di suture poliuso, indicato nella chiusura transaparietale di fori laparoscopici e nel fissaggio laparoscopico di materiali protesici.	2	6
2	Aghi di ricambio per il suddetto passatore, completi di camicia.	50	150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 30.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 90.000,00				30000	90000
LOTTO N°78: SET STENT ENDOBILIARE LAPAROSCOPICO.----cig 7023877EA6			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Set stent endobiliare laparoscopico composto da uno stent da 7fr con lunghezza tra i flap di 6cm premontato su sistema d’introduzione da 8.5fr lungo 50cm e guida da 035inch lunga 150cm. Sterile e monouso.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 10.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 31.500,00				10500	31500
LOTTO N°79: TAPPETINI TRATTIENI STRUMENTI.----cig 7023880124			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Tappetini trattieni strumenti monouso con supporti magnetici per campo operatorio in schiuma di polipropilene e polietilene con magneti in ceramica, parte posteriore antiscivolo dotata di adesivi. Misure richieste: 26x41 cm. con piega di sicurezza.	20	60
2	Tappetini trattieni strumenti monouso con supporti magnetici per campo operatorio in schiuma di polipropilene e polietilene con magneti in ceramica, parte posteriore antiscivolo dotata di adesivi. Misure richieste: 41x51 cm. con piega di sicurezza.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.200,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €3.600,00				1200	3600
LOTTO N°80: TAMPONE DISSETTORE LAPAROSCOPICO.----cig 70238876E9			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Tampone dissettore laparoscopico, stelo antiriflesso da 5 mm. e lungo 31 cm	165	495
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 10.300,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 30.900,00				10300	30900
LOTTO N°81: KIT EVACUAZIONE E FILTRAZIONE FUMI IN INTERVENTI DI CHIRURGIA MININVASIVA----cig 7023891A35			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Kit evacuazione e filtrazione fumi in interventi di chirurgia mininvasiva composto da motore funzionante a batterie(duratacirca 3,5 h),filtro a carboni attivi+filtro ULPA antibatterico, valvola tubi di connessione, sterile, monouso.	4	12
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 350,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 1.050,00				350	1050
LOTTO N°82: ELETTRODI MONOUSO BIPOLARI.-----cig 70238990D2			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Elettrodi monouso bipolari diam.1,6mm, per il trattamento di patologie uterine benigne utilizzabili con soluzione salina, anche ambulatorialmente, completi di camicia isteroscopica con canale operativo espandibile da 3,5 a 5,5 mm. gli elettrodi devono essere utilizzabili con il generatore bipolare in dotazione alla sala operatoria	33	99
2	Elettrodi monouso bipolari diam.2,5mm, per il trattamento di patologie uterine benigne utilizzabili con soluzione salina, anche ambulatorialmente, completi di camicia isteroscopica con canale operativo espandibile da 3,5 a 5,5 mm. gli elettrodi devono essere utilizzabili con il generatore bipolare in dotazione alla sala operatoria	34	102
3	Elettrodi monouso bipolari diam.4mm, per il trattamento di patologie uterine benigne utilizzabili con soluzione salina, anche ambulatorialmente, completi di camicia isteroscopica con canale operativo espandibile da 3,5 a 5,5 mm. gli elettrodi devono essere utilizzabili con il generatore bipolare in dotazione alla sala operatoria	33	99
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 60.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 180.000,00				60000	180000
LOTTO N°83: DISPOSITIVO PER LA COAGULAZIONE BIPOLARE.----cig 7023906697			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Dispositivo per la coagulazione bipolare e la transezione meccanica simultanee dei tessuti molli e dei vasi fino a 7mm., dotato di sistema per il contenimento della temperatura di esercizio intorno ai 100°c, tecnologia di elettrodi multipolari offset che riduce la dispersione termica laterale dell’energia e lama i-blade per una compressione uniforme durante la fase di chiusura, emostasi e taglio. Impugnatura a pistola con comando sia manuale che a pedale, stelo lungo 25cm/35 cm. e 5 mm di diametro, rotante a 360°,branche lunghe 20mm e larghe 3mm.	24	72
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 12.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 36.000,00				12000	36000
LOTTO N°84: SET TUBI PER ASPIRAZIONE ED IRRIGAZIONE PER UTILIZZO POMPA HAMOU ENDOMAT.----cig. 702390883D			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Set tubi per aspirazione ed irrigazione per utilizzo pompa Hamou Endomat.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 5.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 16.500,00				5500	16500
LOTTO N°85: SET TUBI ASPIRAZIONE-IRRIGAZIONE PER L’UTILIZZO DEL NUOVO ISTEROSCOPIO DI BETTOCCHI.---cig 7023913C5C			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Set tubi aspirazione-irrigazione per l’utilizzo del nuovo isteroscopio di Bettocchi	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 760,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 2.280,00				760	2280
LOTTO N°86: ELETTRODO BIPOLARE PUNTA RETTA E PUNTA L----cig 7023917FA8			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Elettrodo bipolare punta retta, riutilizzabile per uso isteroscopico, da 5 Fr.	30	90
2	Elettrodo bipolare punta L, riutilizzabile per uso isteroscopico, da 5 Fr.	15	45
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 25.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 75.000,00				25000	75000
LOTTO N°87: OTTICA ALPHASCOPE MINISTEROSCOPICA.---cig 7023926718			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Ottica alphascope ministeroscopica poliuso da 1,9 mm	2	6
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 10.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 30.000,00				10000	30000
LOTTO N°88: ANSE DA TAGLIO PER RESETTORE STORZ.------cig 7023931B37			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Anse da taglio per resettore Storz in dotazione.	24	72
2	Elettrodi a Pallina per resettore Storz in dotazione	4	12
3	Elettrodi ad L per resettore Storz in dotazione	4	12
4	Anse da taglio bipolare con elettrodo di ritorno nella parte superiore per resettore Storz in dotazione	4	12
5	Elettrodi a pallina bipolare con elettrodo di ritorno nella parte superiore per resettore Storz in dotazione	4	12
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 3.300,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.900,00				3300	9900
LOTTO N°89: SISTEMA DI RETRAZIONE AUTOSTATICO SNODABILE.------cig 70239391D4			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Sistema di retrazione autostatico monouso realizzato in materiale plastico, snodabile, da utlilizzare con uncini monouso dedicati. Misure:		-
1	23,4 x 11,4 cm	50	150
2	Uncini monouso a punta smussa da 12 mm.	100	300
3	Uncini monouso a punta semi-smussa da 5 mm.	50	150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 15.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 45.000,00				15000	45000
LOTTO N°90: ELETTRODI PER CONIZZAZIONE DELLA CERVICE UTERINA TIPO FISHER.------cig. 702394893F			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Elettrodi per conizzazione della cervice uterina tipo Fisher, monouso, realizzati con elettrodo a forma di vela per permettere un’ottimale conizzazione		-
2	Misure: 12x15mm;	5	15
3	Misure: 15x18mm;	5	15
4	Misure: 12x20mm	5	15
5	Misure: 15x8mm	5	15
6	Elettrodi ad ansa rotonda monouso per l’asportazione di lesioni cervicali, lunghezza 13 cm e anse di varie misure	40	120
7	Elettrodi ad ansa rettangolare monouso per l’asportazione di lesioni cervicali, lunghezza 13 cm e anse di varie misure	5	15
8	Elettrodi a pallina per coagulazione, lunghezza 13 cm, diametro 5 mm. e 3 mm.	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.000,00				2000	6000
LOTTO N°91: TUBI DI KHER----- cig . 7023950AE5			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Tubi di kher in silicone in confezione sterile. da mm 2,5	10	30
2	Tubi di kher in silicone in confezione sterile. da mm 3	10	30
3	Tubi di kher in silicone in confezione sterile. da mm 4	10	30
4	Tubi di kher in silicone in confezione sterile. da mm 5	10	30
5	Tubi di kher in silicone in confezione sterile. da mm 6	10	30
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 1.500,00				500	1500
LOTTO N°92: SISTEMA TRANSOTTURATORIO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA. ----cig 7023960328
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Sistema transotturatorio per il trattamento dell'incontinenza urinaria, costituito da un nastro di monofilamento in polipropilene, ricoperto da una guaina di polietilene e collegato a 2 tunnellizzatori otturatori elicoidali, dotato da guida atraumatica ad alette per favorire il passaggio attraverso il forame otturatorio.	52	156
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 46.800,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 140.400,00				46800	140400
LOTTO N°93: SISTEMA DI DRENAGGIO IN ASPIRAZIONE CONTINUA E CONTROLLATA. ----cig 7023969A93
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
	Sistema di drenaggio in aspirazione continua e controllata, costituito da un evacuatore chirurgico da 150 ml e da 300 ml, aspirazione controllata di 50 mmHg/cm, trasparente, graduato con valvola antireflusso, valvola di scarico e doppio attacco per tubi di drenaggio, a corredo tubi di drenaggio in silicone con quattro scanaluture esterne lineari ed indipendenti, anticollabimento, rotondi e piatti con e senza ago di trasfissione delle seguenti misure: evacuatore da 150 ml, evacuatore da 300 ml, tubo di drenaggio in unica estrusione da 10 Fr, 15Fr, 19Fr, 24Fr, tubo piatto da 7 mm, 10 mm. Connettore a due vie 2:1 e tre vie 3:1	1950	5.850
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 208.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 624.000,00				208000	624000
LOTTO N°94: ELETTRODI BIPOLARI PER ISTEROSCOPIA DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURA VERSAPOINT ----cig. 702397605D			-
	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO	FABBISOGNO TRIENNALE CIVICO
1	Elettrodi monouso bipolari diam. 5Fr. tipo Twizzle e 24Fr. tipo Loop, per il trattamento di patologie uterine benigne utilizzabili con soluzione salina, anche ambulatorialmente, utilizzabili con il generatore bipolare in dotazione alla Sala Operatoria	50	150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 25.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 75.000,00				25000	75000

IMPORTO COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE € 1.909.520,00
IMPORTO COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 5.728.560,00