## PRESIDI CHIRURGICI
PRESIDI CHIRURGICI
La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.
CAPITOLATO TECNICO "F" - SCHEDA FABBISOGNO
CIG. 7023490F49 | LOTTO N. 173 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Guaine per nasofaringoscopio telizzate in megol per l'utilizzo protetto dello strumento durante gli esami endoscopici di ambulatorio . Le guaine in megol devono essere testate contro PRIONE-BSE- MS2 FAGO, PSEUDOMONASETC | 4500 | 13500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.67.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 202.500,00
CIG. 7023529F78 | LOTTO N.174 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Set cateteri a palloncino per tamponamento diametro 24 fr. lunghezza cm. 58 volume palloncino 500 cc massimo gonfiaggio | 36 | 108
Dispositivo necessario per la gestione della metrorragia del post-partum
Diametro 24 fr. Lunghezza cm. 58
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 9.360,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 28.080,00
CIG. 70235619E2 | LOTTO N.175- CANNULE DI ASPIRAZIONE | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
CND A06010103 | 1) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione della lunghezza compresa tra 2 e 3 metri circa, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misure CH20 e CH25 | 1000 | 3000
| 2) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misura CH14 | 1000 | 3000
| 3) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'Arnas.. Misura CH12 | 2000 | 6000
| 4) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. delle Aziende dell'Arnas.. Misura CH9 | 500 | 1500
| 5) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula a doppio lume, in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. dell'Arnas.. Misura CH36 | 500 | 1500
| 6) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula con punta a crivello (equivalente alla punta a cestello), in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. delle Aziende dell'Arnas.. Misura CH18 | 1600 | 4800
| 7) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula a doppia curvatura, in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, circa in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. delle Aziende dell'Arnas . Misura CH 12 | 2500 | 7500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.22.750,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 68.250,00
CIG. 7023659AC1 | LOTTO N. 176 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Tubi nasotracheali varie misure dalla 6 alla 8 per intubazione nasale | 1000 | 3000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €2.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 6.000,00
CIG. 702357449E | LOTTO N. 177 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| catetere intravenoso sterile in poliuretano, trasparente, radiopaco, con visualizzazione dell'ingresso del catetere nel vaso. Cannula con fascia longitudinale radiopaca. Taglio dell'ago con sfaccettatura. Misura gauge 18 64 mm | 500 | 1500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.450,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.1.350,00
CIG. 7023581A63 | LOTTO N. 178 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Dispositivo a palloncino per la maturazione cervicale e per la dilatazione meccanica del canale cervicale prima dell'induzione del travaglio di parto a termine, qualora la cervica si presenti impreparata per l'induzione lunghezza 40 cm- volume del palloncino 80 ml- sterile e monouso- 100% silicone latex free- dimensioni del catetere 18FR | 20 | 60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.400,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 4.200,00
CIG. 7023597798 | LOTTO N.179 Riempitore automatico | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
a doppio canale per la movimentazione di piccoli e grandi volumi "da fornire in service gratuito" con le seguenti caratteristiche :- attuatore automatico a due canali composto da pompa a siringa per la movimentazione di piccoli e grandi volumi. I due canali vengono governati attraverso un'interfaccia touchscreen. Elenco precaricato fino a 100 farmaci selezionabili mediante touch-screen, personalizzabili secondo le proprie esigenze. Deve essere munita di sensori interni che devono inviare un segnale acustico all'operatore in caso di svuotamento del flacone che contiene il fluido da trasferire o disconnessioni accidentali. Stampante collegata alla macchina che produce un'etichetta con le seguenti informazioni: numero seriale della macchina, nome del farmaco trasferito, canale selezionato, volume trasferito, ora e data della preparazione.
| Canale 1: doppio connettore maschio a circuito chiuso auto sigillante, auto richiudente, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente pvc-free, fino a 100 attivazioni, anello interno in silicone e cappuccio di protezione da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. Doppia valvola unidirezionale e tappo di protezione. La cassetta mono-molecola, deve assicurare con estrema precisione il giusto flusso di trasferimento del fluido dal flacone al connettore finale. Siringa da 20 ml compatibile con il sistema. Strerile e monouso | 3500 | 17500
| Canale 2: Set per trasferimenti multipli composto da linea sacca con tubatismo in poliuretano e perforatore con connettore per flacone/sacca/ecoflac. Camera di gocciolamento integrata, doppia valvola unidirezionale e clamp, linea elastomero/vial costituito da tubatismo in poliuretano, valvola bidirezionale auto sigillante e auto richiudente, da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente, cappuccio di protezone. Siringa da 50 ml compatibile con il sistema. Strerile e monouso | 350 | 1400
| Connettore luer lock femmina-femmina per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa | 1500 | 6000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 73.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 219.000,00
CIG. 7023603C8A | LOTTO N. 180 Sistema per ricostruzione toracica completo di lame, membrane e matrici emostatiche riempitive cosi composte: | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| - micromotore alta velocità A/C - micromotore alta velocità MEDIO - sega sagittale - sega oscillante - sega sternale - proteggi lama medio - proteggi lama lungo - mandrino di jacobs - prolunga aria compressa - guida sternale - batteria+base+postazione | 1 x tipo | 3 x tipo
- 1.5 X 37MM WIRE PASS - 2.0 X 37MM WIRE PASS - 4.0 X 48MM CYLINDER - 4.0 X 48MM OVAL BUR - 5.5 X 48MM OVAL BUR - 4.0 X 48MM ROUND DIAM - 6.0 X 48MM ROUND DIAM - 4.0 X 48MM OVAL DIAM - 1.0 X 51MM ROUND BUR - 1.5 X 51MM RND BUR
- 1.8 X 51MM RND BUR - 2.0 X 51MM RND BUR - 2.3 X 51MM RND BUR - 3.0 X 51MM RND BUR - 4.0 X 51MM RND BUR - 5.0 X 51MM RND BUR
- 6.0 X 51MM RND BUR - 6.5 X 51MM RND BUR - 1.0 X 5.0MM, 51.0MM LG - 1.5 X 51MM STRAIGHT - 1.6 X 51MM CYLINDER - 2.1 X 51MM CYLINDER - 1.2 X 51MM CYLINDER - 0.9 X 51MM CC TAPERED - 0.9 X 51MM CC CARB
- 1.0 X 51MM CC TAPERED - 1.2 X 51MM TAPER BUR - 1.6 X 51MM TAPERED BUR - 1.6 X 51MM CC TAPERED - 2.1 X 4.9 X 51.0MM - 2.1 X 51MM TAPERED - 2.1 X 51MM TAPERED
- 1.2 X 51MM CC TAPERED - 1.9 X 51MM SERRATED - 3.1 X 51MM RND DIAM - 2.1 X 51MM ROUND D - 10.0 X 51MM TAPERED - 2.3 X 51MM TAPERED BUR - 2.3 X 51.0MM SHANNON - 2.0 X 57.0MM TAPER BUR - 2.0 X 57MM SWANSON - 3.0 X 62MM SWANSON
- 5.0 X 62MM - 4.0 X 62MM SWANSON - 2.3 X 67MM SERRATED - 4.0 X 70MM OVAL BUR - 5.5 X 70MM OVAL BUR - 1.0 X 70MM ROUND DIAM - 2.9 X 70MM ROUND DIAM - 3.1 X 70MM ROUND DIAM - 2.1 X 70MM
- 2.3 X 70MM ROUND DIAM - 0.6 X 70MM ROUND DIAM - 0.8 X 70MM ROUND DIAM - 1.4 X 70MM - 1.8 X 70MM ROUND DIAM - 1P 7.0 X 70MM ROUND D - BUR, OVAL DIA. 4MM - 1.0 X 70MM ROUND BUR - 2.4 X 70MM - 0.6 X 70MM ROUND BUR
- 0.8 X 70MM ROUND BUR - 1.4 X 70MM RND BUR - 1.8 X 70MM ROUND BUR - 3.1 x 70MM ROUND BUR - 3.5 X 70MM ROUND BUR - 1.0 X 71.5MM RND BUR - 1.5 X 72MM RND BUR - 2.0 X 72.5MM ROUND BUR - 3.0 X 73MM RND BUR - 4.0 X 73MM ROUND BUR - 1.5 X 73MM CYLINDER
- 1.5 X 73MM CYLINDER - 2.1 X 73MM CYLINDER - 2.0 X 73.0MM TAPERED - 3.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 95MM RND BUR - 1.6 X 95MM TAPERED - 3.1 X 95MM EXTRA LONG
| - 2.1 X 95MM EXTRA LONG - 5.0 X 95MM EXTRA LONG - 2.4 X 95MM - 3.1 X 95MM ROUND BUR - 3.1 X 95MM ROUND BUR | 50 | 150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 50.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 150.000,00
CIG. 7023616746 | LOTTO N. 181 LAME PER DERMOTOMO ZIMMER | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
CND V0103 | Lame per dermatomo ZIMMER sterili e monouso in confezione da 10 pezzi cod.articolo ZIMMER 880000010 o lame equivalenti | 700 | 2100
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.500,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 52.500,00
CIG. 7023664EE0 | LOTTO N. 182 Sistema di divaricazione autostatica costituito da una serie di anelli per divaricazione in Noryl e in acciaio e una serie di retrattori elastici di vario modello | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| anello di divaricazione acciaio 14,5x 14,5 cm | 1 | 3
| anello per divaricazione sterile 14,1x14,1 cm | 18 | 54
| anello per divaricazione sterile 22x113 cm | 10 | 30
| anello per divaricazione sterile 16,6x16,2 cm | 10 | 30
| retrattori elastici uncini a punta smussa 18mmx20mm | 60 | 180
| retrattori elastici uncini a punta acuta 5mm | 200 | 600
| retrattori elastici valva smussa da 6,5 mm.x16 mm | 96 | 288
| retrattori elastici uncini da 5 mm - doppio | 96 | 288
| retrattori elastici da 7 mm -2 dita ad uncino | 64 | 192
| retrattori eleastici da 12 mmx 16mm –2 dita ad uncino smusso | 64 | 192
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 38.700,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.116.100,00
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE €. 282.660,00
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 847.980,00

## Foglio2
| LOTTO N. 39 Riempitore automatico | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO BIENNALE
a doppio canale per la movimentazione di piccoli e grandi volumi "da fornire in service gratuito" con le seguenti caratteristiche :- attuatore automatico a due canali composto da pompa a siringa per la movimentazione di piccoli e grandi volumi. I due canali vengono governati attraverso un'interfaccia touchscreen. Elenco precaricato fino a 100 farmaci selezionabili mediante touch-screen, personalizzabili secondo le proprie esigenze. Deve essere munita di sensori interni che devono inviare un segnale acustico all'operatore in caso di svuotamento del flacone che contiene il fluido da trasferire o disconnessioni accidentali. Stampante collegata alla macchina che produce un'etichetta con le seguenti informazioni: numero seriale della macchina, nome del farmaco trasferito, canale selezionato, volume trasferito, ora e data della preparazione.
| Canale 1: doppio connettore maschio a circuito chiuso auto sigillante, auto richiudente, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente pvc-free, fino a 100 attivazioni, anello interno in silicone e cappuccio di protezione da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. Doppia valvola unidirezionale e tappo di protezione. La cassetta mono-molecola, deve assicurare con estrema precisione il giusto flusso di trasferimento del fluido dal flacone al connettore finale. Siringa da 20 ml compatibile con il sistema. Strerile e monouso | 3500 | 17500
| Canale 2: Set per trasferimenti multipli composto da linea sacca con tubatismo in poliuretano e perforatore con connettore per flacone/sacca/ecoflac. Camera di gocciolamento integrata, doppia valvola unidirezionale e clamp, linea elastomero/vial costituito da tubatismo in poliuretano, valvola bidirezionale auto sigillante e auto richiudente, da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente, cappuccio di protezone. Siringa da 50 ml compatibile con il sistema. Strerile e monouso | 350 | 1400
| Connettore luer lock femmina-femmina per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa | 1500 | 6000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 73.000,00 IMPORTO QUADRIENNALE A BASE D'ASTA €. 292.000,00 |  |  |  | 73000