## MATERIALE SANITARIO VARIO
MATERIALE SANITARIO VARIO
La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.
CAPITOLATO TECNICO "G" - SCHEDA FABBISOGNO
CND | LOTTO N.183 - OCCHIALI PROTETTIVI E VISIERE MONOUSO cig 7023674723 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
AN1641 | 1) Occhiali protettivi anti AIDS | 200 | 6000
AN0946 | 2) Visiere monouso | 2000 | 6000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 3.760,00 |  |  |  | 3760 | 11280
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 11.280,00 |  |  |  | 3760 | 11280
CND | LOTTO N.184 – ABBASSALINGUA cig. 7023680C15 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
V9001 | 1) Abbassalingua in legno, monouso, sterili, in confezione singola. | 120000 | 360000 | 3600 | 10800
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 3.600,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.10.800,00
CND | LOTTO N. 185- ENTEROCLISMI cig. 7023682DBB | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
V9002 | 1) Enteroclisma completo in plastica | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 350,00 |  |  |  | 350 | 1050
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.1.050,00 |  |  |  | 350 | 1050
CND | LOTTO N. 186- LUBRIFICANTI STERILI PER APPARECCHIATURE cig. 7023685039 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
V9007 | 1) Lubrificante a base di silicone spray, inerte e ipoallergenico, utilizzato per lubrificare strumenti e materiale monouso per intubazione. Flacone da ml 500. | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 1.000,00 |  |  |  | 1000 | 3000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.3.000,00 |  |  |  | 1000 | 3000
CND | LOTTO N.187- MANOPOLE PRE-SAPONATE cig. 70236882B2 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
AN1523 | 1) Manopole, monouso, pre-saponate e con aggiunta di clorexidina, dotate da un lato di spugna saponata, ipoallergenica, a PH neutro, con elastico al polso. | 100000 | 300000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 35.000,00 |  |  |  | 35000 | 105000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA 1105.000,00 |  |  |  | 35000 | 105000
A0301 | LOTTO N. 188- DEFLUSSORI cig. 70236925FE | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
A03010101 | A) DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA | 250000 | 750000
Caratteristiche generali
I deflussori per infusione devono avere le caratteristiche comuni di seguito riportate.
Devono essere a perfetta tenuta e forniti di:
-un dispositivo, idoneo a perforare il tappo dei flaconi, sacche, bottiglie, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile per l’uso cui è destinato; deve essere a doppia via aria-liquidi.
-una camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico conforme a quanto prescritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti.
Detta camera è provvista di un dispositivo di presa d'aria on/off, con filtro antibatterico e con porosità non inferiore a 0,45 micron e inoltre é dotata di un filtro alla base per la soluzione di 15 micron che non fa passare l'aria nella tubazione.
-un regolatore di deflusso affidabile tipo "roller" con rotella resistente allo scorrimento.;
-un dispositivo di erogazione in materiale plastico trasparente, atossico, antinginocchiamento in PVC privo di ftalati, conforme a quanto previsto dalla F.U. lunghezza cm. 180 circa con tolleranza del +/- 5%. diametro interno 3 mm, diametro esterno 4 mm, munito di raccordo Luer-lock a valle, vicino al paziente, con cappuccio protettivo che evita la perdita di liquido durante il riempimento del deflussore.
Il deflussore deve consentire un'erogazione di 20 gocce in ogni ml.
Confezione: in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo.
Allegare destinazione d'uso, documentazioni e certificazioni previsti dalla normativa vigente.
1) Deflussori per flebo, standard, con presa d'aria con filtro, senza ago
A03010101 | B) DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA
| Caratteristiche: I deflussori per infusione con regolatore di flusso devono avere oltre alle caratteristiche generali dei deflussori con presa d'aria, un regolatore di flusso di precisione, da 5 a 250 ml/h in materiale plastico, con sistema a ghiera, con doppia scala graduata, affidabile e sicuro, di facile manualità, adatto a regolare con assoluta precisione la velocità di deflusso di soluzioni perfusionali secondo valori che devono essere mantenuti costanti. Il tubo deve essere antinginocchiamento di lunghezza non inferiore da 160cm con clamp prima del tamburo. Con raccordo Luer-lock a valle, vicino al paziente con cappuccio protettivo che evita la perdita di liquido durante il riempimento del deflussore . | 20000 | 60000
A03010104 | C) DEFLUSSORI MICROGOCCIOLATORI (pediatrici) | 20000 | 80000
Caratteristiche:I deflussori per infusione con regolatore di flusso devono avere oltre alle caratteristiche generali dei deflussori con presa d'aria, un sistema regolabile che permette di suddividere 1 ml di liquido in un numero di gocce pari a 60. Un regolatore di flusso di precisione, da 5 a 250 ml/h in materiale plastico, con sistema a ghiera, con doppia scala graduata, affidabile e sicuro, di facile manualità, adatto a regolare con assoluta precisione la velocità di deflusso di soluzioni perfusionali secondo valori che devono essere mantenuti costanti.
ll tubo deve essere antinginocchiamento di lunghezza non inferiore da 160cm con clamp prima del tamburo. Con raccordo Luer-lock a valle, vicino al paziente con cappuccio protettivo che evita la perdita di liquido durante il riempimento del deflussore.
| d) Deflussori per flebo con un punto di infusione a "Y" e con un perforatore, lunghezza cm 200. Monouso, sterili. Oltre alle caratteristiche generali sopradescritte devono essere dotati di un punto di infusione a "Y" latex free e devono avere sul fondo della camera di gocciolamento in corrispondenza del raccordo con il tubo di deflusso un filtro per le soluzioni da 15 micron | 1000 | 3000
| e) Deflussori per flebo con perforatori multipli, lunghezza cm 200 (compresa la lunghezza dei bracci ad Y). Monouso, sterili. Oltre le caratteristiche generali sopradescritte hanno la particolarità di essere dotati di due o tre perforatori ed essere collegati alla via di deflusso. I bracci a "Y" devono essere lunghi circa cm 30, e provvisti di camera di gocciolamento e di roller di regolazione. Il tubo collettore deve essere dotato a sua volta di camera di gocciolamento e deve essere lungo cm 200 circa, con diametro interno idoneo a regolare il flusso di liquido. Il collettore deve terminare con un tubicino connettore per catetere (collegato direttamente al tubo collettore), in materiale plastico, atossico, privo di ftalati, morbido, idoneo, lungo circa cm 15. Il terminale del deflussore deve essere con attacco per catetere venoso periferico | 1000 | 3000
| f) Reggiflaconi per fleboclisi, in plastica rigida, con conformazione a cestello | 1000 | 3000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.59.500,00 |  |  |  | 59500 | 178500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €178.500,000 |  |  |  | 59500 | 178500
CND | LOTTO N. 189 - SACCHE PER RACCOLTA ORGANI cig. 7023695877 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
A090101 | sacca per isolamento organi dimensioni cm. 50x50 circa caratteristiche della sacca per isolamento: plastica trasparente; chiusura con lacci | 150 | 450
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.330,00 |  |  |  | 330 | 990
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.990.00 |  |  |  | 330 | 990
CND | LOTTO N.190 - SFIGMOMANOMETRO cig. 7023697A1D | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
C9006 | Sfigmomanometro ad aneroide (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale. Manometro, valvola di scarico e soffiera: unico blocco. Lo sfigmo deve essere di alta qualità , affidabile e sicuro. Di precisione certificata +/- 3 mmHg, con scala graduata di facile lettura, valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi. Latex free. Il manometro deve essere protetto da un anello di gomma che salvaguardi il quadrante. Il quadrante deve essere 65 mm. Conformi alla direttiva 93/42/CEE e successive modifiche della 2007/47/CEE. | 500 | 1500
DM classe di appartenenza I.
Deve essere garantito 2 anni.
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 9.000,00 |  |  |  | 9000 | 27000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 27.000,00 |  |  |  | 9000 | 27000
CND | LOTTO N. 191 - MASCHERE PER AEROSOLTERAPIA NEONATALI cig. 7023699BC3 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
R03010301 | 1) Mascherine per aerosolterapia neonati complete di ampolla e tubo di lunghezza 2 metri circa | 1000 | 3000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.1.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 4.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
CND | LOTTO N. 192 - SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA – ACCESSORI cig. 7023701D69 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
R03010380 | 1) Ampolle per apparecchio aerosolterapia, in plastica | 100 | 300
| 2) Boccagli per aerosolterapia | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 250,00 |  |  |  | 250 | 750
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.750,00 |  |  |  | 250 | 750
| LOTTO N. 193 Sistema Aerosol terapia nasale neonatale cig. 7023704FE2 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| a) sistema aerosol terapia nasale neonatale composto da ampolla interfaccia a forma di ciuccio per neonati in materiale morbido senza lattice | 600 | 1800
| b) sistema aersol terapia nasale neonatale con tubo corrugato, flessibile, che consente la somministrazione la terapia aerosolica mantenendo il paziente in posizione diversa da quella semiseduta, evitando che il farmaco disperso o non correttamente nebulizzato e migliorando ulteriormente il comfort del bambino | 600 | 1800
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 26.400,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 79.200,00 |  |  |  | 26400 | 79200
CND | LOTTO N. 194- CAMICI IN TNT cig. 702370618D | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
T0205 | Camici non sterili per visitatori in TNT con doppia allacciatura posteriore maniche lunghe con polsini di cotone e poliestere elasticizzato classe I. il tnt deve essere costituito da cellulosa e poliestere e da altre fibre come la viscosa ovvero da polipropilene in tre strati tipo sms di grammi 30/mq circa (+/- 5%), morbido , drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale. Devono essere confezionati in busta singola. sulla confezione devono essere riportati nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero di pezzi contenuti, numero di lotto, misura, data di produzione. il tutto in lingua italiana. | 70000 | 210000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 21.000,00 |  |  |  | 21000 | 63000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.63.000,00 |  |  |  | 21000 | 63000
CND | LOTTO N. 195 - DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - VARI cig. 7023707260 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
U0890 | 1) Isterometri monouso. Varie misure | 1500 | 4500
| 2) Perforatori di membrana amniotica - monouso - sterili. | 1000 | 4500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 4.200,00 |  |  |  | 4200 | 12600
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.12.600,00 |  |  |  | 4200 | 12600
CND | LOTTO N. 196 - LACCI EMOSTATICI IN CAUCCIU' cig. 70237104D9 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
V9003 | 1) Lacci emostatici in caucciù tubolari, di lunghezza non inferiore a cm. 40 circa a riposo, cosparsi di talco confezionamento, latex freee | 10000 | 30000
| 2) Lacci emostatici in nitrile latex free, per adulti | 1000 | 3000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 2.850,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.8.550,00 |  |  |  | 2850 | 8550
CND | LOTTO N. 197 - MATITE DERMOGRAFICHE cig. 70237115AC | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
V9004 | 1) Penne dermografiche con punta macro, media e fine, sterili e costituite con colore atossico, non irritante e resistente sulla pelle per tutta la durata dell'intervento; fornite di decimetro. Le confezioni devono essere singole, monouso. Latex free. | 500 | 1500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 650,00 |  |  |  | 650 | 1950
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.1.950,00 |  |  |  | 650 | 1950
CND | LOTTO N. 198- STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA cig. 70237158F8 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
Z12150199 | 1) Boccagli monuso con filtro per esami spirometrici | 7000 | 21000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.10.500,00 |  |  |  | 10500 | 31500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.31.500,00 |  |  |  | 10500 | 31500
CND | LOTTO N. 199 Sonde di alimentazione cig. 7023717A9E | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Sondini di alimentazione in PVC, ftalati free,a punta chiusa, smussa, atraumatica e 2 fori laterali | 2000 | 6000
misure FR4, 6, 8 ,10 Lunghezza 60 cm circa.
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.3.200,00 |  |  |  | 3200 | 9600
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 9.600,00 |  |  |  | 3200 | 9600
CND | LOTTO N. 200 cig. 7023720D17 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Dispositivo Per La Disinfezione Degli Accessi Vascolari Alla Clorexidina 2% In Alcool Isopropilico Al 70% Per La Sdisinfezione Di Tutte Le Valvole Needless E Tutti I Coni Luer Di Rampe, Rubinetti,Prolunghe E Accessori. Il Dispositivo Amovibile Deve Consentire Strofinamento E Disinfezione Rotatoria Circolare A 360° Sia Di Superfici Frontali Sia Delle Pareti Laterali. Confezione Singola, Sterile | 80000 | 240000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.68.000,00 |  |  |  | 68000 | 204000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €204.000,00 |  |  |  | 68000 | 204000
CND | LOTTO N. 201 cig. 7023721DEA | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Catetere in poliamide con elastomero da ml 350, con armatura flessibile in acciaio inox e microfori da 15 a 90 distribuiti da 40 mm. a 300 mm nelle seguenti misure: 19Gx420 mm ; 19Gx500 mm; 19G x600 mm; 19Gx700 mm; 19Gx 900 mm. | 180 | 540
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.15.000,00 |  |  |  | 15000 | 45000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 45.000,00 |  |  |  | 15000 | 45000
CND | LOTTO N. 202 Cerotto in Rayon e poliestere traforato su rocchetto cig. 70237272E1 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
cerotto per il fissaggio di medicazioni, per il fissaggio di cateteri, tubi e altri dispositivi. L'adesivo deve essere ipoallergenico e conferisce un'ottima adesività al cerotto, atraumatico e senza residui sulla cute alla rimozione. Il prodoatto deve essere privo di lattice: Permeabilità al vapore almeno 4000 g/m2/24h/37°. Il prodotto deve presentare certificazioni ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004.
si richiedono le seguenti misure:
| cerotti adesivi- cm 2,5xm10 ca | 20000 | 60000
| cerotti adesivi- cm 5xm10 ca | 25000 | 75000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.53.500,00 |  |  |  | 53500 | 160500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.160.500,00 |  |  |  | 53500 | 160500
CND | LOTTO N. 203 curette per dermatologia con lama in acciaio inossidabile molto affilata e amanico ergonomico in plastica, monouso, sterile e confezionato singolarmente, latex free. Cig. 70237283B4 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| curette diametro mm 4 | 300 | 1200
| curette diametro mm 7 | 200 | 800
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.950,00 |  |  |  | 950 | 2850
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.2.850,00 |  |  |  | 950 | 2850
| LOTTO N. 204 cig. 7023732700 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| sigilli per carrello d'emergenza | 10000 | 30000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.4,000,00 |  |  |  | IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.4,000,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 12.000,00
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 12.000,00 |  |  |  | 4000 | 12000
| LOTTO N. 205 cig. 7023737B1F | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| tappi auricolari. In materiale sintetico morbido e modellabile con le mani per adattarli al canale auricolare dell'utilizzatore (NON CERA) . Devono isolare acusticamente l'utente nei casi di indagini diagnostiche particolarmente rumorose. | 3000 | 12000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.1.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 4.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
| LOTTO N. 206 cig. 7023741E6B | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| catetere di Frova Fr. 14, 70 cm | 100 | 300
| Fr. 8, 35 cm. | 50 | 150
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.19.500,00 |  |  |  | 19500 | 58500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.58.500,00 |  |  |  | 19500 | 58500
| LOTTO N. 207 cig. 70237451BC | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Nucali reggimaschera pediatrici in silicone da cm 40 circa, collegabili a maschere facciali per anestesia. | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.1.500,00 IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.4.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
| LOTTO N.208 cig. 7023748435 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Nucali reggimaschera adulti in silicone, collegabili a maschere facciali per anestesia. | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.1.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 4.500,00 |  |  |  | 1500 | 4500
| LOTTO N. 209 cig. 70237505DB | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| TELI ISOTERMICI n film poliestere con copertura in alluminio Argentato/Alluminio dorato DIMENSIONI CM.210 X160 | 20000 | 60000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.16.000,00 |  |  |  | 16000 | 48000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 48.000,00 |  |  |  | 16000 | 48000
| LOTTO N. 210 cig. 70237559FA | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| elettrodi monouso per ecg amagnetici al carbonio o equivalenti pvc free.latex free | 2000 | 6000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 500,00 |  |  |  | 500 | 1500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.1.500,00 |  |  |  | 500 | 1500
| LOTTO N. 211 cig. 7023761EEC | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| A) LAME MONOUSO CON TESTINA GIREVOLE con aggancio al manipolo semplice ed immediato, adatto per tricotomia pre-operatoria, assolutamente atraumatico (non devono residuare escoriazioni della cute al termine della tricotomia) deve permettere di eseguire la tricotomia tanto sul pelo quanto sul capello. B) CARATTERISTICHE DEL MANIPOLO (DA FORNIRE IN USO GRATUITO)  Facilmente impugnabile , l’utilizzo deve essere compatibile indossando i guanti;  Costituito da materiale che consenta la pulizia e la disinfezione;  Deve essere provvisto da batteria che ne permetta l’utilizzo scollegato alla rete elettrica;  La batteria deve essere priva di memoria, ovvero in grado di non sovraccaricarsi C) CARATTERISTICHE DEL CARICA BATTERIA (DA FORNIRE IN USO GRATUITO)  Di dimensioni contenute;  In grado di mantenere in sito il manipolo del rasoio quando questo non sia in uso;  In grado di indicare (mediante spia luminosa o altro segnalatore) carica del manipolo del rasoio. Fabbisogno n. 100 manipoli completi di carica batteria. | 10000 | 30000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 60.000,00 |  |  |  | 60000 | 180000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 180.000,00 |  |  |  | 60000 | 180000
| LOTTO N.212 cig. 7023763097 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
| Pallone per rianimazione monopaziente. Dotato di reservoir, valvola paziente con raccordo girevole, valvola PEEP monouso, con maschere facciali monouso di varie misure . Tutti i componenti devono essere latex free e RMN compatibili, confezionati con codice colore per riconoscimento taglia. | 100 | 300
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.2.000,00 |  |  |  | 2000 | 6000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.000,00 |  |  |  | 2000 | 6000
| LOTTO N. 213 cig. 7023766310 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
GEL LUBRIFICANTE STERILE PER CATETERISMO Caratteristiche essenziali Gel lubrificante sterile idrosolubile con e senza lidocaina , contenente clorexidina cloridrato allo 0.05% con funzione di antisettico. Contenuto in applicatore monodose e monopaziente con grammatura di seguito indicata . In confezione rigida che non consenta lo schiacciamento.
| - senza lidocaina in tubetto non inferiore a 13 g circa | 500 | 1500
| - con lidocaina in tubetto non inferiore a 13 g circa | 300 | 900
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 2.000,00 |  |  |  | 2000 | 6000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €.6.000,00 |  |  |  | 2000 | 6000
CND | LOTTO N. 214 MASCHERE PER OSSIGENO TERAPIA cig. 70237684B6 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
maschere per ossigenoterapia conformate anatomicamente , in materiale plastico, monouso atossico, trasparente, con elastico di fissaggio alla nuca e tubo antischiacciamento non inferiore a 200 cm circa nelle seguenti misure:
R03010201 | adulti | 10000 | 30000
R03010201 | pediatriche | 5000 | 1500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.500,00 |  |  |  | 7500 | 22500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 22.500,00 |  |  |  | 7500 | 22500
CND | LOTTO N. 215 MASCHERE PER OSSIGENO TERAPIA TIPO VENTURI cig. 7023776B4E | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
maschere per terapia respiratoria con sistema Venturi dotate di raccordi vari o di un sistema unico di regolazione per il raggiungimento della concentrazione di ossigeno desiderata variabile dal 24% ad almeno il 50% . Devono essere in materiale plastico, morbido trasparente, atossico con elastico di fissaggio alla nuca . Dotate di tubo di connessione corrugato, collegato nella parte distale al riduttore . Dotate di tubo antischiacciamento non inferiore a 200 cm, con doppio raccordo
R03010201 | adulti | 8000 | 24000
R03010201 | pediatriche | 1000 | 3000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 8.000,00 |  |  |  | 8000 | 24000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 24.000,00 |  |  |  | 8000 | 24000
| LOTTO N. 216 cig. 7023778CF4 | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
R02010101 | Circuiti pazienti monouso per ventilatore meccanico VERSAMED I VENT 201 AB di produzione GE HEALTCARE | 600 | 1800
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 15.000,00 |  |  |  | 15000 | 45000
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 45.000,00 |  |  |  | 15000 | 45000
cig. 7023779DC7 | LOTTO N. 217 Sistema identificazione madre/neonato/partner composto da: | FABBISOGNO ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE
n. 1 Braccialetto identificazione madre in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati di sistema di chiusura che non permetta l'apertura accidentale del braccialetto . Confezione da 50 o 100 pezzi.
n. 1 Braccialetto identificazione neonato in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati di sistema di chiusura che non permetta l'apertura accidentale del braccialetto . Confezione da 50 o 100 pezzi.
n. 1 Braccialetto identificazione partner in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati di sistema di chiusura che non permetta l'apertura accidentale del braccialetto . Confezione da 50 o 100 pezzi.
-n. 1 cord clamp con numero identificativo stampato e indelebile identico a quello di entrambi i braccialetti madre/neonato/partner e cosa importante tale cord clamp dovrà essere confezionato con il braccialetto del neonato
| La ditta aggiudicataria deve stampare a richiesta in modo indelebile l'intestazione dell'ARNAS o fornire apposita etichettatrice. | 2500 | 10000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 7.500,00 |  |  |  | 7500 | 22500
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 22.500,00 |  |  |  | 7500 | 22500
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE €. 458.240,00
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 1.374.220,00