ALL. “A”

SCHEDA TECNICA MASCHERE PER TOMOTERAPIA

##### CIG N . Z5F1F416DC

- n. 275 maschere in materiale termoplastico compatibili con il lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix ) per immobilizzazione distretto toracico tipo aquaplast MOD. rt 1783p3  formato 12” x 18” spessore 2,4 mm

- n. 175 maschere testa ( apertura centrale per occhi e naso ) in materiale termoplastico, da utilizzare nel lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix )

- n. 300 maschere testa/spalle ( con apertura centrale per occhi e naso ) in materiale termoplastico, da utilizzare nel lettino dell'acceleratore lineare Hi-Art Tomoterapia ( Mod Q-Fix ).

##### Importo complessivo a base di gara € 39.800,00 oltre IVA.

N.B. Si accettano prodotti la cui equivalenza sia condivisa dalla S.A.