## lenti oculari
CAPITOLATO TECNICO-All.A NUMERO SIMOG 6791105
Lotto | CIG | voce | prezzo unitario a base di gara | quantità | totale parziale | totale
1 | 71351185A3 | lente singola da vitrectomia monouso sterile con anello in silicone autofissante sul bulbo; seguenti tipologie a scelta: lente vitreale ampio campo, lente maculare biconcava, lente vitreale ad ingrandimento, lente maculare prismatica 30°, lente maculare asferica. | 45 | 15 | 675 | 675
2 | 7135144B16 | Lente per capsulotomia di Abraham o per iridotomia di Abraham | 360 | 1 | 360
|  | Lente super widefield a contatto 165° per laserterapia | 550 | 1 | 550
|  | Lente a tre specchi per laserterapia | 260 | 1 | 260
|  | Lente no contact 90D o 60D per osservazione del fundus wilefield | 200 | 1 | 200 | 1370
3 | 7135149F35 | Lente intraoculare per facoemulsificazione monopezzo monomateriale con ottica centrale diffrattiva e ottica periferica refrattiva | 900 | 10 | 9000
Diametro ottica: 6mm
Materiale ottica: copolimero acrilato/metacrilato pieghevole.
Profilo ottica diffrattiva asferica biconvessa bordo squadrato, con ottica centrale diffrattiva di 4,5 mm e ottica periferica refrattiva di 1,5mm
Potere aggiunto per vicino +3,25D (pari a 2.5 dpts al piano occhiale)
Potere aggiunto per Intermedio +2,17D (pari a 1,65 dpts sul piano occhiale)
Anse a L modificata angolate a 0°
Indice di rifrazione 1.55
Lunghezza totale 13mm
Poteri sfera: da +14 a +34 dpt
Filtro UV: fino a 550nm
|  | Il lotto deve essere fornito di 4 iniettori a siringa o a vite con un numero di cartridge superiore del 5% al numero di iol ordinate |  |  |  | 9000
4 | 7135154359 | Lente intraoculare per facoemulsificazione monopezzo monomateriale biconvessa anteriore e toricità posteriore | 300 | 14 | 4200
Diametro ottica: 6mm
Materiale ottica: PMMA acrilico idrofoba
Profilo ottica: biconvessa anteriore senza fori di posizionamento
Toricità: posteriore
Potere cilindro: piano lenticolare da 1.50D a 6.00D - piano corneale da1.03D a 4.11D
Anse: complanari
Indice di rifrazione 1.55
Lunghezza totale: 13mm
Poteri: da +6 a +30 dpt (incremento di 05 dpt)
|  | Filtro UV: fino a 550nm |  |  |  | 4200
5 | 71351564FF | Lente acrilica idrofoba monopezzo gialla o bianca da microincisione | 105 | 200 | 21000
Lente monoblocco per microincisione con filtro alla luce blu disco ottico: acrilico idrofobo
Design ottica: asferico
Configurazione anse: "C" modificato acrilico idrofobo con supporti in PMMA
Piano ottico: 6.0mm
Dimensione totale: 12,5mm
Angolazione: 5°
Poteri: +6,00D +30,00D (con incremento di 0,5D)
Costante "A": 118,4
Sterilizzazione: EOG
|  | Modalità di inserimento: completamente precaricata in iniettore monouso da mini-incisione 2,2mm |  |  |  | 21000
6 | 713516191E | Lente monopezzo asferica in acrilico idrofobo monomateriale pieghevole da 6mm con filtro giallo precaricata in iniettore monouso | 120 | 500 | 60000
Profilo ottica biconvessa anteriore con superfice asferica posteriore e square edge sulla superfice posteriore.
Diametro dell’ottica 6 mm
Anse a forma di L modificata, angolate 0° e in acrilico idrofobo pieghevole
Tecnologia di rilascio della lente tramite iniettore ad Iniezione.
Lunghezza totale 13 mm
Indice di rifrazione 1.55
Potere compreso fra +6 a +27 sferica
|  | Filtro UV 550nm |  |  |  | 60000
7 | 7135166D3D | Lente monopezzo asferica in acrilico idrofilico con superficie idrofobico pieghevole da 6mm torica | 310 | 10 | 3100
Lunghezza totale 11 mm
Diametro dell’ottica 6 mm
Angolazione apte 0°
Monopezzo
Iniettabile attraverso incisione di 1,5 mm
Potere compreso fra -10 a +32 sferica e correzione cilindrica da +1 a +12,0
|  | Ogni lotto deve essere fornito di iniettori a siringa il cui numero deve essere superiore del 5% al numero di iol ordinate |  |  |  | 3100
8 | 713517008E | Lente monopezzo per fachico in pmma per correzione ametropia | 500 | 4 | 2000
A fissazione iridea
Lunghezza 8,5 mm
|  | Tale lotto dovrà essere fornito con opportuna pinza di presa della lente e degli uncini per la fissazione della stessa. |  |  |  | 2000
9 | 71351743DA | Lente monopezzo per afachia in pmma | 160 | 4 | 640
A fissazione iridea
Lunghezza 8,5 mm
|  | Tale lotto dovrà essere fornito con opportuna pinza di presa della lente e degli uncini per la fissazione della stessa. |  |  |  | 640
10 | 7135176580 | Lente a fissazione sclerale | 42 | 50 | 2100
Materiale in PMMA monopezzo
Diametro ottica 7,0 mm
Ottica biconvessa
Lunghezza totale 12,50 mm
Loop angolate da almeno 5° con due fori da 0,5 sulle loop
|  | Range diottrico da +10 a + 30 |  |  |  | 2100
11 | 71351797F9 | Lente acrilica idrofoba a 3 pezzi | 85 | 30 | 2550
Diametro ottico di 6 mm
Profilo ottica biconvessa anteriore senza fori di posizionamento e bordo squadrato.
Anse in PMMA a forma di C, angolate 10°
Lunghezza totale 13mm
Indice di rifrazione 1.55
Poteri diottrici compresi fra -5.00 diottrie a + 30.00 diottrie
|  | Tale lotto dovrà essere fornito con 4 iniettori e numero adeguato di cartridge. |  |  |  | 2550
12 | 713518199F | Lente monopezzo in acrilico idrofobo monomateriale pieghevole asferica | 100 | 300 | 30000
Biconvessa anteriore con superfice asferica posteriore.
Diametro dell’ottica 6 mm
Square edge sulla superficie posteriore
Anse a forma di L modificata, angolate 0° e in acrilico idrofobo pieghevole
Iniettabile o inseribile con pinza
Lunghezza totale 13 mm
Indice di rifrazione 1.55
Potere compreso fra +6 a +30 sferica
|  | Il lotto deve essere fornito di 8 iniettori a siringa o a vite con un numero di cartridge superiore del 5% al numero di iol ordinate. |  |  |  | 30000
13 | 7135184C18 | Lente monopezzo asferica in acrilico idrifilica con superficie idrofobica | 91 | 50 | 4550
Diametro totale 11 mm con piatto ottico da 6 mm 2. monopezzo con loop angolato a 0°
Asferica a curva bilanciata
Potere diottrico da +0 a + 32
|  | Ogni lotto deve essere fornito di iniettori a siringa il cui numero deve essere superiore del 5% al numero di iol ordinate |  |  |  | 4550
14 | 7135187E91 | Lente intraoculare da mini-incisione | 95 | 50 | 4750
Precaricata su iniettore da 1,8mm
Pieghevole monopezzo a quattro anse
Materiale copolimero acrilico/idrofilo 25%UV
Indice di rifrazione a 35° (status idrato) 1,46
Diametro totale 10,75 mm
Piatto ottico 6mm
Angolazione delle anse 5°
Profilo dell'ottica asferico biconvesso/concavo convesso 9, bordo posteriore doppio squadrato
|  | Range diottrico da -10 a + 30 |  |  |  | 4750
15 | 713518903C | Endoprotesi bulbare in idrossiapatite di diverse misure: N. 6 di mis. 14- SP14- N. 6 di mis. 16- SP16- N. 4 di mis. 18- SP18- | 300 | 20 | 6000 | 6000
16 | 713519010F | Lente a contatto terapeutiche potere+0,50 dpt | 8 | 400 | 3200 | 3200
TOTALE | [5 empty] | 155135