CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA TECNICA

LOTTO N. 2 (Composto da n. 9 voci)

CIG N. Z22200BB9D

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, è da intendersi integrata dalla menzione equivalente e ciò ai sensi dell’art. 170 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. E’ consentita, pertanto l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.

Cella chimica ossigeno cod. 776206 o equivalente;

Flussimetro MFS cod. 775274 o equivalente;

Bombola di calibrazione gas CAL1  16% 02-4% resto n2 560L cod. 673666 o equivalente;

Tubo Permapure assy si/so cod. 772551 o equivalente;

Tubo con attacco rosso per rilevamento direzionale Vmax cod. 769288 o equivalente;

Tubo Permapure linea b-b cod. 769103o equivalente;

Valvola a membrana one waydiaframma gruppo valvolare cod. 868957 o equivalente;

Valvola a palloncino cod. 775319 o equivalente;

Siringa di calibrazione 3 Lt. Cod. 720254 o equivalente.

Importo complessivo biennale a base di gara Euro € 34.180,00 oltre IVA

N.B.SI ACCETTANO PRODOTTI ANALOGHI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.