ALL. “A”

SCHEDA TECNICA LOTTO N. 1

N. GARA 6895080

CIG 72668656B3

- N. 2 Sistemi ingrandenti  Kleperiano 2.5X con fonte luminosa

##### - N. 2 Sistemi ingrandenti  Kleperiano 3,5X con fonte luminosa ;

##### - N. 6 Sistemi ingrandenti  Kleperiano  da 2.5X;

##### - N. 1 Sistema acquisizione immagini.

Importo complessivo a base di gara € 73.040,00 oltre IVA.

N.B.  L’Azienda fornitrice deve assicurare la possibilità di trasferire il sistema ingrandente ad altro operatore, montatura e binocoli con garanzia a vita e possibilità di modificare distanza di lavoro senza aggravi di costi entro 180 giorni dalla consegna, assistenza per eventuali aggiornamenti a nuove ricette oculistiche.