SCHEDA TECNICA accessori per telecomandato

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| Set di n. 4 culle costituite da: materiale radiotrasparente di dimensioni varie con possibilità di contenere neonati sino a 15 kg. Da utilizzare su supporto portaculla e comprensivo di supporto (di sospensione) per la conservazione delle culle |  |  |
| Set di fasce di velcro per il sicuro fissaggio dei bambini nelle culle |  |  |
| - Supporto per culla pediatrica con alzata e rotazione manuale che si connette con la culla tramite meccanismo di bloccaggio dotato di sicurezza e che si aggancia da entrambi i lati del tavolo. Il supporto deve potersi muovere in tutte le posizioni, ruotando lungo l’asse longitudinale e regolabile in altezza |  |  |
| Catena televisiva digitale ad alta risoluzione con moderna tecnologia CCD e sensori (CCD) con matrice non inferiore a 1024 composta da: - Doppio monitor 17” o 19” TFT a schermo piatto monocromatico ad alto contrastoper visualizzazione di immagine live e immagine di riferimento prive di sfarfallio, senza distorsioni per diagnostiche radiologiche, antiriflesso; - Carrello porta monitor con maniglia per spostarlo in qualsiasi posizione di osservazione richiesta e con indicatore luminoso di “radiazione attiva”; - Pedale per fluoroscopia ed esposizione |  |  |