SCHEDA TECNICA LOTTO N. 2COMPOSTA DA N. 4 VOCI

MATERIALE PER INDAGINI ECOGRAFICHE E POTENZIALI UDITIVI E VISIVI

**CIG N. 74712552AB**

VOCE A) N. 50 barattoli da gr. 250 di pasta elettroconduttrice recante il codice n. DS 8434 o equivalente;

VOCE B) N. 90 elettrodi a coppetta mm 10 con foro centrale, innesto touch-proof e con cavo di lunghezza non inferiore a mt. **1,5;**

VOCE C) N. 75 cannule di monitoraggio della pressione nasale per uso infantile taglia neonati (SLEEPSENSE Cod. 14803 o equivalente);

VOCE D) N. 75 cannule di monitoraggio della pressione nasale per uso infantile taglia bambini(SLEEPSENSE Cod. 14803 o equivalente).

**Importo complessivo a base di gara € 4.100,00 oltre IVA;**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI EQUIVALENTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.**