**SCHEDA TECNICA LOTTO N. 4**

**MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA MONOUSO AVELLE O EQUIVALENTE-**

**CIG N. 74712785A5**

medicazione a pressione negativa monouso Avelle o equivalente costituito da una pompa non sterile, un tubo con connettore luer e da tre batterie a litio. La pompa può essere utilizzata da un unico paziente

fino a **30** giorni.

Il sistema deve essere utilizzato in combinazione con la medicazione assorbente sterile per La

sistema Avelle composta da schiuma di polietilene in combinazione con Tecnologia Hydrofiber, carbossimetilcellulosa sodica pura, grazie alla quale I'essudato o le secrezioni ematiche vengono gestite dalla medicazione attraverso l'assorbimento verticale e l'azione di gelificazione dell’lHydrofiber che trattiene i fluidi assorbiti, mantiene l'ambiente umido ottimale, si conforma perfettamente al letto di lesione e rende atraumatica la rimozione della medicazione.

La matrice della medicazione, permette di intrappolare nelle fibre di CMC I'essudato e i microrganismi in esso contenuti, trattenendolo anche sotto compressione.

Conformabilità del gel al letto di lesione evita la presenza di spazi vuoti responsabili della proliferazione batterica. La gestione verticale dei fluidi preserva l'integrità della cute perilesionale evitando la macerazione della stessa.

La medicazione del sistema Avelle può inoltre essere disconnessa per **60** minuti da sistema di

aspirazione senza che la medicazione perda la pressione negativa garantendo pertanto una

continuità della terapia.

Per i motivi sopraelencati, riteniamo opportuno disporre del sistema di terapia a pressione negativa

monouso Avelle per un utilizzo continuativo su lesioni cutanee e ferite chirurgiche. '

codice **421 551** Sistema aspirazione conf da **1** n conf. 10

codice **421 552** Medicazione AVelle conf da **5 16x16 cm** n. conf. 5

codice **421 553** Medicazione AVelle conf da **5 16x21 cm** n. conf. 5

codice **421 554** Medicazione AVelle conf da **5 12x21 cm** n. conf. 5

codice **421 555** Medicazione AVelle conf da **5 12x31 cm n. conf. 5**

**N.B. Si precisa che le quantità indicate sono per un fabbisogno annuo, l’offerta invece deve essere formulata per tre anni, infatti l’importo complessivo messo a base di gara è triennale.**

**Importo complessivo triennale a base di gara € 26.000,00 oltre IVA.**

**Si accettano prodotti la cui equivalenza sia condivisa dalla S.A.**