REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA    SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

SCHEDA TECNICA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER L'ATTIVITA' DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATICA E MANUALE

VOCE N.1

KIT PER CAMBIO SACCA

Confezione sterile contenente:

n.1 telo TNT + PE 60 x 75 taglio foro adesivo

n.1 mascherina carta a due strati

n.3 garze cotone 10 x 10 - 16 strati imbustatura singola

PEZZI N. 44.360    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA      ANNUALE          £.    84.284.000

VOCE N.2

KIT EMERGENZA CUTANEA

Confezione sterile contenente:

n.1 confezione 4 tamponi di garza diametro cm.5

n.1 confezione 2 garze TNT 7,5 x 7,5 - 8 strati di cui una con taglio a "Y"

n.2 cerotti pretagliati cm. 15 x 12

PEZZI N. 44.360    (fabbisogno    presunto annuale )

IMPORTO A BASE D'ASTA      ANNUALE      £.    84.284.000

VOCE N.3

DISINFETTANTE INCOLORE PER SUPERFICI DI SET DI CONNESSIONE, ADATTATORI E PUNTI DI INIEZIONE, IN CONFEZIONE SPRAY

Flaconi:da 200 a 500 ml. a base di etanolo e g alchil-dimetilbenzilammonio cloruro.

Proprietà: battericida (micobatteri inclusi), fungicida, virucida (con azione inibente su virus epatite B)

PEZZI N. 3.452    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA      ANNUALE      £. 22.438.000

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA    SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

VOCE N.4

DISINFETTANTE LIQUIDO INCOLORE PER LE MANI

Flaconi: da 200 a 500 ml. a base di etanolo, g alchil - dimetilbenzilammonio cloruro, emollienti e detergenti.

Proprietà: battericida (micobatteri inclusi), fungicida, virucida (con azione inibente su virus epatite B)

PEZZI N. 3.452    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA    ANNUALE      £. 22.438.000

VOCE N.5

DETERGENTE    CREMOSO DISINFETTANTE    PER LA CURA E PROTEZIONE DI CUTE DELICATA

Flaconi: da 200 a 500 ml. a base di acqua, tea - lauryl solfato, disodio laureth solfosuccinato, emolliente.

PEZZI N. 3.452    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA    ANNUALE      £. 22.438.000

VOCE N.6

CATETERI TEMPORANEI PER DIALISI PERITONEALE A STILETTO IN POLIAMIDE COMPLETI DI PROLUNGA CON MORSETTO, CONNETTORE E TAPPO DI CHIUSURA.

La lunghezza del catetere deve essere di 20-30 cm., quella della parte perforata tra 5 e 10 cm., il diametro tra 1,5 e 3 mm..

PEZZI N. 20    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA      ANNUALE    £.        800.000

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA    SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

VOCE N.7

CATETERI PER DIALISI PERITONEALE A DOPPIA CUFFIA IN SILICONE RADIOPACO DI TIPO TENCKHOFF CON DUE ANELLI DI DRACON    FISSI.

Materiali: catetere in silicone radiopaco, cuffie o manicotti in dracon .

Lunghezza totale: da    420 a    450 mm..

Lunghezza tratto traforato: 70 mm. con n.32 fori.

Lunghezza del tratto intraperitoneale: da 130 a 150 mm..

Distanza tra le cuffie: da    60 mm. a 70 mm.

Lunghezza delle cuffie: 10 mm..

Lunghezza tratto esterno: da 180 a 220 mm..

PEZZI N. 40    (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA    ANNUALE      £.      3.600.000

VOCE N.8

CATETERI PER DIALISI PERITONEALE CRONICA IN SILICONE DI TIPO TENCKHOFF CON DUE ANELLI DI DRACON CON LUNGHEZZA DELLA PARTE    INTRAPERITONEALE VARIABILE DA 6 CM. A 15 CM.; PARTE PERFORATA DA 3 A 7 CM.; PARTE SOTTOCUTANEA DA 3 A 5 CM.. CON POSSIBILITA' DI SCELTA    ALMENO TRA TRE TIPI DI DIMENSIONI DIVERSE.

PEZZI N. 20 (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA    ANNUALE      £.      1.800.000

VOCE N. 9

RACCORDI IN TITANIO PER CATETERE TIPO TENCHKOFF, CON SPECIFICO TAPPO IN LATTICE.

PEZZI N. 70 (fabbisogno presunto annuale)

IMPORTO A BASE D'ASTA    ANNUALE      £.      8.400.000