CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ MATERIALE DI CONSUMO PER ORTOPEDIA” suddiviso in 31 voci  secondo quanto indicato dal presente capitolato

REQUISITI

I materiali, se e quando previsto, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle relative e specifiche monografie della F.U. IX Ed. e successivi aggiornamenti, a tutte le norme vigenti in materia per ciò che riguarda:

a) metodo di sterilizzazione;

b) numero di lotto;

c) data di scadenza;

ed a tutti i requisiti richiesti per ogni singolo articolo del presente capitolato,  dalla Legge n. 883 del 26.11.73 e successive modifiche del 4.10.86 n. 669 riguardanti etichette dei prodotti tessili.

Fatte salve le specifiche indicate nelle relative monografie, l'involucro esterno e la singola confezione devono avere stampigliato o apposto in etichetta le seguenti prescrizioni:

- il nome della Ditta produttrice e, qualora non fosse la ditta stessa a fornire il prodotto, anche il nome del distributore;

- la descrizione e/o nome del prodotto;

- il quantitativo espresso in peso o in numero;

- la misura e/o dimensione;

- tutte le indicazioni fissate dalla vigente F.U. ed IX  a dalle norme   inerenti il materiale in oggetto;

- il codice del prodotto come da catalogo della casa produttrice.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste e, se sterili, dovranno riportare in etichetta la dicitura "STERILE", la data, il metodo di sterilizzazione e la scadenza, nonchè il numero di lotto. Imballo e confezioni dovranno essere "A PERDERE".

La Ditta deve dichiarare, la rispondenza a tutti i requisiti richiesti.

N.B.: la dizione "CIRCA" va intesa come una tolleranza pari a +/- 5% o +/- 10% che, comunque, a seconda del prodotto e della offerta presentata verrà valutata dalla commissione tecnica in sede di gara e la tolleranza è prevista comunque anche dove è omessa per errore la dizione "circa".

RETE ELASTICA TUBOLARE

Serve per mantenere la medicazione, e si richiede in cotone misto a materiale sintetico, elasticizzato, senza cuciture.

Per ogni calibro, le Ditte dovranno indicare:

A) la massima estensione in mm.;

B) la copertura minima centrale in mm.;

C) il prezzo calcolato per metro in tensione.

Ogni pezzo deve essere confezionato in appositi contenitori di carta resistente o di altro idoneo materiale, munito di etichetta dove sono indicati la Ditta produttrice, il metraggio ed il calibro.

Ciascun pezzo poi, si richiede confezionato singolarmente in scatole di cartone resistenti. Tali confezioni infine, all'esterno dovranno riportare impresse in maniera leggibile ed in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalle attuali normative vigenti compreso il marchio CE: ditta produttrice, calibro, metraggio sterilità etc.

VOCE N. 1

Rete elastica per fissaggio medicazioni in conf. non inferiori a mt.25

e non superiori a mt.50

A) calibro 0  	    circa			mt.     250

B) calibro 1	      "				mt.     250

C) calibro 2	      "				mt.     250

D) calibro 3	      "				mt.     250

E) calibro 4	      "				mt.25.000

F) calibro 5	 	     "				mt.30.000

G) calibro 6	      "				mt.40.000

H) calibro 7	      "				mt.48.000

I) calibro 8	      	"				mt.28.000

L) calibro 9	   	      "				mt.25.000

M) calibro10	      "				mt.15.000

Importo a base d’asta £. 60.000.000

MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO PER ORTOPEDIA

Caratteristiche:

- tessuto tubolare con lavorazione a maglia senza cuciture e con una   adeguata elasticità di adattamento;

- la percentuale di cotone come indicato nella scheda;

- in rotoli da Kg 1.

Ogni pezzo deve essere confezionato in appositi contenitori di carta resistente o di altro idoneo materiale, munito di etichetta dove sono indicati la Ditta produttrice, il metraggio ed il calibro.

Ciascun pezzo poi, si richiede confezionato singolarmente in scatole di cartone resistenti. Tali confezioni infine, all'esterno dovranno riportare impresse in maniera leggibile ed in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalle attuali normative vigenti compreso il marchio CE ditta produttrice, calibro, metraggio sterilità etc.

VOCE N. 2

Maglia tubolare in cotone (70% circa) e in fibra semisintetica tipo la viscosa (30% circa); tipo pesante e senza cuciture per sottogesso, confezionata in pacchi da Kg.1 altezza cm 6 - cm 8 - cm 10 - cm 12 - cm 14 - cm 16 - cm 18 - cm 20 - cm 32- cm 36 circa, a richiesta.

KG 750

Importo a base d’asta £. 7.000.000

VOCE N. 3

Maglia tubolare per medicazione di sottile filo ritorto di cotone, sbiancato o 	naturale, ( almeno 65% ) e viscosa (35%). Morbidissima, estensibile, risterilizzabile anche a 100ø. In rotoli non inferiori a mt10e non superiori a mt 20:

A)altezza cm 1						mt.10.000

B)altezza  cm 2						mt.  8.000

C)altezza cm 5						mt.  7.000

D)altezza cm 7						mt.  7.000

E)altezza cm 9						mt.  7.000

Importo a base d’asta £. 14.500.000

VOCE N. 4

Maglia tubolare elasticizzata di sostegno e compressione cotone 70% ed il resto in fibra sintetica tipo rayon, senza cuciture, lavabile, risterilizzabile, in rotoli di almeno mt.10:

A) altezza cm   4  circa					mt.	300

B) altezza cm   6  circa					"	300

C) altezza cm   8  circa				"	300

D) altezza cm 10  circa 				"	300

E) altezza cm 12   circa 				"	300

F) altezza cm 20   circa 				"	300

G) altezza cm 30  circa		 		"	300

H) altezza cm 32  circa 				"	300

I)   altezza cm 35  circa 				"	300

Importo a base d’asta £. 11.500.000

BENDE ADESIVE ELASTICHE

Con adesivo sintetico o naturale ma sempre ipoallergenico (tipo caucciù ), in confezione singola. Ogni benda deve essere confezionata con gli stessi requisiti descritti per le voci precedenti.

VOCE N. 5

Benda adesiva in cotone (85% cotone + 15% fibra semisintetica tipo viscosa), elastica in lunghezza, molto aerata, ipoallergenica con massa adesiva 	naturale (caucciù), estensibilità almeno 70%:

A) altezza cm    6 x m 4,5 ca in estensione 		pz.   600

B) altezza cm    8 x m 4,5 ca in estensione		pz.2.500

C) altezza cm 10 x  m 4,5 ca in estensione 		pz.5.000

Importo a base d’asta £. 85.000.000

VOCE N. 6

Benda adesiva in cotone 70% + 30% fibra semisintetica tipo viscosa), elastica in larghezza, permeabile all'aria ed al vapore, con massa adesiva ipoallergenica naturale (caucciù), estensibilità almeno 70%:

A) altezza cm   6 x m 4 ca in estensione 		pz. 200

B) altezza cm   8 x m 4 ca in estensione			pz. 100

C) altezza cm 10 x m 4 ca in estensione		pz. 100

Importo a base d’asta £. 5.000.000

BENDE NON ADESIVE ELASTICHE

Tutte le bende elastiche non adesive devono avere, per quanto riguarda il loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per le voci precedenti.

VOCE N. 7

Benda di fissaggio coesiva, autoaderente in tessuto misto tipo cotone-poliammide-viscosa, oppure poliestere-viscosa ma comunque impregnata con lattice o rivestita di uno strato di latice, che ne consente appunto la coesività. Elastica, porosa, estensibilità 100% ca. per fissaggio medicazioni, stecche di immobilizzazione. Lunghezza in estensione non inf. a mt. 20

A) altezza cm   8 ca						pz. 500

B) altezza cm 12 ca						pz. 500

Importo a base d’asta £. 11.000.000

VOCE N. 8

Benda elastica ad uso universale, elasticità permanente, lavabile, sterilizzabile, dotata di due gancetti, estensibilità 100% tipo ideal con almeno l'80%  circa di cotone ed il resto in fibra sintetica o semisintetica come la 	viscosa:

A) altezza cm   8  lunghezza in estensione mt 5 ca 	pz. 5.000

B) altezza cm 10  lunghezza in estensione mt 5 ca	pz. 5.000

C) altezza cm 15  lunghezza in estensione mt 5 ca	pz. 5.000

Importo a base d’asta £. 88.500.000

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE

VOCE N. 9

Benda compressiva energica elastica in lunghezza, lavabile, sterilizzabile in autoclave a temperature superiori a 100ø, estensibiltà ca 180%; cotone almeno 80% circa ed il resto in fibra elastica. Il cotone deve essere, altresì sottile e sufficientemente morbido:

a) altezza cm   8 lunghezza in estensione m 7 ca 	pz.   500

b)     "       cm 10 lunghezza in estensione m 7 ca 	pz.1.500

c)     "       cm 12 lunghezza in estensione m 7 ca 	pz.1.000

Importo a base d’asta £. 35.500.000

BENDE ELASTICHE PER FLEBOLOGIA

Bende elastiche crespate impregnate di colla all'ossido di zinco per rapidi bendaggi compressivi e di sostegno semirigidi, che con la loro compressione elastica favoriscano un buon ritorno venoso durante il cammino. Tutte le bende elastiche per flebologia devono avere, per quanto riguarda il loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per le voci precedenti.

VOCE N. 10

Bende elastiche all'ossido di zinco su un supporto costituito da cotone per 	almeno l'80% circa, elasticizzato, estensibile.

a) mis. cm   8 circa x mt   5   circa in estensione	Pez.150

b) mis. cm 10 circa x mt   5   circa in estensione	Pez.  50

c) mis. cm   8 circa x mt   7   circa in estensione 	Pez.  50

d) mis. cm 10 circa x mt   7   circa in estensione	Pez.  50

e) mis. cm   8 circa x mt 10   circa in estensione	Pez.  50

f)  mis. cm 10 circa x mt 10   circa in estensione	Pez.  50

Importo a base d’asta £. 6.700.000

CALZE ELASTICHE

VOCE N. 11

Collant elastici a compressione differenziata. Con pressione alla caviglia di mm 30 di Hg circa. Materiale in fibra sintetica. Misure a richiesta: III - IV - V

pez.150

Importo a base d’asta £.14.500.000

VOCE N. 12

Monocollant elastici a compressione differenziata. Con pressione alla caviglia di mm 30 di Hg circa. Materiale in fibra sintetica ed elastica. Misure a richiesta ( destra e/o sinistra): III - IV.

pez.200

Importo a base d’asta £. 14.000.000

VOCE N. 13

Gambaletti elastici a compressione differenziata. Con pressione alla caviglia di  mm 30 di Hg  circa. Materiale in fibra sintetica ed elastica. Misure a richiesta: III - IV

pez.100

Importo a base d’asta £. 5.500.000

VOCE N. 14

In materiale termoplastico  modellabile con vaporizzatore ipoallergenico radiotrasparente  polivinilalcolico.

a) Splint per immobilizzazione del gomito 					mis. S-M-L

b) Splint per immobilizzazione dell'arto superiore (antibraccio) 		mis. S-M-L

c) Splint per immobilizzazione completa dell'arto inferiore (coscia-piede) 	mis. S-M-L

d) Splint per immobilizzazione solo posteriore dell'arto inferiore (gambale) 	mis. S-M-L

e)Splint per immobilizzazione posteriore della caviglia 			mis. S-M-L

a) pz. N. 300

b) pz. N. 150

c) pz. N. 400

d) pz. N. 100

e) pz. N. 500

Importo a base d’asta £. 180.000.000

VOCE N. 15

Stecche di immobilizzazione di Zimmer, in alluminio, imbottite in materiale 	morbido e malleabile di tipo poliuretano o equivalente.

a) mis. piccola cm 13 circa					pez.600

b) mis. media  cm 18 circa					pez.700

c) mis. grande cm 25 circa					pez.500

Importo a base d’asta £.1.500.000

VOCE N. 16

Corredo per trazione cutanea per bambini comprendente: 1 fascia adesiva, 1 cerotto, 1 filo di trazione, 1 placca passafilo

pez.10

Importo a base d’asta £. 1.500.000

VOCE N. 17.

A)-Telai per trazione per arto inferiore regolabile in metallo;

a)a cosciale lungo

b)a cosciale corto

pez. 16

B)-Archetti per telai da trazione					Pez. 30

Importo a base d’asta £.  21.500.000

VOCE N. 18

Osso sintetico:

a)  a barre diam. cm.1    lungh. cm. 1				pez.10

b)  a barre diam. cm.1    lungh. cm. 5				pez.20

c)  a barre diam. cm.1,6 lungh. cm. 1				pez.15

d) a barre  diam. cm.1,6 lungh. cm  5				pez.35

e) a fibre da cm. 10							pez.10

f)  a fibre da cm. 20							pez.10

Importo a base d’asta £. 75.000.000

VOCE N. 19

Cambre (serie completa) a crescenza dispari

pez.50

Importo a base d’asta £. 5.000.000

VOCE N. 20

Fili di Kirschner

diam. mm 0,8 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2 lungh. cm 30 circa. In acciaio inox puro (con certificato secondo le norme ANSI) e assolutamente 	rigido anche nelle misure più piccole.

pez. 2.500

Importo a base d’asta £. 5.500.000

VOCE N. 21

Tutori per clavicola di cotone 100% e anima in poliuretano

a) mis. piccola

b) mis. media

pez.40

Importo a base d’asta £. 2.000.000

VOCE N. 22

Cemento chirurgico radiopaco In PMMA (polimetilmetacrilato) completo di miscelatore a vuoto, estrusore e pressurizzatore in confezioni da gr 40-80 circa a richiesta.

La Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura della voce n. 22 dovrà, assicurare, per tutta la durata del rapporto contrattuale, anche la continua disponibilità, in uso gratuito di n 2 pressurizzatori e di quant'altro eventualmente occorrente al funzionamento perfetto del sistema di miscelazione, dedicati a materiale di consumo. Tale disponibilità comprende anche le eventuali manutensioni ordinarie e straordinarie dell'attrezzatura o la eventuale immediata sostituzione di quelle non più rispondenti alle necessità dell'utilizzatore. La presente clausola, pertanto, subordina l'aggiudicazione della relativa fornitura, e di cui si chiede esplicita accettazione.

gr 6.000

Importo a base d’asta £. 7.200.000

VOCE N. 23

Fascia di Esmarch

a) cm   8    circa

b) cm 10   circa

pez.26

Importo a base d’asta £. 6.000.000

VOCE N. 24

Collari cervicali di Schanz bambini.

In tessuto non tessuto rigido e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure per uso pediatrico.

a) mis.piccola

b) mis.grande

pez.200

Importo a base d’asta £. 2.700.000

VOCE N. 25

Collari cervicali di Schanz Adulti.

In tessuto non tessuto rigido e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure per Adulti.

a) mis. piccola

b) mis. media

c) mis. grande

pez.30

Importo a base d’asta £. 500.000

VOCE N. 26

Staffe per trazione transcheletrica

a) mis. grande

b) mis. media

c) mis. piccola

pez.30

Importo a base d’asta £.6.000.000

VOCE N. 27

Carrucole per trazione

pez.110

Importo a base d’asta £. 3.000.000

VOCE N. 28

Pesi per trazione

a) Kg 0,500

b) Kg 1

c) Kg 2

pez.80

Importo a base d’asta £. 2.000.000

VOCE N. 29

Corda per collegare staffa e pesi di trazione diam. cm 1 - mt 500

pez.2

Importo a base d’asta £. 5.000.000

VOCE N. 30

Bende gessate a presa rapida.

Bende di gesso fissato di semidrati alfa e beta di solfato di calcio, su garza di cotone a 17 fili a presa rapida, peso di almeno 550 gr per mq, tempo di presa 	3.30 min, tempo di imbibizione 1 secondo per metro, con rocchetto centrale in 	plastica forato per una adeguata imbibizione

Bende gessate a presa rapida.

a) cm 15 x mt da 3 a 4 metri

b) cm 20 x mt da 3 a 4 metri

c) cm 10 x mt da 3 a 4 metri

a) mt 12.000

b) mt.12.000

c) mt.  2.000

Importo a base d’asta £. 51.000.000

N.B.= L’offerta deve essere fatta a metro lineare

BENDE SINTETICHE

VOCE N. 31

Benda in fibra di vetro per immobilizzazione, non appiccicosa, che eviti l’uso di lubrificanti nelle misure :

a) cm   7,5  x  3,5  mt circa

b) cm 10     x  3,5  mt circa

c) cm 12,5  x  3,5  mt circa

a) pz. N. 300

b) pz. N. 300

c) pz. N. 400

Importo a base d’asta £.24.000.000

ART. 2)  DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per ventiquattro mesi  consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) QUANTITA’

Le quantità  indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corsoPertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4)  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

Certificazione relativa al marchio Ce posseduto dal prodotto offerto.

E’ fatto espresso obbligo alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce cui il prodotto si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica unitamente sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura completa di tutte le voci per le quali l’impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA MATERIALE DI CONSUMO PER ORTOPEDIA  ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

## Avv. Carmelo Piazza