Perizia di spesa

1	1	Tramezzi con tavelle di cls legg. 8 cm

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE MURARIE	1.691,79	28.800	48.723.552

Totale Articolo:	mq	1.691,79	28.800	48.723.552

2	2	Tramezzi con tavelle di cls legg. 12 cm

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE MURARIE	163,67	32.000	5.237.440

Totale Articolo:	mq	163,67	32.000	5.237.440

3	3	Pavimentazione con marmette

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	306,49	40.400	12.382.196

Totale Articolo:	mq	306,49	40.400	12.382.196

4	4	Lucidatura a piombo di pavimenti

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	775,95	14.600	11.328.870

Totale Articolo:	mq	775,95	14.600	11.328.870

5	5	Rivestimento di pareti con piastrelle

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	921,11	60.000	55.266.600

Totale Articolo:	mq	921,11	60.000	55.266.600

6	6	Massetto di sottofondo per pavimentazioni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE MURARIE	689,46	11.000	7.584.060

Totale Articolo:	mq	689,46	11.000	7.584.060

7	7	Piastrelle di ceramica 20x20 cm.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	139,79	56.900	7.954.051

Totale Articolo:	mq	139,79	56.900	7.954.051

8	8	Battiscopa per piastrelle

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	364,85	36.300	13.244.055

Totale Articolo:	mt	364,85	36.300	13.244.055

9	9	Ponteggi realizzati con tubolari metallici

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE MURARIE	600,00	18.000	10.800.000

Totale Articolo:	mc	600,00	18.000	10.800.000

10	10	Avvolgibile in plastica

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	89,68	80.000	7.174.400

Totale Articolo:	mq	89,68	80.000	7.174.400

11	11	Cassonetto coprirullo di legno

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	30,40	108.000	3.283.200

Totale Articolo:	mt	30,40	108.000	3.283.200

12	12	Serramenti in legno per finestre

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	89,68	380.000	34.078.400

Totale Articolo:	mq	89,68	380.000	34.078.400

13	13	Vetri termoacustici 4/6-12/4

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	221,84	70.000	15.528.800

Totale Articolo:	mq	221,84	70.000	15.528.800

14	14	Porta interna in tamburato

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	180,10	293.000	52.769.300

Totale Articolo:	mq	180,10	293.000	52.769.300

15	15	Intonaco a tonachina

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	1.843,13	27.500	50.686.075

Totale Articolo:	mq	1.843,13	27.500	50.686.075

16	16	Intonaco sottorivestimento

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	988,59	19.700	19.475.223

Totale Articolo:	mq	988,59	19.700	19.475.223

17	17	Spianata di malta per impermeabiliz.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	139,79	9.000	1.258.110

Totale Articolo:	mq	139,79	9.000	1.258.110

18	18	Impermeabilizzazione con guaina

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	139,79	15.700	2.194.703

Totale Articolo:	mq	139,79	15.700	2.194.703

19	19	Piatto per doccia in gres porcellanato

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	8,00	504.000	4.032.000

Totale Articolo:	cad	8,00	504.000	4.032.000

20	20	Tubi di ferro zincato sottotraccia

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	230,00	10.200	2.346.000

Totale Articolo:	kg	230,00	10.200	2.346.000

21	21	Lavabo ergonomico per disabili

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	2,00	2.715.000	5.430.000

Totale Articolo:	cad	2,00	2.715.000	5.430.000

22	22	Riparazione di infissi in legno

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	49,00	147.000	7.203.000

Totale Articolo:	mq	49,00	147.000	7.203.000

23	23	Taglio a sezione obbligata di muratura

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	9,08	212.000	1.924.960

Totale Articolo:	mc	9,08	212.000	1.924.960

24	24	Demolizione di pavimenti e rivestimenti

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	877,47	14.000	12.284.580

Totale Articolo:	mq	877,47	14.000	12.284.580

25	25	Dismissione di lastre di marmo

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	75,68	21.000	1.589.280

Totale Articolo:	mq	75,68	21.000	1.589.280

26	26	Picchettatura di intonaco

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	2.258,50	3.800	8.582.300

Totale Articolo:	mq	2.258,50	3.800	8.582.300

27	27	Rimozione di infissi interni od esterni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	528,25	18.500	9.772.625

Totale Articolo:	mq	528,25	18.500	9.772.625

28	28	Rimozione di controsoffitto

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	1.483,83	6.700	9.941.661

Totale Articolo:	mq	1.483,83	6.700	9.941.661

29	29	Rimozione di tubazioni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	135,00	5.200	702.000

Totale Articolo:	mt	135,00	5.200	702.000

30	30	Rimozione di app. igienico-sanitari

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	97,00	25.100	2.434.700

Totale Articolo:	cad	97,00	25.100	2.434.700

31	31	Demolizione di tramezzi

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	26.426,25	1.100	29.068.875

Totale Articolo:	mqc	26.426,25	1.100	29.068.875

32	32	Profilati di ferro per piattabande

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE MURARIE	232,96	3.900	908.544

Totale Articolo:	kg	232,96	3.900	908.544

33	33	Smontaggio, riparaz. e ric. di infissi

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	132,16	147.000	19.427.520

Totale Articolo:	mq	132,16	147.000	19.427.520

34	34	Verniciatura di infissi in legno

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	181,16	65.000	11.775.400

Totale Articolo:	mq	181,16	65.000	11.775.400

35	35	Pompa di calore 211 KWF - 235 KWT

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	93.455.000	280.365.000

Totale Articolo:	cad	3,00	93.455.000	280.365.000

36	36	Gruppo di accumulo inerziale da 750 l

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	16.998.000	33.996.000

Totale Articolo:	cad	2,00	16.998.000	33.996.000

37	37	Elettropompa centrifuga mc/h 5,1 - 10

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	1.685.000	3.370.000

Totale Articolo:	cad	2,00	1.685.000	3.370.000

38	38	Elettropompa centr. mc/h 10,1 - 20

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	1.928.000	3.856.000

Totale Articolo:	cad	2,00	1.928.000	3.856.000

39	39	Elettropompa centr. mc/h 20,1 - 30

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	2.349.000	9.396.000

Totale Articolo:	cad	4,00	2.349.000	9.396.000

40	40	Collettore di distribuzione in acciaio

Manometro

Manometro

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	4,00	2.664.000	10.656.000

Totale Articolo:	cad	4,00	2.664.000	10.656.000

41	41	Vaso di espansione chiuso l 35

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	355.000	1.420.000

Totale Articolo:	cad	4,00	355.000	1.420.000

42	42	Barilotti automatici sfogo aria

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	22,00	181.000	3.982.000

Totale Articolo:	cad	22,00	181.000	3.982.000

43	43	Tronchetto flang. mis. portata d.2"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	639.000	639.000

Totale Articolo:	cad	1,00	639.000	639.000

44	44	Tronchetto flang. mis. portata d.2"1/2

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	751.000	2.253.000

Totale Articolo:	cad	3,00	751.000	2.253.000

45	45	Complesso rid. pressione 6-0,5 bar

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	4.633.000	4.633.000

Totale Articolo:	cad	1,00	4.633.000	4.633.000

46	46	Tubazione in acciaio nero

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	5.195,12	8.300	43.119.496

Totale Articolo:	kg	5.195,12	8.300	43.119.496

47	47	Isolamento tubazioni interne d. 3/4"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	16,00	11.300	180.800

Totale Articolo:	mt	16,00	11.300	180.800

48	48	Isolamento tubazioni interne d. 1"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	28,00	13.000	364.000

Totale Articolo:	mt	28,00	13.000	364.000

49	49	Isolamento tubazioni interne  d.1"1/4

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	32,00	14.400	460.800

Totale Articolo:	mt	32,00	14.400	460.800

50	50	Isolamento tubazioni interne d. 2"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	148,00	23.800	3.522.400

Totale Articolo:	mt	148,00	23.800	3.522.400

51	51	Isolamento tubazioni interne d.2"1/2

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	168,00	29.000	4.872.000

Totale Articolo:	mt	168,00	29.000	4.872.000

52	52	Isolamento delle canalizzazioni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1.213,01	68.950	83.637.039

Totale Articolo:	mq	1.213,01	68.950	83.637.039

53	53	Isolamento tubazioni esterne

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	142,87	67.000	9.572.290

Totale Articolo:	mq	142,87	67.000	9.572.290

54	54	Coib. valvole/saracinesche DN 50-65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	8,00	122.600	980.800

Totale Articolo:	cad	8,00	122.600	980.800

55	55	Coib. valvole/saracinesche DN 100

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	10,00	133.800	1.338.000

Totale Articolo:	cad	10,00	133.800	1.338.000

56	56	Ventilconvettori Wt 3837 Wf 2820

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	1.150.000	4.600.000

Totale Articolo:	cad	4,00	1.150.000	4.600.000

57	57	Ventilconvettori Wt 2905 Wf 2140

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	13,00	975.000	12.675.000

Totale Articolo:	cad	13,00	975.000	12.675.000

58	58	Staffaggi per tubazioni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	363,66	5.400	1.963.764

Totale Articolo:	kg	363,66	5.400	1.963.764

59	59	Mensola di sostegno con punto fisso

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	12,00	69.850	838.200

Totale Articolo:	cad	12,00	69.850	838.200

60	60	Mensola di sostegno con guida

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	6,00	142.700	856.200

Totale Articolo:	cad	6,00	142.700	856.200

61	61	Tubazione in rame

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	238,00	18.100	4.307.800

Totale Articolo:	mt	238,00	18.100	4.307.800

62	62	Canalizzazione in lamiera zincata

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	6.550,26	7.600	49.781.976

Totale Articolo:	kg	6.550,26	7.600	49.781.976

63	63	Sconnettore in ghisa DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	1.665.000	1.665.000

Totale Articolo:	cad	1,00	1.665.000	1.665.000

64	64	Regolazione circuito fan-coil

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	2.630.000	2.630.000

Totale Articolo:	cad	1,00	2.630.000	2.630.000

65	65	Bocchetta di ripresa

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	166,00	41.100	6.822.600

Totale Articolo:	dmq	166,00	41.100	6.822.600

66	66	Serranda tagliafuoco rettangolare

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	336,00	82.800	27.820.800

Totale Articolo:	dmq	336,00	82.800	27.820.800

67	67	Diffusore circ. a coni regolabili DN150

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	8,00	207.500	1.660.000

Totale Articolo:	cad	8,00	207.500	1.660.000

68	68	Diffusore circ. a coni regolabili DN200

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	34,00	285.850	9.718.900

Totale Articolo:	cad	34,00	285.850	9.718.900

69	69	Diffusore circ. a coni regolabili DN250

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	50,00	309.700	15.485.000

Totale Articolo:	cad	50,00	309.700	15.485.000

70	70	Diffusore filtri assoluti mc/h 500-800

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	8,00	1.394.000	11.152.000

Totale Articolo:	cad	8,00	1.394.000	11.152.000

71	71	Diffusore filtri assoluti mc/h 801-1200

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	1.506.000	6.024.000

Totale Articolo:	cad	4,00	1.506.000	6.024.000

72	72	Valvola di ventilazione d 100

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	9,00	70.200	631.800

Totale Articolo:	cad	9,00	70.200	631.800

73	73	Valvola di ventilazione d 150

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	20,00	104.000	2.080.000

Totale Articolo:	cad	20,00	104.000	2.080.000

74	74	Griglia di transito

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	202,50	26.900	5.447.250

Totale Articolo:	dmq	202,50	26.900	5.447.250

75	75	Serranda di regolazione

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	653,00	29.950	19.557.350

Totale Articolo:	dmq	653,00	29.950	19.557.350

76	76	Filtro raccoglitore di impurità DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	310.000	310.000

Totale Articolo:	cad	1,00	310.000	310.000

77	77	Filtro raccoglitore di impurità DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	381.800	1.145.400

Totale Articolo:	cad	3,00	381.800	1.145.400

78	78	U.T.A. mc/h 6001-12000

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	37.880.000	113.640.000

Totale Articolo:	cad	3,00	37.880.000	113.640.000

79	79	Termometro ad immersione

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	16,00	35.000	560.000

Totale Articolo:	cad	16,00	35.000	560.000

80	80	Manometro

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	16,00	63.900	1.022.400

Totale Articolo:	cad	16,00	63.900	1.022.400

81	81	Rubinetto 1/2"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	8,00	38.500	308.000

Totale Articolo:	cad	8,00	38.500	308.000

82	82	Batteria di riscaldamento 1KW

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	973.000	1.946.000

Totale Articolo:	cad	2,00	973.000	1.946.000

83	83	Batteria di riscaldamento 4KW

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	1.400.000	2.800.000

Totale Articolo:	cad	2,00	1.400.000	2.800.000

84	84	Batteria di riscaldamento 9KW

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	10,00	1.656.000	16.560.000

Totale Articolo:	cad	10,00	1.656.000	16.560.000

85	85	Generatore di vapore elettrico

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	6.920.000	6.920.000

Totale Articolo:	cad	1,00	6.920.000	6.920.000

86	86	Sistema di regol. impianti condizionamento

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	13.815.000	13.815.000

Totale Articolo:	cad	1,00	13.815.000	13.815.000

87	87	Saracinesca a corpo piatto DN 25

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	264.400	528.800

Totale Articolo:	cad	2,00	264.400	528.800

88	88	Saracinesca a corpo piatto DN 32

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	301.000	1.204.000

Totale Articolo:	cad	4,00	301.000	1.204.000

89	89	Saracinesca a corpo piatto DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	9,00	388.000	3.492.000

Totale Articolo:	cad	9,00	388.000	3.492.000

90	90	Saracinesca a corpo piatto DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	24,00	440.000	10.560.000

Totale Articolo:	cad	24,00	440.000	10.560.000

91	91	Valvola di regolazione in ghisa DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	422.000	422.000

Totale Articolo:	cad	1,00	422.000	422.000

92	92	Valvola di regolazione in ghisa DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	505.000	1.515.000

Totale Articolo:	cad	3,00	505.000	1.515.000

93	93	Valvola di regolazione in ghisa DN100

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	10,00	689.000	6.890.000

Totale Articolo:	cad	10,00	689.000	6.890.000

94	94	Valvola di ritegno in ghisa DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	427.000	854.000

Totale Articolo:	cad	2,00	427.000	854.000

95	95	Valvola di ritegno in ghisa DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	6,00	538.000	3.228.000

Totale Articolo:	cad	6,00	538.000	3.228.000

96	96	Valvola di taratura DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	497.700	497.700

Totale Articolo:	cad	1,00	497.700	497.700

97	97	Valvola di taratura DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	660.000	1.980.000

Totale Articolo:		3,00	660.000	1.980.000

98	98	Giunto antivibrante in gomma DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	1,00	250.700	250.700

Totale Articolo:	cad	1,00	250.700	250.700

99	99	Giunto antivibrante in gomma DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	295.000	885.000

Totale Articolo:	cad	3,00	295.000	885.000

100	100	Compensatore di dilat. assiale DN 50

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	579.000	1.158.000

Totale Articolo:	cad	2,00	579.000	1.158.000

101	101	Compensatore di dilat. assiale DN 65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	6,00	742.000	4.452.000

Totale Articolo:	cad	6,00	742.000	4.452.000

102	102	Separatore d'aria a vortice 2"-2"1/2

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	4,00	63.000	252.000

Totale Articolo:	cad	4,00	63.000	252.000

103	103	Regol. aut. per U.T.A. MC/H 6001-12000

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	6.635.000	19.905.000

Totale Articolo:	cad	3,00	6.635.000	19.905.000

104	104	Valvola  diff. by-pass 2"1/2-3"

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	2,00	1.114.000	2.228.000

Totale Articolo:	cad	2,00	1.114.000	2.228.000

105	105	Ventilatore centrifugo di estrazione

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO TERMICO	3,00	9.900.000	29.700.000

Totale Articolo:	cad	3,00	9.900.000	29.700.000

106	106	Dismissione pareti divisorie prefabbr.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	322,65	11.400	3.678.210

Totale Articolo:	mq	322,65	11.400	3.678.210

107	107	Dismissione di corpi illuminanti

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	200,00	27.800	5.560.000

Totale Articolo:	cad	200,00	27.800	5.560.000

108	108	Rimozione di impianto elettrico e similari

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	8,00	35.400	283.200

Totale Articolo:	cpo	8,00	35.400	283.200

109	109	Dismissione di piatrelle o teli in gomma

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	187,49	9.200	1.724.908

Totale Articolo:	mq	187,49	9.200	1.724.908

110	110	Controsoffittatura interna ispezionabile

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	1.211,95	64.500	78.170.775

Totale Articolo:	mq	1.211,95	64.500	78.170.775

111	111	Pavimento in pvc

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	205,83	53.950	11.104.528

Totale Articolo:	mq	205,83	53.950	11.104.528

112	112	Pavimento in gomma spess. > mm.3

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	162,94	77.700	12.660.438

Totale Articolo:	mq	162,94	77.700	12.660.438

113	113	Preparazione posa pavimenti in gomma

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	341,39	12.400	4.233.236

Totale Articolo:	mq	341,39	12.400	4.233.236

114	114	Intonaco fine di tonachina per interni

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	2.258,55	13.500	30.490.425

Totale Articolo:	mt	2.258,55	13.500	30.490.425

115	115	Arrotatura di pavimenti

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	775,95	10.500	8.147.475

Totale Articolo:	mq	775,95	10.500	8.147.475

116	116	Riv. sintetico per sup. verticali in pvc

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	436,02	34.000	14.824.680

Totale Articolo:	mq	436,02	34.000	14.824.680

117	117	Controsoffitto con piano calpestabile

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	236,06	76.900	18.153.014

Totale Articolo:	mq	236,06	76.900	18.153.014

118	118	Coloritura con smalto sintetico

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	4.262,09	15.500	66.062.395

Totale Articolo:	mq	4.262,09	15.500	66.062.395

119	119	Automazione per porta scorrevole

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	6,00	2.680.000	16.080.000

Totale Articolo:	cad	6,00	2.680.000	16.080.000

120	120	Vetri termocamera 6/7-12-6/7

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	75,52	146.000	11.025.920

Totale Articolo:	mq	75,52	146.000	11.025.920

121	121	Vetri antinfortunio S=mm.6/7

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	58,01	89.700	5.203.497

Totale Articolo:	mq	58,01	89.700	5.203.497

122	122	Porta sala op. non inf. cm.90x210

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	2,00	11.700.000	23.400.000

Totale Articolo:	cad	2,00	11.700.000	23.400.000

123	123	Porta sala op. non inf. cm.120x210

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	6,00	11.550.000	69.300.000

Totale Articolo:	cad	6,00	11.550.000	69.300.000

124	124	Vano passante

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	4,00	3.622.000	14.488.000

Totale Articolo:	cad	4,00	3.622.000	14.488.000

125	125	Finestra passamalati

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	1,00	86.625.000	86.625.000

Totale Articolo:	cad	1,00	86.625.000	86.625.000

126	126	Serramenti  PVC con avvolgibile

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	75,52	403.000	30.434.560

Totale Articolo:	mq	75,52	403.000	30.434.560

127	127	Serramenti in PVC

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	58,01	255.000	14.792.550

Totale Articolo:	mq	58,01	255.000	14.792.550

128	128	Fascioni di  protezione in pvc

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	259,75	49.700	12.909.575

Totale Articolo:	mt	259,75	49.700	12.909.575

129	129	Corrimani perimetrale per disabili

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	30,00	286.000	8.580.000

Totale Articolo:	cad	30,00	286.000	8.580.000

130	130	Zoccoletto di cem.graniglia a sguscio

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	155,90	28.700	4.474.330

Totale Articolo:	mt	155,90	28.700	4.474.330

131	131	Controsoffitto per sale operatorie

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

OPERE DI FINITURA EDILE	190,19	149.000	28.338.310

Totale Articolo:	mq	190,19	149.000	28.338.310

132	132	Rimozione e trasporto attrezzature

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

DISMISSIONI E TRASPORTI	1,00	9.345.000	9.345.000

Totale Articolo:	cpo	1,00	9.345.000	9.345.000

133	133	Conduttori elettrici N07V-K 2,5 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1.840,00	4.590	8.445.600

Totale Articolo:	mt	1.840,00	4.590	8.445.600

134	134	Conduttori elettrici  N07V-K 4 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1.270,00	4.645	5.899.150

Totale Articolo:	mt	1.270,00	4.645	5.899.150

135	135	Conduttori elettrici N07V-K 6 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	200,00	4.885	977.000

Totale Articolo:	mt	200,00	4.885	977.000

136	136	Conduttori elettrici N07V-K 35 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	360,00	8.475	3.051.000

Totale Articolo:	mt	360,00	8.475	3.051.000

137	137	Conduttori elettrici N07V-K 50 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	80,00	10.125	810.000

Totale Articolo:	mt	80,00	10.125	810.000

138	138	Conduttori elettrici  N07V-K 120 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	35,00	19.655	687.925

Totale Articolo:	mt	35,00	19.655	687.925

139	139	Conduttori elettrici  N07V-K 150 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	30,00	25.585	767.550

Totale Articolo:	mt	30,00	25.585	767.550

140	140	Conduttori elettrici  N07V-K 185 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	60,00	30.015	1.800.900

Totale Articolo:	mt	60,00	30.015	1.800.900

141	141	Conduttori FG7R 4 mmq.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2.500,00	5.240	13.100.000

Totale Articolo:	mt	2.500,00	5.240	13.100.000

142	142	Conduttori FG7R 6 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	650,00	5.510	3.581.500

Totale Articolo:	mt	650,00	5.510	3.581.500

143	143	Conduttori FG7R 35 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	35,00	9.085	317.975

Totale Articolo:	mt	35,00	9.085	317.975

144	144	Conduttore FG7R 70 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	100,00	14.250	1.425.000

Totale Articolo:	mt	100,00	14.250	1.425.000

145	145	Conduttori FG7R 95 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	240,00	15.770	3.784.800

Totale Articolo:	mt	240,00	15.770	3.784.800

146	146	Conduttori FG7R 150 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	210,00	24.700	5.187.000

Totale Articolo:	mt	210,00	24.700	5.187.000

147	147	Conduttori FG7R 185 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	330,00	30.720	10.137.600

Totale Articolo:	mt	330,00	30.720	10.137.600

148	148	Conduttori N1VV-K 2x2,5 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	45,00	8.075	363.375

Totale Articolo:	mt	45,00	8.075	363.375

149	149	Conduttori N1VV-K 2x4 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	140,00	8.745	1.224.300

Totale Articolo:	mt	140,00	8.745	1.224.300

150	150	Conduttori N1VV-K 2x6 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	320,00	9.415	3.012.800

Totale Articolo:	mt	320,00	9.415	3.012.800

151	151	Conduttori N1VV-K 5x10mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	30,00	15.625	468.750

Totale Articolo:	mt	30,00	15.625	468.750

152	152	Conduttori N1VV-K 4x25 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	900,00	22.310	20.079.000

Totale Articolo:	mt	900,00	22.310	20.079.000

153	153	Conduttori N1VV-K 4x35 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	45,00	22.305	1.003.725

Totale Articolo:	mt	45,00	22.305	1.003.725

154	154	Conduttori N1VV-K 35 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	55,00	9.020	496.100

Totale Articolo:	mt	55,00	9.020	496.100

155	155	Conduttore N1VV-K 70 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	160,00	16.195	2.591.200

Totale Articolo:	mt	160,00	16.195	2.591.200

156	156	Conduttore N1VV-K 120 mmq

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	290,00	23.265	6.746.850

Totale Articolo:	mt	290,00	23.265	6.746.850

157	157	Pulsante di chiamata

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	16,00	80.600	1.289.600

Totale Articolo:	cad	16,00	80.600	1.289.600

158	158	Derivazione per comando luce

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	170,00	65.500	11.135.000

Totale Articolo:	cad	170,00	65.500	11.135.000

159	159	Derivazione per presa UNEL2x16A+T

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	22,00	77.200	1.698.400

Totale Articolo:	cad	22,00	77.200	1.698.400

160	160	Derivaz. per presa bipasso 2x10J16A+T

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	178,00	72.000	12.816.000

Totale Articolo:	cad	178,00	72.000	12.816.000

161	161	Derivaz. e presa interblocc. Ceel7 2P+T

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	12,00	258.000	3.096.000

Totale Articolo:	cad	12,00	258.000	3.096.000

162	162	Nodo collettore equipotenziale

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	51,00	164.000	8.364.000

Totale Articolo:	cad	51,00	164.000	8.364.000

163	163	Collegamento masse estranee

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	426,00	54.000	23.004.000

Totale Articolo:		426,00	54.000	23.004.000

164	164	Gruppo mininverter

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	35,00	330.000	11.550.000

Totale Articolo:	cad	35,00	330.000	11.550.000

165	165	Apparecchio  di sicurezza

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	415.000	415.000

Totale Articolo:	cad	1,00	415.000	415.000

166	166	Apparecchio di emergenza

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	17,00	617.000	10.489.000

Totale Articolo:	cad	17,00	617.000	10.489.000

167	167	Apparecchio  di sicurezza

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	9,00	337.000	3.033.000

Totale Articolo:	cad	9,00	337.000	3.033.000

168	168	Centrale informatizzata

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	6.602.000	6.602.000

Totale Articolo:	cad	1,00	6.602.000	6.602.000

169	169	Diffusore acustico da soffitto

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	5,00	137.400	687.000

Totale Articolo:	cad	5,00	137.400	687.000

170	170	Unità di amplificazione completa

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	5.375.000	5.375.000

Totale Articolo:	cad	1,00	5.375.000	5.375.000

171	171	Base microfonica da tavolo

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	3,00	390.000	1.170.000

Totale Articolo:	cad	3,00	390.000	1.170.000

172	172	Cavetto per collegamento basi microf.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	6,00	29.250	175.500

Totale Articolo:	cad	6,00	29.250	175.500

173	173	Impianto citofonico parla-ascolta

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	6,00	296.000	1.776.000

Totale Articolo:	cad	6,00	296.000	1.776.000

174	174	Serratura elettrica applicata

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	10,00	194.000	1.940.000

Totale Articolo:	cad	10,00	194.000	1.940.000

175	175	Punto presa telefono

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	24,00	102.300	2.455.200

Totale Articolo:	cad	24,00	102.300	2.455.200

176	176	Trave testaletto

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	26,00	1.410.000	36.660.000

Totale Articolo:	cad	26,00	1.410.000	36.660.000

177	177	Pensile per Anestesia, 2 unità, 4 bracci

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	40.710.000	40.710.000

Totale Articolo:	cad	1,00	40.710.000	40.710.000

178	178	Passerella porta cavi 100x75 cm

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	98,00	72.200	7.075.600

Totale Articolo:	mt	98,00	72.200	7.075.600

179	179	Passerella porta cavi  200x75 cm

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	67,00	80.800	5.413.600

Totale Articolo:	mt	67,00	80.800	5.413.600

180	180	Passerella porta cavi 300x75 cm

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	193,00	88.500	17.080.500

Totale Articolo:	mt	193,00	88.500	17.080.500

181	181	Quadro elettrico generale

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	70.740.000	70.740.000

Totale Articolo:	cad	1,00	70.740.000	70.740.000

182	182	Quadro elettrico II° piano

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	15.020.000	15.020.000

Totale Articolo:	cad	1,00	15.020.000	15.020.000

183	183	Quadro elettrico nursery

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	6.240.000	6.240.000

Totale Articolo:	cad	1,00	6.240.000	6.240.000

184	184	Quadro elettrico sala operatoria 1 e 2

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2,00	7.400.000	14.800.000

Totale Articolo:	cad	2,00	7.400.000	14.800.000

185	185	Quadro elettrico sala operatoria 3 endosc.

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	7.210.000	7.210.000

Totale Articolo:	cad	1,00	7.210.000	7.210.000

186	186	Quadro elett. s. parto 1 e 2 ed emergenza

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2,00	7.080.000	14.160.000

Totale Articolo:	cad	2,00	7.080.000	14.160.000

187	187	Pensile per Chir. e Lap., 2 unità, 4 bracci

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	47.344.000	47.344.000

Totale Articolo:	cad	1,00	47.344.000	47.344.000

188	188	Quadro di chiamata a 16 numeri

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2,00	1.756.000	3.512.000

Totale Articolo:	cad	2,00	1.756.000	3.512.000

189	189	Punto di chiamata con lampada

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	11,00	114.000	1.254.000

Totale Articolo:	cad	11,00	114.000	1.254.000

190	190	Punto di chiamata derivato

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	15,00	57.500	862.500

Totale Articolo:	cad	15,00	57.500	862.500

191	191	Apparecchio illumin. 2x18 da incasso

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	12,00	163.500	1.962.000

Totale Articolo:	cad	12,00	163.500	1.962.000

192	192	Apparecchio illumin. 2x36 da incasso

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	73,00	211.500	15.439.500

Totale Articolo:	cad	73,00	211.500	15.439.500

193	193	App. illum. a soffitto/parete 1x18W IP65

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	50,00	96.000	4.800.000

Totale Articolo:	cad	50,00	96.000	4.800.000

194	194	App. illum. stagno 4x18W amb. asettico

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	27,00	863.000	23.301.000

Totale Articolo:	cad	27,00	863.000	23.301.000

195	195	Conduttore nudo in rame

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	676,55	5.650	3.822.507

Totale Articolo:	mt	676,55	5.650	3.822.507

196	196	Pensile per Anestesia, 2 bracci

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	23.727.000	23.727.000

Totale Articolo:	cad	1,00	23.727.000	23.727.000

197	197	Pensile per Chirurgia, 2 bracci

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	20.433.000	20.433.000

Totale Articolo:	cad	1,00	20.433.000	20.433.000

198	198	Lampada scialitica con satellite

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2,00	48.065.000	96.130.000

Totale Articolo:	cad	2,00	48.065.000	96.130.000

199	199	Centrale di rilevazione incendi e fumi

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	1,00	2.570.000	2.570.000

Totale Articolo:	cad	1,00	2.570.000	2.570.000

200	200	Rivelatore ottico di fumo

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	78,00	204.000	15.912.000

Totale Articolo:	cad	78,00	204.000	15.912.000

201	201	Pulsante di allarme manuale

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	9,00	120.000	1.080.000

Totale Articolo:	cad	9,00	120.000	1.080.000

202	202	Targa ottico-acustica

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	12,00	208.000	2.496.000

Totale Articolo:	cad	12,00	208.000	2.496.000

203	203	Punto presa antenna

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	34,00	284.000	9.656.000

Totale Articolo:	cad	34,00	284.000	9.656.000

204	204	Pensile porta utenze, 2 bracci

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO	2,00	45.442.000	90.884.000

Totale Articolo:	cad	2,00	45.442.000	90.884.000

205	205	Collettore complanare  2x4

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	7,00	292.000	2.044.000

Totale Articolo:	cad	7,00	292.000	2.044.000

206	206	Collettore complanare 2x8

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	21,00	314.000	6.594.000

Totale Articolo:	cad	21,00	314.000	6.594.000

207	207	Collettore complanare 2X12

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	3,00	388.800	1.166.400

Totale Articolo:	cad	3,00	388.800	1.166.400

208	208	Tubazione in rame d.8/10

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	236,70	11.700	2.769.390

Totale Articolo:	mt	236,70	11.700	2.769.390

209	209	Tubazione in rame d.10/12

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	318,60	13.195	4.203.927

Totale Articolo:	mt	318,60	13.195	4.203.927

210	210	Tubazione in rame d.12/14

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	154,80	14.620	2.263.176

Totale Articolo:	mt	154,80	14.620	2.263.176

211	211	Tubazione in rame d.14/16

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	382,90	15.800	6.049.820

Totale Articolo:	mt	382,90	15.800	6.049.820

212	212	Tubazione in rame d.16/18

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	15,40	18.540	285.516

Totale Articolo:	mt	15,40	18.540	285.516

213	213	Tubazione in rame d.20/22

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	411,20	21.710	8.927.152

Totale Articolo:	mt	411,20	21.710	8.927.152

214	214	Tubazione in rame d.26/28

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	223,70	26.620	5.954.894

Totale Articolo:	mt	223,70	26.620	5.954.894

215	215	Tubazione in rame d.40/42

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	66,00	47.785	3.153.810

Totale Articolo:	mt	66,00	47.785	3.153.810

216	216	Prese di erogazione gas medicali

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	106,00	264.700	28.058.200

Totale Articolo:	cad	106,00	264.700	28.058.200

217	217	Valvola a sfera diam. di 1/2”

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	22,00	40.000	880.000

Totale Articolo:	cad	22,00	40.000	880.000

218	218	Valvola a sfera del diam. di 3/4”

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	15,00	42.850	642.750

Totale Articolo:	cad	15,00	42.850	642.750

219	219	Valvola a sfera del diam. di 1 "

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	10,00	47.450	474.500

Totale Articolo:	cad	10,00	47.450	474.500

220	220	Valvola a sfera del diam. di 1 "e 1 /2

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	15,00	68.350	1.025.250

Totale Articolo:	cad	15,00	68.350	1.025.250

221	221	Vasca doccia in vetroresina

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1,00	9.423.000	9.423.000

Totale Articolo:	cad	1,00	9.423.000	9.423.000

222	222	Porta asciugamani a sbarra cm.60

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	25,00	38.700	967.500

Totale Articolo:	cad	25,00	38.700	967.500

223	223	Specchio per w.c. in abs dim 60x90

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	25,00	109.100	2.727.500

Totale Articolo:	cad	25,00	109.100	2.727.500

224	224	Distributore sapone comando a pulsante

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	27,00	68.300	1.844.100

Totale Articolo:	cad	27,00	68.300	1.844.100

225	225	Distributore  sapone comando a pedale

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	6,00	96.500	579.000

Totale Articolo:	cad	6,00	96.500	579.000

226	226	Porta rotolo di carta igienica

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	27,00	33.000	891.000

Totale Articolo:	cad	27,00	33.000	891.000

227	227	Lavamano elettronico

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	2,00	7.115.000	14.230.000

Totale Articolo:	cad	2,00	7.115.000	14.230.000

228	228	Lavabo sospeso a semicolonna

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	21,00	437.500	9.187.500

Totale Articolo:	cad	21,00	437.500	9.187.500

229	229	Vaso igienico sospeso

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	16,00	691.000	11.056.000

Totale Articolo:	cad	16,00	691.000	11.056.000

230	230	Bidet sospeso

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	4,00	643.800	2.575.200

Totale Articolo:	cad	4,00	643.800	2.575.200

231	231	Piatto doccia a filo pavimento

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	11,00	1.311.000	14.421.000

Totale Articolo:	cad	11,00	1.311.000	14.421.000

232	232	Vuotatoio in porcellana

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	4,00	886.000	3.544.000

Totale Articolo:	cad	4,00	886.000	3.544.000

233	233	Banco di lavaggio con un lavello

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	4,00	3.192.000	12.768.000

Totale Articolo:	cad	4,00	3.192.000	12.768.000

234	234	Water disabili

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	8,00	1.103.000	8.824.000

Totale Articolo:	cad	8,00	1.103.000	8.824.000

235	235	Gas detector

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	2,00	31.525.000	63.050.000

Totale Articolo:	cad	2,00	31.525.000	63.050.000

236	236	Macchina lavapadelle

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1,00	17.616.000	17.616.000

Totale Articolo:	cad	1,00	17.616.000	17.616.000

237	237	Autoclave per sub-sterilizzazione

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1,00	16.310.000	16.310.000

Totale Articolo:	cad	1,00	16.310.000	16.310.000

238	238	Presa evacuazione gas tipo autonomo

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	2,00	2.269.000	4.538.000

Totale Articolo:	cad	2,00	2.269.000	4.538.000

239	239	Pannello frontale di anestesia

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	1,00	1.708.000	1.708.000

Totale Articolo:	cad	1,00	1.708.000	1.708.000

240	240	Frontale di chirurgia per prese gas

CATEGORIA	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO

IMPIANTO FLUIDI	4,00	1.637.000	6.548.000

Totale Articolo:	cad	4,00	1.637.000	6.548.000

Totale Perizia	 3.094.468.364