**ALL. “A”**

 **SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO**

 **LOTTO UNICO N. 1**

 **SMART CIG N. Z14242F7FD**

Aghi in kit per neuromodulazione periferica, aghi di lunghezza 100 mm, con punta a matita (pencil point), totalmente elettrificati e privi di lume, compatibili con stimolatore portatile mod. ACUTE S Digital a due canali doppi indipendenti.

**Importo complessivo triennale a base di gara € 36.000,00 oltre IVA**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.**