**ALL. “A”**

**Numero Gara 7118772**

**SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO**

**LOTTO UNICO N. 1**

**CIG N.** **753092296D**

**U.O.C. Chirurgia Vascolare:**

**Patch** in pericardio porcino fissato e sterilizzato in glutaraldeide e provvisto di trattamento detossificante che impedisce il rilascio di molecole tossiche e che trasforma il tessuto rendendolo citocompatibile al 100%. Il processo detossificante mantiene intatti tutti i requisiti del tessuto trattato con glutaraldeide e non richiede risciacquo.

*N" 240 pz. 0.8mmX8cm (Patch per* interventi alla carotide)

N" 60 pz. 1cmX6cm (Patch per interventi su femorale)

**U.O. Chirurgia Oncologica e U.O. Ginecologia Oncologica:**

**Patch** pericardio porcino. No react nelle misure di:

NRPP-02x7 2x7 cm 15 pezzi

NRPP-04x4 4x4 cm 15 pezzi

NRPP-06x10 6x1 0 cm 30 pezzi

**Importo complessivo a base di gara Euro 112.000,00 oltre IVA**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI EQUIVALENTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.**