**Sistema Motorizzato Per Biopsia Ossea**

KIT ARROW ON CONTROL o equivalente per la biopsia ossea del corpo vertebrale, della cresta iliaca e/o delle ossa lunghe.

I1 Kit deve contenere i seguenti accessori:

Ago per accesso osseo

Asta di espulsione per accesso osseo

Ago per biopsia ossea

Asta di espulsione per biopsia ossea

Connettore con manicotto sterile

Impugnatura manuale per regolazioni minori

Asta di trasferimento per contrassegnare il punto di accesso all'osso

Telo fenestrato

Il kit è da utilizzare esclusivamente con il trapano elettrico ON CONTROL o equivalente.

La ditta dovrà fornire in sconto merce n. 1 trapano elettrico.

**Importo complessivo triennale a base di gara € 28.800,00 oltre IVA**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.**