**ALL. “A”**

**Numero Gara 7118832**

**SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO**

**LOTTO UNICO N. 1**

**CIG N.** **CIG N. 7531038927**

SCHEDA TECNICA TAMPONE NEXPAK O EQUIVALENTE

Tampone intranasale riassorbibile, composto da unaspugna assorbente costituita al 100% da polisaccaride a base vegetale.

Il cuscinetto di Nexpak è una miscela liofilizzata di amido e di idrossietilcellulosa che fa' da legante.

L'azione anti-emorragica si ottiene attraverso la rapida disidratazione e successiva concentrazione

del sangue a contatto con la polvere.

La concentrazione di proteine del siero e cellule produce un gel viscoso.

La normale attivazione piastrinica e deposizione di fibrina nel sangue rappreso produce un coagulo che limita ulteriore sanguinamento.

Nexpak è indicato come tampone intranasale destinato a minimizzare emorragie ed edema in

interventi di DCR, FESS,Settoplastica funzionale, etmoide e in pediatria per evitare la sedazione

nella rimozione del tampone.

Misura 4,5 x 1,3 cm

Privo di lattice, senza flatati.

Quantità n. 3.600 pz

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE.**