**ALL. “A”**

**SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO**

**LOTTO UNICO N. 1**

**Cig n. Z3F242B138**

**Tampone nasale composto da PVA espanso con una copertura di garza emostatica in carbometilcellulosa con filo di repere.**

**h chirurgia ORL è indicato per epistassi ed emostasi postoperataria della cavità nasale e dei seni paranasali.**

**Assicura proprietà emostatiche, il suo rivestimento è stato appositamente formulato per adattarsi alla forma anatomica della cavità nasale, non aderendo al tessuto e quindi riducendo significativamente il rischio di complicazioni quali coaguli e sanguinamento.**

**Diminuisce il dolore durante la procedura dello stamponamento ed accelera la riparazione tissutaie.**

**Misure: 5,5/8/10 cm x 1 ,5/2/2,5 cm**

**Disponibile con via aerea : 8x2x 1,5 cm**

**4,5 x 2x 1,5 cm**

**Quantità complessive n. 3.000**

**Privo di lattice, senza ftalati.**

**Importo complessivo triennale a base di gara € 39.000,00**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI EQUIVALENTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE**