###### REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

BANDO DI GARA

1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo - Tel.(091) 6662262 - Fax (091) 6662633.

2) Procedura di aggiudicazione:

Pubblico incanto da esperire con le modalità previste dal D. Lgs. 24.06.1992 n. 358, nel testo modificato dal Decreto  Legislativo  402/98,  e dalla Legge regionale  12.01.1993 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24.07.92 n. 358 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, il prezzo più basso rispetto a quello fissato a base d’asta.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

L’accertamento dell’anomalia delle offerte sarà condotto ai sensi dell’art.19, comma 2°, del D. Lgs. 358/92 .

L’asta sarà presieduta dal Capo Settore Provveditorato o da un funzionario all’uopo delegato.

3) Descrizione della fornitura e luogo di consegna:

a) la gara ha ad oggetto la fornitura “chiavi in mano” , tramite locazione finanziaria operativa – leasing operativo -  di “ attrezzature per la Divisione di Cardiochirurgia del P.O. Civico e Benfratelli di questa A.R.N.A.S.”, divisa in tre lotti. In particolare :

#### LOTTO N: 1

- N. 3 Sistemi  per circolazione extra corporea modulare (cuore-polmone)

MARCA: STOCKERT   Mod. Sistema S 3° Misto

- N. 2 Contropulsatori aortici

MARCA: DATASCOPE   Mod. System 98

Importo triennale a base d’asta £. 1.100.000.000 oltre IVA

#### LOTTO N. 2

- N. 1 Sistema digitale di telemetria UHF, modulare per la gestione di  sei posti     e collegamento ai sei posti monitors esistenti – Centrale 12 pazienti   (Modulo interfaccia con Hewitt Packard)

MARCA: HEWLETT PACKARD  Mod. M 1403A + M3150A

- N. 3 Elettrobisturi

MARCA: VALLEYLAB  Mod. Force FX

- N. 3 Defibrillatori per sala operatoria  inclusi paddle interni

MARCA HEWLETT PACKARD   Mod.    M1723B

- N. 4 Pacemaker temporanei  esterni per sala operatoria e terapia    intensiva

MARCA: MEDTRONIC  Mod. 5388

- N. 2 luci fredde

MARCA: LUXTEC Mod. 9300 comprensivo di Ultralite Headlight

- Hardware e software e precisamente:

- n. 1 server HP LC 2000

- n. 1 server HP LH 3000

n. 8 PC Intel 3 da 500 MHZ

- n. 6 stampanti inkjet

- n. 3 stampanti laser HP 1175C

- n. 1 stampante laser

- n. 1 software di gestione di reparto

- n. 2 PC portatili Pentium 3 da 500 MHZ

#### Importo triennale a base d’asta £.  600.000.000  oltre IVA

#### LOTTO N. 3

1.  n  6 isolette neonatali

MARCA: COBAMS   Mod. LE-RI C 88

2. n. 6 ventilatori polmonari per rianimazione

MARCA: SIEMENS   Mod. Serviventiletor 300 A

#### Importo triennale a base d’asta £. 350.000.000 oltre IVA

b) Importo  triennale  complessivo a base d’asta è di £. 2.050.000.000 ( duemiliardicinquantamilioni ), pari ad EURO 1.058.736,  oltre IVA.

c) le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere fornite nella configurazione specificata nelle schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto

Attesa la natura finanziaria delle operazioni di “leasing “, la stipulazione dei contratti di leasing operativo è riservata, ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. L. 1 settembre 1993 n. 385) alle sole società di leasing iscritte nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano cambi.

Pertanto potranno presentare domanda di partecipazione alla presente gara solo le predette società di leasing.

4) Durata ed esecuzione del contratto:

La durata della fornitura di cui alla presente gara è fissata in anni tre   e dovrà essere eseguita in conformità alle modalità e ai termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

5) Documenti pertinenti alla gara:

il capitolato speciale di appalto e i documenti complementari possono:

a) essere visionati e ritirati direttamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, presso i locali dell’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in via C. Lazzaro - Palermo - piano 2°, interno 18;

b) essere richiesti, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione dell’offerta, all’indirizzo di cui al sup. punto 1). Le richieste, pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi dalla ricezione.

c) essere visionato presso il sito INTERNET: htpp:// www.ospedalecivicopa.org/

Il rilascio dei suddetti documenti sarà effettuato dall’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, previa compilazione di apposita richiesta e previo pagamento delle somme così distinte:

£. 2.500=   per rilascio copia bando di gara;

£. 6.750=    per rilascio copia del capitolato speciale di appalto.

L’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

In alternativa la ditta potrà inoltrare, anche via fax, ( 091/6662415) la richiesta di rilascio copie dei documenti all’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”. In tale ipotesi il pagamento dovrà essere effettuato tramite vaglia postale intestato al Tesoriere dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo - Banco di Sicilia -. La ricevuta di versamento  dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta predetta.

Per le eventuali spese di spedizione, all’importo come sopra quantificato, dovrà essere aggiunta l’ulteriore somma di £. 6.000=

Per tutte le informazioni relative al rilascio delle copie degli atti di gara è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 091/6662234.

6) Presentazione delle offerte:

Per partecipare all’asta le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso con ceralacca, non oltre un’ora prima da quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, i documenti indicati al successivo punto 8) lettere A, B, C e D; Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: “Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo” e recare  all’esterno, chiaramente,  la  seguente  dicitura: “Offerta  per la gara del  giorno 06.04.2000 , relativa alla fornitura chiavi in mano “attrezzature  per la Divisione di  Cardiochirurgia ” tramite LEASING OPERATIVO”.

E’ opportuno che sul plico vengano riportati i dati identificativi del mittente.

I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Nelle ipotesi di presentazione diretta, essa dovrà avvenire, entro l’ora stabilita, presso l’Ufficio Protocollo-Archivio, sito al 4° piano della palazzina uffici amministrativi, Via C. Lazzaro n. 2- Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo o presentazione, nel protocollo tenuto dal suddetto Ufficio.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 06.04.2000.

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute nell’art.10 del D. Lgs. N.358/92.

Del R.T.I., è ovvio, che potranno far parte esclusivamente ditte iscritte all’Ufficio italiano cambi, abilitate all’esercizio di leasing operativi.

7) Svolgimento della gara:

a) la gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, via C. Lazzaro, piano 2° - Aula “Barbera”.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti o i procuratori muniti di valida procura con potestà di firma;

b) la gara sarà esperita l’anno 2000, il giorno sei del mese di                    aprile , con inizio alle ore 10.00;

c) le operazioni di gara avranno il seguente svolgimento:

nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

Nell'ora e nel giorno che saranno fissati successivamente, alla presenza dei concorrenti, si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche ed all'aggiudicazione provvisoria;

d) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

e) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell'art.77 del R.D.23.05.1924 n.827.

In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all'apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell'offerta presentata.

8) Documenti da presentare:

Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare:

A) Documentazione per I' ammissione alla gara:

a) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società , attestante:

a.1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese , ovvero  nel Registro professionale del Paese di residenza, e che Ia ditta è autorizzata alla stipulazione di contratti di leasing operativo e di essere iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

a.2) che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, ovvero in qualsiasi altra situazione ritenuta equivalente secondo la legislazione straniera, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.3) per le società regolarmente costituite:

la composizione dell’organo societario, con l’individuazione degli altri eventuali soggetti cui sono conferiti poteri di rappresentanza;

a.4) che la ditta o la società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse i conseguenti pagamenti.

Con tale dichiarazione dovranno essere indicati anche la partita IVA, il codice e il domicilio fiscale dell'impresa, nonché l'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette competente per territorio;

a.5) che la ditta o società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali;

a.6) che nell'esercizio dell'attività la ditta o la società rappresentata, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo dall'Amministrazione aggiudicataria , né si è resa colpevole di negligenza o malafede;

a.7) che nei propri confronti e nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.

a.8) che mai la ditta o società si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti, stati e qualità come sopra richiesti;

a.9) di accettare tutte le norme contenute nel presente bando, nel capitolato  generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.1985) e nel capitolato speciale d'appalto;

a.10) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.13, comma 1, lett. c) del D. Lgs.  n.358/92. Si precisa che la cifra d'affari globale, di cui al citato art.13, non deve risultare nel triennio precedente, inferiore all'80% dell'importo a base d'asta .

Qualora per giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,  presentando apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo posto a base d'asta , rilasciata da un'Agenzia autorizzata ;

a.11) che la ditta produttrice del bene offerto è in  possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.14, punto 1), lett. a) del D. Lgs n.358/92.

Qualora par giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

a.12) che i prodotti offerti corrispondono in tutto e per tutto, per caratteristiche tecniche , a quelli richiesti e posti in gara.

a.13) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione  delle clausole e  condizioni riportate nel C.S.A.

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni di cui alla precedente lett. a), rese con le modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.10, comma 2, del D. Lgs. n.358/92.

B) Documentazione Tecnica:

In una busta, chiusa, sull'esterno della quale dovrà apporsi la dicitura "Documentazione Tecnica", dovranno essere inserite:

- relazione dettagliata degli aspetti tecnico funzionali dell’apparecchiatura e relative schede tecniche  e depliants illustrativi della apparecchiatura ;

- descrizione dei servizi di assistenza e manutenzione che la ditta si impegna a fornire in relazione all’apparecchiatura medesima e modalità di intervento;

- documentazione  attestante la struttura di vendita della ditta produttrice dell’apparecchiatura;

- documentazione attestante l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica della ditta produttrice , la dislocazione dei punti di assistenza e del numero dei tecnici specializzati;

- dichiarazione della ditta produttrice dell’apparecchiatura, con la quale la stessa dichiara di aver preso visione dell’offerta della società di leasing e si impegna nei confronti dell’Azienda ospedaliera, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le prestazioni di assistenza e manutenzione ivi previste.

- Qualsiasi altra notizia utile per la valutazione dell’offerta alla luce dei requisiti individuati nel C.S.A.

C) Offerta Economica:

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale e in lingua italiana, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

L'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata come al superiore punto 6) , nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione "Offerta Economica – Lotto n. ____ ".

L'offerta dovrà essere compilata specificando il ribasso sulla base d’asta  al netto dell' IVA della quale va indicata I' aliquota vigente e dovrà, altresì, contenere:

- indicazione del costo (valore effettivo offerto dalla ditta costruttrice per la vendita ) di ogni singolo componente offerto per attrezzatura installata e clinicamente funzionante;

- indicazione del costo del contratto di manutenzione del tipo full-risk  per tutta la durata del leasing operativo ;

- indicazione del canone semestrale anticipato e totale complessivo del leasing operativo, omnicomprensivo di tutte le spese di trasporto, imballo, spese doganali, scarico, installazione, montaggio, collaudo e di tutti i costi di assistenza e manutenzione;

- Indicazione del costo del contratto di assicurazione

- Indicazione dell’importo del canone semestrale anticipato fisso ed invariabile  per tutta la durata della proroga, che in ogni caso non potrà essere inferiore ad un anno.

I prezzi devono essere indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

In caso di raggruppamento di imprese la documentazione tecnica (lett. B) e I' offerta economica (lett. C) dovranno essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell'offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 358/92 qualora le dichiarazioni, richieste dal presente punto 8 lett. B, vengano dalle imprese presentate in maniera incompleta.

#### D) Contratto di LEASING

Copia dello schema di contratto di “leasing operativo” in carta semplice, privo delle quotazioni economiche, contenente le clausole relative alla disciplina del leasing operativo  che vengono proposte  con particolare riguardo  ai profili inerenti le garanzie di continuità di funzionamento del bene proposto e che non dovrà contenere, a pena di esclusione,  norme in contrasto  con il C.S.A.

9) Finanziamento e pagamento della fornitura

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi capitoli di spesa iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

10) Svincolo dell’offerta:

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione a mezzo raccomandata con A.R. all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

11) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura :

L’aggiudicazione della fornitura - a singolo lotto - sarà effettuata in conformità all’art. 19, I° comma, lettera a) del D. Legisl. 358/92, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 402/98, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più  bassa rispetto alla base d’asta.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà anche in presenza di una  sola offerta  valida.

12) Altre indicazioni:

-a)  nell’ipotesi in cui in luogo delle dichiarazioni dovessero essere prodotti i certificati, questi dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali è assolto in modo virtuale;

- b) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato la riapertura delle operazioni di gara ai fini dell’aggiudicazione;

- c)  esclusione dalla gara, si precisa che:

c.1) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92;

c.2) saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al sup. punto 6) del presente bando;

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92;

c.3) la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

d) non saranno ammesse offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente punto 8), lett. a) , nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

f) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

g) sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

h)per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

i)l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare:

- la documentazione che comprovi la capacità economica finanziaria e tecnica,

- il certificato di iscrizione alla CCIIA indispensabile per potere acquisire la certificazione antimafia, ove prescritta;

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità: ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione  saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore punto 8), rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

- le spese contrattuali e di registrazione.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.

Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Analogamente si provvederà nel caso in cui dall’esame della documentazione prodotta risulti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggiore onere di spesa.

l) L’Ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è il Settore Provveditorato ed Economato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Capo Settore.

L’Ufficio responsabile delle attività esecutive in materia contrattuale è l’Ufficio Contratti. Il funzionario responsabile del procedimento è l’Ufficiale Rogante;

estratto del presente bando di gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data ____________.

Palermo______________

D’ordine  del DIRETTORE GENERALE

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco Scarpello)

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI “CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI”

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L’A.R.N.A.S. indice appalto, mediante asta pubblica, per l’aggiudicazione della fornitura “chiavi in mano”, tramite leasing operativo triennale, di attrezzature sanitarie per  la Divisione di Cardiochirurgia del  p.o. Civico e Benfratelli

L’importo globale triennale presunto per la fornitura – chiavi in mano - delle apparecchiatura ,  comprendente l’assistenza operativa per tutta la durata del contratto di leasing, è di £. 2.050.000.000 ( pari ad EURO 1.058.736 ), oltre IVA

In particolare la ditta aggiudicataria fornire “chiavi in mano” quanto segue:

- LOTTO N: 1

N. 3 Sistemi  per circolazione extra corporea modulare (cuore-polmone)

MARCA: STOCKERT   Mod. Sistema S 3° Misto

N. 2 Contropulsatori aortici

MARCA: DATASCOPE   Mod. System 98

LOTTO N. 2

N. 1 Sistema digitale di telemetria UHF, modulare per la gestione di  sei posti e collegamento ai sei posti monitors esistenti – Centrale 12 pazienti   (Modulo interfaccia con Hewitt Packard)

MARCA: HEWLETT PACKARD  Mod. M 1403A + M3150A

N. 3 Elettrobisturi

MARCA: VALLEYLAB  Mod. Force FX

N. 3 Defibrillatori per sala operatoria  inclusi paddle interni

MARCA HEWLETT PACKARD   Mod.    M1723B

N. 4 Pacemaker temporanei  esterni per sala operatoria e terapia    intensiva

MARCA: MEDTRONIC  Mod. 5388

N. 2 luci fredde

MARCA: LUXTEC Mod. 9300 comprensivo di Ultralite Headlight

Hardware e software e precisamente:

n. 1 server HP LC 2000

n. 1 server HP LH 3000

n. 8 PC Intel 3 da 500 MHZ

n. 6 stampanti inkjet

n. 3 stampanti laser HP 1175C

n. 1 stampante laser

n. 1 software di gestione di reparto

n. 2 PC portatili Pentium 3 da 500 MHZ

LOTTO N: 3

1.  n  6 isolette neonatali

MARCA: COBAMS   Mod. LE-RI C 88

2. n. 6 ventilatori polmonari per rianimazione

MARCA: SIEMENS   Mod. Serviventiletor 300 A

ART. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere fornite nella configurazione specificata nelle schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto

ART. 3

ASSISTENZA OPERATIVA

L’assistenza operativa dovrà comprendere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, a chiamata, sia per difetti di costruzione che per guasti dovuti ad eventi accidentali, senza alcun limite ;

- manutenzione programmata con intervalli trimestrali;

- fornitura di tutte le parti di ricambio, ivi compreso il materiale di consumo, eventualmente occorrente al funzionamento del bene;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo

- il progressivo aggiornamento ed adeguamento ad eventuali nuovi standard e procedure

- Le caratteristiche indicate devono intendersi come indicative ed assolutamente minimali. In ogni caso le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e possedere 
caratteristiche qualitative ed operative rappresentative del massimo livello  tecnologico assoluto disponibile al momento dell'offerta.

- tempo massimo di intervento dalla chiamata, che non deve essere superiore alle 24 ore solari

- dichiarazione di  reperibilità dei pezzi di ricambio e disponibilità su piazza, entro 72 ore solari dalla richiesta .

- Risoluzione del guasto entro e non oltre 36  ore solari dall’acquisizione del/i pezzo/i di ricambio.

ART. 3

GARANZIA

Le ditte dovranno indicare la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l’attrezzatura , per almeno un decennio dalla data di installazione .

ART. 4

SPESE

Il prezzo dell’apparecchiatura proposta dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo.

A carico dell’acquirente resta soltanto il pagamento dell’IVA.

ART. 5

DURATA E PAGAMENTO

Le apparecchiature, oggetto del presente appalto, verranno acquisite mediante stipula di contratto di leasing operativo triennale , secondo le modalità di seguito elencate:

DURATA: Tre anni dal collaudo favorevole

CANONI: n. 6 canoni semestrali anticipati al netto dell’IVA, d’importo fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di leasing operativo, comprensivi del costo dell’assistenza tecnica

PAGAMENTO CANONI: i sei canoni semestrali anticipati saranno pagati a partire dal giorno successivo la data del verbale di collaudo positivo. I pagamenti verranno effettuati alle rispettive scadenze a mezzo bonifico bancario.

IMPORTO DEL RISCATTO: il riscatto è fissato nel 1% del valore dell’apparecchiatura,  anche in caso di proroga del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, entro il termine del contratto di leasing, di riscattare l’attrezzatura o prorogare il contratto in essere.

Le ditte partecipanti dovranno indicare l’importo dei canoni semestrali anticipati , fissi ed invariabili, per tutta la durata della proroga che l’Amministrazione dovrà pagare nel caso di proroga oltre i  3 anni.

Il periodo di proroga non potrà essere inferiore ad anni uno.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti l’appalto, la ditta dovrà costituire, entro 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deposito cauzionale infruttifero pari al 5% (cinquepercento) dell’importo della fornitura deliberata, secondo le modalità previste dalla legge 10.6.92 n. 358

ART. 7

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi molestia.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 8

TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA DURANTE IL LEASING

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera  delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’Impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

ART. 9

STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante e la società aggiudicataria dovranno stipulare apposito contratto  per la formalizzazione del rapporto obbligatorio.

Tutte le spese  inerenti allo stesso (registrazione, bollo) sono poste a carico della società aggiudicataria.

La data della stipula sarà comunicata dall’Amministrazione alla società appaltatrice , solo dopo l’adozione  del provvedimento di aggiudicazione definitiva , e quindi, acquisita la documentazione prodromica alla sua adozione.

La società risultante provvisoriamente aggiudicataria  rimane comunque vincolata alla propria offerta durante tutto l’arco di tempo occorrente alla stipula del contratto.

ART. 10

TEMPI DI FORNITURA

La consegna delle apparecchiature e l’installazione completa in opera ed il collaudo dovranno avvenire entro trenta   giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. In particolare , nel predetto termine dovranno essere interamente completate le seguenti operazioni:

Il termine di esecuzione  potrà essere differito soltanto per motivi connessi a causa di forza maggiore , debitamente comprovati  con valida documentazione ed accettati dall’Amministrazione. La società, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione  alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell’evento.

In mancanza o nell’ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore  potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

ART. 11

MODALITA’ DI COLLAUDO

Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice  e con i tecnici della ditta produttrice dell’apparecchiatura.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L’assenza della società appaltatrice  e dei tecnici della ditta produttrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo, ovvero  dal momento in cui verrà adempiuto a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta aggiudicataria è tenuta  a provvedere , a sue cure e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti richiesti.

L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale, rendendo applicabile quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 12

INADEMPIENZE – PENALITA’

- mancato rispetto del termine temporale  di esecuzione (di cui al precedente art. 11 ) e, parimenti, della data di collaudo positivo:

penale  pari a  0.15% per ogni giorno di ritardo

- mancato rispetto  del tempo stabilito tra richiesta di intervento (“fermo macchina”) e riparazione:

indennità , a favore della stazione appaltante, pari al prodotto della quota  del canone  che si riferisce al godimento del bene (costo della manutenzione  full risk) per i giorni di ritardo

Disposizioni generali e comuni  alle superiori inadempienze:

- all’amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale  intimata a mezzo raccomandata A.R.:

- nell’ipotesi in cui l’esecuzione  e , parimenti, il collaudo positivo, non siano avvenuti entro trenta  giorni , naturali e consecutivi, successivi  ai novanta giorni previsti dal precedente art. 11

- nell’ipotesi in cui intercorrono più di dieci  giorni tra richiesta di intervento  (“fermo macchina”) e riparazione

- dopo due  contestazioni , scritte e motivate, per inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

- In caso di risoluzione  la cauzione definitiva  verrà incamerata a titolo di penale  e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 13

CONTROVERSIE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo: E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

D’ordine del DIRETTORE GENERALE

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO

( dr. Gianfranco Scarpello)

SCHEDE TECNICHE:

Sistemi per circolazione extracorporea modulare (cuore-polmone)

Marca STOKERT Sistema S3 misto composto da:

N. 1 console da quattro moduli pompa con lampada alogena, batteria emergenza dotata di indicatore di stato carica ed autonomia residua (autonomia minima 130 minuti) e pannello di comando a controllo a display digitale

N. 3 moduli pompa con testata a ferro di cavallo: flusso fino a 12 LPM

N. 1 modulo a doppia testata fissato anche ad uno degli stativi della stessa, con l’unita’ di controllo posta sul basamento vicino agli altri moduli pompa. Grazie a questo posizionamento e’ possibile avvicinare sia i tubatismi sia l’ossigenatore al tavolo operatorio, consentendo una serie di vantaggi che si evidenziano in particolar modo durante la CEC neonatale ed in particolari applicazioni come la somministrazione di soluzione cardioplegica. Flusso fino a 2 LPM.

Controllo pressioni a due canali in grado di regolare e/o arrestare i giri di almeno due pompe in base ai flussi

Timer con 3 canali di temporizzazione

Controllo temperatura con almeno 4 canali

Controllo livello e rivelatore di bolle dotato di allarmi visivi ed acustici in grado di controllare almeno due moduli pompa.

Controllo cardioplegia con almeno 5 modalità operative compresa la funzione anterograda e retrograda della soluzione cardioplegica

Miscelatore aria/ossigeno

Scambiatore di calore indipendente e con la possibilità di essere controllato anche dalla consolle della macchina cuore polmone. Campo di temperatura da 2 a 40 C, 5C raggiungibili in circa 8 minuti

Il suddetto sistema deve essere predisposto ad eventuali futuri ampliamenti compresi il sistema di gestione dati.

Contropulsatori aortici

Marca DATASCOPE    System 98 con le seguenti caratteristiche:

Lingua italiana nel software e nel manuale d’uso

Gruppo schermo/comandi  rimuovibile e chiudibile, con videata di aiuto in italiano in modo da far fronte a qualsiasi situazione clinica e tecnica

Trigger pressione automatico e manuale con ampio range di aggiustamenti (da 7 a 20 mmHg)

Temporizzatore in tempo reale (trigger per elettrocardiogramma , onda T e Atrioventricolare)

ECG 12 derivazioni guadagno minimo 40 microvolts

Sistema di elio in circuito e velocità di sgonfiaggio pallone con tempi non superiori a 120 millisec (pallone 40 cc, 9.5 F in paziente ipoteso)

Rimozione automatica della condensa

Doppler 8 Mhz compreso nell’unita’

Bombola di elio a grande autonomia

Modem telefonico incorporato e software per diagnosi integrale

Possibile utilizzo pediatrico

Alimentazione da rete o da batteria interna con autonomia di almeno 2 ore

Sistema digitale di telemetria UHF per la gestione di 6 posti letto e collegamento ai sei posti monitors esistenti. Centrale 12 pazienti

Marca HP modello  M3150A

Centrale modulare interamente computerizzata per la gestione di monitors a posto letto.

| Architettura |  | Client/server |
| --- | --- | --- |
| Configurabilità |  | Totalmente configurabile |
| Sistema operativo |  | Windows NT |
| Interfaccia |  | Grafica |
| Comandi |  | Mouse e tastiera |
| Protezione |  | Accesso ai dati protetto da password |
| Monitor |  | 2 Monitor da 17” |
| Display di sorveglianza, visualizzazione di: |  | due forme d'onda, valori numerici, dati anagrafici, numero di letto, allarmi, per ciascun monitor a posto letto |
| Display diagnostico: |  | duplicazione del display di un monitor a posto letto, analisi delle aritmie e/o del segmento S-T, retrieve e display degli eventi memorizzati a seguito di allarme, retrieve e display delle morfologie di un periodo determinato, visualizzazione ed esame dei trends, impostazione ed esecuzione calcoli. |
| Registrazione morfologie |  | da uno a tre registratori grafici a doppia traccia |
| Stampa trends, reports, tabelle, etc. |  | stampante laser |
| Gestione dati paziente | Procedure: | ammissione, dimissione, trasferimento |
|  | Disponibilità in memoria | fino ad avvenuta dimissione anche in caso di trasferimento del paziente |
| Analisi delle Aritmie | Applicabilità | Tutti i posti letto e le telemetrie per pazienti stimolati e non |
|  | N° di derivazioni controllate | 2, selezionabili a scelta dall’operatore |
|  | Aritmie riconosciute | Tutte le principali forme di aritmia incluse: tachicardia sopraventricolare, Runs, Coppie, Pausa, R su T, ritmo bigemino, ritmo trigemino, PVC multiformi; e per i pazienti sotto stimolazione: impulso non catturato, P.M. che non stimola |
|  | Memorizzazione eventi: | memorizzazione di 30 secondi di tracciato ritardato per ciascun evento. |
|  | Allarmi | Automatici codificati in base alla gravità dell’aritmia |
|  | Registrazione | Automatica su carta |
|  | Classificazione eventi AR | Per gravità dell’allarme o altro parametro indicato dall’operatore |
|  | Retrieve e display | Tutti gli eventi memorizzati |
|  | Convalida eventi | Sia immediatamente che a posteriori |
|  | Disponibilità in memoria | fino ad avvenuta dimissione anche in caso di trasferimento del paziente |
| Allarmi | ##### Ottici | Differenziati per colore in funzione della severità |
|  | Acustici | Differenziati per tono e intensità in funzione della severità |
|  | Criteri di valutazione | Configurabili in generale o per singolo paziente/parametro |
|  | Registrazione su carta | Sia dell’evento che dell’allarme |
|  | Memorizzazione | Sia dell’evento (30 sec.) che dell’allarme |
|  | Impostazioni | Liberamente configurabili dall’operatore per: criteri di valutazione, registrazione e memorizzazione, sia in generale che per singolo paziente |
|  | Allarmi simultanei | presentazione secondo l'ordine di severità impostato |
| Memorizzazione Eventi | Capacità | da 50 a 150 strips da 30 sec. ciascuna |
|  | Visualizzazione | Fino a 4 morfologie per strip a risoluzione > 50 mm/sec |
|  | Rappresentazione | Fino a 10 strips simultaneamente (su 2 display) |
|  | Misure | Medianti calipers elettronici |
|  | Riesame | Configurabilità in max 10 gruppi, con possibilità di impostare fino a 5 diversi criteri di allarme per gruppo |
|  | Editing | Su allarmi (tipo e grado) ed aritmie |
| Trends | Rappresentazione | Scale temporali di 1, 4, 8, 12, 24 ore |
|  | Forma | Grafica, risoluzione 1 minuto |
|  | Visualizzazione | 5 trends simultanei (due displays) |
|  | Selezione parametri | 10 gruppi configurabili, con un massimo di 5 proiezioni, 10 parametri per gruppo |
| Full Disclosure | Memorizzazione | 1 ora di tracciato.- Opzionalmente: ultime 24 ore |
|  | N° morfologie | Fino a quattro, configurabili per singolo paziente |
|  | Visualizzazione | 4 onde x 60 minuti per maschera video (2 displays) |
|  | Risoluzione | Da 1 a 60 minuti per maschera video |
|  | Navigazione | Strumenti per la ricerca di eventi, trends, allarmi, etc. |
|  | Configurabilità | Totale da parte dell’operatore |
| Collegamenti | Networks | Rete seriale multidirezionale / LAN / WAN |
|  | Protocolli | SDN / Ethernet / TCP-IP/ FTP / altri protocolli di standard industriale |
|  | Formato dei Dati | HL7 e WinNT |
|  | Terminali collegabili | monitors a posto letto, ricevitori telemetrici, altre apparecchiature (opzionale) |
|  | Predisposizione | modem, rete informativa remota |
| Norme di sicurezza | Classe e Tipo | IEC 601.1 classe CF. |
| Norme di qualità |  | EN-ISO 9000 |
| Compatibilità elettromagnetica |  | Marcatura CE |

Sistema digitale di telemetria m1403A

• Consiste in un trasmettitore digitale tascabile con cavo paziente amovibile, un ricevitore modulare ed un rack che raccoglie un massimo di otto canali del ricevitore. Ad un sistema SDN possono essere collegati un massimo di 24 pazienti.

• Visualizzazioni, controlli, registrazioni, allarmi sono controllati da un monitor centrale HP o da un Centro • Informazioni Pazienti HP. Sono disponibili funzioni del sistema, quali overview al posto letto, monitoraggio remoto dell'aritmia, gestione remota dati e accesso a dati clinici remoti.

• Usando le onde radio UHF, il trasmettitore invia segnali ECG digitalizzati al ricevitore, che visualizza forme d'onda ECG di qualità diagnostica o la frequenza cardiaca, rileva ed analizza inoltre aritmie cardiache e visualizza condizioni d'allarme.

• Il trasmettitore supporta cavi pazienti per telemetria :

- a 3 elettrodi per il funzionamento ad una derivazione

- a 4 o 5 elettrodi per il funzionamento a 2 derivazioni.

• Entrambi le derivazioni incorporano nel trasmettitore il dispositivo di rilevamento dello stimolatore cardiaco.

• Ciascun canale ha ampiezza di banda selezionabile dall'utente e prevede regolazione del guadagno e monitoraggio della frequenza cardiaca oltre a ridurre i falsi allarmi.

• Quando il sistema monitorizza simultaneamente due derivazioni è possibile esaminare l'uno o l'altro od entrambi i segnali.

• Le derivazioni da visualizzare ed usare per il rilevamento della frequenza cardiaca possono essere selezionate dall'unità centrale di monitoraggio.

• Sul trasmettitore è previsto un pulsante per chiamata infermiere e/o per attivare un registratore. Entrambi le funzioni possono essere disabilitate.

• Nessun altro comando è accessibile al paziente, cosicchè il trasmettitore non può essere inavvertitamente disattivato.

• Ogni interferenza fra i canali telemetrici viene eliminata programmando ogni trasmettitore con un codice ID

• Consente di riprodurre con eccezionale chiarezza due onde ECG di qualità diagnostica. Il sistema si commuta automaticamente sulla derivazione secondaria in caso di distacco della derivazione primaria.

• Controllo automatico della linea di base. Ogni canale di trasmissione possiede funzioni di controllo e correzione degli errori che accrescono qualità del segnale eliminando le interferenze esterne.

• Quattro ampiezze di banda ECG - diagnostica, con stimolatore, monitoraggio e prova da sforzo selezionabili dall'utente.

• Alimentato da normale batteria standard da 9 V.

• Protetto contro le scariche da defibrillatore fino a 400 joule.

• Il sistema è riconosciuto e analizzato in centrale come monitor a posto letto (rilevamento e analisi aritmie, rilevamento e gestioni degli allarmi, etc.). Sul monitor appaiono i rilevamenti di condizioni INOP : indicazione elettrodi staccati, batteria scarica, sostituzione batteria, segnale debole, assenza di segnale, segnale disturbato e non valido.

Elettrobisturi Valleylab Force FX

Unità  elettrobisturi  regolata  mediante  microprocessore. Funzionamento nelle modalità di taglio puro, miscelato, a basso voltaggio; coagulo essiccazione, folgorazione, spray. Dotato di dispositivo di controllo della scintillazione e delle interferenze sul monitor nel taglio puro o miscelato, uscite monopolari e bipolari attivabili dal manipolo o a pedale.

Taglio bipolare e coagulazione simultanea od indipendente.

Tecnologia ISTANT RESPONSE - Controllo mediante 150 rilevazione al secondo del grado di impedenza tissutale in modo da mantenere dei livelli di potenza ottimale a secondo delle diverse variazioni tissutali  (grasso, fibroso, vascolare e muscolare) e provvedere a regolare di conseguenza voltaggio e corrente, funzionamento nelle modalità di taglio, coagulo/essiccazione ed in tutte le funzioni bipolari.

Tecnologia di sicurezza REM adattiva  per il monitoraggio della quantità  e qualità del contatto piastra/paziente autocalibrante, con funzione di allarme e bloccaggio dell’erogazione della potenza per modificazioni in eccesso superiori al 40% della misurazione iniziale.

Conforme alle norme CEI 62.5 e  CEI 62.11, alla direttiva di compatibilità elettromagnetica 89/386/EEC del 3/5/89 ed alla direttiva 93/92/EEC del 13/06/93 - marchio CE.

Specifiche tecniche:  potenza max:

-taglio puro: 300 W

-taglio miscelato: 200 W

-taglio a basso voltaggio: 300 W

-essiccazione 120 W

-folgorazione: 120 W

-spray: 120 W

-bipolare standard: 70 W

-bipolare precise: 70 W

-taglio bipolare: 70 W

-protetto contro le scariche del defibrillatore

Accessori:

- Pedali di comando monopolare con cavo di collegamento in silicone di

circa 3,5 mt., stagno ed impermeabile, conforme  CEI 62.5 e  CEI 62.11.

- Carrello

Defibrillatore per sala operatoria modello M1723B

Defibrillatore/Monitor portatile a forma d'onda sinusoidale smorzata (Lown), alimentato a rete e a batteria ricaricabile incorporata. colore giallo per la immediata reperibilità.

Peso inferiore a 12 Kg. comprensivo di piastre esterne, batterie e carta per la registrazione. Autotest diagnostico. Composto da:

Monitor :

Segnale ECG da cavi paziente, piastre, cavo multifunzione

Derivazioni: I, II, III,  Piastre

Indicazione della sorgente ECG selezionata.

Visualizzazione: 4 sec. di ECG con selezione della traccia, Frequenza Cardiaca, Energia disponibile, sincronizzazione, punto di scarica . Messaggi di: derivazioni staccate, batteria scarica, allarmi, etc

Allarme su FC regolabile fra 20 e 280 BPM

Defibrillatore

Defibrillazione esterna, interna, o a mani libere

Piastre pediatriche incorporate sotto le piastre adulti.

Selezione Energia: da 2 a 360 Joule.

Tempo di carica: inferiore a 5 sec. a 360 joule.

Pulsante di Controllo di carica sulla piastra apicale e sul pannello frontale.

Indicatore acustico di fine carica e sulla piastra apicale.

Indicatore di contatto con spia a colori sulla piastra sternale.

Registratore

Registrazione a 25 mm/sec, in tempo reale o ritardata di 6/8 secondi con partenza manuale ovvero automatica in caso di defibrillazione o allarme.

Annotazione di: ora, data, frequenza cardiaca, sorgente ECG, modo ECG, marcatore eventi, modo defibrillatore, energia selezionata, energia erogata al momento, corrente di picco e impedenza del paziente.

Annotazione periodica di sincronizzazione con indicazione del punto di scarica

Batteria ricaricabile sigillata al piombo-acido senza manutenzione. Capacità non inferiore a 2 ½ ore di monitoraggio ECG o 50 scariche alla massima energia. Tempo di ricarica non superiore a due ore con carica batterie incorporato. Indicazione di batteria scarica e batteria in fase di ricarica.

Conformità alle norme CEI 62.5; IEC 62A SC 601.1.1; IEC 62C SC 601.2.17 ed alle direttive CEE 89/336 “Compatibilità elettromagnetica” e CEE 93/42 “Dispositivi Medici”.

Norme di qualità: conformità alla normativa di qualità EN-ISO 9000.

Pace maker esterno MEDTRONIC modello 53800

Possibilità di stimolazione mono e bicamerale

Multiprogrammabile

Regolazione dell’intervallo di conduzione atrio-ventricolare ottimale

Possibilità di effettuare stimolazione striale incrementale

Possibilità di doppio sensing atriale e ventricolare

Rispondente alle norme CEI EN 606001-1 e CEI EN 60601-2-31

Luce fredda   LUXTEC xenon 9300

Caratteristiche tecniche luce fredda

Lampada allo Xenon  330 Watts con garanzia di 650 di ore operative

Temperatura del colore 6000 gradi Kelvin

Montata su carrello

Regolatore intensità luminosa

Garanzia di tre anni sulla fonte di luce

Headlight ultraleggera con cavo

Lampada per sostituzione

Apparecchiatura di tipo B classe I

Conformità UL2601,CSA601,IEC601-1,IEC601-12, conformità CE

Server HP LC2000

Processore  Due Intel Pentium III  733MHz – Chipset Intel 440BX  - AGPset– 133MHz front side bus (FSB)

Intel Multiprocessor Specification (MPS) 1.1 per tecnologia a doppio processore.

Cache Integrata Level 2:  512KB

RAM 1GB 133MHz ECC synchronous dynamic RAM (SDRAM) DIMM

Error checking and correcting (ECC) per rilevamento e correzione di errori a 1 bit e rilevamento di errori a 2 bit.. Sistemi Operativi supportati: Windows NT ® Workstation 4.0, Windows ® 95, Windows 98 2; SunSoft Solaris 2.6 and 2.7, Novell Client 3 Windows per NT 4.0 (compatibile con Novell NetWare 3.x, 4.x, and 5 Server) Windows® 2000

Hard disk:   144GB (6x18.2GB low profile driver)  + due 18 GB common tray drives

Hard disk controller • Ultra2 SCSI hard disk drive: PCI Bus Master Ultra ATA 33MB/s controller Integrato con PIO Mode 4 e DMA Mode 2 •

Floppy disk drive: 3.5”, 1.44MB floppy disk drive preinstallato

Lettore di CD : 32X Max-speed IDE CD-ROM

Processore Grafico

ELSA GLoria Synergy+  installato su slot  AGP – Prestazioni: Professional 2D ed OpenGL 3D– Grafica: AutoCAD ™ 2D graphics –Permedia-2A chipset from 3Dlabs – deve supportare monitor 16/10–Drivers per Autodesk AutoCAD releases 13 and 14, Kinetix 3D Studio MAX 2.x– Supporto Multimonitor con multiple cards • Hardware OpenGL compatibile: – Acceleratore hardware Integrato nella CPU –

Memoria della scheda grafica:  8MB SGRAM: – 24-bit true color– 16-bit Z-buffer –

Ethernet LAN

Scheda di rete Ethernet 32-bit autosensing 10/100 Mb/s  - LAN Remote Power On/Off e Remote wake-up . - Media Access Control (MAC) indirizzo visibile da PC, riepilogo configurazione su networking screen

Boot ROM multiprotocollo integrata, per Microsoft ® e Novell networks

Network client • Certificata come client di network Microsoft e Novell

Internet ready • Microsoft Internet Explorer • Netscape Communicator 4 • Adobe ® Acrobat ® Reader

LAN drivers: MS-DOS ® ODI client for Novell NetWare 3.x, 4 • 32-bit ODI for Windows NT Workstation • NDIS 2.01 client DOS (Microsoft LAN Manager, Banyan VINES, Sun PC-NFS), ArtiSoft LANtastic, FTP PC-TCP, DEC PathWorks • NDIS 2.01 client OS/2 (Microsoft LAN Manager) • NDIS 3.00 client (Windows NT Workstation, Windows 95)

Certificazione Anno 2000: compatibile con test standard NSTL YMARK2000

Protezione continua ed allarme contro  i guasti (Fault management Alert)

Notifica immediata di potenziali problemi all’End-user ed al network administrator .

POST • Power-on-self-test (POST) error reporting •

Protezione da Virus con software preinstallato.

Crash protection :16-bit and 32-bit crash protection •

General protection fault (GPF) consente il slavataggio del lavoro in caso di problemi •

Hardware health monitoring: monitoraggio continuo di tensione, ventilazione, temperatura, ed ECC memory-error reporting •

Garanzia 3 anni con intervento on site.

Certificazione ISO 9001

Server HP LH3000

Processore  Due Intel Pentium III  733MHz – Chipset Intel 440BX  - AGPset– 133MHz front side bus (FSB)

Intel Multiprocessor Specification (MPS) 1.1 per tecnologia a doppio processore.

Cache Integrata Level 2:  512KB

RAM 1GB 133MHz ECC synchronous dynamic RAM (SDRAM) DIMM

Error checking and correcting (ECC) per rilevamento e correzione di errori a 1 bit e rilevamento di errori a 2 bit.. Sistemi Operativi supportati: Windows NT ® Workstation 4.0, Windows ® 95, Windows 98 2; SunSoft Solaris 2.6 and 2.7, Novell Client 3 Windows per NT 4.0 (compatibile con Novell NetWare 3.x, 4.x, and 5 Server) Windows® 2000

Hard disk:  252 GB (12x18GB low profile driver) più due 18 GB common tray drive

Hard disk controller • Ultra2 SCSI hard disk drive: PCI Bus Master Ultra ATA 33MB/s controller Integrato con PIO Mode 4 e DMA Mode 2 •

Floppy disk drive: 3.5”, 1.44MB floppy disk drive preinstallato

Lettore di CD : 32X Max-speed IDE CD-ROM

Processore Grafico

ELSA GLoria Synergy+  installato su slot  AGP – Prestazioni: Professional 2D ed OpenGL 3D– Grafica: AutoCAD ™ 2D graphics –Permedia-2A chipset from 3Dlabs – deve supportare monitor 16/10–Drivers per Autodesk AutoCAD releases 13 and 14, Kinetix 3D Studio MAX 2.x– Supporto Multimonitor con multiple cards • Hardware OpenGL compatibile: – Acceleratore hardware Integrato nella CPU –

Memoria della scheda grafica:  8MB SGRAM: – 24-bit true color– 16-bit Z-buffer –

Ethernet LAN

Scheda di rete Ethernet 32-bit autosensing 10/100 Mb/s  - LAN Remote Power On/Off e Remote wake-up . - Media Access Control (MAC) indirizzo visibile da PC, riepilogo configurazione su networking screen

Boot ROM multiprotocollo integrata, per Microsoft ® e Novell networks

Network client • Certificata come client di network Microsoft e Novell

Internet ready • Microsoft Internet Explorer • Netscape Communicator 4 • Adobe ® Acrobat ® Reader

LAN drivers: MS-DOS ® ODI client for Novell NetWare 3.x, 4 • 32-bit ODI for Windows NT Workstation • NDIS 2.01 client DOS (Microsoft LAN Manager, Banyan VINES, Sun PC-NFS), ArtiSoft LANtastic, FTP PC-TCP, DEC PathWorks • NDIS 2.01 client OS/2 (Microsoft LAN Manager) • NDIS 3.00 client (Windows NT Workstation, Windows 95)

Certificazione Anno 2000: compatibile con test standard NSTL YMARK2000

Protezione continua ed allarme contro  i guasti (Fault management Alert)

Notifica immediata di potenziali problemi all’End-user ed al network administrator .

POST • Power-on-self-test (POST) error reporting •

Protezione da Virus con software preinstallato.

Crash protection :16-bit and 32-bit crash protection •

General protection fault (GPF) consente il slavataggio del lavoro in caso di problemi •

Hardware health monitoring: monitoraggio continuo di tensione, ventilazione, temperatura, ed ECC memory-error reporting •

Garanzia 3 anni con intervento on site.

Certificazione ISO 9001

CLIENT  Vectra VEi8

Processore

Intel Pentium III  500MHz,

.

Memoria

32MB - 100MHz, SDRAM, espandibile fino a 512MB, 3 slot DIMM totali.

Cache 2nd Level

128Kb integrata nel processore.

Memoria di Massa

13.5 GB SMART II Ultra ATA/33 drive; PCI Bus Master Ultra ATA controller with PIO Mode 4,DMA Mode 2, and ULTRA Mode 2 support.

Multimedia

Audio PCI stereo full duplex integrato a 16 bit. Prese ingr./usc.stereo, presa di ingresso mono per microf., porta MIDI.

Grafica

Controllore video SisSuperAGPset su bus AGP 1x; 4 Mb SGRAM, espandibile a 8MB di SGRAM.

I/O

1 porta parallela, 1 porta seriale; porte per mouse e tastiera, 2 connettori USB, VGA.

LAN

Interfaccia di rete 3Com Fast EtherLink XL10/100 TX con attivazione da postazione remota

Sistema Operativo

Sistema Operativo pre-installato Windows NT Workstation 4.0.

Sicurezza

Protezione tramite password a 2 livelli, blocco Kensington e compatibile con il sistema Master Pass Key, protezione e segnalazione antivirus; Certificazione Designed for Windows NT e Windows 98 Logo Program; Windows 2000 ready

Garanzia 3 anni con intervento on site.

Certificazione ISO 9001

Monitor HP 7517  da 17” con refresh rate 1600x1200 e doth pitch 0.26 mm

Stampante a getto di inchiostro HP Deskjet 720

Velocità di stampa:

Testo in bianco e nero

Modalità Economica 8 ppm

Modalità Normale 5 ppm

Modalità migliore 4 ppm

Testo in bianco / evidenziazioni a colori

Modalità Economica 7 ppm

Modalità Normale 4 ppm

Modalità migliore 4 ppm

Testo misto/grafica a colori

Modalità Economica 4 ppm

Modalità Normale 1,5 ppm

Modalità migliore 0,5 ppm

Risoluzione in bianco e nero

Fino a 600 dpi con inchiostro nero pigmentato

Risoluzione a colori

Tecnologia PhotoREt II per qualità fotografica

Compatibilità software

Microsoft Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 3.1x

Interfaccia I/O

Parallela Centronics, IEEE 1284 con connettore 1284-B

Garanzia 1 anno

Stampanti Laser HP Officejet Pro1175C

Modello integrato stampante, fax, scanner, fotocopiatrice a colori

Risoluzione in bianco e nero

Fino a 600 dpi con inchiostro nero pigmentato

Risoluzione a colori

Tecnologia PhotoREt II per qualità fotografica

Velocità di stampa:

Testo in bianco e nero

9 ppm

Testo a colori

5ppm

Compatibilità software

Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 2000

Mezzitoni ottimali con 220 livelli di grigio

Garanzia un anno

Stampante  HP LaserJet 8100 DN

Risoluzione di stampa

• HP FastRes 1200 (1200-dpi quality

• 600 dpi

• 300 dpi

• Resolution Enhancement technology (REt)

Mezzitoni ottimali con 256 livelli di grigio

Stampa fino a 4.2 mm dal bordo della pagina

• HP UltraPrecise 20,000-page toner cartridge

• Toner-saving EconoMode

Applicazioni

Stampante a 32-ppm network ready

Memoria

24 MB of RAM with Memory Enhancemen technology (MEt), espandibile a208 MB

Network

HP JetDirect 600N (EIO) 10/100Base-TX Internal Print Server, HP Transmit Once, dynamic RIP-once, 2 open DIMM slots, 2 open EIO interface slots for HP JetDirect 600N (EIO) Internal Print Servers and accessories

Garanzia un anno

Software

Sistemi Operativi

Per ciò che riguarda il Server il sistema operativo sarà lo Unix (ovvero in alternativa il Windows NT ver. 4.x  ovvero Windows 2000), per quanto riguarda i clients il sistema operativo sarà il Windows ‘98.

Data Base Relazionale

Il DB utilizzato sarà di tipo relazionale secondo il linguaggio strutturato SQL, comune a tutti i più moderni ed avanzati DBMS. In caso di opzione per il sistema operativo Windows NT verrà fornita la versione per Windows NT.

L’applicativo deve essere sviluppato interamente in lingua italiana.

La struttura dell’applicativo deve essere di tipo modulare per consentire il multi tasking e per garantire inoltre una facile aggiornabilità e soprattutto la possibilità di future implementazioni..

Il software deve essere predisposto per la acquisizione e gestione delle immagini medicali secondo lo standard DICOM 3 o successivi.

Funzioni:

Gestione dei posti letto;

Prenotazione automatica da tutte le stazioni di lavoro. Provvede alla gestione delle singole agende di medici, ambulatori e laboratori in modo indipendente,. I pazienti vengono inseriti in un archivio unico disponibile a tutte le agende.

Stampe riassuntive e dettagliate, per singolo giorno e per intero mese. Le singole agende vengono costruite secondo le esigenze di ciascun utente, sia esso medico , ambulatorio o laboratorio.

Schematizzazione della storia clinica del paziente mediante rappresentazione dell’iter diagnostico/terapeutico. I singoli eventi, richiamabili in dettaglio, sono rappresentati  mediante codifica delle patologie, degli accertamenti diagnostici e dei relativi esiti;

Accettazione di reparto: il paziente che si presenta all’appuntamento prefissato mediante il modulo di prenotazione viene confermato. La conferma avvia l’inizializzazione di una nuova cartella in caso di paziente che si presenti per la prima volta, ovvero viene richiamata dall’archivio la cartella preesistente. In caso di omonimie, il programma chiederà di introdurre successivi dati ( data di nascita, codice fiscale, etc.) in modo da selezionare correttamente la cartella. Nel primo caso, invece, richiederà la compilazione di una scheda anagrafica: contenente tutti i dati anagrafici estesi, insieme ai dati relativi al SSN, al medico curante, al parente più prossimo, etc.

Introduzione dati anagrafici: tutti i dati anagrafici estesi, data di nascita, codice fiscale, etc, dati relativi al SSN, al medico curante, parente più prossimo, etc.

Introduzione dati anamnestici relativi alla famiglia di provenienza ed a quella di appartenenza ( anamnesi familiare)

Introduzione dati rilevanti sulla fisiologia del paziente; (anamnesi fisiologica

Introduzione dati anamnestici relativi alle patologie prossime e remote del paziente (anamnesi patologica);

Introduzione dati clinici quali risultano da esami di diagnostica strumentale eseguiti esternamente, da esami di chimica clinica ed ematologia, etc.

L’introduzione di dati di qualsivoglia genere prevede l’uso di tabelle interattive;

Ricerca.La cartella clinica di un paziente può essere ricercata in maniera semplice e veloce secondo diversi parametri;

Aggiornamento automatico dell’archivio: prima della chiusura di ogni schermata o dell’intera cartella, viene eseguito, previa conferma da parte dell’operatore, il salvataggio di tutti i dati generati e/o acquisiti

La gestione farmacia per consente il controllo del carico/scarico di tutti i farmaci  utilizzati

La gestione magazzino per consente il controllo del carico/scarico di tutto il materiale utilizzato.
La gestione riepiloghi giornalieri produce automaticamente, per tutti i pazienti accettati, la registrazione delle prestazioni eseguite con stampa automatica giornaliera e periodica del riepilogo.

Gestione Dati Clinici: questa voce comprende quello che va genericamente sotto il nome di cartella clinica.

Gestione Cartella di Terapia Intensiva: contiene in maniera dettagliata tutti i dati, le terapie, gli esami, etc. relativi al periodo di permanenza in terapia Intensiva

Gestione della cartella clinica di day-hospital / Gestione della cartella clinica ambulatoriale
(Gestione dei follow-up;- Gestione prescrizioni farmaceutiche e stampa su moduli SSN;- Gestione delle terapie- Gestione richieste esami strumentali con stampa;- Gestione refertazioni;- Acquisizione referti strumentali)

Gestione Sala operatoria

Gestione Circolazione Estracorporea

Gestione delle Terapie, provvede a:

Programmazione Terapie: Infusionale, Orale, Parenterale, Altre Terapie,etc.

Istruzioni Specifiche

Tabelle, Farmaci, Soluzioni, Elenco Pazienti

Controllo Parametri

Gestione Procedure: questo modulo contiene gli applicativi seguenti:

- Gestione dei follow-up;

- Gestione prescrizioni farmaceutiche con stampa su moduli SSN;

- Gestione richieste esami strumentali con stampa;

- Gestione refertazioni;

La gestione delle prescrizioni farmaceutiche deve prevedere la compilazione automatica della prescrizione con selezione da elenchi per nome commerciale o principio attivo dei farmaci

La gestione delle richieste di esami strumentali con stampa procede come per i farmaci ma, ovviamente, con tabelle di riferimento diverse.

La gestione delle refertazioni deve avvenire con la trascrizione automatica dei dati anagrafici, anamnestici e clinici del paziente, dell’esame obiettivo, dei dati di laboratorio, delle prescrizioni farmacologiche o di altro tipo di terapia e del follow-up. Deve consente l’introduzione di un testo libero per note, consigli, etc. da parte del sanitario.

La gestione farmacia  deve aderire alle più recenti disposizioni in merito al controllo della somministrazione dei farmaci, e prevedre la tenuta di un apposito registro con stampa giornaliera e/o periodica.

Il Software deve comprendere inoltre una serie di funzioni che devono essere personalizzate in fase di installazione, in quanto devono essere adeguate ai protocolli diagnostici in uso

.Deve permettere ricerche statistiche multiparametriche;

Il Software sarà fornito completo di licenze per tutte le stazioni di lavoro più i server, e 10 licenze di Microsoft Office Pro, ultima versione

Assistenza e garanzia:

La durata della garanzia, e le modalità di erogazione sono stabilite come appresso:

: per 12 mesi dalla installazione, mediante proprio personale specializzato ed entro 12 ore lavorative dalla chiamata;

Il software richiesto dovrà disporre di un DBMS di ultima generazione e Java compatibile ed essere realizzato con linguaggi avanzati di IV° generazione.

Del software offerto dovrà essere stata realizzata almeno una installazione, operativa presso una Divisione di Cardiologia o Cardiochirurgia. Unitamente all'offerta dovrà essere prodotto l'elenco delle installazioni effettuate

Trattandosi di software da utilizzare in ambito medicale il produttore dovrà possedere apposita certificazione di qualità secondo le Norme UNI CEI EN 46001

PC Portatile Omnibook 4150

Processore Intel Pentium  mobile III a 500 mHz

64 MB di SRAM

disco fisso 4.6 GB

ATI graphics controller con 2X AGP e 8 Mbytes di videoRAM

Display 14.1-inch XGA TFT

CD-ROM  24X

Batteria con 6 ore di autonomia

Lotto n°3

###### N° 1 – ISOLETTE NEONATALI

Caratteristiche principali:

- Riscaldamento con sistema radiante infrarosso ceramico proveniente dall’alto della plafoniera,

- Plafoniera movibile per l’applicazione dell’apparecchio radiologico

Quadro comandi gestito da microprocessore

- Controllo, rilevamento, selezione e visualizzazione temperatura piano lettino e cutanea per mezzo dispaly luminosi

- Funzionamento in manuale e Self-control

- Indice di Apgar. Cronometro elettronico a lettura digitale sonoro

- Allarmi ottici/acustici e relative spie di controllo per:

- Rottura sonda termica e sonda cute

- Mancata alimentazione

- Differenze tra temp. neonato e temp. di controllo

- Allarmi di massima temperatura 38° C

- spegnimento unità radiante per effettuazione lastre radiografiche

Regolazione altezza piano lettino.

Multinclinazione piano lettino: posizione Trendelemburg,anti-Trendelemburg destra sinistra, acceso da ogni lato del lettino per mezzo di sponde mobili. Illuminazione piano lettino con lampada alogena.

Regolatore di vuoto e manometro di controllo da collegare all’impianto centralizzato di vuoto, con bottiglia ada 1 litro con valvola troppo pieno.

Flussimetro – Ossigeno da 10 lt. Con bottiglia umidificatrice da collegare all’impianto centralizzato.

Asta telescopica per fleboclisi.

Ripiani d’appoggio per monitor e strumentario.

Cassettiera con n°3 cassetti

N°4 ruote anti-statiche con freno.

Cassetto per l’inserimento delle lastre per Rxgrafia

Possibilità di personalizzare l’apparecchiatura in base a specifiche richieste.

Piano lettino di dimensioni adeguate per ospitare neonati e bambini con bilancia elettronica incorporata.

Apparecchio rispondente alle norme CEI 62-5 ED. 1991 e norme CEI 62-50 ED. 93 -  Norme internazionali EN 6061-1 & EN 6061-1-2 – Marcatura CE.

LOTTO N° 3

###### N°2  VENTILATORE PER RIANIMAZIONE

Ventilatore elettronico tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni per adulti, bambini e neonati utilizzabile in terapia intensiva e per il trasporto paziente grazie alla batteria interna, che consenta almeno 9 diversi modi di ventilazione, con frequenze respiratorie di almeno 150 atti al minuto.

Controllato a microprocessori con sistema di erogazione gas di tipo modulare con portata di almeno 180 litri minuto, e flusso continuo disponibile su tutti i modi di ventilazione.

“TRIGGER” sia pressometrico che flussometrico, utilizzabile in tutti i modi di ventilazione, con tempi di risposta inferiori a 7 millisecondi.

Tipi di ventilazione: controllata volumetrica e pressometrica, assistita SIMV, volume garantito dalla pressione, volume assistito con menù di apnea, pressione assistita, CPAP, spontanea, ventilazione sincronizzata differenziata dei polmoni.

Indicatori digitali per il controllo del volume minuto e della pressione delle vie aeree, inclusa eventuale PEEP, con visualizzazione dinamica atto per atto che permetta di discriminare fra volumi e pressioni impostate e quelli effettivamente ventilati, correlandoli allo stesso tempo con i limiti di allarme stabiliti dall’utilizzatore.

Diplay alfanumerici per la presentazione dei valori di: volume minuto, volume corrente inspirato ed espirato, frequenza respiratoria, pressioni di picco, pausa,media e fine espirazione: Tali indicatori digitali devono poter permettere la visualizzazione in contemporanea sia dei valori impostati dall’operatore che di quelli effettivamente rilevati sul paziente ed inoltre devono poter presentare vari parametri relativi al funzionamento del ventilatore fra i quali I:E impostato, la pressione del gas di alimentazione, lo stato di carica della batteria interna.

Mixer elettronico integrato nell’apparecchio con monitoraggio, allarmi e indicazione alfanumerica su display della percentuale di O2 erogata.

Possibilità di blocco della pausa espiratoria ed inspiratoria.

Sistema di allarmi sia medici che tecnici con registrazione della causa degli stessi e possibilità di riesaminarla a posteriori. Il controllo dei microprocessori deve garantire, oltre alle altre funzioni sopra descritte, la massima sicurezza del  paziente tramite regolazioni automatiche sia dei range di lavoro che degli allarmi, affinchè questi siano compatibili con la categoria di paziente prescelta.

Il controllo computerizzato del ventilatore deve potere permettere un  utilizzo facilitato dello stesso grazie ad una guida passo-passo per l’impostazione dei vai modi di ventilazione.

Modalità di interazione bidirezionale automatica tra modelli di ventilazione controllata ed assistita.