# REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

##### BANDO DI GARA

1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo - Tel.(091) 6662262 - Fax (091) 6662633.

2) Procedura di aggiudicazione:

- Pubblico incanto da esperire con le modalità previste dal D. Lgs. 24.06.1992 n. 358, nel testo modificato dal Decreto  Legislativo  402/98,  e dalla Legge regionale  12.01.1993 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24.07.92 n. 358 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, il prezzo economicamente più vantaggioso , valutabile in base ai seguenti elementi:

-PREZZO     punti 60

-QUALITA’   punti 40

- Alla valutazione dei parametri relativi alla QUALITA’ e all’attribuzione dei relativi punteggi provvederà apposita Commissione tecnica la quale a tali fini potrà chiedere interventi per chiarimenti.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta, mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

L’accertamento dell’anomalia delle offerte sarà condotto ai sensi dell’art.19, comma 2°, del D. Lgs. 358/92 .

L’asta sarà presieduta dal Capo Settore Provveditorato o da un funzionario all’uopo delegato.

3) Descrizione della fornitura e luogo di consegna:

- la gara ha ad oggetto la fornitura e relativa installazione , tramite locazione finanziaria operativa – leasing operativo -  di “un sistema  per piani di trattamento 2D / 3D in radioterapia oncologica “

L’importo quinquennale  complessivo a base d’asta è di £. 530.000.000 (cinquecentotrentamilioni), pari ad Î 273.722,15  oltre IVA.

b) le specifiche tecniche e le modalità di installazione e consegna della suddetta  fornitura sono indicate nel capitolato speciale di appalto;

Attesa la natura finanziaria delle operazioni di “leasing operativo”, la stipulazione dei contratti di leasing operativo è riservata, ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. L. 1 settembre 1993 n. 385) alle sole società di leasing iscritte nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano cambi.

Pertanto potranno presentare domanda di partecipazione alla presente gara solo le predette società di leasing.

4) Durata ed esecuzione del contratto:

La durata della fornitura di cui alla presente gara è fissata in anni cinque   e dovrà essere eseguita in conformità alle modalità e ai termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

5) Documenti pertinenti alla gara:

il capitolato speciale di appalto e i documenti complementari possono:

a) essere visionati e ritirati direttamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, presso i locali dell’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in via C. Lazzaro - Palermo - piano 2°, interno 18;

b) essere richiesti, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione dell’offerta, all’indirizzo di cui al sup. punto 1). Le richieste, pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi dalla ricezione.

Il rilascio dei suddetti documenti sarà effettuato dall’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, previa compilazione di apposita richiesta e previo pagamento delle somme così distinte:

£. 2.500=   per rilascio copia bando di gara;

£. 2.500=  per rilascio copia del capitolato speciale di appalto.

L’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

In alternativa la ditta potrà inoltrare, anche via fax, ( 091/6662415) la richiesta di rilascio copie dei documenti all’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”. In tale ipotesi il pagamento dovrà essere effettuato tramite vaglia postale intestato al Tesoriere dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo - Banco di Sicilia -. La ricevuta di versamento  dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta predetta.

Per le eventuali spese di spedizione, all’importo come sopra quantificato, dovrà essere aggiunta l’ulteriore somma di £.6.000.

Per tutte le informazioni relative al rilascio delle copie degli atti di gara è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 091/6662234.

- visionato presso il sito INTERNET: htpp:// www.ospedalecivicopa.org/

6) Presentazione delle offerte:

Per partecipare all’asta le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso con ceralacca, non oltre un’ora prima da quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, i documenti indicati al successivo punto 8) lettere A, B, C e D; Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: “Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo” e recare  all’esterno, chiaramente,  la  seguente  dicitura: “Offerta  per la gara del  giorno 06.06.2000, relativa alla fornitura chiavi in mano ““di un sistema per piani di trattamento 2D /3D in radioterapia oncologica” tramite LEASING OPERATIVO  ”.

E’ opportuno che sul plico vengano riportati i dati identificativi del mittente.

I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Nelle ipotesi di presentazione diretta, essa dovrà avvenire, entro l’ora stabilita, presso l’Ufficio Protocollo-Archivio, sito al 4° piano della palazzina uffici amministrativi, Via C. Lazzaro n. 2- Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo o presentazione, nel protocollo tenuto dal suddetto Ufficio.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 06.06.2000.

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute nell’art.10 del D. Lgs. N.358/92.

Del R.T.I., è ovvio, che potranno far parte esclusivamente ditte iscritte all’Ufficio italiano cambi, abilitate all’esercizio di leasing operativi.

7) Svolgimento della gara:

a) la gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, via C. Lazzaro, piano 2° - Aula “Barbera”.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti o i procuratori muniti di valida procura con potestà di firma;

b) la gara sarà esperita l’anno 2000, il giorno  sei del mese di                    giugno , con inizio alle ore 10.00;

- le operazioni di gara avranno il seguente svolgimento:

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- le proposte tecniche delle imprese ammesse alla gara (vedasi documentazione di cui al successivo punto 8, lett.B del presente bando) saranno sottoposte alla valutazione di una apposita  Commissione tecnica che, in separata sede, provvederà ad esaminare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche individuate nel C.S.A.;

Le operazioni di gara, in seduta pubblica, resteranno sospese fino ad avvenuta comunicazione da parte della Commissione del punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di valutazione della QUALITA';;

- nell'ora e nel giorno che saranno fissati successivamente alla trasmissione degli atti da parte della suddetta Commissione, alla presenza dei concorrenti, si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria;

d) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

e) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell'art.77 del R.D.23.05.1924 n.827.

In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all'apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell'offerta presentata.

8) Documenti da presentare:

Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare:

A) Documentazione per I' ammissione alla gara:

a) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società , attestante:

a.1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese , ovvero  nel Registro professionale del Paese di residenza, e che Ia ditta è autorizzata alla stipulazione di contratti di leasing operativo e di essere iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

a.2) che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, ovvero in qualsiasi altra situazione ritenuta equivalente secondo la legislazione straniera, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.3) per le società regolarmente costituite:

la composizione dell’organo societario, con l’individuazione degli altri eventuali soggetti cui sono conferiti poteri di rappresentanza;

a.4) che la ditta o la società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse i conseguenti pagamenti.

Con tale dichiarazione dovranno essere indicati anche la partita IVA, il codice e il domicilio fiscale dell'impresa, nonché l'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette competente per territorio;

a.5) che la ditta o società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali;

a.6) che nell'esercizio dell'attività la ditta o la società rappresentata, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo dall'Amministrazione aggiudicataria , né si è resa colpevole di negligenza o malafede;

a.7) che nei propri confronti e nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.

a.8) che mai la ditta o società si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti, stati e qualità come sopra richiesti;

a.9) di accettare tutte le norme contenute nel presente bando, nel capitolato  generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.1985) e nel capitolato speciale d'appalto;

a.10) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.13, comma 1, lett. c) del D. Lgs.  n.358/92. Si precisa che la cifra d'affari globale, di cui al citato art.13, non deve risultare nel triennio precedente, inferiore all'80% dell'importo a base d'asta .

Qualora per giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,  presentando apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo posto a base d'asta , rilasciata da un'Agenzia autorizzata ;

a.11) che la ditta produttrice del bene offerto è in  possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.14, punto 1), lett. a) del D. Lgs n.358/92.

Qualora par giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

a.12) che i prodotti offerti corrispondono in tutto e per tutto, per caratteristiche tecniche , a quelli richiesti e posti in gara.

a.13) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione  delle clausole e  condizioni riportate nel C.S.A.

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni di cui alla precedente lett. a), rese con le modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.10, comma 2, del D. Lgs. n.358/92.

B) Documentazione Tecnica:

In una busta, chiusa, sull'esterno della quale dovrà apporsi la dicitura "Documentazione Tecnica", dovranno essere inserite:

- relazione dettagliata degli aspetti tecnico funzionali dell’apparecchiatura e relative schede tecniche  e depliants illustrativi, rilasciati dalla casa produttrice della apparecchiatura in originale o copia autenticata a norma di legge;

- descrizione dei servizi di assistenza e manutenzione che la ditta si impegna a fornire in relazione all’apparecchiatura medesima e modalità di intervento;

- documentazione  attestante la struttura di vendita della ditta produttrice dell’apparecchiatura;

- documentazione attestante l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica della ditta produttrice , la dislocazione dei punti di assistenza e del numero dei tecnici specializzati;

- dichiarazione della ditta produttrice dell’apparecchiatura, con la quale la stessa dichiara di aver preso visione dell’offerta della società di leasing e si impegna nei confronti dell’Azienda ospedaliera, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le prestazioni di assistenza e manutenzione ivi previste.

- Qualsiasi altra notizia utile per la valutazione dell’offerta alla luce dei requisiti individuati nel C.S.A.

C) Offerta Economica:

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale e in lingua italiana, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

L'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata come al superiore punto 6) , nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione "Offerta Economica  ".

L'offerta dovrà essere compilata specificando il ribasso sulla base d’asta  al netto dell' IVA della quale va indicata I' aliquota vigente e dovrà, altresì, contenere:

- indicazione del costo (valore effettivo offerto dalla ditta costruttrice per la vendita ) di ogni singolo componente offerto per attrezzatura installata e clinicamente funzionante;

- indicazione del costo del contratto di manutenzione del tipo full-risk  per tutta la durata del leasing operativo ;

- indicazione del canone semestrale anticipato e totale complessivo del leasing operativo, omnicomprensivo di tutte le spese di trasporto, imballo, spese doganali, scarico, installazione, montaggio, collaudo e di tutti i costi di assistenza e manutenzione;

- Indicazione del costo del contratto di assicurazione

- Indicazione dell’importo del canone semestrale anticipato fisso ed invariabile  per tutta la durata della proroga, che in ogni caso non potrà essere inferiore ad un anno.

I prezzi devono essere indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

In caso di raggruppamento di imprese la documentazione tecnica (lett. B) e I' offerta economica (lett. C) dovranno essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell'offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 358/92 qualora le dichiarazioni, richieste dal presente punto 8 lett. B, vengano dalle imprese presentate in maniera incompleta.

#### D) Contratto di LEASING

Copia dello schema di contratto di “leasing operativo” in carta semplice, privo delle quotazioni economiche, contenente le clausole relative alla disciplina del leasing operativo  che vengono proposte  con particolare riguardo  ai profili inerenti le garanzie di continuità di funzionamento del bene proposto e che non dovrà contenere, a pena di esclusione,  norme in contrasto  con il C.S.A.

9) Finanziamento e pagamento della fornitura

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi capitoli di spesa iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

10) Svincolo dell’offerta:

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

11) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura :

L’aggiudicazione sarà effettuata in conformità all’art. 19 , I° comma, lettera b) del D. Legisl: 358/92, nel testo modificato dal D.Legisl. 402/98 a favore dell’offerta più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti elementi:

PREZZO                                                       punti max 60

QUALITA’                                                     punti max  40 di cui:

VALORE TECNICO                   punti max 33

ASSISTENZA TECNICA            punti max   7

Al prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 60 punti; agli altri prezzi verranno attribuiti punteggi inversamenti proporzionali secondo la seguente formula

Prezzo miglior offerente

60 x ----------------------------------------------

Prezzo offerto da ciascuna ditta

Al parametro “valore tecnico “ verrà attribuito un punteggio fino  a punti 33 e la valutazione sarà effettuata sulla base  delle caratteristiche del sistema offerto con particolare riguardo:

- alla accuratezza degli algoritmi,

- alla velocità di esecuzione nel calcolo,

- alla fusione di immagini digitali,

- al calcolo radiobiologico,

- all’aggiornabilità ed alla facilità d’impiego del sistema.

Per la valutazione del parametro “assistenza tecnica” sarà attribuito un punteggio fino  a 7  punti prendendo in esame:

- tempo massimo di intervento dalla chiamata

- struttura ed organizzazione del servizio

- tempo necessario per la reperibilità dei pezzi di ricambio

- supporto specialistico fornito per l’addestramento  e l’aggiornamento

L’aggiudicazione della fornitura avverrà anche in presenza di una  sola offerta  valida.

12)Altre indicazioni:

- nell’ipotesi in cui in luogo delle dichiarazioni dovessero essere prodotti i certificati, questi dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali è assolto in modo virtuale;

- L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato la riapertura delle operazioni di gara ai fini dell’aggiudicazione;

- esclusione dalla gara, si precisa che:

c.1) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92;

c.2) saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al sup. punto 6) del presente bando;

c.3) saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento ad un intero lotto;

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92;

c.4) la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

d) non saranno ammesse offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente punto 8), lett. a) , nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

f) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

g) sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

h)per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

i)l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare:

- la documentazione che comprovi la capacità economica finanziaria e tecnica,

- la documentazione necessaria a potere acquisire la certificazione antimafia, ove prescritta,: Detta documentazione dovrà riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D. Lgs. 08.08.1994 n. 490 recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità: ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione  saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore punto 8), rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

- le spese contrattuali e di registrazione.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.

Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Analogamente si provvederà nel caso in cui dall’esame della documentazione prodotta risulti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggiore onere di spesa.

l)il verbale di aggiudicazione di gara tiene luogo di contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario.

m)L’Ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è il Settore Provveditorato ed Economato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Capo Settore.

L’Ufficio responsabile delle attività esecutive in materia contrattuale è l’Ufficio Contratti. Il funzionario responsabile del procedimento è l’Ufficiale Rogante;

- estratto del presente bando di gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data 04.04.2000.

## Palermo______________

D’ordine

del DIRETTORE GENERALE

dr. Gianfranco Scarpello)

## CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L’A. R. N. A. S. ha indetto appalto, mediante asta pubblica, per l’aggiudicazione della fornitura, tramite leasing operativo quinquennale, di un Sistema per piani di trattamento 2D/3D in radioterapia oncologica e relativa installazione presso il p.o. Maurizio Ascoli

L’importo globale presunto per la fornitura delle attrezzature, comprendente l’assistenza operativa per tutta la durata del contratto di leasing e le opere di installazione, è di £. 530.000.000, oltre IVA

ART. 2

CARATTESTICHE GENERALI DELLE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche tecniche del Sistema sono le seguenti:

- Calcolo di dose in ambiente 2D e 3D

- Visualizzazione  delle immagini in ambiente 2D e 3D

- CPU di almeno 64 bit

- Memoria RAM di almeno 256 MB con velocità di accesso non inferiore a 2 GB/sec.

- Memoria di massa con disco fisso di almeno 4 GB

- Sistema di archiviazione mediante disco ottico riscrivibile

- CD ROM drive almeno 24 x

- Sistema predisposto per collegamento con acceleratore per la trasmissione di dati relativi ai piani di trattamento, in particolare per il comando del collimatore multilamellare

- N. 2 posti di lavoro così configurati:

1° posto di lavoro

CPU, monitor a colori, tastiera alfanumerica, mouse, stampante, plotter, scanner per pellicole radiografiche, digitizer, sistema di archiviazione

2° posto di lavoro

CPU, monitor a colori, tastiera alfanumerica, mouse, stampante, plotter

I due posti di lavoro dovranno essere identici per software di calcolo e di visualizzazione delle immagini. Tali posti differiscono soltanto per il numero di periferiche previste.

La CPU può essere unica - Il sistema deve permettere l’acquisizione diretta di immagini e di dati dalle apparecchiature TC, RM, ANGIO e SIMULATORE in dotazione all’Azienda, mediante rete locale con utilizzo di standard DICOM o di altri standard. Nel caso di impossibilità di acquisizione diretta, il sistema deve consentire il trasferimento di immagini e di dati mediante supporti fisici (floppy disk, nastri, dischi ottici etc.): Deve inoltre consentire, almeno, l’acquisizione dei dati dei sistemi dosimetrici computerizzati in dotazione all’azienda  mediante supporti fisici (floppy disk, nastri, dischi ottici) (vedere elenco allegato “E”)

Nell’offerta deve essere esplicitamente indicata la possibilità del sistema di effettuare prestazioni (calcoli, visualizzazioni immagini) in ambiente 2D e 3D a scelta dell’utente.

- Software per radioterapia con fasci esterni

- Possibilità di installazione successiva di altri software (radioterapia stereotassica, brachiterapia, etc.)

- Possibilità di simulazione virtuale

- Possibilità di interfacciare routine software home-made con il software fornito

ART. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PERIFERICHE:

- Monitor a colori di almeno 19”; risoluzione 1200 x 1200 dpi

- Tastiera alfanumerica per Windows 95

- Mouse a tre pulsanti

- Stampante laser ad elevata velocità di stampa; risoluzione minima di 600 x 600 dpi; massimo formata di stampa : A4

- Scanner per pellicole radiografiche: massimo formato di lettura 14” x 17”; risoluzione di almeno 1200 dpi; interfaccia e software inclusi

- Plotter a colori ad alta definizione; formato di stampa A3 e A4, risoluzione 600 x 600 dpi; elevata velocità di stampa

- Digitalizzatore: area attiva  almeno 500 x 500 mm; risoluzione di almeno 0,02 mm.; accuratezza  di almeno 0.3 mm

- Gruppo di continuità

Le Ditte partecipanti dovranno inoltre indicare le caratteristiche ambientali per l’hardware specificando gli intervalli di temperatura ed umidità occorrenti nel locale di installazione.

ART. 4

ASSISTENZA OPERATIVA

L’assistenza operativa dovrà comprendere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria sia per difetti di costruzione che per guasti dovuti ad eventi accidentali;

- fornitura di tutte le parti di ricambio, ivi compreso il materiale di consumo, eventualmente occorrente al funzionamento del bene;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo

- il progressivo aggiornamento ed adeguamento ad eventuali nuovi standard e procedure

- inserimento dei dati delle macchine di terapia in dotazione all’Azienda a cura di personale della ditta aggiudicataria

- corso di istruzione per il personale del Servizio di Fisica sanitaria e della Divisione di radioterapia da effettuare presso l’Azienda Ospedaliera (indicare dettagliatamente i programmi)

ART. 5

GARANZIA

Le ditte dovranno indicare la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l’attrezzatura , per almeno un decennio dalla data di installazione .

ART. 6

SPESE

Il prezzo dell’apparecchiatura proposta dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo.

A carico dell’acquirente resta soltanto il pagamento dell’IVA.

ART. 7

MODALITA’ DI COLLAUDO

Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice  e con i tecnici della ditta produttrice dell’apparecchiatura.

Le garanzie di cui all’art. 5 avranno decorrenza dal giorno fissato per il collaudo, se positivo, ovvero dal momento in cui verrà adempiuto a quanto stabilito nel successivo punto.

Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta aggiudicataria è tenuta  a provvedere , a sue cure e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti richiesti.

L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale, rendendo applicabile quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 8

DURATA E PAGAMENTO

Le apparecchiature, oggetto del presente appalto, verranno acquisite mediante stipula di contratto di leasing operativo quinquennale , secondo le modalità di seguito elencate:

DURATA: Cinque anni dal collaudo favorevole

CANONI: n. 10 canoni semestrali anticipati al netto dell’IVA, d’importo fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di leasing operativo, comprensivi del costo dell’assistenza tecnica

PAGAMENTO CANONI: i dieci canoni semestrali anticipati saranno pagati a partire dal giorno successivo la data del verbale di collaudo positivo. I pagamenti verranno effettuati alle rispettive scadenze a mezzo bonifico bancario.

IMPORTO DEL RISCATTO: il riscatto è fissato nel  1% del valore del sistema  anche in caso di proroga del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, entro il termine del contratto di leasing, di riscattare l’attrezzatura o prorogare il contratto in essere.

Le ditte partecipanti dovranno indicare , in misura percentuale rispetto all’entità del canone indicato nell’offerta economica, l’importo dei canoni trimestrali anticipati , fissi ed invariabili, per tutta la durata della proroga che l’Amministrazione dovrà pagare nel caso di proroga oltre il 60° mese.

Il periodo di proroga non potrà essere inferiore ad anni uno.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti l’appalto, la ditta dovrà costituire , entro 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deposito cauzionale infruttifero pari al 5% (cinquepercento) dell’importo della fornitura deliberata, secondo le modalità previste dalla legge 10.6.92 n. 358

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine od impianti, o parte di esse, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine previsto dal contratto di leasing operativo.

L’Amministrazione può , inoltre, riservarsi di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo R.A.R., quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi molestia.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 12

TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA DURANTE IL LEASING

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera  delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’Impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

ART. 13

TEMPI DI FORNITURA

La consegna dell’impianto e l’installazione completa in opera ed il collaudo dovranno avvenire entro novanta   giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine .

Allegato  “A”

| ASSISTENZA TECNICA |  |
| --- | --- |
| Numero di Sistemi per piani di trattamento 2D venduti in Italia – Indicare anche le località di installazione. |  |
| Ubicazione degli uffici per assistenza tecnica sul territorio nazionale . Per ogni ufficio deve essere indicato il numero dei tecnici adibiti all’assistenza tecnica dei sistemi per piani di trattamento 2D e 3D |  |
| Ubicazione degli uffici per assistenza tecnica in Europa. Per ogni ufficio deve essere indicato il numero dei tecnici adibiti all’assistenza tecnica dei sistemi per piani 2D e 3D |  |
| Magazzini per parti di ricambio ubicati in Italia. Indicare le località e le parti di ricambio custodite |  |
| Magazzini per parti di ricambio ubicati in Europa – Indicare le località e le parti di ricambio custodite |  |
| Impegno a stipulare contratti di manutenzione per Hardware e Software per almeno 10 anni dall’eventuale acquisto del sistema |  |
| Inviare dettagliate offerte dei contratti di manutenzione che dovranno prevedere l’aggiornamento del Software |  |
| Tempi di intervento espressi in ore effettive (non ore lavorative) dalla chiamata |  |

Allegato B

|  | #### SOFTWARE |
| --- | --- |
| Anno di produzione |  |
| Indicare se a struttura modulare ( si precisa che l’Azienda in atto è interessata all’acquisto di un software per piani di trattamento in radioterapia con fasci esterni) |  |
| Indicare ed allegare eventuali certificati di autorizzazione del software della Nazione dove è prodotto |  |
|  | #### ACQISIZIONE DELLE IMMAGINI |
| Da rete locale |  |
| Da tavoletta con digitizer |  |
| Da scanner |  |
| Da floppy disk |  |
| Da disco ottico |  |
| Altro |  |
|  | VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI |
| Beam’s Eye View |  |
| Physician’s Eye View |  |
| Digital Reconstructed Radiographs (simulazioni virtuali) |  |
| Multi Planar Reconstruction |  |
|  | DEFINIZIONE E VISUALIZZAZIONE DI REGIONI DI INTERESSE |
| Indicare modalità |  |
|  | #### DEFINIZIONE DEI CAMPI |
| Possibilità di disegnare campi comunque sagomati visibili secondo la tecnica BEV |  |

### ALLEGATO C

|  | RADIOTERAPIA CON FASCI ESTERNI |
| --- | --- |
| Range energetico per fotoni |  |
| Range energetico per elettroni |  |
| Tipo di macchine inseribili (apparecchi per telecobaltoterapia, acceleratori lineari etc.) |  |
| Numero massimo di macchine inseribili |  |
| Numero massimo di fasci per macchina inseribili |  |
| Numero massimo di sezioni per pazienti |  |
| Numero massimo di piani di terapia per paziente |  |
| Numero massimo di campi per piano di terapia |  |
| Numero massimo di contorni per sezione corporea |  |
| Numero massimo di punti visualizzabili con indicazione della dose |  |
| Calcoli di tempi e di unità monitor anche con routine separate |  |
| Calcolo per trattamenti fissi, di movimento, con l’utilizzo di blocchi, filtri a cuneo fissi e motorizzati, bolus, compensatori, campi regolari ed irregolari, campi complanari e non complanari , collimatori multilamellari etc. |  |
| Correzioni per dismogeneità |  |
| Modelli di valutazione radiobiologici: TCP, NTCP, etc. |  |

ALLEGATO D

|  | VISUALIZZAZIONE DEI PIANI DI CURA |
| --- | --- |
| Numero massimo di contorni visualizzabili |  |
| Numero massimo di isodosi visualizzabili |  |
| Modalità di visualizzazione: | ////////////////////////////////////////////////////////////// |
| Valori assoluti in dosi |  |
| Normalizzazione al valore massimo |  |
| Normalizzazione ad un qualsiasi valore |  |
| Numero masssimo di punti visualizzabili con i rispettivi valori di dose Rappresentazione delle isodosi su piani assiali, sagittali, coronali. Obliqui, etc. |  |
| Istogrammi dose volume |  |
|  | CALCOLO DEI PIANI DI TRATTAMENTO |
| Tempo di calcolo per sezione TAC e per campo in ambiente 2D: | Valore minimo _____________ Valore massimo ___________ (fotoni ed elettroni) |
| Tempo di calcolo per sezione TAC e per campo in ambiente 3D: | valore minimo ____________ Valore massimo ___________ (fotoni ed elettroni) |
| Numero minimo di sezioni TAC per calcoli in ambiente 3D |  |
| Numero massimo di sezioni TAC per calcoli 3D |  |
| Routine per calcolo di tempi e unità monitor |  |

## ALLEGATO E

| ## ELENCO APPARECCHIATURE |  |
| --- | --- |
| T.A.C. | SIEMENS AR – SPIRAL. |
| T.A.C. | SIEMENS HIQ |
| T.A.C. | PICKER 2000 QS |
| SIMULATORE XIMATRON VARIAN |  |
| SISTEMA DOSIMETRICO COMPUTERIZZATO MPL2 PTW |  |
| R.M.N. | PICKER |