AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE  E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

E s i t o di  g a r a

Si rende noto, ai sensi dell’art .65  del Dlgs 163/06, che il giorno 30/10/2010 si sono concluse le operazioni relative al pubblico incanto  per la fornitura Biennale di reti chirurgiche pubblicato sulla G.U.R.I. n.107 del 15/09/2010.

Alla gara hanno partecipato n.11 ditte

L’asta è stata aggiudicata con delibera n.164 del 31/01/2011:

RETI   IN   POLIPROPILENE

Lotto 1:

Rete per ernioplastica in monofilamento di polipropilene macroporosa ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del foro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici., nelle seguenti versioni : A) misura 4,5x10 cm., completa di plug piano con diametro a scelta da 5 o 7 cm., monouso in confezione sterile ----prezzo unitario € 88,80 B) misura 6x12 cm., completa di plug piano con diametro a scelta da 5 o 7 cm., monouso in confezione sterile--- prezzo unitario € 108,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 200 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 20.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 1,96%

Lotto 2:

Rete per ernioplastica in monofilamento di polipropilene ad elevata porosità ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del foro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici., misura 4,5x10 cm., completa di plug tridimensionale con base a scelta da 1,8x 5,0 cm o 2,2x 5,0 cm., monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 60 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 11.400,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 1,32%

Lotto 3:

Rete per ernioplastica in monofilamento di polipropilene ad elevata porosità ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del poro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici., monouso in confezione sterile nelle seguenti versioni : A) misura 6x11 cm. – prezzo offerto € 62,50 fabbisogno biennale presunto pz.30 B) misura 8x15 cm. prezzo offerto € 62,50 fabbisogno biennale presunto pz.30 C) misura 15x15 cm. prezzo offerto € 87,50 fabbisogno biennale presunto pz.30 D) misura 30x30 cm. prezzo offerto € 175,00 fabbisogno biennale presunto pz.30 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 18.500,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 37,17%

Lotto 4:

Rete per ernioplastica in monofilamento di polipropilene, presagomata, disponibile in tre differenti versioni : consistenza rigida 220 g/m2 con porosità media, consistenza media g/m2, consistenza morbida g/m2, Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici nelle seguenti versioni : - misura 4,5x10 cm., con plug piano da 5 o 7 cm - prezzo offerto € 67,50 fabbisogno biennale presunto pz.80 b) misura 6 x12 cm., con plug piano da 5 o 7 cm. prezzo offerto € 75,00 fabbisogno biennale presunto pz. 80 c) misura 4,5x10 cm.,con plug da 5 mm., avente foro centrale prezzo offerto € 67,50 fabbisogno biennale presunto pz. 20 d) misura 4,5x10 cm.,con plug da5 mm avente foro eccentrico prezzo offerto € 67,50 fabbisogno biennale presunto pz. 20 e) misura 4,5x10 cm., con plug tridimensionale, macroporoso con base. tramatura con i 4 fili all’interno del poro - prezzo offerto € 162,50 fabbisogno biennale presunto pz. 20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 19.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 8,69%

Lotto 5:

Sling per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile Il dispositivo è composto da una maglia speciale in polipropilene monofilamento macroporosa rivestita da una guaina atraumatica con sistema di aggancio mininvasivo. rappresenta una nuova tipologia di tessitura di rete per tramatura, spessore, diametro del filo, porosità e maneggevolezza. tramatura a pori larghi in grado di ridurre il fenomeno dello “shrinkage” (accartocciamento, restringimento) della protesi., Tramatura con 4 fili all’interno del poro, grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm, Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirugici., completa di utensili con profilo elicoidale o standard (a scelta) per il suo posizionamento, monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 10.000,00 oltre iva Prezzo offerto € 484,00 Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 3,20%

Lotto 6:

Protesi in monofilamento di polipropilene macroporosa ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del poro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici, per il trattamento di prolassi anteriori, composta da una mesh presagomata e due aghi introduttori, approccio trans otturatorio, misura 7,5x50 cm. , monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 8.000,00 oltre iva Prezzo offerto € 750,00 Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 6,25%

Lotto 7:

Protesi in monofilamento di polipropilene macroporosa ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del poro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici, per il trattamento di prolassi posteriori, composta da una mesh presagomata e due aghi introduttori curvi, approccio trans ischio rettale, misura 10x25 cm., monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 3.000,00 oltre iva Prezzo offerto € 299,00 Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 0,34%

Lotto 8:

Protesi in monofilamento di polipropilene macroporosa ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del poro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici, per il trattamento dei prolassi posteriori, misura 3x5 cm., monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 14.500,00 oltre iva Prezzo offerto € 720,00 Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 0,69%

Lotto 9:

Protesi in monofilamento di polipropilene macroporosa ultraleggera, avente resistenza tensile bidirezionale, tramatura con i 4 fili all’interno del poro per favorire un ottimale supporto per il deposito della colla di fissaggio, Grammatura media : 48 g/m2, Porosità Media : 1,786 mm (87,8 %), Spessore : 0,46 mm., Bande trasversali di colore blu equidistanti, per individuare il posizionamento della protesi rispetto ai punti di repere chirurgici, per il trattamento dei prolassi anteriori, a scelta nelle misure 3x4 cm. e 3,5x4,5 cm., monouso in confezione sterile Fabbisogno biennale presunto pz. 20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 2.000,00 oltre iva Prezzo offerto € 87,50 Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 12,50%

Lotto 10:

Protesi non riassorbibile per la riparazione e ricostruzione delle perdite di sostanza tissutale ,composta di uno strato di rete macroporosa ultra-leggera di polipropilene monofilamento non riassorbibile e un film di polipropilene liscio non poroso trasparente cucito insieme. caratteristiche superficie superiore : Grammatura media rete : 48 g/m2 Porosità Media : 88 % Spessore: 0,46 mm + 0,05 mm Filo in monofilamento di polipropilene non riassorbibile : diam120µm, caratteristiche superficie inferiore : Film in polipropilene trasparente non poroso liscio, nelle seguenti misure : a) misura 10x15 cm. Prezzo offerto € 480,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 b) misura 15x20 cm. Prezzo offerto € 840,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 c) misura 18x24 cm. Prezzo offerto € 1.200,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 d) misura 20x30 cm. Prezzo offerto € 1.560,00 Fabbisogno biennale presunto pz.16 e) misura 26x34 cm. Prezzo offerto € 1.920,00 Fabbisogno biennale presunto pz.16 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 82.500,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 1,97%

Lotto 11:

Protesi non riassorbibile per la riparazione e ricostruzione delle perdite di sostanza tissutale, profilo circolare ,composta di uno strato di rete macroporosa ultra-leggera di polipropilene monofilamento non riassorbibile e un film di polipropilene liscio non poroso trasparente cucito insieme. caratteristiche superficie superiore : Grammatura media rete : 48 g/m2 Porosità Media : 88 % Spessore: 0,46 mm + 0,05 mm Filo in monofilamento di polipropilene non riassorbibile : diam120µm, caratteristiche superficie inferiore : Film in polipropilene trasparente non poroso liscio, nelle seguenti misure : a) diametro 6 cm. Prezzo offerto € 288,00 fabbisogno biennale presunto pz.10 b) diametro 9 cm. Prezzo offerto € 360,00 fabbisogno biennale presunto pz.10 c) diametro 12 cm. Prezzo offerto €432,00 fabbisogno biennale presunto pz.10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 11.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 1,82%

Lotto 12:

Protesi non riassorbibile per la riparazione e ricostruzione delle perdite di sostanza tissutale, profilo ellissoidale dotata di foro centrale ,composta di uno strato di rete macroporosa ultra-leggera di polipropilene monofilamento non riassorbibile e un film di polipropilene liscio non poroso trasparente cucito insieme. caratteristiche superficie superiore : Grammatura media rete : 48 g/m2 Porosità Media : 88 % Spessore: 0,46 mm + 0,05 mm Filo in monofilamento di polipropilene non riassorbibile : diam120µm, caratteristiche superficie inferiore : Film in polipropilene trasparente non poroso liscio, nelle seguenti misure : a) misura 11x14 cm. foro 3 cm. Prezzo offerto € 396,00 fabbisogno biennale presunto pz. 10 b) misura 14x19 cm. foro 3 cm. Prezzo offerto € 693,00 fabbisogno biennale presunto pz. 10 c) misura 11x14 cm. foro 5 cm. Prezzo offerto € 396,00 fabbisogno biennale presunto pz. 10 d) misura 14x19 cm. foro 5 cm. Prezzo offerto € 693,00 fabbisogno biennale presunto pz. 10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 22.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Fast Action srl – Ribasso del 1,00%

Lotto 13

Protesi chirurgiche in polipropilene monofilamento non riasorbibili di peso consistente con memoria di forma ideali per la ricostruzione della parete toracica con tecnica open aventi le seguenti caratteristiche : il tessuto non deve sfilacciarsi quando vengono tagliate; devono risultare inerti alle infezioni; devono avere rigidità che permetta la tecnica suturless; devono mantenere la forma iniziale senza deformarsi; nodi 35,5 –peso gr. 223/mq. –spessore cm. 73 –porosità 0,21 mm -67% monofilo polipropilene 0,2 mm.-long 1,4 –trasv. 74,9 nelle seguenti misure:

Misura  cm  6x11   Fabbisogno biennale presunto pz. 20  - Prezzo offerto  € 100,00

Misura  cm  8x15   Fabbisogno biennale presunto pz. 20    Prezzo offerto  € 108,00

Misura  cm 15x15  Fabbisogno biennale presunto pz. 20    Prezzo offerto  € 125,00

Misura  cm 30x30  Fabbisogno biennale presunto pz. 20    Prezzo offerto  € 198,00

Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.000,00 oltre iva

Ditta aggiudicataria : Servizi Medicali srl -  ribasso 11,5%

RETI  IN  POLIPROPILENE  TRATTATA  CON  POLIURETANO

Lotto 14

Protesi a rete di polipropilene monofilamento non riassorbibile, trattata con materiale poliuretanico in una delle due superfici o in tutte e due. Presenta un filo in polipropilene con le due estremità uscenti dal lato in polipropilene. Film in poliuretano trasparente a barriera batterica, selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Rete creata in tessuto a maglia con telai ad aghi tipo Rachel. Filato composto da monofilo di polipropilene in colore naturale dal diametro di 0,2mm. Poliuretano spessore 0,06mm in elastomero copolimero. Peso 152gr/mq, spessore rete mm0,52. Disponibile nelle misure: Protesi in polipropilene + poliuretano cm 15X15 Prezzo offerto € 400,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 04 Protesi in polipropilene + poliuretano cm 15X20 Prezzo offerto € 735,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 04 Protesi in polipropilene + poliuretano cm 25X35 Prezzo offerto € 1.925,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 06 Protesi in polipropilene + poliuretano cm 20x30 Prezzo offerto € 1.225,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 06 Protesi in polipropilene + poliuretano cm 30X30 Prezzo offerto € 1.925,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 06 Protesi in poliuretano + polipropilene + poliuretano cm 15X15 Prezzo offerto € 344,00 Fabbisogno biennale presunto pz.02 Protesi in poliuretano + polipropilene + poliuretano cm 15X20 Prezzo offerto € 630,00 Fabbisogno biennale presunto pz.04 Protesi in poliuretano + polipropilene + poliuretano cm 25X35 Prezzo offerto € 1.650,00 Fabbisogno biennale presunto pz.04 Protesi in poliuretano + polipropilene + poliuretano cm 20x30 Prezzo offerto € 1.050,00 Fabbisogno biennale presunto pz.04 Protesi in poliuretano + polipropilene + poliuretano cm 30X30 Prezzo offerto € 1.650,00 Fabbisogno biennale presunto pz.04 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 58.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria : Servizi Medicali srl - ribasso 18,10%

Lotto 15:

Protesi a rete, impiantabile in posizione intraperitoneale, antiaderente, ritagliabile e modellabile a memoria di forma, composta per l’88% da polivinildenefluoruro e per il 12% di polipropilene, con porosità superiore al 90%, spessore non oltre i 0,7 mm., idonea per la riparazione delle ernie addominali e/o la prevenzione delle ernie parastomali, con superficie antiaderente in PVDF ed una in polipropilene da apporre a contatto con la parete intra-peritoneale, deve essere elastica, resistente alla trazione e permeabile al fine di prevenire la formazione di sieromi. - cm. 10x15 Prezzo offerto € 564,20 Fabbisogno biennale presunto pz.04 - cm. 15x15 Prezzo offerto € 660,10 Fabbisogno biennale presunto pz.04 cm. 15x20 Prezzo offerto € 734,00 Fabbisogno biennale presunto pz.04 - cm. 15x15 con cilindretto che si estende lungo il lato antiaderenziale di cm. 2 Prezzo offerto € 753,00 Fabbisogno biennale presunto pz. 04 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 11.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Distrex spa – Ribasso del 1,3964%

RETI   IN  POLIESTERE

Lotto 16:

Rete in poliestere a struttura bidimensionale per chirurgia open e laparoscopica Misura 13 x 9 cm Prezzo offerto € 79,95 fabbisogno biennale presunto pz. 04 Misura 15 x 10 cm Prezzo offerto € 90,347 fabbisogno biennale presunto pz. 20 Misura 15 x 15 cm. Prezzo offerto € 109,535 fabbisogno biennale presunto pz. 24 Misura 20 x 20 cm Prezzo offerto € 122,327 fabbisogno biennale presunto pz. 24 Misura 30 x 30 cm Prezzo offerto € 155,906 fabbisogno biennale presunto pz. 10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 10.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 7,495%

Lotto 17:

Rete presagomata in poliestere multifilamento a struttura tridimensionale. - Misura 13 x 9 cm Fabbisogno annuale presunto pz. 25 Fabbisogno biennale presunto pz.50 - Plugs in poliestere. Misura Ø 6 cm Fabbisogno annuale presunto pz. 10 Fabbisogno biennale presunto pz.20 - Plugs in poliestere. Misura Ø 8 cm Fabbisogno annuale presunto pz. 10 Fabbisogno biennale presunto pz.20 Importo complessivo annuale a base d’asta €. 6.300,00 oltre iva Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.600,00 oltre iva Non si aggiudica per mancanza di offerte

Lotto 18:

Rete in poliestere multifilamento a struttura bidimensionale con sistema pieghevole (sutura in PVDF) per inserimento nel trocar per chirurgia laparoscopica. Misura 14 x 10 cm Prezzo offerto € 161,442 fabbisogno biennale presunto pz. 14 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 2.700,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 16,290%

Lotto 19:

Rete in poliestere monofilamento presagomata con flap e con un lato autoaderente in acido polilattico per chirurgia open e laparoscopica. - Misura 12 x 8 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 Prezzo offerto € 182,655 - Misura 14 x 9 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 Prezzo offerto € 193,725 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 4.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 5,905%

Lotto 20:

Rete in poliestere monofilamento con un lato autoaderente in acido polilattico per chirurgia open e laparoscopica - Misura 15 x 9 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 Prezzo offerto € 163,287 - Misura 15 x 15 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 € 173,43 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 3.500,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 3,795%

Lotto 21:

Rete in poliestere multifilamento a struttura tridimensionale con film antiaderenziale in idrogel assorbibile con suture premontate (sutura in PVDF) e non, per chirurgia laparoscopica. - Misura 15 x 10cm. Prezzo offerto € 744,56 fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 20 x 15cm Prezzo offerto € 903,64 fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 25 x 20 cm Prezzo offerto € 1.254,60 fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura 30 x 20 cm Prezzo offerto € 1.505,52 fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura circolari diam. 9 cm Prezzo offerto € 652,72 fabbisogno biennale presunto pz.06 - Misura circolari diam. 12 cm Prezzo offerto € 694,544 fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura circolari diam. 15 cm Prezzo offerto € 795,40 fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura circolari diam. 20 cm Prezzo offerto € 852,80 fabbisogno biennale presunto pz.04 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 55.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 9,376%

Lotto 22:

Rete in poliestere multifilamento a struttura tridimensionale con film antiaderenziale in idrogel assorbibibile con tasca di fissaggio - Misura 15 x 10 cm Prezzo offerto € 744,56 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 20 x 15 cm Prezzo offerto € 903,64 Fabbisogno biennale presunto pz.14 - Misura 25 x 20 cm Prezzo offerto € 1.254,60 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura circolare diam. 6 cm Prezzo offerto € 519,20 Fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura circolare diam. 8 cm Prezzo offerto € 599,20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 42.500,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa– Ribasso del 12,668%

Lotto 23:

Rete in polipropilene monofilamento non assorbibile, per la riparazione delle ernie inguinali e dei difetti della parete addominale, peso standard - Misura 15 x 15 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 8 x 15 cm Fabbisogno biennale presunto pz.14 - Misura 30 x 30 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 6 x 11 cm Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 5 x 10 presagomate con plug circolare Fabbisogno biennale presunto pz.50 Importo complessivo annuale a base d’asta €. 6.250,00 oltre iva Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.500,00 oltre iva Non si aggiudica per mancanza di conformità tecnica

Lotto 24:

- Applicatore di 30 clips elicoidali in titanio ad avanzamento progressivo, lunghezza del punto 3.8 mm.diametro 4.0mm, stelo da 5 mm. di diametro e lungo 35.5 cm ed impugnatura ergonomico a pistola Fabbisogno biennale presunto pz.24 Prezzo offerto € 333,023 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.000,00 oltre iva - Applicatore di 20 clips elicoidali riassorbibili laparoscopico composto da copolimero di poliestere ( glicolide-co-L-lattide ) PGLA, diametro stelo 5 mm, lunghezza 36 cm per il posizionamento delle reti Fabbisogno biennale presunto pz.24 Prezzo offerto € 370,50 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.000,00 oltre iva - Applicatore di 20 clips elicoidali riassorbibili composto da copolimero di poliestere ( glicolide-co-L-lattide ) PGLA, diametro stelo 5 mm, lunghezza 18,42 cm per il posizionamento delle reti. Fabbisogno biennale presunto pz.30 Prezzo offerto € 332,50 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 12.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: Covidien Italia spa–

Lotto 25:

Rete composta da un tessuto in cellulosa ossidata rigenerata e una rete non assorbibile in polipropilene incapsulata tramite un polimero del polidiossanone. - Misura 20 x 25 cm Prezzo offerto € 1.322,30 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 7,5 x 15 cm Prezzo offerto € 315,70 Fabbisogno biennale presunto pz.14 - Misura 20 x 30 cm Prezzo offerto € 1.218,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 10 x15 cm Prezzo offerto € 424,20 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 30 x 30 cm Prezzo offerto € 1.730,40 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 10 x 20 cm Prezzo offerto € 431,20 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 70.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: JOHNSON JOHNSON MEDICAL SPA – Ribasso del 20,46%

Lotto 26:

Rete composta da un tessuto in cellulosa ossidata rigenerata e una rete non assorbibile in polipropilene incapsulata tramite un polimero del polidiossanone per ernie ombelicali - Misura 6,4x6,4 cm Prezzo offerto € 348,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 4,3 x 4,3 cm Prezzo offerto € 320,00 Fabbisogno biennale presunto pz.14 I Ditta aggiudicataria: JOHNSON JOHNSON MEDICAL SPA – Ribasso del 41,25%

Lotto 27:

Rete in monofilamento in polipropilene e poliglicaprone con struttura parzialmente assorbibile - Misura 6 x 11 cm Prezzo offerto € 88,20 2 Fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura 10 x 12 cm Prezzo offerto € 147,60 Fabbisogno biennale presunto pz.10 Misura 15 x 15 cm Prezzo offerto € 208,80 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 30 x 30 cm Prezzo offerto € 410,40 Fabbisogno biennale presunto pz.04 I Importo complessivo biennale a base d’asta €. 8.000,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: JOHNSON JOHNSON MEDICAL SPA – Ribasso del 30,52%

Lotto 28:

Rete in monofilamento in polipropilene e poliglicaprone con struttura parzialmente assorbibile + plug semiassorbibile - Misura 12 x 7,5 cm Ø 3 Prezzo offerto € 145,80 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 12 x 7,5 cm Ø 4 Prezzo offerto € 149,40 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 12 x 7,5 cm Ø 5 Prezzo offerto € 159,00 Fabbisogno biennale presunto pz.10 Importo complessivo biennale a base d’asta €. 6.500,00 oltre iva Ditta aggiudicataria: JOHNSON JOHNSON MEDICAL SPA – Ribasso del 30,12%

Lotto 29:

Rete in polipropilene con film antiaderenziale in idrogel assorbibile - Misura 7,6 x 15,2 cm. Fabbisogno annuale presunto pz. 05 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 10,2 x 20,3 cm. Fabbisogno annuale presunto pz. 07 Fabbisogno biennale presunto pz.14 - Misura 15,2 x 20,3 cm. Fabbisogno annuale presunto pz. 05 Fabbisogno biennale presunto pz.10 - Misura 20,3 x 30,5 cm. Fabbisogno annuale presunto pz. 02 Fabbisogno biennale presunto pz.04 - Misura 30,5 x 35,6 cm. Fabbisogno annuale presunto pz. 02 Fabbisogno biennale presunto pz.04 Importo complessivo annuale a base d’asta €.18.250,00 oltre iva Importo complessivo biennale a base d’asta €. 36.500,00 oltre iva Non si aggiudica per esclusione dell’unica ditta offerente

LOTTO  30

Rete presagomata doppio petto con risvolto autobloccante di peso ultraleggero (gr. 56) – medio consistente (gr. 177) – consistente (gr. 127) – spessore rete 058 -072-052

Fabbisogno biennale presunto pz. 60  Prezzo offerto € 273,00

Importo complessivo biennale a base d’asta €.   20.000,00 oltre iva

Ditta aggiudicataria: Servi Medicali srl– Ribasso del 15%