###### REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

BANDO DI GARA

1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo - Tel.(091) 6662262 - Fax (091) 6662633.

2) Procedura di aggiudicazione:

Pubblico incanto da esperire con le modalità previste dal D. Lgs. 24.06.1992 n. 358, nel testo modificato dal Decreto  Legislativo  402/98,  e dalla Legge regionale  12.01.1993 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’aggiudicazione  dell’appalto avverrà ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24.07.92 n. 358 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, il prezzo più basso rispetto a quello fissato a base d’asta.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.

L’accertamento dell’anomalia delle offerte sarà condotto ai sensi dell’art.19, comma 2°, del D. Lgs. 358/92 .

L’asta sarà presieduta dal Capo Settore Provveditorato o da un funzionario all’uopo delegato.

3) Descrizione della fornitura e luogo di consegna:

La gara ha ad oggetto la fornitura “chiavi in mano” , tramite locazione finanziaria operativa – leasing operativo -  di “ attrezzature per la Divisione di Cardiochirurgia Pediatrica del P.O. Civico e Benfratelli di questa A.R.N.A.S.”, divisa in 5 lotti.

In particolare :

#### LOTTO N. 1

- n. 3  VENTILATORI polmonari per Anestesia

MARCA SIEMENS – Mod. Serviventilator 900/C completi di             accessori per anestesia ed umidificatori gas inspirati Fischer + carrello

- n. 9  VENTILATORI polmonari per Rianimazione

MARCA SIEMENS – Mod. Serviventilator 300/A completi di umidificatori Fischer  + carrello

Importo quinquennale a base d’asta £. 1.572.000.000 (pari ad euro 811.870,25) oltre IVA

#### LOTTO N. 2

a) n. 2 Sistemi di monitoraggio per sala operatoria adulti

MARCA Hewlett Packard – Mod. Viridia  M1167A

b) n. 7 Sistemi di monitoraggio per terapia intensiva adulti

MARCA Hewlett Packard – Mod. Viridia  M1167A

c) n. 1 modulo di centrale per sala operatoria e per terapia intensiva adulti

MARCA Hewlett-Packard – Mod. M3150A

- n. 1 impianto di rete  per il collegamento dei monitors  tra la sala operatoria  Adulti  e T.I.  Adulti  e la Centrale di monitoraggio .

#### Importo quinquennale a base d’asta £. 860.000.000  (pari ad euro 444.152,93) oltre IVA

#### LOTTO N. 3

e) n. 2 sistema di monitoraggio per sala operatoria pediatrica

MARCA  SIEMENS  –  Mod. SIRECUST SC 9000 XL

#### completi di monitors ripetitori 15"

#### f) n. 4 sistemi di monitoraggio per terapia intensiva pediatrica

MARCA  SIEMENS  – Mod. SIRECUST SC 9000 XL

g) n. 5 sistemi di monitoraggio per terapia post intensiva pediatrica

MARCA SIEMENS  – Mod. SIRECUST SC 9000 XL

h) n. 2 sistemi di monitoraggio portatile

MARCA SIEMENS  – Mod.  SC 6002 XL/EtCO2

Importo quinquennale a base d'asta £. 1.090.000.000 (pari ad euro 562.938,02) oltre IVA

LOTTO N. 4

i) n. 2 apparecchi per la gestione delle emostasi

MARCA: MEDTRONIC  - Mod. HMS

l) n. 1 sistema portatile per la circolazione extracorporea

MARCA:  MEDTRONIC - Mod. Portable Bypass System  550

#### Importo quinquennale a base d’asta £.  294.000.000 (pari da euro 151.838,33) oltre IVA

LOTTO N. 5

m) n. 65 pompe a siringa

MARCA ALARIS - mod. Asena GH

#### Importo quinquennale a base d’asta £. 335.000.000 (pari ad euro 173.013,06) oltre IVA

b) Importo  quinquennale  complessivo a base d’asta del leasing  è di £. 4.151.000.000  (quattromiliardicentocinquantunomilioni), pari ad EURO  2.143.812,59  oltre IVA.

c) le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere fornite nella configurazione specificata nelle schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto

Attesa la natura finanziaria delle operazioni di “leasing “, la stipulazione dei contratti di leasing operativo è riservata, ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. L. 1 settembre 1993 n. 385) alle sole società di leasing iscritte nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano cambi.

Pertanto potranno presentare domanda di partecipazione alla presente gara solo le predette società di leasing.

4) Durata ed esecuzione del contratto:

La durata della fornitura di cui alla presente gara è fissata in anni cinque   e dovrà essere eseguita in conformità alle modalità e ai termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

5) Documenti pertinenti alla gara:

il capitolato speciale di appalto e i documenti complementari possono:

a) essere visionati e ritirati direttamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, presso i locali dell’Ufficio Economato del Presidio Ospedaliero  “Civico e Benfratelli”, siti in via C. Lazzaro - Palermo - piano 2°, interno 18;

b) essere richiesti, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti la data fissata per la presentazione dell’offerta, all’indirizzo di cui al sup. punto 1). Le richieste, pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi dalla ricezione.

c) essere visionato presso il sito INTERNET: htpp:// www.ospedalecivicopa.org/

Il rilascio dei suddetti documenti sarà effettuato dall’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, previa compilazione di apposita richiesta e previo pagamento delle somme così distinte:

£. 2.750   per rilascio copia bando di gara;

£. 3.250  per rilascio copia del capitolato speciale di appalto.

L’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

In alternativa la ditta potrà inoltrare, anche via fax, ( 091/6662415) la richiesta di rilascio copie dei documenti all’Ufficio Economato dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”. In tale ipotesi il pagamento dovrà essere effettuato tramite vaglia postale intestato al Tesoriere dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo - Banco di Sicilia -. La ricevuta di versamento  dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta predetta.

Per le eventuali spese di spedizione, all’importo come sopra quantificato, dovrà essere aggiunta l’ulteriore somma di £.6.000.

Per tutte le informazioni relative al rilascio delle copie degli atti di gara è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 091/6662234.

6) Presentazione delle offerte:

Per partecipare all’asta le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso con ceralacca, non oltre un’ora prima da quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, i documenti indicati al successivo punto 8) lettere A, B, C e D; Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: “Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli - via C. Lazzaro - 90127 Palermo” e recare  all’esterno, chiaramente,  la  seguente  dicitura: “Offerta  per la gara del  giorno 16.03.2001, relativa alla fornitura chiavi in mano di “attrezzature  per la Divisione di  Cardiochirurgia pediatrica  ” tramite LEASING OPERATIVO”.

E’ opportuno che sul plico vengano riportati i dati identificativi del mittente.

I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Nelle ipotesi di presentazione diretta, essa dovrà avvenire, entro l’ora stabilita, presso l’Ufficio Protocollo-Archivio, sito al 4° piano della palazzina uffici amministrativi, Via C. Lazzaro n. 2- Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo o presentazione, nel protocollo tenuto dal suddetto Ufficio.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 16.03.2001.

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute nell’art.10 del D. Lgs. N.358/92.

Del R.T.I., è ovvio, che potranno far parte esclusivamente ditte iscritte all’Ufficio italiano cambi, abilitate all’esercizio di leasing operativi.

7) Svolgimento della gara:

a) la gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, via C. Lazzaro, piano 2° - Aula “Barbera”.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti o i procuratori muniti di valida procura con potestà di firma;

b) la gara sarà esperita l’anno 2001, il giorno sedici del mese di                    marzo , con inizio alle ore 10.00;

c) le operazioni di gara avranno il seguente svolgimento:

nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

Nell'ora e nel giorno che saranno fissati successivamente, alla presenza dei concorrenti, si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche ed all'aggiudicazione provvisoria;

d) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

e) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell'art.77 del R.D.23.05.1924 n.827.

In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all'apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell'offerta presentata.

8) Documenti da presentare:

Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare:

A) Documentazione per I' ammissione alla gara:

a) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società , attestante:

a.1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese , ovvero  nel Registro professionale del Paese di residenza, e che Ia ditta è autorizzata alla stipulazione di contratti di leasing operativo e di essere iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

a.2) che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, ovvero in qualsiasi altra situazione ritenuta equivalente secondo la legislazione straniera, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.3) per le società regolarmente costituite:

la composizione dell’organo societario, con l’individuazione degli altri eventuali soggetti cui sono conferiti poteri di rappresentanza;

a.4) che la ditta o la società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse i conseguenti pagamenti.

Con tale dichiarazione dovranno essere indicati anche la partita IVA, il codice e il domicilio fiscale dell'impresa, nonché l'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette competente per territorio;

a.5) che la ditta o società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i relativi adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali;

a.6) che nell'esercizio dell'attività la ditta o la società rappresentata, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo dall'Amministrazione aggiudicataria , né si è resa colpevole di negligenza o malafede;

a.7) che nei propri confronti e nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.

a.8) che mai la ditta o società si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti, stati e qualità come sopra richiesti;

a.9) di accettare tutte le norme contenute nel presente bando, nel capitolato  generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.1985) e nel capitolato speciale d'appalto;

a.10) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.13, comma 1, lett. c) del D. Lgs.  n.358/92. Si precisa che la cifra d'affari globale, di cui al citato art.13, non deve risultare nel triennio precedente, inferiore all'80% dell'importo a base d'asta .

Qualora per giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,  presentando apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo posto a base d'asta , rilasciata da un'Agenzia autorizzata ;

a.11) che la ditta produttrice del bene offerto è in  possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall'Amministrazione aggiudicataria, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art.14, punto 1), lett. a) del D. Lgs n.358/92.

Qualora par giustificato motivo I' impresa non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, essa è ammessa a comprovare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

a.12) che i prodotti offerti corrispondono in tutto e per tutto, per caratteristiche tecniche , a quelli richiesti e posti in gara.

a.13) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione  delle clausole e  condizioni riportate nel C.S.A.

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni di cui alla precedente lett. a), rese con le modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.10, comma 2, del D. Lgs. n.358/92.

B) Documentazione Tecnica:

In una busta, chiusa, sull'esterno della quale dovrà apporsi la dicitura "Documentazione Tecnica", dovranno essere inserite:

- relazione dettagliata degli aspetti tecnico funzionali delle apparecchiature,  relative schede tecniche  e depliants illustrativi della apparecchiatura ;

- descrizione dei servizi di assistenza e manutenzione che la ditta si impegna a fornire in relazione all’apparecchiatura medesima e modalità di intervento;

- documentazione  attestante la struttura di vendita della ditta produttrice dell’apparecchiatura;

- documentazione attestante l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica della ditta produttrice , la dislocazione dei punti di assistenza e del numero dei tecnici specializzati;

- dichiarazione della ditta produttrice dell’apparecchiatura, con la quale la stessa dichiara di aver preso visione dell’offerta della società di leasing e si impegna nei confronti dell’Azienda ospedaliera, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le prestazioni di assistenza e manutenzione ivi previste.

- Qualsiasi altra notizia utile per la valutazione dell’offerta alla luce dei requisiti individuati nel C.S.A.

C) Offerta Economica:

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale e in lingua italiana, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

L'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata come al superiore punto 6) , nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione "Offerta Economica – Lotto n. ____ ".

L'offerta dovrà essere compilata specificando il ribasso sulla base d’asta  al netto dell' IVA della quale va indicata I' aliquota vigente e dovrà, altresì, contenere:

- indicazione del costo (valore effettivo offerto dalla ditta costruttrice per la vendita ) di ogni singolo componente offerto per attrezzatura installata e clinicamente funzionante;

- indicazione del costo del contratto di manutenzione del tipo full-risk  per tutta la durata del leasing operativo ;

- indicazione del canone semestrale anticipato e totale complessivo del leasing operativo, omnicomprensivo di tutte le spese di trasporto, imballo, spese doganali, scarico, installazione, montaggio, collaudo e di tutti i costi di assistenza e manutenzione;

- Indicazione del costo del contratto di assicurazione

- Indicazione dell’importo del canone semestrale anticipato fisso ed invariabile  per tutta la durata della proroga, che in ogni caso non potrà essere inferiore ad un anno.

I prezzi devono essere indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

In caso di raggruppamento di imprese la documentazione tecnica (lett. B) e I' offerta economica (lett. C) dovranno essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell'offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 358/92 qualora le dichiarazioni, richieste dal presente punto 8 lett. B, vengano dalle imprese presentate in maniera incompleta.

#### D) Contratto di LEASING

Copia dello schema di contratto di “leasing operativo” in carta semplice, privo delle quotazioni economiche, contenente le clausole relative alla disciplina del leasing operativo  che vengono proposte  con particolare riguardo  ai profili inerenti le garanzie di continuità di funzionamento del bene proposto e che non dovrà contenere, a pena di esclusione,  norme in contrasto  con il C.S.A.

9) Finanziamento e pagamento della fornitura

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi capitoli di spesa iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

10) Svincolo dell’offerta:

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione a mezzo raccomandata con A.R. all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

11) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura :

L’aggiudicazione della fornitura - a singolo lotto - sarà effettuata in conformità all’art. 19, I° comma, lettera a) del D. Legisl. 358/92, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 402/98, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più  bassa rispetto alla base d’asta.

L’aggiudicazione della fornitura avverrà anche in presenza di una  sola offerta  valida.

12) Altre indicazioni:

a)  nell’ipotesi in cui in luogo delle dichiarazioni dovessero essere prodotti i certificati, questi dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali è assolto in modo virtuale;

b) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato la riapertura delle operazioni di gara ai fini dell’aggiudicazione;

c)  esclusione dalla gara, si precisa che:

c.1) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92;

c.2) saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al sup. punto 6) del presente bando;

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92;

c.3) la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

d) non saranno ammesse offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente punto 8), lett. a) , nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

f) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

g) sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

h)per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

i)l’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare:

- la documentazione che comprovi la capacità economica finanziaria e tecnica,

- il certificato di iscrizione alla CCIIA indispensabile per potere acquisire la certificazione antimafia, ove prescritta;

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità: ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione  saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore punto 8), rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

- le spese contrattuali e di registrazione.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.

Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Analogamente si provvederà nel caso in cui dall’esame della documentazione prodotta risulti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggiore onere di spesa.

l) L’Ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è il Settore Provveditorato ed Economato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Capo Settore.

L’Ufficio responsabile delle attività esecutive in materia contrattuale è l’Ufficio Contratti. Il funzionario responsabile del procedimento è l’Ufficiale Rogante;

estratto del presente bando di gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data ____________.

Palermo______________

D’ordine

del DIRETTORE GENERALE

Il Capo Settore Provveditorato

(dr. Gianfranco Scarpello)

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI “CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI”

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L’A.R.N.A.S. indice appalto, mediante asta pubblica, per l’aggiudicazione della fornitura “chiavi in mano”, tramite leasing operativo quinquennale, di attrezzature sanitarie per  la Divisione di Cardiochirurgia pediatrica del  p.o. Civico e Benfratelli

L’importo globale triennale presunto per la fornitura – chiavi in mano - delle apparecchiatura ,  comprendente l’assistenza operativa per tutta la durata del contratto di leasing, è di £. 4.151.000.000, oltre IVA ed è articolata in n. 5 lotti meglio descritti nel bando di gara.

ART. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere fornite nella configurazione specificata nelle schede tecniche allegate al presente capitolato speciale d’appalto

ART. 3

ASSISTENZA OPERATIVA

L’assistenza operativa dovrà comprendere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, a chiamata, sia per difetti di costruzione che per guasti dovuti ad eventi accidentali, senza alcun limite ;

- manutenzione programmata con intervalli almeno trimestrali;

- fornitura di tutte le parti di ricambio, ivi compreso il materiale di consumo, eventualmente occorrente al funzionamento del bene;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo

- il progressivo aggiornamento ed adeguamento ad eventuali nuovi standard e procedure

- Le caratteristiche indicate devono intendersi come indicative ed assolutamente minimali. In ogni caso le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica.

- tempo massimo di intervento dalla chiamata, che non deve essere superiore alle 24 ore solari

- dichiarazione di  reperibilità dei pezzi di ricambio e disponibilità su piazza, entro 72 ore solari dalla richiesta .

- Risoluzione del guasto entro e non oltre 36  ore solari dall’acquisizione del/i pezzo/i di ricambio.

ART. 4

GARANZIA

Le ditte dovranno indicare la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l’attrezzatura , per almeno un decennio dalla data di installazione .

ART. 5

SPESE

Il prezzo dell’apparecchiatura proposta dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo.

A carico dell’acquirente resta soltanto il pagamento dell’IVA.

ART. 6

DURATA E PAGAMENTO

Le apparecchiature, oggetto del presente appalto, verranno acquisite mediante stipula di contratto di leasing operativo quinquennale , secondo le modalità di seguito elencate:

DURATA: Cinque anni dal collaudo favorevole

CANONI: n. 10 canoni semestrali anticipati al netto dell’IVA, d’importo fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di leasing operativo, comprensivi del costo dell’assistenza tecnica

PAGAMENTO CANONI: i dieci canoni semestrali anticipati saranno pagati a partire dal giorno successivo la data del verbale di collaudo positivo. I pagamenti verranno effettuati alle rispettive scadenze a mezzo bonifico bancario.

IMPORTO DEL RISCATTO: il riscatto è fissato nel 1% del valore dell’apparecchiatura,  anche in caso di proroga del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, entro il termine del contratto di leasing, di riscattare l’attrezzatura o prorogare il contratto in essere.

Le ditte partecipanti dovranno indicare l’importo dei canoni semestrali anticipati , fissi ed invariabili, per tutta la durata della proroga che l’Amministrazione dovrà pagare nel caso di proroga oltre i  5 anni.

Il periodo di proroga non potrà essere inferiore ad anni uno.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti l’appalto, la ditta dovrà costituire, entro 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deposito cauzionale infruttifero pari al 5% (cinquepercento) dell’importo della fornitura deliberata, secondo le modalità previste dalla legge 10.6.92 n. 358

ART. 8

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi molestia.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 9

TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA DURANTE IL LEASING

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera  delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’Impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

ART. 10

STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante e la società aggiudicataria dovranno stipulare apposito contratto  per la formalizzazione del rapporto obbligatorio.

Tutte le spese  inerenti allo stesso (registrazione, bollo) sono poste a carico della società aggiudicataria.

La data della stipula sarà comunicata dall’Amministrazione alla società appaltatrice , solo dopo l’adozione  del provvedimento di aggiudicazione definitiva , e quindi, acquisita la documentazione prodromica alla sua adozione.

La società risultante provvisoriamente aggiudicataria  rimane comunque vincolata alla propria offerta durante tutto l’arco di tempo occorrente alla stipula del contratto.

ART. 11

TEMPI DI FORNITURA

La consegna delle apparecchiature e l’installazione completa in opera ed il collaudo dovranno avvenire entro quarantacinque   giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Il termine di esecuzione  potrà essere differito soltanto per motivi connessi a causa di forza maggiore , debitamente comprovati  con valida documentazione ed accettati dall’Amministrazione. La società, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione  alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell’evento.

In mancanza o nell’ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore  potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

ART. 12

MODALITA’ DI COLLAUDO

Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice  e con i tecnici della ditta produttrice dell’apparecchiatura.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L’assenza della società appaltatrice  e dei tecnici della ditta produttrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo, ovvero  dal momento in cui verrà adempiuto a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta aggiudicataria è tenuta  a provvedere , a sue cure e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti richiesti.

L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale, rendendo applicabile quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 13

INADEMPIENZE – PENALITA’

- mancato rispetto del termine temporale  di esecuzione (di cui al precedente art. 11 ) e, parimenti, della data di collaudo positivo:

penale  pari a  0.15% per ogni giorno di ritardo

- mancato rispetto  del tempo stabilito tra richiesta di intervento (“fermo macchina”) e riparazione:

indennità , a favore della stazione appaltante, pari al prodotto della quota  del canone  che si riferisce al godimento del bene (costo della manutenzione  full risk) per i giorni di ritardo

Disposizioni generali e comuni  alle superiori inadempienze:

- all’amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale  intimata a mezzo raccomandata A.R.:

- nell’ipotesi in cui l’esecuzione  e , parimenti, il collaudo positivo, non siano avvenuti entro trenta  giorni , naturali e consecutivi, successivi  ai novanta giorni previsti dal precedente art. 11

- nell’ipotesi in cui intercorrono più di dieci  giorni tra richiesta di intervento  (“fermo macchina”) e riparazione

- dopo due  contestazioni , scritte e motivate, per inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

- In caso di risoluzione  la cauzione definitiva  verrà incamerata a titolo di penale  e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 14

CONTROVERSIE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo: E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

D’ordine del DIRETTORE GENERALE

Il Capo Settore Provveditorato

(dr. Gianfranco Scarpello)

SCHEDE TECNICHE:

LOTTO n. 1

SERVO VENTILATOR 900 C

Apparecchio elettronico per la ventilazione in rianimazione ed anestesia per adulti, bambini e neonati, con funzionamento sia volumetrico che pressometrico.

- Curve di flusso accelerato, costante decelerato, funzione trigger  con sensibilità regolabile da pressione ambiente a - 20 cm H20 automaticamente correlata alla PEEP

- Valvola PEEP elettronica con regolazione da 0 cm H20 a + 50 cm H20

- Manometro per la lettura  della pressione di lavoro regolabile da 0 a 120 cm H20

- Indicatori analogici per il controllo del volume /minuto espirato  con scala selezionabili da 0 a 4 l/min. oppure da 0 a 40 l/min. e per la pressione delle vie aeree

- Indicatore digitale  per il monitoraggio della concentrazione di O2, respiri/minuti, volume corrente inspirato, volume corrente espirato, volume minuto espirato, pressione di picco, pressione di pausa, pressione media delle vie aeree.

- Rapporti I/E regolabili da 1:4 a 4:1 con selettori separati

- Volume/minuto regolabile da 0,5 a 40 l/min.

- Frequenza respiratoria regolabile  a 5 a 120 resp.min

- Selettore per 8 diversi tipi di funzionamento:

volumetrico

pressometrico

volumetrico con sospiro

SIMV

SIMV con supporto di pressione

Ventilazione con supporto di pressione

CPAP

Manuale (con accessorio opzionale)

Allarme ottico per la non predisposizione  degli allarmi sul volume minuto espirato e sulla concentrazione di O2 dei gas inspirati

Allarmi ottici acustici per:

apnea

mancanza di alimentazione elettrica

mancanza di alimentazione gas

volume minuto espirato minimo e massimo

pressione massima delle vie aeree

- Concentrazione % di O2 nei gas inspirati , minima e massima

- Pulsanti per blocco del ventilatore in inspirazione , espirazione e cambio rapido dei gas

- Predisposizione per il collegamento in serie di due ventilatori 5.V.900 C/D/E per  ventilazione sincronizzata separata dei polmoni

- Predisposizione per la registrazione  delle curve di pressione  e di flusso, per il collegamento delle unità supplementari, come analizzatore di CO2-930, unità di calcolo 940/nebulizzatore di farmaci, sistema di ventilazione con rirespirazione dei gas , collegamento al monitoraggio del posto letto ed ai sistemi computerizzati

- Predisposto per il sistema di evacuazione gas

- Alimentazione 220V, 50Hz e sorgente di gas (3.5 - 5 atm)

- Il ventilatore può essere inoltre dotato di un sistema di accumulatori per il funzionamento autonomo

Il ventilatore deve essere fornito completo di accessori per anestesia con rotametro, evacuazione gas anestetici, umidificatore FISCHER MR 730, camere di umidificazione, carrello di trasporto, nonché degli accessori d'uso.

SERVO VENTILATOR  300 AUTOMODE

Ventilatore elettronico ad altissime prestazioni, utilizzabile per adulti-bambini-neonati, con batteria interna che lo renda idoneo per il trasporto dei pazienti.

Deve essere in grado di erogare gas con una portata di almeno 160 L/Min, deve avere un trigger sia pressometrico che flussometrico e deve poter garantire frequenze respiratorie di almeno 120 atti al minuto.

Deve poter effettuare almeno i seguenti tipi di ventilazione: controllata, volumetrica e pressometrica, assistita Simv, volume garantito dalla pressione (tipo PRVC), volume assistito (tipo VS), pressione assistita, CPAP spontanea, ventilazione sincronizzata differenziata dei polmoni, sistema di integrazione automatica tra ventilazioni assistite e controllate (tipo automode). Deve avere display alfanumerici per la presentazione dei valori di: volume minuto, volume corrente, inspirazione ed espirazione, frequenza respiratoria, pressioni di picco, pausa, media e fine espirazione; deve poter permettere di visualizzare sia i valori impostati che quelli effettivamente rilevati sul paziente.

Deve inoltre presentare i vari parametri relativi al funzionamento del ventilatore: rapporto I:E impostato, pressione dei gas d’alimentazione, stato di carica della batteria interna. Deve avere un mixer elettronico integrato nell’apparecchio con monitoraggio, allarmi e indicazione su display della percentuale di 02 erogata.

Deve essere possibile bloccare la pausa sia in espirazione che in inspirazione. Il ventilatore deve essere dotato di un monitor che consenta:

la visualizzazione  in tempo reale di almeno 4    curve contemporaneamente, selezionabili tra curve pressione, volume o flusso e loops per lo studio della meccanica polmonare.

Il monitor deve consentire l’editazione di una cartella clinica ventilatoria del paziente, completa di dati anagrafici, almeno 13 parametri alfanumerici (fra cui il calcolo delle resistenze polmonari e della compliance), curve fisiologiche, loops di meccanica polmonare e relativi trend fino a 24	 ore.

Il ventilatore deve essere interfacciabile con il sistema di  monitoraggio dei parametri vitali e deve poter essere collegato a stampanti e pc.

Il ventilatore deve essere fornito completo di umidificatore FISCHER MR 730 , camere di umidificazione, carrello di trasporto, nonché degli accessori d'uso.

LOTTO n. 2

SISTEMA DI MONITORAGGIO ADULTI:

|  | SALE OPERATORIE ADULTI |
| --- | --- |
| 2 | Agilent Viridia CMS, Modello 68S. Display LCD da 15" a colori a 8 forme d'onda, computer con gestione dati paziente, calcolatore del dosaggio dei farmaci, analisi del segmento ST, portamoduli a 8 vani e tastierino remoto. Completi di: - Moduli ECG/Respiro, NBP, SpO2 e materiali di consumo per il monitoraggio - Contenitore portamoduli satellite per alloggiare ulteriori 8 moduli - Asta di montaggio per rack |
| 4 | Modulo pressione sanguigna invasiva completi di: - Cavo adattatore DPT per il collegamento di trasduttori HP |
| 4 | Moduli di temperatura completi di: - Cavo per sonda di temperatura monouso |
| 2 | Moduli interfaccia per apparecchio di anestesia completo di cavo di interfaccia |
| 2 | Display remoto da 21" completo di supporto a soffitto |
|  | TERAPIA INTENSIVA ADULTI |
| 7 | Viridia CMS, Modello 68S Comprende display a colori a 8 forme d'onda, computer con gestione dati paziente, calcolatore del dosaggio dei farmaci, analisi del segmento ST, portamoduli a 8 vani e tastierino remoto. |
| 7 | Agilent Viridia CMS, Modello 68S. Display LCD da 15" a colori a 8 forme d'onda, computer con gestione dati paziente, calcolatore del dosaggio dei farmaci, analisi del segmento ST, portamoduli a 8 vani e tastierino remoto. Completi di: - Moduli ECG/Respiro, NBP, SpO2 e materiali di consumo per il monitoraggio - Contenitore portamoduli satellite per alloggiare ulteriori 8 moduli - Asta di montaggio per rack |
| 7 | Supporto basculante per display a colori a schermo piatto da 10.4 pollici (M1095A). |
| 14 | Moduli pressione sanguigna invasiva completi di: - Cavo adattatore DPT per il collegamento di trasduttori HP |
| 7 | Moduli di temperatura completi di: - Cavo per sonda di temperatura - Sonda di temperatura di uso generale |
| 7 | Modulo interfaccia per ventilatore completo di cavo di interfaccia. Ventilatore completo di cavo di interfaccia |
|  | CENTRALE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA ADULTI |
| 1 | Agilent Viridia Information Center. Centrale con architettura mini-tower dimensionabile. Comprende PC Vectra XU, Display SVGA da 17", UPS, rack/modulo registratore, Windows NT 4.0. Configurazione: - Capacità 12 pazienti - Memorizzazione di 150 eventi di allarme - Riesame di Eventi Clinici di 24 ore - 24 ore di trend, - monitoraggio ST e - software aritmia STAR - Funzionamento a doppio Display SVGA da 17" per schermo principale e schermo applicativo - Registratore termico 3 tracce - Stampante LaserJet Completa di impianto di rete seriale, Installazione, avvio e training e collegamento rete Ethernet |
|  | IMPIANTO DI RETE |
| 1 | Impianto di rete serialeper il collegamento dei monitor S.O. Adulti e Terapia Intensiva Adulti e la centrale di monitoraggio, e per il collegamento fra la centrale suddetta e la centrale della Terapia Post Intensiva Adulti, posta su altro piano. Comprende: - Cavi, connettori, piastre, etc. - Installazione compresa di tutte le opere necessarie (escluse opere elettriche e murarie). |

LOTTO N. 3

Sistemi di monitoraggio pediatrico

SIRECUST SC 9000 XL

- Monitor a 8 tracce con display LCD a colori con tecnologia TFT a matrice attiva dalle dimensioni di almeno 12”

- Leggero (max 8 Kg.) dotato di batteria ricaricabili e maniglia per il trasporto

- Durante il trasporto il monitor deve garantire la stessa potenzialità del posto letto e continuare l’acquisizione dei parametri senza interruzione nei trend

- Durata batterie almeno 75 min.

- Soluzione integrata nel monitor per i parametri non invasivi come ECG con cavi 5 poli, respiro, temperatura 2 canali e Sp02 con collegamento al paziente tramite un unico cavo

- Ingresso per la pressione non invasiva integrato nel monitor completo di bracciali adulti, pediatrico e neonatali.

- Modulo per la misurazione di 4 pressioni invasive

- Modulo per la misurazione EtC02 completo di trasduttori adulto, pediatrico e neonatale.

- Software in italiano con accesso facilitato tramite l’utilizzo di una rotary Knob

- Il monitor deve consentire l’osservazione in tempo reale di tutte le 12 derivazioni ECG, l’analisi delle aritmie sia al posto letto che in centrale e l’analisi del tratto ST su 12 derivazioni con possibilità di visualizzare in superimposizione  i complessi QRS attuali con i basali memorizzati, per apprezzare eventuali variazioni morfologiche

- Cattura delle forme d’onda per almeno 50 eventi di allarme e manuali

- Dal monitor al posto letto deve essere possibile inviare alla stampante laser di rete un ECG completo a 12 derivazioni in qualità diagnostica

- Possibilità di visualizzare le forme d’onda di un qualsiasi monitor collegato alla rete ethernet e di silenziare remotamente gli allarmi

- Il monitor al posto letto deve essere fissato con un sistema di ancoraggio che ne garantisca facilmente lo sgancio per consentire il trasporto

- Aggiornamento software e caricamento opzioni tramite memory card tipo PCMCIA, con possibilità di trasferimento opzioni da un monitor all’altro

- Completo di ogni accessori d'uso. (cavi pressione, sonde temperatura n° 2 eofagea, n° 2 rettali, n° 2 cutanee tutto adulto e pediatrico).

SC 6002

Monitor da trasporto

- monitor a 3 tracce, con display LCD a colori tecnologia TFT a matrice attiva, dalle dimensioni di almeno 9”

- leggero max 4 kg, dotato di batterie ricaricabili e maniglia per il trasporto

- durante il trasporto, il monitor deve garantire la stessa potenzialità del posto letto e continuare l’acquisizione dei parametri senza interruzione dei trend

- durata batterie almeno 60 min.

- soluzione integrata nel monitor dei parametri non invasivi quali:

ECG con cavo a 5 poli, respiro, Spo2, temperatura, NIBP ed invasivi 2 IBP

- software in italiano con accesso facilitato tramite rotary knob

- possibilità di visualizzare le forme d’onda di un qualsiasi monitor collegato in rete e silenziarne gli allarmi

- completo di ogni accessorio d’uso

LOTTO N. 4

APPARECCHIO PER LA GESTIONE DELL'EMOSTASI

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo sistema portatile permette una più corretta gestione dell'emostasi, mediante la

determinazione della dose ottimale di eparina da somministrare al paziente, Il controllo' della sua concentrazione durante l'intervento, il calcolo dei tempo di coagulazione attivato e della funzionalità piastrinica.

I tests ottenibili sono:

HDR (RISPOSTA ALLA DOSE Di EPARINA)

HPT (TITOLAZIONE DELL'EPARINA E CALCOLO DELLA PROTAMINA PER LA   NEUTRALIZZAZIONE)

ACT (TEMPO Di COAGULAZIONE ATTIVATO),

HEMOSTATUS.(FUNZIONALITA' PIASTRINICA)

I tests possono essere effettuati utilizzando sangue intero grazie alla possibilità di impiego di provette contenenti differenti reagentí. Le provette sono costituite da un diverso numero di canali a seconda del tipo:

per ACT provette a 2 canali

per HTP a 4 o 6 canali (e di colore diverso a seconda della concentrazione)

per HDR e HEMOSTATUS a 6 canali

Le provette sono in scatole dotate di siringhe e aghi a punta smussa.

Lo strumento dispensa da solo il sangue nelle provette inserite in un blocco riscaldante a temperatura regolabile ed effettua automaticamente il test voluto, grazie ad un lettore ottico di cui è dotato, che riconosce un codice a barre presente sulle provette stesse.

Al termine dei test Hepcon HMS visualizza i risultati sul proprio display digitale e, se

richiesto, li stampa su carta. Nei calcoli, lo strumento considera i dati relativi al

paziente e preventivamente inseriti dall'utente nel suo data base. I dati restano

memorizzati anche quando lo strumento non è acceso ed é sempre possibile

visualizzarli con opportuni tasti o comandi.

La ditta aggiudicataria deve indicare anche lo sconto che praticherà sui prezzi di listino del materiale di consumo necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura. Tale sconto avrà validità per tutta la durata del leasing.

PORTABLE BYPASS SYSTEM PBS

CARATTERISTICHE GENERALI

Il  sistema BIO- MEDICUS PBS (Portable Bypass System) è un sistema portatile per la conduzione della circolazione extra-corporea. E' molto flessibile e permette di affrontare i casi d'urgenza sia in Terapia Intensiva che in Chirurgia in tempi brevi, grazie anche alla sua mobilità e completezza di strumentazione.

E' utilizzabile con qualsiasi tipo di ossigenatore a membrana, che occorre semplicemente attaccare al carrello.

Dà la possibilità di controllare i valori dei gas nel sangue dei paziente, di riscaldare o raffreddare il sangue stesso, e di gestire l'emodiluizione e l'emostasi.

Il carrello ha un ampio vano ove riporre i componenti monouso e la possibilità di alloggiare due bombole(*) di aria e di ossigeno durante il trasporto dei paziente. E' facilmente trasportabile e attraverso una o più barre di sostegno regolabili

Permette di adattare qualsiasi tipo di circuito, contenendo la lunghezza dei tubi e di conseguenza il volume di priming e l'emodiluizione.

Le dimensioni ridotte permettono l'utilizzo in Sala Operatoria, in Terapia Intensiva, in Emodinamica e permette un rapito trasporto tra i diversi reparti.

Tutti i componenti dei sistema BIO- MEDICUS PBS utilizzano tecnologie avanzate e rappresentano lo "stato dell'arte".

CONFIGURAZIONE STANDARD SISTEMA PBS

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO

95186-007	bioconsole 550

95184-001	trasduttore di flusso adulti TX 50

95185-001	trasduttore di flusso pediatrico TX 50P

95120-003	external drive

95183-001	manovella di emergenza

95174-004	scambiatore di calore Bio-Cal

95156	supporto per circuito

95177-004	carrello

95162-002	lampada

400-25	apparecchio ACT Il

La ditta aggiudicataria deve indicare anche lo sconto che praticherà sui prezzi di listino del materiale di consumo necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura. Tale sconto avrà validità per tutta la durata del leasing.

LOTTO N. 5

ACQUISIZIONE POMPE SIRINGHE PER MICROINFUSIONI IN TERAPIA INTENSIVA CARDIOPEDIATRICA.

Le Pompe Siringhe da microinfusione attualmente più usate nell'area della Terapia Intensiva CardioPediatrica, che presentano caratteristiche tecniche ottimali allo scopo terapeutico sono quelle della Ditta:

ALARIS MOD. ASENA GH.

Le caratteristiche che le differenziano dalle altre Pompe Siringhe in commercio sono:

A)  Velocità d'infusione da 0. 1 ml/h a 1200 ml/h. Consentendo di passare da un infusione minima di farmaci, caratteristica propria anche di altri sistemi,a quantità d'infusione molto elevate per unità di tempo, come spesso richiesto in situazione d'emergenza.

B)	 Velocità di bolo da 10 ml/h a 1200 ml/h. Consentendo di programmare la velocità di bolo in base alle nostre esigenze specifiche per ogni evento che si presenti.

C)	Precisione lineare di + 0 - 1% e una precisione volumetrica di + 0 - 2%; date le particolare esigenze cliniche dei nostri piccoli pazienti permettendo una più accurata terapia farmacologica.

D)	10 livelli di pressione d'occlusione. Il sistema permette una maggiore sicurezza in caso di occlusione delle vie d'infusione segnalando l’aumento pressorio, evitando boli farmacologici inopportuni.

E)	Nome farmaco. La pompa permette d'impostare il nome del farmaco che stiamo somministrando, evitando errori di somministrazioni di farmaci errati.

F)	Funzione volume/tempo. La pompe permette non solo di verificare la funzione volume/velocità ma soprattutto la funzione volume/tempo, permettendo di avere sempre sotto controllo la quantità e il tempo da quando stiamo infondendo quella terapia farmacologica.

G) Registrazione eventi. Il sistema permette di rivedere la registrazione degli eventi verificatesi su quella terapia farmacologica, cambi di velocità d'infusioni e il volume infuso nelle ultime 24 ore.

H) Batteria Smart-pack nimh con autonomia di 4 ore e una durata due volte superiore ad una NiCad di dimensioni equivalenti con tempo di ricarica completa di 2.5 ore. Batteria tecnologica verde (carica/scarica automatico per il prolungamento della durata della stessa). Facile accesso e veloce alla batteria senza la necessità di aprire la pompa, richiedendo minori costi di manutenzioni. Allarme di fine carica batteria segnalato 30 minuti prima dell'esaurimento.

I)	Il sistema permette di utilizzare siringhe che vanno da 5 mi a 100 ml di qualsiasi marca e modello.

J)	Display ampio per informazioni dettagliate e di facile lettura.

K)   Design ergonornico senza angoli e di facile pulizia.

L)	Porta seriale 232 per trasmissione dati pazienti e per eventuale interfaccia con sistemì IDMS

M) Possibilità di variare i parametri senza dover fermare l’infusione della terapia farmacologica, permettendo di non abbassare il carico farmacologico.

N) Il sistema permette di impilare ad asta o su ruote con aggancio e sgancio rapido.

0) Sistema di montaggio universale (MDI) che consente di montare la pompa su uno stativo da 15 mm fino a 40 mm standard o barre da 10/25 mm., senza necessità di adattatori. Il sistema permette l'alloggiamento di 2, 4 o 6 pompe siringhe con possibilità prelevare le apparecchiature in qualsiasi posizione esse siano senza dover necessariamente rimuovere le altre unità.

- Il peso e le dimensioni delle pompe è contenuto.

Con le pompe a siringa dovranno essere consegnati n. 5 stativi da 6 pompe, n. 5 stativi da 4 pompe e n. 5 stativi da 2 pompe