# REGIONE SICILIANA

## AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

## PALERMO

##### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI  DISPOSITIVI DI RADIOPROTEZIONE DA DESTINARE ALL’ UU.OO. DI RADIOLOGIA.

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO E DURATA | 3 |
| 2 | SVOLGIMENTO DELLA GARA | 3 |
| 3 | DOCUMENTAZIONE | 4 |
| 4 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 6 |
| 5 | CONDIZIONI DI FORNITURA | 6 |
| 6 | CAMPIONATURA | 7 |
| 7 | SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI | 7 |
| 8 | ORDINI E CONSEGNE | 8 |
| 9 | CONTROLLO | 8 |
| 10 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 9 |
| 11 | PREZZI-ADEGUAMENTO | 10 |
| 12 | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA’ | 10 |
| 13 | SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE | 10 |
| 14 | FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA | 10 |
| 15 | CAUZIONE | 11 |
| 16 | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA | 11 |
| 17 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 11 |
| 18 | FORO COMPETENTE | 11 |
| 19 | SUBAPPALTO | 12 |
| 20 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO | 12 |
| 21 | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 12 |

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto, la fornitura biennale  in somministrazione  di dispositivi di radioprotezione  per l’UU.OO. di Radiologia  dell’Azienda di Rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedali “ Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”, articolata in n. 19 voci come da scheda tecnica allegata al C.S.A. sub-lettera A.

Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella predetta scheda tecnica.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità indicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

ART.2

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2007, il giorno ……………….. del mese di …………………….., con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica, verrà inviata all’esame di apposita Commissione Tecnica che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel C.S.A.. Qualora si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore verrà richiesta campionatura nelle modalità stabilite nel successivo art. 6;

- le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno pertanto sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica:

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, il SEGGIO DI GARA dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, procedendo all’aggiudicazione provvisoria.

f) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

g) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

ART.3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA n.2 -  DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA n.3 – OFFERTA ECONOMICA (prezzo);

Il contenuto delle buste, da inserire nel plico viene di seguito specificato:

Nella busta 1 titolata -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

a) le dichiarazioni richieste dal “modello dichiarazioni” allegato al capitolato speciale sub lett.B, a cui si fa espresso rinvio. A tal fine, la ditta partecipante potrà utilizzare l’allegato “modello dichiarazioni”, completandolo dei dati richiesti. In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

b) garanzia pari al 2% dell’importo a base d‘asta dei lotti per i quali si partecipa, prestata ex art.75 del D.Lgs.163/06;

c) documentazione comprovante l’avvenuto versamento, inerente alla presente gara, del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2007, pubblicato sulla G.U. del 26/01/2007 n.21.

Il versamento  delle contribuzioni pari ad €.  30,00  può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

1) mediante versamento on line collegandosi al portale WEB sistema di riscossione indirizzo http/riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

2) mediante versamento sul c/c postale n.73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB” Via Ripetta, 246 - 00186 ROMA – C.F. n.97163520584, presso qualsiasi Ufficio postale. La causale  del versamento deve riportare esclusivamente: A.R.N.A.S. C.F. n.04326900828 – C.I.G. 0028663573;

d) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”.

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese.

===========================

Nella busta n.2 titolata "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

marchio CE in originale o in copia conforme nei modi di legge;

schede tecniche della casa produttrice, in originale, che riportino ogni notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica del presidio offerto con i requisiti richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda Ospedaliera.

Si precisa che sarà considerato ammissibile che la ditta dichiari la conformità all’originale della copia della scheda tecnica ai sensi del  D.lgvo n.445/2000.

In alternativa alle schede tecniche, in originale, della casa produttrice, potrà essere presentata, una relazione, che riporti i seguenti dati tecnici di ciascun presidio, prodotto, offerto:

- casa produttrice;

- modello e codice prodotto;

- caratteristiche tecnico-merceologiche;

- misure e tipi disponibili, con codici di riferimento;

- possesso della certificazione CE con l’indicazione dell’organismo notificato, del numero della certificazione e della classe di appartenenza;

- ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica del presidio offerto con i requisiti richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda Ospedaliera.

Nel caso in cui in luogo delle schede tecniche, in originale, della casa produttrice, venisse prodotta la relazione, questa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta offerente che dovrà, altresì, dichiarare che i dati riportati nella relazione, sono identici a quelli contenuti nella documentazione tecnica che la ditta produttrice ha predisposto per il prodotto in questione.

================================================

Si precisa che l’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/06, previste dai medesimi articoli.

In tal caso, la ditta dovrà allegare la documentazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi dei medesimi articoli.

==================================================

La busta n.3 titolata “OFFERTA ECONOMICA”, non dovrà essere trasparente, e dovrà contenere, appunto, l’offerta economica e le giustificazioni di cui all’art.86 comma 5 del D.Lgs 163/06.

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente.

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, risultare in regola con l’imposta di bollo, ed al suo esterno dovrà recare la dicitura “offerta per la voce/i n.____”

L’offerta dovrà essere formulata, relativamente a ciascuna voce, specificando il ribasso unico in percentuale sulla base d’asta relativa alla voce per la quale partecipa, espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’iva della quale va indicata l’aliquota vigente.

E’ preferibile che la ditta indichi, per ciascuna voce, oltre al ribasso:

- il prezzo unitario;

- il prezzo totale, iva esclusa (risultante dal prodotto del prezzo unitario per le quantità richieste);

- Produzione;

- Eventuale modello;

- Codice/i prodotto.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed il ribasso espresso in lettere, o in ogni caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L’offerta dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1 (Documentazione Amministrativa).

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

L’importo complessivo offerto per ciascuna voce, iva esclusa, non potrà, comunque, essere uguale o superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante per la voce relativa; tutti gli importi a base d’asta sono stabiliti nel C.S.A. che illustra le caratteristiche tecnico-qualitative dei presidi e la loro articolazione  in voci.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro con due decimali, in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi questi ultimi.

ART.4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singola voce, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

ART.5

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico , sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ART.6

CAMPIONATURA

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere n. 2 campioni del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

Il campione dovrà riportare il numero della voce  di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura della scheda tecnica  e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI  DISPOSITIVI DI RADIOPROTEZIONEE DA DESTINARE ALL’UU.OO. DI RADIOLOGIA  ”.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dall’Area provveditorato ed Economato.

ART.7

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto dell’originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART.8

ORDINI E CONSEGNE

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

2. Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico.

3. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART.9

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ART. 10

INADEMPIENZE / PENALITA’

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2. Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.  Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’Amministrazione, concretatesi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1 del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

### ART.11

## PREZZI-ADEGUAMENTO

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA. Il  contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115 sdel .Lgs n.163/06.

ART.12

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti,  parte integrante del  contratto medesimo.

### ART. 13

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

###### ART.14

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART.15

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART.16

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ART.17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 15 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane  ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 19

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 20

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 21

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Licata di Baucina)

_________________________

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art.1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma del Legale rappresentante

______________________________________

Allegato “A”

# SCHEDA TECNICA

# DISPOSITIVI DI RADIOPROTEZIONE

Voce 1

Occhiali protettivi di sicurezza.

In materiale anallergico senza spigoli o superfici taglienti. Di forma molto avvolgente che garantisce almeno 210° di protezione da schizzi e proiezioni ovvero devono essere muniti di protezioni laterali, grandi a sufficienza da potere essere indossati sopra occhiali da vista. La lente in policarbonato di colore neutro, con trattamento antigraffio e controllata otticamente (classe ottica I). Il peso totale non deve essere superiore a gr.50. Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 500

Importo a base d'asta €. 900,00

Voce 2

Visiera protettiva di sicurezza riutilizzabile.

A) In acetato termoformato di spessore minimo (circa mm 0,70) con qualità ottiche elevate (classe ottica I), campo di visibilità superiore ai 210°, trattamento antiappannante su entrambi i lati e di colore neutro. La visiera deve permettere una inclinazione variabile e ribaltabile di 90° ed inoltre deve essere intercambiata senza l'ausilio di attrezzi. Il contatto con la fronte deve essere assicurato da un morbido cuscino in espanso rivestito di cotone. La banda elastica necessaria a trattenere la visiera deve essere alta almeno cm 2 e regolabile. La visiera deve permettere l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherine protettive delle vie respiratorie. Il peso totale non deve essere superiore a gr.80.

Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 200

Importo a base d'asta €. 3.000,00

B) Visiere di ricambio con le stesse caratteristiche descritte precedentemente.

pezzi 100

importo a base d'asta €. 550,00

Totale voce 2 a base d'asta €. 3.550,00

Voce 3

Visiera protettiva monouso.

In materiale plastico (classe ottica I) trasparente di colore neutro e con trattamento antiappannante. Il contatto con la fronte deve essere assicurato da un morbido cuscino anallergico. La cinghia posteriore necessaria a trattenere la visiera deve essere alta almeno cm 2 e regolabile. La visiera deve permettere l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherine protettive delle vie respiratorie. Il peso totale deve essere di circa gr 20.

Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 500

Importo a base d'asta €. 1.250,00

Voce 4

Occhiali anti-X con schermatura laterale per la protezione  per l’esposizione ai raggi ad angolo obbliquo, misura standard/universale, muniti di cinturino nucale.

Materiale della struttura nylon/proprionato. Nelle varie versioni disponibili : piane, singole per biopsia.

- N.20 con lenti anti-x  non correttive equivalente in Pb da 0,50 mm

- N.20 con lenti anti-x  non correttive equivalente in Pb. da 0,75 mm.

- N.20 con lenti anti-x  non correttive equivalente in Pb da 1 mm.

Importo a base d'asta €. 6.000,00

- N. 03 con lenti anti-x bifocali su misura per difetti oculari del personale equivalente in Pb da 0,50 mm;

- N. 03 con lenti anti-x bifocali su misura per difetti oculari del personale equivalente in Pb da 0,75 mm;

- N. 03 con lenti anti-x progressive su misura per difetti oculari del personale equivalente in Pb da 0,50 mm;

- N. 03 con lenti anti-x progressive su misura per difetti oculari del personale equivalente in Pb da 0,75 mm;

Importo a base d'asta €. 10.500,00

#### Totale voce 4 a base d’asta €. 16.500,00

Voce 5

Collari anti-x per la protezione della Tiroide rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a velcro regolabile.

N. 30 Misura universale equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta €. 600,00

Voce 6

Protezione anti-x Ovarica, equivalente in Pb da 1 mm  Collari antix    per           per la protezione della Tiroide rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a velcro regolabile.

N.5 misura piccola,

N.5 misura media,

N.5 misura grande.

Importo a base d'asta €. 500,00

Voce 7

Protezione anti-x  Scrotali con contenitore, equivalente in Pb da 1 mm

N. 2 Baby Protex

N. 5 misura piccola,

N. 5 misura media,

N. 5 misura grande.

Importo a base d'asta €.  450,00

Voce 8

Grembiule anti-x frontali con protezione scapolare rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro,

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.20 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta €.  9.000,00

Voce 9

Grembiule anti-x frontali con protezione scapolare rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro, in materiale tipo Novolite

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,25 mm

N. 05 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta €.  8.000,00

Voce 10

Grembiuli anti-x chirurgici (sfilabili senza togliere il camice) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro.

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta €.  3.500,00

Voce n. 11

Grembiuli anti-x chirurgici (sfilabili senza togliere il camice) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro    tipo novalite

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.05 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta €.  4.000,00

Voce 12

Grembiuli anti-x con protezione frontale e posteriore a mantello rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro

N.05 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 110 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm,

N.05 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 120 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm.

Importo a base d'asta €.  2.500,00

Voce 13

Grembiuli anti-x con protezione frontale e posteriore a mantello rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro in materiale  tipo novalite

N.15 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 110 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm,

N.15 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 120 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm.

Importo a base d'asta €.  12.600,00

Voce 14

Grembiuli  anti-x a due pezzi ( corpetto /gonna ) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro

Corpetto :

N.04 Circonferenza regolabile cm 90 -100 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,25 mm posteriore da 0,25mm;

N.04 Circonferenza regolabile cm 90 -100 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,50 mm posteriore da 0,25mm;

N.04 Circonferenza regolabile cm 100 -110 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,25 mm posteriore da 0,25mm;

N.04 Circonferenza regolabile cm 100 -110 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,50 mm posteriore da 0,25mm;

gonne:

N.04 Circonferenza bacino regolabile cm 90-100 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,25 mm, posteriore da 0,25mm,

N.04 Circonferenza bacino regolabile cm 90-100 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da 0,25mm,

N.04 Circonferenza bacino regolabile cm 100-110 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,25 mm, posteriore da 0,25mm,

N.04 Circonferenza bacino regolabile cm 100-110 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da 0,25mm,

Importo a base d'asta €.  9.000,00

Voce n. 15

Grembiuli anti-x per bacino rivestimento esterno con materiale idrorepellente, dotati di cintura e comprensivi di supporto murale

N.07 Set completi con almeno 4 misure diverse (es cm20x25 - cm30x30 -cm35x40 -cm 40x50 ) equivalente in Pb da 0,50 mm.

Importo a base d'asta €.  1.900,00

Voce 16

Sostegni per grembiuli da parete

N.06 sei posti

N.10 a tre posti

Importo a base d'asta €.  2.100,00

Voce 17

Coprisiringhe inPb per siringhe

N.03 per siringhe da 1ml

N.03 per siringhe da 2,5 ml

N.03 per siringhe da 5 ml

Contenitori Piombati

N.03 per il trasporto delle siringhe all'interno del reparto, e che possano contenere i diversi formati di coprisiringhe sopra richiesti

Importo a base d'asta €.  1.500,00

Voce 18

Paratie mobili anti-x con visore piombato: scorrevoli su ruote gommate piroettanti ( diametro 8 - 12 cm) e corredate di freno di bloccaggio; costituite da pannelli di materiale ignifugo con imposta lamina di piombo, rivestiti da laminato plastico ignifugo o vernice poliuretanica idrorepellente dura e cornice di contenimento in metallo o legno duro verniciato; visore piombato equivalente in Pb da 2mm

- Paratie a un'anta dimensione (LxH) 80x190cm.

2 con dimensioni cristallo anti X 24x30 cm;

2 con dimensioni cristallo anti X 30x40 cm;

b)Paratie a tre ante, le due laterali montate su cerniere, dimensioni (30+80+30)x 190 cm:

4 con dimensioni cristallo anti x 24x30 cm;

4 con dimensioni cristallo anti x 30x40 cm;

Importo a base d'asta €. 8.000,00

Voce 19

Paratie mobili anti-x senza visore: scorrevoli su ruote gommate piroettanti (diametro 8 - 12 cm) e corredate di freno bloccaggio; costituite da pannelli di materiale ignifugo con interposta lamina di piombo, rivestiti da laminato plastico o vernice poliuretanica idrorepellente dura e cornice di contenimento in metallo o legno duro verniciato.

- lamina di piombo da 1mm:

2 dimensioni (LxH) 100x150 cm;

2 dimensioni (LxH) 120x150 cm;

- lamina di piombo da 2 mm:

2 dimensioni (LxH) 100x150 cm;

2 dimensioni (LxH) 120x150 cm;

Importo a base d'asta €.  4.000,00

Caratteristiche da indicare per ogni tipologia suddetta:

- Tipo di materiale  ( gomma piombifera, novalite, ecc.);

- Peso ( peso a mq per grembiuli, collari, paratie; peso totale per occhiali);

- Dimensioni esatte di ogni tipologia;

- Fattori di attenuazione con indicazione delle caratteristiche del fascio per il quale è stato misurato;

- Marchio CE ove previsto dalle norme comunitarie