AVVISO DI RETTIFICA

OGGETTO: Asta pubblica per la fornitura di “AGHI, AGHI CANNULA, SIRINGHE, DEFLUSSORI, RACCORDI E FILTRI PER INFUSIONI VENOSE E DELEUCOCITAZIONE ERITROCITARIA E PIASTRINICA”

Si comunica che alla voce n.21, della gara di cui  all’oggetto, è stata apportata la seguente variazione

Voce n.21

FILTRI PER INFUSIONI VENOSE DELEUCOCITAZIONE ERITROCITARIA

Filtri bed-side per la filtrazione di una unità di emazie concentrate, con ingresso  a due vie (due perforatori di cui uno con presa d’aria), dotati di prefiltro a monte del filtro, camera di gocciolamento, dispositivi di autoventilazione per recupero emazie (per svuotamento finale filtro), deflussore finale a Y con regolatore di flusso a rotella, basso residuo eritrocitario post-recupero, senza necessità di priming in salina, e ad alta efficienza di rimozione leucocitaria.

Si richiede la sterilizzazione a raggi gamma.

E’ richiesta, pena l’esclusione, adeguata bibliografia che documenti le caratteristiche di efficienza del filtro offerto.

Il quantitativo e il prezzo a base d’asta restano invariati.

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO

(Dr. Gianfranco SCARPELLO)