Regione Siciliana

Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

GUAINE ELASTOCOMPRESSE SU MISURA PER USTIONATI

#### Art.  1

#### OGGETTO DELL’ASTA PUBBLICA

- L’incanto  ha per oggetto la fornitura, di Guaine elastocompresse su misura per ustionati per l’U.O. di Chirurgia Plastica e Terapia delle Ustioni dell’ Ospedale “Civico e Benfratelli”, espressamente individuate nell’allegata scheda tecnica.

- La durata del rapporto contrattuale, e , quindi, delle forniture, è di tre anni.

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

- La data di decorrenza del rapporto contrattuale sarà comunicata con apposita nota dell’Amministrazione.

- Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica  che forma parte integrante del presente capitolato.

- Il valore contrattuale indicato’ ha valore meramente indicativo, in quanto riferito al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’ U.O. di Chirurgia Plastica e Terapia delle Ustioni, che sarà determinato dai casi di ustione che si riscontreranno nel corso del rapporto. Pertanto, il valore contrattuale indicato non impegnerà questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dall’U.O. sopra menzionata. L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno al valore contrattuale indicato, in relazione all’esigenza  dell’U.O. utilizzatrice, mentre potrà apportare maggiorazioni del valore contrattuale nel limite massimo del 20% .

- Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione abbia già ordinato le disponibilità contrattuali, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori :

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione  è  superiore  a  quello  ottenibile  esperendo  una  nuova

procedura. La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato.

Art.2

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro e non oltre il termine di 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

- Le consegne dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, - Palermo.

- Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

- La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

- Le guaine elastocompresse devono essere fornite in apposite buste con il nome del paziente.

- All’atto della consegna il fornitore deve presentare , il documento di trasporto , in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

- L’Amministrazione accetta la merce, salvo collaudo.

Art.3

#### INADEMPIENZE/PENALITA’

- Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma  1. del precedente articolo ( giorni 15 naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

per ordini fino a £. 1.000.000------------------------------------------> 0,50% ;

per ordini superiori a £. 1.000.000 e fino a £. 10.000.000---------> 1%      ;

per ordini superiori a £. 10.000.000-----------------------------------> 2%      .

- Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

- Configurerà, e sara disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 ( confezionamento) . La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

- Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art.2 , il servizio di farmacia, deputato a ricevere la merce non prenderà in consegna la stessa.

- Qualora il riterdo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebbitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriri spettanze.

- Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

### ART. 4

### PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Al pagamento della fornitura si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, i termini resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

### ART. 5

#### SPESE CONTRATTUALI

- Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

- Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

### ART. 6

### CONTROVERSIE

- Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste dal presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

- Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.

- E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

### ART. 7

### NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata

--------------------------------------

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all’art.1 comma 7 ed art. 6 comma 2 del presente capitolato speciale che si riportano qui di seguito:

Art. 1 comma 7: << Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione abbia già ordinato le disponibilità contrattuali, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori :

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura. La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato>>.

Art.6 comma 2: << Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo>>.

La ditta obbligata

--------------------------------------

Palermo lì, ____________

D’ordine del DIRETTORE GENERALE

Il Capo Settore Provveditorato

(dr, Gianfranco Scarpello)