REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

# SCHEDA TECNICA

# GUAINE ELASTOCOMPRESSE SU MISURA PER USTIONATI

Le guaine elastocompresse sottoelencate dovranno:

- essere confezionate su misura ad una gradiente di pressione variabile da 20 a 50 mmHg  con tessuto elastico, multidirezionale leggero, anallergico,resistente;

- avere eventuali reggiseni, tasche interne imbottite con schiume di lattice o con lastre di gel al silicone, rinforzi interni, chiusure a velcro e/o bottoni secondo le nostre prescrizioni che saranno fornite unitamente alle misure ;

- avere rinforzi perineali alle cosce, strisce adesive periferiche per evitare arrotolamenti, cuciture che non arrecano nocumento al paziente.

| NUMERO RIFERIMENTO | # VISO |
| --- | --- |
| 01 | MASCHERA APERTA |
| 02 | MASCHERA COMPLETA |
| 03 | MASCHERA CHIUSA |
| 04 | MENTONIERA |
| 05 | BENDA NASO-LABBRO |
| 06 | BENDA NASO-LABBRO |
| 07 | FASCIA FRONTALE |

| NUMERO RIFERIMENTO | # TRONCO |
| --- | --- |
| 08 | CORPETTO SENZA MANICHE COMPLETO |
| 09 | CORPETTO SENZA MANICHE SOTTO VITA |
| 10 | CORPETTO SENZA MANICHE COLLO ALTO |
| 11 | CORPETTO SENZA MANICHE CON REGGISENO |
| 12 | CORPETTO SENZA MANICHE COLLO ALTO E REGGISENO |
| 13 | CORPETTO MANICA CORTA COMPLETO |
| 14 | CORPETTO MANICA CORTA SOTTO VITA |
| 15 | CORPETTO MANICA CORTA COLLO ALTO |
| 16 | CORPETTO MANICA CORTA CON REGGISENO |

| NUMERO RIFERIMENTO | # TRONCO |
| --- | --- |
| 17 | CORPETTO MANICA CORTA COLLO ALTO E REGGISENO |
| 18 | CORPETTO MANICA LUNGA COMPLETO |
| 19 | CORPETTO MANICA LUNGA SOTTO VITA |
| 20 | CORPETTO MANICA LUNGA COLLO ALTO |
| 21 | CORPETTO MANICA LUNGA CON REGGISENO |
| 22 | CORPETTO MANICA LUNGA COLLO ALTO E REGGISENO |
| 23 | BODY INTERO SENZA MANICA ALLA COSCIA |
| 24 | BODY INTERO SENZA MANICHE E REGGISENO |
| 25 | BODY INTERO MANICA CORTA ALLA COSCIA |
| 26 | BODY INTERO MANICA CORTA E REGGISENO |
| 27 | BODY INTERO MANICA LUNGA ALLA COSCIA |
| 28 | BODY INTERO MANICA LUNGA COLLO ALTO E REGGISENO |
| 29 | TUBOLARE TRONCO CON BRETELLA |
| 30 | REGGISENO |

| NUMERO RIFERIMENTO | # ARTI SUPERIORI |
| --- | --- |
| 31 | MANICA ASCELLA-POLSO “D. S.” |
| 32 | MANICA CON SPALLINA “D. S ” |
| 33 | GUANTO AL POLSO DITA CHIUSE “D. S. ” |
| 34 | GUANTO AL POLSO DITA APERTE “D. S.” |
| 35 | GUANTO AL GOMITO “D. S.” |
| 36 | MANICA CON GUANTO “D. S.” |
| 37 | MANICA CON GUANTO E SPALLINA “D. S.” |
| 38 | MEZZO GUANTO “D. S.” |

| NUMERO RIFERIMENTO | # ARTI INFERIORI |
| --- | --- |
| 39 | CAVIGLIERA “D. S.” |
| 40 | GAMBALETTO “D. S.” |
| 41 | CALZA INTERA “D. S.” |
| 42 | CALZA ALLA CAVIGLIA (TUBOLARE) |
| 43 | COULOTTE |

| NUMERO RIFERIMENTO | # ARTI INFERIORI |
| --- | --- |
| 44 | COLLANT AD UNA GAMBA |
| 45 | COLLANT A DUE GAMBE |
| 46 | SUPPORTO PER AMPUTATI |