CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1) - OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura “chiavi in mano” a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ arredi e attrezzature sanitarie per l’Area di Emergenza dell’A.R.N.A.S. “ suddiviso in 33 voci, come individuate nel bando di gara, e precisamente:

##### VOCE n.    1

Mobili e suppelletili

| Armadietto farmaci a ripiani | n | 2 |
| --- | --- | --- |
| Armadietto spogliatoio | n | 166 |
| Armadio 450*220*40 | n | 2 |
| Armadio archivio 120*40*200 h | n | 7 |
| Armadio di servizio con 2 ante, 4 ripiani interni spostabili eseguito in pannelli truciolati bilaminati – Dim cm 100*50*200 h | n | 37 |
| Armadio farmaci | n | 14 |
| Armadio per modulistica | n | 4 |
| Armadio schedario mt. 1,00 | n | 5 |
| Asciugamani elettrici | n | 22 |
| Attaccapanni a colonna | n | 20 |
| Bacheca 1,20*0,80 | n | 3 |
| Banco attrezzato con lavello | n | 2 |
| Bancone componibile con piano antigraffio, base di rialzo passacavi, vano a giorno e 3 cassettiere con 4 cassetti, in pannelli bilaminati. Dim cm 400*100*80+20 | N | 1 |
| Bancone componibile con piano antigraffio, base di rialzo passacavi, vano a giorno e 3 cassettiere con 4 cassetti, in pannelli bilaminati. Dim cm 900*100*80+20 | N | 1 |
| Bancone con piano antigraffio, base di rialzo passacavi, vano a giorno e 3 cassettiere con 4 cassetti, in pannelli bilaminati. Dim cm 200*100*80+20 con postazione per PC | n | 1 |
| Bancone lavoro + computer | n | 1 |
| Carrelli per emergenza | n | 7 |
| Carrelli per medicazione | n | 6 |
| Carrello a 2 ripiani estraibili in acciaio inox | n | 8 |
| Carrello con piano ad altezza variabile per servizio al posto letto. Dim. Cm 85*95*76 – 111 h | n | 16 |
| Carrello medicinali | n | 1 |
| Carrello per strumentario a 2 ripiani in acciaio inox per medicazione | n | 3 |
| Carrello portasacco in acciaio inox | n | 3 |
| Carrello terapia | n | 1 |
| Casellario pensile per stampanti e cartelle pazienti | n | 3 |
| Cassaforte per stupefacenti da incasso, incorporata in audio | n | 1 |
| Cassaforte per stupefacenti da incasso | n | 2 |
| Cestino portarifiuti in acciaio inox | n | 17 |
| Cestino portarifiuti | n | 37 |
| Comodino bifronte e piano servitore | n | 14 |
| Diafanoscopio h 46*160 lunghezza | n | 2 |
| Display luminoso con impianto eliminacode | n | 1 |
| Divano a 2 posti | n | 1 |
| Divano a 3 posti | n | 1 |
| Fontanella acqua potabile con osmosi | n | 1 |
| Frigorifero – lt. 200 | n | 9 |
| Frigorifero per farmaci a due ante temperature, capacita lt. 600 | n | 1 |
| Interfono | n | 2 |
| Lampada da tavolo a luce alogena con selettore di intensità | n | 11 |
| Letti barelle intercambiali | n | 30 |
| Lettino gessi | n | 1 |
| Lettino per ECG | n | 1 |
| Lettino visita | n | 4 |
| Letto a tre snodi completo di materasso e cuscino | n | 24 |
| Lettino visita cardiologico | n | 1 |
| Libreria 1.20x50x180 | n | 1 |
| Libreria cm 200 lunghezza | n | 4 |
| Macchina per ghiaccio | n | 1 |
| Mobile attrezzato con banco cucinetta e pensili di contenimento + tavolo e 6 sedie | n | 3 |
| Mobile per medicinali, con 24 cestelli e 3 ante scorrevoli, realizzato in pannelli bilaminati – Dimensione cm 100*60*200 h | n | 2 |
| Negativoscopio da parete, illuminante di 45x90 cm | n | 8 |
| Panca da 4 posti | n | 12 |
| Panca da 5 posti tipo aeroporto | n | 16 |
| Paravento | n | 1 |
| Paravento a 3 ante con teli | n | 5 |
| Poltrona letto | n | 2 |
| Poltrona relax | n | 22 |
| Poltroncina per sala riunione fissa | n | 20 |
| Poltroncina con braccioli, struttura metallica cromata, piantone di supporto regolabile in altezza, tessuto ignifugo | n | 20 |
| Poltroncina per sala aspetto | n | 38 |
| Poltroncina senza braccioli, struttura metallica cromata, tessuto ignifugo | n | 19 |
| Portabiancheria sporco | n | 1 |
| Portacarte igienica | n | 20 |
| Portarulli per mani | n | 17 |
| Portasapone liquidi | n | 23 |
| Ripiano cm 80*50*70 h con cassettiera | n | 3 |
| Scaffalature metalliche 9 mt x 0,40 x 2,40 | n | 1 |
| Scaffali in acciaio a 5 ripiani | n | 7 |
| Scala in metallo per aggancio a barra, scorrevole | n | 6 |
| Scaletta + pradella | n | 6 |
| Scrivania con cassettiera | n | 5 |
| Scrivania con 1 cassettiera, piano di lavoro, porta video e stampante realizzata in pannelli bilaminati truciolati – Dim cm 150*70*80 h | n | 7 |
| Scrivania con postazione computer | n | 6 |
| Sedia degenza | n | 177 |
| Sedia a rotelle comoda | n | 4 |
| Sgabelli da visita | n | 6 |
| Sopralzo per armadio di servizio con 2 ante, 2 ripiani interni spostabili eseguito in pannelli truciolati bilaminati, completo di barra per scala – Dim cm 100*50*100 h | n | 11 |
| Specchio L. 626 | n | 24 |
| Tavoli in bilaminato bianco 120*50*90 + 4 sedie | n | 2 |
| Tavolino per soggiorno | n | 8 |
| Tavolo | n | 5 |
| Tavolo attesa | n | 2 |
| Tavolo da riunione a 6 posti | n | 2 |
| Televisore da 24” a parete con supporto | n | 5 |
| Tenda a pantografo | n | 3 |
| Tenda per separazione posti letto, in materiale lavabile, colore chiaro | N | 25 |

| Voce n 2 | Apparecchi per ipo-ipertermia | n | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce n. 3 | Aspiratore | n | 2 |
| Voce n. 4 | Aspiratori elettrici a 2 vasi | n | 4 |
| Voce n. 5 | Barella | n | 3 |
| Voce n. 6 | Barella di emergenza a 3 sezioni, materasso antistatico, carrello e vassoio portalastre, supporti laterali regolabili, pieghevoli a posizione variabile | n | 3 |
| Voce n. 7 | Barella di emergenza a 3 sezioni, trendelenburg, materasso antistatico, carrello e vassoio portalastre, supporti laterali regolabili, pieghevoli a posizione variabile | n | 1 |
| Voce n. 8 | Bilancia 150 kg | n | 4 |
| Voce n. 9 | Borse di emergenza primo intervento | n | 2 |
| Voce n. 10 | CPAP | n | 3 |
| Voce n. 11 | Defibrillatore con pace-maker | n | 3 |
| Voce n. 12 | Defibrillatore monitor | n | 1 |
| Voce n. 13 | Defibrillatore semiautomatico portatile con schermo LCD e registratore | n | 3 |
| Voce n. 14 | ECG con monitor | n | 9 |
| Voce n. 15 | Elettrobisturi | n | 1 |
| Voce n. 16 | Elettrocardiografo | n | 1 |
| Voce n. 17 | Elettrocoagulatorio | n | 2 |
| Voce n. 18 | Emogasanalizzatore | n | 2 |
| Voce n. 19 | Fibrobroncoscopio | n | 1 |
| Voce n. 20 | Gruppo di aspirazione con vuoto da 0-760 mmHg con sistema di raccolta liquidi di sicurezza da 250/1000 cc con slitta e morsetto a sbarra | n | 2 |
| Voce n. 21 | Gruppo di aspirazione da 0-760 mmHg con sistema di raccolta liquidi di sicurezza da 250/1000 cc con slitta e morsetto a sbarra | n | 14 |
| Voce n. 22 | Lampada scialitica a 1 cupola monofaro, luce fredda, campo di regolazione fino 30.000 lux ogni cupola | n | 3 |
| Voce n. 23 | Lavapadelle | n | 2 |
| Voce n. 24 | Letto di rianimazione a 5 sezioni, oleodinamico completo di materasso, sponde a scomparsa e accessori. | n | 16 |
| Voce n. 25 | Osmometro | n | 1 |
| Voce n. 26 | Saturimetri | n | 2 |
| Voce n. 27 | Sfigmomanometro carrellato | n | 11 |
| Voce n. 28 | Solleva pazienti | n | 1 |
| Voce n. 29 | Sterilizzatrice flash | n | 1 |

Voce n. 30

Apparecchiature rianimatorie "a posto letto"

| Centrale per monitor (incluse aritmie) completa di stampante | N | 1 |
| --- | --- | --- |
| Monitor | N | 2 |
| Monitor a parete a 6 tracce | N | 2 |
| Monitor multifunzionali | N | 1 |
| Monitor per terapia intensiva, completo dei parametri ECG – SAT – T – 2INV – NONINV – Ventilatore CO2 – ARTMIE | N | 16 |
| Trave testaletto pensile a 2 posti con cestelli completi di ripiani porta apparecchi e lampada da visita. La trave è realizzata con struttura in lega leggera e pannelli verniciati, con angoli arrotondati antigraffio. La trave è resa completa di prese gas | N | 2 |
| Trave testaletto pensile a 5 posti con cestelli completi di ripiani porta apparecchi e lampada da visita. La trave è realizzata con struttura in lega leggera e pannelli verniciati, con angoli arrotondati antigraffio. La trave è resa completa di prese gas | N | 2 |
| Trave testaletto pensile da cm 240 con cestelli completi di ripiano porta apparecchi e lampada da visita. La trave è realizzata con struttura in lega leggera e pannelli verniciati, con angoli arrotondati antigraffio. La trave è resa completa di prese gas | N | 2 |
| Ventilatore completo di accessori | N | 16 |
| Ventilatore da trasporto | N | 1 |
| Ventilatori portatili | N | 2 |

| Voce n.31 | Apparecchio RX digitale con tavolo basculante 180° telecomandato – tubo radiogeno per esami RX torace/ossa completo di stampante laser con accessori | n | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce n. 32 | Ecografo multifunzionale | n | 1 |

###### Voce n. 33

Attrezzature informatiche per telemedicina

| workstaton per telemedicina n. 3 |  |
| --- | --- |
| processore: | intel pentium III |
| clock: | 1 Ghz o superiore |
| Memoria RAM | 512 Mb |
| Hard disk | 20 Gb |
| Minidisco da 3.5": | con capacità di 1,44 Mb |
| Adattatore video integrato: | Scheda video con caratteristiche analoghe o superiori alla BARCOMedDIS: - Up to 1280 x 1600 resolution: unprecedent visual accuracy and clarity for a 2 megapixel display - 1024 simultaneous greys: Display a highly realistic rendition of the image- Cine-loop playback syncronized with vertical refresh of display: Smooth playback of cardiac cine-loops with no distracting flicker -VGA boot: Display VGA on a fixed frequency display. No separate VGA display is required to see boot messages - High- speed image load: Loads 1280 x 1600 10-bit images in a fraction of a second - Hardware cursor: No distracting cursor flicker during cine-loops Completa di: MediCal Pro image conformance and consistency software (CRT) - DICOM Optimizer softwear (LCD)- Microsoft Windows NT and 2000 driver(s)-High quality video interface cable(s) -Conformance and thecnical compliance certificate |
| Mouse: | a 2 pulsanti PS/2 compatibile con tasto di scroll |
| Lettore CD-ROM: | 52x |
| Masterizzatore | di ultima generazione |
| Tastiera: | Italiana estesa a 102 tasti |
| Kit per video conferenza | Caratteristiche: - Dual mode (ISDN e IP)- Data Sharing, File e Whiteboard - Interactive |
| Scheda di rete | PCI Ethernet 10/100 Mbit Rj45 (intel o 3Com) |
| Software | Windows NT 2000 Professional Microsoft Office 2000 Professional Norton Antivirus 2000 |
| Stampante laser | A4- velocità di almeno 10 ppm |
| gruppo di continuità | 1000Va o superiore |
| Monitor | n. 2 Portrait da 21 pollici greyscale ad alta luminosità, elevato contrasto ed alta risoluzione di almeno 1.2 x 1.5k pixel |
| Workstation Aziendale n. 7 |  |
| processore: | Intel Pentium III |
| clock: | 1000 Mhz o superiore |
| Memoria RAM | 256 Mb |
| Hard disk | 20 Gb |
| Minidisco da 3.5": | con capacità di 1,44 Mb |
| Adattatore video integrato: | Scheda video PCI 16 Mb |
| Mouse: | a 2 pulsanti PS/2 compatibile con tasto scroll |
| Lettore CD-ROM: | 52x |
| Tastiera: | Italiana estesa a 102 tasti |
| Scheda di rete | PCI Ethernet 10/100 Mbit Rj45 (intel o 3Com) |
| Software | Windows NT 2000 Professional Microsoft Office 2000 Professional Norton Antivirus 2000 |
| Monitor | n. 1 Monitor 17" -TCO 95 |
| Stampante laser | A4-velocità di stampa almeno 10ppm |

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono individuate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

ART. 2)  DECORRENZA DEL  CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato:

-per le voci n. 31 e 32  secondo il criterio di aggiudicazione di tipo b) di cui alla suddetta normativa e cioè a favore dell’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti punteggi:

-PREZZO: punti 60

-QUALITA’: punti 40

Alla valutazione dei suddetti punteggi provvederà  apposita Commissione tecnica, nominata in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,  costituita con le modalità indicate dall’art. 67 della L.R. 93/10.

- per le rimanenti voci secondo i criteri previsti dal combinato disposto dell’art. 65, comma 1, della L.R. 12.01.93 n. 10 e dall’art. 19,comma 1,del D.to Leg.vo n. 358/92 nel testo modificato dal D.to Legislativo n. 402/98 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso; per tali voci il riscontro tecnico sarà effettuato dalla Commissione tecnica nominata dall’Azienda, in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Art. 4)  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica firmata dal legale rappresentante e depliants illustrativi della Casa produttrice del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le attrezzature offerte dovranno rispondere a requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere il marchio C.E. e gli arredi offerti dovranno essere conformi alle norme contenute nel D. Leg.vo 626/94.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la relativa installazione della fornitura entro 60 giorni lavorativi a far tempo  dalla data di ricezione  dell’ordine.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso i locali dell’area di Emergenza dell’ARNAS che saranno dettagliatamente indicati nelle lettere di ordine .

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

All’atto della consegna  il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia debitamente sottoscritto  dalla quale risultino la quantità, la natura ed il numero di matricola dei beni consegnati.

In caso di mancata puntuale consegna , totale o parziale , della fornitura l’amministrazione applicherà una penale  pari allo 0,05 %  dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora l’importo della penale ecceda il 10% del valore dei beni consegnati  con ritardo , all’amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto , incamerare il deposito cauzionale , salvo il diritto al risarcimento del maggior danno , senza che la ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art.6) COLLAUDO – VERIFICA

Le apparecchiature  oggetto della fornitura  saranno sottoposte a collaudo – verifica  da parte dell’Amministrazione  che vi provvederà  mediante  proprio personale  tecnicamente idoneo  ovvero mediante personale all’uopo incaricato, in contraddittorio con l’impresa fornitrice  o persona da essa designata, al fine di accertare  che l’apparecchiatura consegnata corrisponda a quella offerta in sede di gara  e che sia perfettamente funzionante .

Nel caso le verifiche  dovessero dare esito negativo ,le apparecchiature non verranno accettate e la   Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro il termine di giorni dieci, dalla contestazione.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione in danno, addebitando alla impresa inadempiente l’onere della maggiore spesa.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L’assenza della impresa fornitrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni  ed ai risultati cui perverrà la commissione in parola.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo

All’atto del collaudo dell’apparecchiatura, la ditta aggiudicataria sarà tenuta  a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio contenenti gli schemi elettrici, elettronici e meccanici.

Art. 7) ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Rischio del perimento della cosa

sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

garanzia:

l’impresa garantisce il perfetto funzionamento  delle apparecchiature di che trattasi per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo, ad eccezione della voce n. 33  per le cui attrezzature tale  periodo deve essere esteso a 5 anni dalla data di collaudo.

Durante il periodo di garanzia  l’impresa garantisce  a proprie spese il bene fornito da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’amministrazione , salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’ente.

Si precisa, a tal fine,  che l’incertezza sulla causa  che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto  a carico del quale dovranno gravare  i relativi oneri di spesa , non potrà in alcun modo incidere  sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa  che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto , ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente  ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire  entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica .

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

Durante il periodo di garanzia l’impresa deve assicurare il servizio di manutenzione programmata, con frequenza almeno trimestrale.

c) fornitura parti di ricambio

l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia; fatte salve le specifiche prescrizioni contenute di seguito alle rispettive schede tecniche delle voci n. 31 e 32 .

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art. 10) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla  registrazione del verbale di gara  con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono altresì a carico del fornitore  le spese di qualsiasi genere  relative alla fornitura  come facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura .

Art.11) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carmelo Piazza