## Foglio1
VOCE | DESCRIZIONE | Q.TA' | PREZZO OFFERTO | IMPORTO A BASE D'ASTA | RIBASSO % PRATICATO SU BASE D'ASTA
SUTURATRICI MECCANICHE MONOUSO
1 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 21 mm. +/- 3 mm. | 150 |  | 134400000
2 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 25 mm. +/- 3 mm. | 150 |  | 153000000
3 | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile, diametro esterno 30 mm. +/- 3 mm. | 60 |  | 61200000
4 | Suturatrice circolare curva con altezza regolabile del punto chiuso da 1,00 a 2,5 mm. e trocar incorporato, diametro esterno 33 mm. +/- 3 mm. | 90 |  | 80600000
5 | Suturatrice circolare retta con altezza regolabile del punto chiuso da 1,00 a 2,5 mm. e trocar incorporato, diametro esterno 29 mm. +/- 3 mm. | 50 |  | 44800000
6 | Suturatrice lineare per bronco da 30 mm. +/- 3 mm. | 100
| Ricarica per suddette suturatrici | 100 |  | 59300000
7 | Suturatrice lineare da 60 mm. +/- 3 mm. | 120
| Ricarica per suddette suturatrici | 120 |  | 73800000
8 | Suturatrice lineare da 90 mm. +/- 3 mm. per tessuti normali e spessi | 100
| Ricarica per suddette suturatrici | 84 |  | 58400000
9 | Suturatrice lineare con testina articolabile da 55 mm. +/- 5 mm., per tessuti spessi e/o normali | 96 |  | 70000000
10 | Suturatrice lineare con testina articolabile da 30 mm. +/- 3 mm., per tessuti spessi e/o normali | 96 |  | 70000000
11 | Suturatrice con testina articolabile e ruotabile con punto da 3,5 | 84 |  | 61300000
12 | Suturatrice con testina articolabile e ruotabile vascolare | 30 |  | 21900000
13 | Suturatrice lineare con testina rotante da 30mm punto vascolare | 100 |  | 73000000
14 | Suturatrice lineare con testina rotante da 30mm punto 4,8 mm. | 100 |  | 73000000
15 | Suturatrice “Taglia e cuci” da 60 mm. +/- 5 mm. | 200
| Ricarica per suddette suturatrici | 240 |  | 173600000
16 | Suturatrice “taglia e cuci” da 75 mm. +/- 5 mm., per tessuti normali e spessi | 150
| Ricarica per suddette suturatrici | 150 |  | 149400000
17 | Applicatori di clips, con 20 clips in titanio, ricaricabili | 72
| Ricarica per suddetti applicatori | 120 |  | 32900000
18 | Suturatrice per borsa di tabacco da 45 mm. | 100 |  | 19500000
19 | Suturatrice per borsa di tabacco da 65 mm. | 100 |  | 19500000
20 | Suturatrice per scheletrizzazione potenziata a gas | 40 |  | 16800000
21 | Applicatore di clips in titanio automatico con 30 clips medie | 100 |  | 28000000
22 | Applicatore di clips in titanio automatico con 20 clips grandi | 100 |  | 20000000
23 | Applicatore di clips in titanio automatico con 30 clips piccole | 100 |  | 23000000
24 | Suturatrici meccaniche per Chirurgia Endoscopica, stelo rotante, disponibile nelle lunghezze mm.320 e mm.220, articolazione bilaterale di 45° per un totale di 90° di angolazione regolabile infinitamente, articolazione in posizione distale a meno di 8 cm. di sicurezza, cartucce di 35 mm. con lama incorporata, tripla linea di sutura. | 210
| cariche per tessuti da 3,5mm. | 320
| cariche per vasi da 2,5 mm | 210 |  | 510000000
25 | Applicatori di clips per chirurgia laparoscopica rotante a 360°, diametro 10 mm. con ingresso per il lavaggio, strumento ergonomico e maneggevole, che utilizza cartucce monouso da 10 clips in titanio M/L, dotato di meccanismo di compressione punto a chiusura variabile, poliuso autoclavabile. | 12
| Cartucce monouso da 10 clips in titanio mis. M/L Tissue-Lock con meccanismo di rilascio per clippatrici di cui sopra, in confezioni sterili. | 250 |  | 105000000
26 | Pinza per clampaggio lobo polmonare di Exhale | 4 |  | 9300000
SUTURATRICI “LINEAR CUTTER”
27 | Suturatrice da 100 mm punto da 1.5 mm. | 150
| ricarica per suturatrice da 100 mm. punto 1.5 mm. | 100 |  | 172500000
28 | Suturatrice da 100 mm punto da 2.0 mm. | 150
| ricarica per suturatrice da 100 mm punto 2.0 mm. | 100 |  | 172500000
29 | Suturatrici linear cutter dimensione stelo mm. 12, lunghezza di linea di sutura mm. 37 lunghezza linea di taglio mm. 33, numero punti 54, bisturi incorporato, stelo rotante, doppio grilletto per chiusura delle ganasce e per l’azionamento, altezza del punto chiuso mm. 1,5, punti in titanio, dimensione del punto 3.0 x 3,85 mm., diametro del punto mm. 0,21 (tessuti sottili) | 30
| Ricariche per suturatrici | 36 |  | 33100000
30 | Suturatrici linear cutter dimensione stelo mm. 12, lunghezza di linea di sutura mm. 37 lunghezza linea di taglio mm. 33, numero punti 54, bisturi incorporato, stelo rotante, doppio grilletto per chiusura delle ganasce e per l’azionamento, altezza del punto chiuso mm. 1,5, punti in titanio, dimensione del punto 3.0 x 3,25 mm., diametro del punto mm. 0,21 (vascolare) | 50
| Ricariche per suturatrici | 60 |  | 55100000
31 | Suturatrici linear cutter dimensione stelo mm. 12, lunghezza di linea di sutura mm. 45 lunghezza linea di taglio mm. 41, numero punti 44, apertura ganasce 18-20 mm. stelo rotante, bisturi incorporato doppio grilletto per chiusura delle ganasce e per l’azionamento, altezza del punto chiuso mm. 1,5, punti in titanio, dimensione del punto mm. 0,21 (tessuti standard) | 30
| Ricariche per suturatrici | 96 |  | 59100000
32 | Suturatrici linear cutter dimensione stelo mm. 12, lunghezza di linea di sutura mm. 45 lunghezza linea di taglio mm. 41, numero punti 44, apertura ganasce 18-20 mm. stelo rotante, bisturi incorporato doppio grilletto per chiusura delle ganasce e per l’azionamento, altezza del punto chiuso mm. 1,5, punti in titanio, dimensione del punto mm. 0,23 (tessuti standard) | 30
| Ricariche per suturatrici | 96 |  | 59100000
33 | Suturatrici da 60 mm. potenziate a gas | 22
| Ricariche per suturatrici da 60 mm. | 24 |  | 27400000
34 | Suturatrice linear cutter per chirurgia toracoscopica con doppio grilletto da 45mm stelo da 24cm tessuti normali | 60
| ricariche per suddette suturatrici | 120 |  | 92400000
35 | Suturatrice linear cutter per chirurgia toracoscopica con doppio grilletto da 45mm stelo da 24cm tessuti spessi | 60
| ricariche per suddette suturatrici | 120 |  | 92400000
36 | manipolo per suturatrice | 60
| caricatori per manipolo per suturatrice tessuti vascolari | 120 |  | 58200000
SISTEMI PER EMOSTASI
37 | Clip con scanalature longitudinali e trasversali antiscivolamento, con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza clip 2,5 x 3,0 mm. | 28728
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 15 | 15
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 19 | 15 |  | 63300000
38 | Clip con scanalature longitudinali e trasversali antiscivolamento, con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza clip 3,0 x 5,0 mm. | 17280
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 15 | 7
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 19 | 7
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 7
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 7 |  | 40100000
39 | Clip con scanalature longitudinali e trasversali antiscivolamento, con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza clip 5,5 x 8,7 mm. | 432
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 3
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 2 |  | 2300000
40 | Clip con scanalature longitudinali e trasversali antiscivolamento, con zigrinatura esterna nella parte terminale della clip, lunghezza clip 8,0 x 12,0 mm. | 432
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27 | 3
| Pinza con zigrinatura nella parte terminale delle ganasce per suddette clips, lunghezza stelo cm. 27, ad angolo retto | 2 |  | 2300000
41 | Pinza apriclips per suddette clips, lunghezza stelo cm. 16 | 5 |  | 9700000
42 | Pinza apriclips per suddette clips, lunghezza stelo cm. 25 | 5 |  | 9700000
43 | Clips atraumax di Fogarty (si applicano con pinze speciali in dotazione alla Divisione di Chirurgia Vascolare)
| Double soft spring mm. 6 | 510
| Double soft spring mm.12 | 105
| Soft fibra spring mm. 6 | 60
| Soft fibra spring mm.12 | 105 |  | 42100000
44 | Inserti per pinze atraumatiche di Fogarty (si applicano con pinze speciali in dotazione alla Divisione di Chirurgia Vascolare)
| Soft fibra mm.33 paia | 105
| Soft fibra mm.45 paia | 150
| Soft fibra mm.61 paia | 150
| Soft fibra mm.86 paia | 105
| Soft traction mm.33 paia | 105
| Soft traction mm.45 paia | 150
| Soft traction mm.61 paia | 150
| Soft traction mm.86 paia | 105 |  | 60200000
45 | Suturatrici cutanee snodabili ricaricabili da 25 punti | 400
| Ricarica per suddetta suturatrice cutanea da 25 punti | 1000 |  | 79000000
46 | Suturatrice cutanea con 25 punti da 6,9 mm. | 1500 |  | 15000000
47 | Suturatrice cutanea con 35 punti da 6,9 mm. | 1500 |  | 15000000
48 | Estrattori punti | 2500 |  | 112500000
49 | Anello bioframmentabile per anastomosi intestinali come segue:
| - diametro 25 passo 1,5 | 20
| - diametro 25 passo 2 | 20
| - diametro 25 passo 2,5 | 20
| - diametro 28 passo 1,5 | 20
| - diametro 28 passo 2 | 20
| - diametro 31 passo 1,5 | 20
| - diametro 31 passo 2 | 20
| - diametro 34 passo 2 | 20
| - diametro 34 passo 2,5 | 20
Accessori per anello bioframmentabile:
| rastrello | 1
| misuratore per tessuti | 1
| pinza dilatatrice | 1 |  | 127400000
APPLICATORI DI AGRAPHES
50 | Applicatori di agraphes con testina articolata e ricaricabile | 24
| Ricariche per suddetti applicatori | 12 |  | 11300000
51 | Applicatori ad uncino di clips medio-grandi | 12 |  | 5400000
52 | Applicatori di clips in titanio misura grande | 50 |  | 17500000
53 | Applicatori di clips in titanio misura medio-grande, diametro clips 5,5 x 8,7 mm. lunghezza stelo 28 cm. | 21 |  | 8400000
54 | Applicatori di 20 clips in titanio misura medio-grande, diametro stelo mm. 5, stelo rotante 360°, dimensione clips mm. 8,7, CLIPS A COMPRESSIONE VARIABILE | 30 |  | 12000000
55 | Kit per mucosectomia trans-rettale costituito da:
| suturatrice circolare monouso curva con testina asportabile ed inclinabile da 34 mm, valva trasparente illuminabile calibrata antiprogressiva con speciale fenestratura, mandrino in plastica, spatola trasparente con impugnatura antiscivolo, introduttore protettivo a petali da applicare alla suturatrice, quadri-jet, sistemi per la somministrazione di anestesia locale | 75 |  | 89200000
56 | Kit per malattia emorroidaria composto da:
N. 1 Suturatrice circolare, lunghezza cm. 12, lume interno mm.24,4 altezza regolabile del punto da 1 a 2,5 mm., testina solidale con lo strumento
Dilatatore anale da 33 mm. composto da:
N. 1 anascopio fenestrato e n. 1 introduttore
Strumento per il confezionamento della borsa di tabacco
| Strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco. | 30 |  | 28200000