CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura, triennale, a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo, di “materiale di consumo per IMMUNOISTOCHIMICA”, suddiviso in quattro distinti lotti secondo quanto indicato in allegato al presente capitolato e destinato al Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Azienda.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato, l’allegato nel quale per ogni singolo lotto sono riportate le voci distinte per tipologia con l’indicazione del numero delle determinazioni previste.

### ARTICOLO 2

## DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per trentasei mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

#### ARTICOLO 3

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta partecipante dovrà trasmettere, con le modalità di cui all’ art. 8 punto B) del bando di gara:

- relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, che riporti i dati tecnici di ciascun prodotto offerto. Tale relazione dovrà essere sottoscritto dal firmatario dell’offerta che dovrà, altresì, dichiarare che i dati su riportati ( nella relazione) sono identici a quelli contenuti nella documentazione tecnica che la casa produttrice ha predisposto per i prodotti offerti. La relazione dovrà essere accompagnata dai depliants illustrativi di quanto offerto con indicazioni in lingua italiana o con la relativa traduzione in italiano, sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. I depliants dovranno riportare in maniera chiara il numero di codice del prodotto, la casa produttrice del materiale offerto oltre il timbro dell’impresa partecipante alla gara; la sottoscrizione e la dichiarazione dovranno essere rese ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge 04.01.1968 n.15.

- 2.  Certificazione dei sistemi di qualità sulla produzione e distribuzione, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati ( Uni-En ISO 9001, Uni-En ISO 9002). Si precisa che tali certificati dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritti in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.

- 3.   Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta con i relativi requisiti richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’azienda.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.

### ARTICOLO 4

###### Procedura di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 16, lett. a), del Decreto Legislativo 358/92, vale a dire al prezzo più basso.

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, in presenza di almeno  due offerte valide.

L’aggiudicazione del singolo lotto verrà affidata alla ditta che abbia presentato:

- per il lotto n.1:

gli anticorpi primari devono essere offerti per una quantità pari ad almeno il 95% dei prodotti richiesti e precisamente 81 su 85, mentre i Kits di rivelazione e i reagenti accessori in toto al 100%: 2 su 2 per i kits e 11 su 11 per i reagenti accessori;

- per il lotto n. 2:

gli anticorpi primari, i kits di rivelazione  ed i reagenti accessori devono essere offerti in toto al 100%;

-    per il lotto n. 3 per l’unica voce costituente il lotto;

- per il lotto n. 4:  le voci costituenti il lotto devono essere offerte per una quantità pari ad almeno il 95% e precisamente 13 su 14;

# La valutazione economica avverrà paragonando l’importo totale del lotto calcolato sulle offerte economiche degli articoli presentati in maniera sovrapponibile tra le ditte stesse.

Gli articoli non posseduti dalla ditta aggiudicataria del lotto verranno affidati alla ditta miglior offerente degli stessi.

ARTICOLO 5

Eventuale richiesta di campionatura

Le ditte dovranno, con plico separato, trasmettere al Servizio di Anatomia e Istologia Patologica trasmettere, entro i termini perentori indicati con la nota di richiesta e comunque non superiori a 7 giorni, eventuale campionatura gratuita di alcune delle voci messe in gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura” “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IMMUNOISTOCHIMICA”. La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle ditte partecipanti. La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la conformità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei termini perentori su indicati, comporterà l’aggiudicazione in danno della fornitura.

#### ARTICOLO 6

##### Esecuzione del contratto: termini

La ditta fornitrice deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei materiali richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La ditta, in tal caso deve effettuare specifica comunicazione al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera entro 3 giorni dal verificarsi dall’evento. In mancanza o ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

#### ARTICOLO 7

##### Inadempienze

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi a valore dell’ordine

- per ordini fino ad £. 1.000.000  						 0.50%;

- per ordini superiori a £. 1.000.000 e fino a £. 10.000.000 	 1%;

- per ordini superiori a £. 10.000.000 					 2%;

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna” e soggiace pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come mancata consegna, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o materiale privo dei requisiti previsti. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura, ove possibile, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

Analoga facoltà di risoluzione e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’Amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni vendita corrispondenti, riscontrabili nel listino ufficiale.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

### ARTICOLO 8

## Esecuzione del contratto: modalità

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma all’atto del ricevimento indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare  le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo  dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

### ARTICOLO 9

##### Prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso  il costo del trasporto, dell’imballaggio ( che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

### ARTICOLO 10

## Spese a carico delle ditte aggiudicatarie

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

### ARTICOLO  11

QUANTITA’

Le quantità relative al ciascun prodotto esposte nell’allegato tecnico unito al presente capitolato, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e, pertanto, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno della Divisione di Anatomia Patologica di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Conseguentemente, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

#### ARTICOLO 12

Pagamento delle forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

### ARTICOLO 13

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

ARTICOLO 14

SUBALPPALTO

Sarà regolato dall’art.13 del D.L. 402/98.

### ARTICOLO  15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

###### ARTICOLO 16

Controversie

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

### ARTICOLO  17

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

D’Ordine del Direttore Generale 							           Il Capo Settore Provveditorato

Dr. Gianfranco Scarpello

Asta Pubblica triennale

per la fornitura di materiale per Immunoistochimica

LOTTO N.1: Anticorpi Primari, Kits di rivelazione, Reagenti accessori

Anticorpi Primari - Caratteristiche tecniche:

Anticorpi monoclonali di topo purificati(o, in caso di comprovata indisponibilità di questi, policlonali, in percentuale comunque non superiore al 5% degli anticorpi richiesti), a qualità controllata e testati in modo da fornire preparazioni immunoistochimiche ottimali, senza incidenza sia di falsi positivi che di falsi negativi, in forma prediluita(o, in caso di comprovata indisponibilità’ di questi, in forma concentrata, in percentuale comunque non superiore al 5% degli anticorpi richiesti), pronti all'uso e in singole confezioni di max 7 ml, stabili nel tempo, da impiegare su sezioni tissutali di routine istopatologica ed incluse in paraffina, compatibili con i relativi sistemi di rivelazione e dotati di tutti i reagenti necessari al completamento della reazione(compresi cromogeni aec(50%) e fast red(50%), ematossilina per contrasto nucleare, mezzo di montaggio acquoso, siero bloccante, bloccante attività' perossidasica endogena e biotina endogena, anticorpo secondario biotinilato e streptavidina coniugata a fosfatasi alcalina e perossidasi).

Gli anticorpi primari devono esser forniti dalla ditta produttrice per una quantità pari almeno al 95% dei prodotti elencati(81 su 85),inviando un’offerta che indichi,oltre che il numero e l’elenco dei prodotti, anche l’importo per singolo anticorpo primario,corredato di scheda tecnica individuale.

I kits di rivelazione ed i reagenti accessori devono essere forniti in toto(al 100%):2 su 2 per i kits e 11 su 11 per gli accessori.

La validità di ciascun prodotto deve essere di almeno 12 mesi.

La ditta distributrice deve essere dotata di certificazione iso 9002,fornire le schede tecniche dei prodotti in lingua italiana e mettere a disposizione, su richiesta, la relativa campionatura del prodotto.

Si precisa che il materiale offerto deve risultare compatibile con l’utilizzo nell’immunocoloratore automatico LABVISION, in dotazione al servizio e di proprietà dell’azienda. Per ogni  test si richiedono almeno 200 microlitri di anticorpo.

ANTICORPI PRIMARI(in totale n.85 voci):   n°determinazioni annue:

- ACTIN SMOOTH MUSCLE                  		450

- ACTINA MS STRIATA                    		450

- AFP                                  		150

- ALPHA 1 ANTICHYMOTRYPSIN             		600

- ALK1 (tiroxina-chinasi )              		 70

- AMYLOID A COMPONENT                  		 70

- AMYLOID P PROTEIN                     		 70

- bCL2 Ab-2                            		120

- BCL6                                  		 70

Lotto n. 1 –  Anticorpi Primari - continuazione

10.CA15.3                               		250

11.CA19.9									250

12.CA125									250

13.CAM 5.2								 70

14.CD 3                                 		200

15.CD 4                                 		200

16.CD 15                                		600

17.CD 34                                		450

18.CD 35                                		100

19.CD 45RO/UCHL1						    1000

20.CD 21                                 		140

21.CD 56                                        	 70

22.CD 61                               		     140

23.CD 25                                          70

24.CD 20                               		    1000

25.CD 30/BER H2                          		600

26.CD 43 Ab-3                           		100

27.CD 79a                               		200

28.CD1a                                  		 70

29.CD 138                                		 70

30.CD 10                                		350

31.CD 23                                		350

32.CD 57                                 		 60

33.CD 8                                  		 60

34.CD 68                                		400

35.CD 5 (clone 4c7 )                    		350

36.CEA                                  		450

37.C-ERB B2 Ab-12 (clone CB11 )         		420

38.CHROMOGRANIN A                       		300

39.CYTOKERATIN AMPIO SPETTRO            		600

40.CYTOKERATIN HIGH M.W.                		600

41.CYTOKERATIN HIGH M.W.(clone 34 be12) 		140

42.CYTOKERATIN LOW M.W.                 		600

43.CYCLIN D1 (clone  Dc56 )             		200

44.CITOCHERATINA 7 Ab-1 (clone K 72.7 )  		 70

45.CITOCHERATINA 20 Ab-1 (clone KS 20.8)		 70

46.DESMIN                               		650

47.EMA                                  		800

48.ESA                                   		 70

49.FATTORE VIII                         		400

50.GFAP                                 		400

51.GLYCOPHORIN A                         		 70

52.GRANULOCYTE Ab-1 (clone BM-2)        		210

53.HAIR CELL LEUKEMIA (DBA 44)           		 70

54.HCG                                  		200

55.HELICOBACTER PYLORI                  		250

56.HLADR                                		250

57.HMB45                                		600

58.IG A                                 		450

59.IG G                                 		450

60.IG M                                 		450

61.KAPPA                                		450

Lotto n.1 –Anticorpi Primari - continuazione

62.KERATIN 5/6/18 Ab-1 (clone LP34)      		 70

63.KERATIN 8 Ab-2 (clone M20 )           		 70

64.KERATIN 13 Ab-1 (clone 1C7 )          		 70

65.KERATIN 19 Ab-1 (clone A53-B/A2.26)   		 70

66.LAMBDA                               		450

67.LAMININA                              		 70

68.LCA                                  		800

69.LISOZYME                             		250

70.MYELOPEROXIDASE                      		250

71.MIOGLOBINA                           		140

72.MIOSINA                              		200

73.NEUROFILAMENT                        		150

74.NSE                                  		350

75.PLAP Ab-4                            		140

76.PSA                                  		120

77.S100                                		    1000

78.SYNAPTOPHISINA                       		600

79.TAG 72(clone B 723+CC49 )             		 70

80.TdT(terminal deoxynucleotidyl transferase)    240

81.THYROGLOBULIN                        		200

82.TIROSINASI Ab-1                       		 70

83.TTF1 Ab-1 (clone 8G7G3/1 )            		 70

84.VIMENTIN                             		800

85.VS38C                                		140

KITS RIVELAZIONE(totale:n.2 voci):   n° di determinazioni annue:

1.SISTEMA RIVELAZIONE AP                       18.000

2.SISTEMA RIVELAZIONE HRP                      23.000

REAGENTI ACCESSORI(totale:n.11 voci):           quantità annua :

1. EMATOSSILINA MAYER                      ML         400

2. MEZZO MONTAGGIO ACQUOSO                 ML        1000

3. REAGENTE BLOCCANTE PEROSSIDASI          ML         600

4. TRIPSINA                             DETERM.     10000

5. AEC CROMOGENO                           "         8000

6. FAST RED                                "         7000

7. DAB CROMOGENO                           "         3000

8. TAMPONE CITRATO                         LT*       4000

9. TAMPONE TRIS IN POLVERE     		    LT*       5000

10.TWEEN 20                                LT*         10

11.PENNE PER IMMUNOISTOCHIMICA             pz          10

(cerchiaggio sezioni )

*da intendere come quantità di prodotto finale.

Importo a base d’asta per il triennio £.1.100.000.000 pari a 573.267,15 Euro.

LOTTO n.2: Anticorpi Primari (PCNA, P53, KI67, Estrogeno, Progesterone), Kit di rivelazione e reagenti accessori.

Anticorpi Primari: PCNA, P53, KI67, Estrogeno, Progesterone (in totale:n.5 voci)

Caratteristiche tecniche:

Anticorpi monoclonali di topo purificati, a qualità controllata e testati in modo da fornire preparazioni immunoistochimiche ottimali, senza incidenza sia di falsi positivi che di falsi negativi, in forma prediluita, pronti all'uso e in singole confezioni di max 7 ml, stabili nel tempo, da impiegare su sezioni tissutali di routine istopatologica ed incluse in paraffina, compatibili con i relativi sistemi di rivelazione e dotati di tutti i reagenti necessari al completamento della reazione(compresi cromogeni aec(50%) e dab (50%), ematossilina per contrasto nucleare, mezzo di montaggio acquoso, siero bloccante, bloccante attività perossidasica endogena e biotina endogena, anticorpo secondario biotinilato e streptavidina coniugata a  perossidasi).

Gli anticorpi primari devono esser forniti dalla ditta produttrice per una quantità pari al 100% dei prodotti elencati(5 su 5),inviando un’offerta che indichi, oltre che il numero e l’elenco dei prodotti, anche l’importo per singolo anticorpo primario,corredato di scheda tecnica individuale in lingua italiana.

I kits di rivelazione ed i reagenti accessori devono essere forniti in toto.

La validità di ciascun prodotto deve essere di almeno 12 mesi.

La ditta distributrice deve essere dotata di certificazione iso 9002,fornire le schede tecniche dei prodotti in lingua italiana e mettere a disposizione, su richiesta, la relativa campionatura del prodotto.

Si precisa che il materiale offerto deve risultare compatibile con l’utilizzo dell’immunocoloratore automatico LABVISION, in dotazione al Servizio e di proprietà dell’Azienda. Per ogni test si richiedono almeno 200 microlitri di anticorpo.

ANTICORPI Primari(in totale n.5 voci): n°determinazioni annue:

- ESTROGENO (clone 1D5 oppure clone 6F11)          480

- KI67                                             350

- P53 (clone D07 )                                 120

- PCNA (clone PC10 )                               120

- PROGESTERONE (clone 1A6 )                        240

KITS_RIVELAZIONE(totale:n.1 voce): n° di determinazioni annue:

SISTEMA RIVELAZIONE HRP                      4.000

Lotto n. 2 - continuazione

REAGENTI ACCESSORI(totale:n.6 voci):           quantità annua :

- EMATOSSILINA MAYER                    ML        200

- REAGENTE BLOCCANTE PEROSSIDASI        ML        300

- AEC CROMOGENO                         "        3000

- DAB CROMOGENO                         “        3000

- TAMPONE CITRATO                      LT*       1000

- TAMPONE TRIS IN POLVERE		     LT*		1000

*da intendere come quantità di prodotto finale.

Importo a base d’asta per il triennio £. 132.000.000 pari a 68.172,31 Euro.

LOTTO N° 3_ - Vetrini portaoggetto (in totale:n.1 voce)

Caratteristiche tecniche:

Vetrini portaoggetto 26x76 mm, pretrattati con adesivo tissutale per reazioni immunoistoichimiche, tagliati e molati,con zona laterale di colore bianco per scrittura,spessore mm 1,superficie liscia e lavata, piana, regolare,esente da bolle e striature,vetro classe idrolitica 1, esente da impurezze e resistente a corrosione e calore.

La ditta distributrice deve essere dotata di certificazione iso 9002 e deve mettere a disposizione la  campionatura del prodotto.

FABBISOGNO ANNUO : 40.000 UNITA'

Importo a base d’asta per il triennio £. 36.000.000 pari a 18.592,44 Euro.

LOTTO N.4 - kit di Colorazione (in totale:n.14 voci)

Caratteristiche tecniche:

Con caratteristiche di specificità qualitativamente controllati, riproducibilità e ripetitività, stabilità dei reagenti e specificità delle strutture da evidenziare in preparati citoistologici.

La ditta produttrice deve fornire una quantità pari almeno al 95% dei prodotti elencati ( 13 su 14 kits ),con importo sia totale che per singolo prodotto, corredato di scheda tecnica individuale.

La ditta distributrice deve essere dotata di certificazione iso 9002, fornire le schede tecniche dei prodotti in lingua italiana e mettere a disposizione, su richiesta, la relativa campionatura del prodotto.

FABBISOGNO ANNUO ESPRESSO IN NUMERO DI DETERMINAZIONI:

- MASSON TRICROMICA              				700

- PERLS                          				100

- VAN GIESON                     				200

- VERDE METIL PIRONINA           				200

- ZIEHL NEELSEN                 				100

- ROSSO CONGO                    				150

- SILVER METENAMINA              				700

- GRIMELIUS                      				100

- SILVER IMPREGNAZIONE ARGENT.   				700

- WEIGERT per fibre elastiche(metodo rapido)    	200

- GRAM per batteri               				100

- GROCOTT per funghi             				100

- RODAMINA                        				 50

- P.T.A.H.                       				150

Importo a base d’asta per il triennio £.43.500.000 pari a 22.465,87 Euro.