CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

Oggetto Dell’appalto

Forma oggetto del presente appalto a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo, la fornitura triennale in service di due sistemi HPLC a scambio ionico dedicato totalmente automatico per il dosaggio dell’emoglobina glicata articolato in un'unica voce.

Forma, altresì, parte integrante del presente capitolato, l’allegato nel quale sono riportate le caratteristiche minime delle strumentazioni, il numero e la tipologia dei tests richiesti.

### ARTICOLO 2

## Durata Del Contratto

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per trentasei mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

#### ARTICOLO 3

Documentazione Tecnica

La ditta partecipante dovrà trasmettere, con le modalità di cui all’ art. 8 punto B) del bando di gara:

- relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, indicante ogni notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta a quella richiesta dall’Azienda. Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal firmatario dell’offerta che dovrà, altresì, dichiarare che i dati su riportati (nella relazione) sono identici a quelli contenuti nella documentazione tecnica che la casa produttrice ha predisposto per i prodotti offerti. La relazione dovrà essere accompagnata dai depliants illustrativi di quanto offerto con indicazioni in lingua italiana o con la relativa traduzione in italiano, sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. I depliants dovranno riportare in maniera chiara il numero di codice dei prodotti, la casa produttrice del materiale offerto oltre il timbro dell’impresa partecipante alla gara; la sottoscrizione e la dichiarazione dovranno essere rese ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge 04.01.1968 n.15.

2. Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta con i relativi requisiti richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’azienda.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.

### ARTICOLO 4

###### Procedura Di Aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione avverrà, per l’unica voce in gara, ai sensi dell’art. 16, lett. a), del Decreto Legislativo 358/92, vale a dire al prezzo più basso.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L’aggiudicazione del singolo lotto verrà affidata alla ditta che abbia offerto in service due strumentazioni nuove e non ricondizionate e reagenti, calibratori, controlli, VEQ e materiale di consumo necessario all’ esecuzione  del dosaggio dell’emoglobina glicata.

ARTICOLO 5

Caratteristiche Del Sistema Diagnostico Oggetto Dell’appalto

I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze dei laboratori di analisi dovranno comprendere:

- Fornitura delle apparecchiature corredate di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento;

- Fornitura di reagenti, calibratori, controlli, VEQ e materiale di consumo occorrente all’effettuazione del dosaggio dell’emoglobina glicata;

- Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione(escluse opere edili, elettriche ed idrauliche);

- Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);

- Manutenzione preventiva e di emergenza, inclusi i pezzi di ricambio, escluse le manutenzioni routinarie periodiche e giornaliere da effettuarsi da parte dell’utente come previsto dai manuali d’uso;

- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi;

- Corso di formazione per il personale addetto, nella sede di installazione.

#### ARTICOLO 6

##### Funzionamento del sistema diagnostico

L’impresa deve garantire, a decorrere dalla data del verbale di collaudo, il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto.

Inoltre, per tutta la durata contrattuale, l’impresa garantisce a proprie spese i sistemi diagnostici forniti  da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’amministrazione, fatta salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’ente.

Si precisa, a tal fine che l’incertezza delle cause che hanno determinato il guato e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve, pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con un altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 5 ore dalla chiamata, anche telefonica, con la quale l’amministrazione segnala il guasto.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita polizza assicurativa R.C.T. contratta presso primaria compagnia assicurativa con un massimale per sinistro non inferiore a £. 1.000.000.000=

ARTICOLO 7

Consegna

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta  aggiudicataria presso il Laboratorio di analisi P.O. Civico e presso il Laboratorio di analisi P.O. Di Cristina entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data del conferimento formale dell’ordine.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nella consegna, salvo i casi di forza maggiore.

ARTICOLO 8

Collaudo

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico- sanitari dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione dell’apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione.

ARTICOLO 9

Aggiornamento tecnico

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 10

Disponibilità dell’apparecchiatura

La disponibilità dell’apparecchiatura dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi nel caso in cui questa Azienda risultasse in possesso di materiale consumabile. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

#### ARTICOLO 11

##### Esecuzione del contratto: termini

La ditta fornitrice deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei materiali richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda, per il P.O. Civico in Via C. Lazzaro n.1  e per il P.O. Di Cristina in P.zza Montalto n.2 – Palermo.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La ditta, in tal caso deve effettuare specifica comunicazione al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera entro 3 giorni dal verificarsi dall’evento. In mancanza o ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

#### ARTICOLO 12

##### Inadempienze

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi a valore dell’ordine

- per ordini fino ad £. 1.000.000  						 0.50%;

- per ordini superiori a £. 1.000.000 e fino a £. 10.000.000 	 1%;

- per ordini superiori a £. 10.000.000 					 2%;

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna” e soggiace pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come mancata consegna, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o materiale privo dei requisiti previsti. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura, ove possibile, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

Analoga facoltà di risoluzione e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’Amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni vendita corrispondenti, riscontrabili nel listino ufficiale.

### In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

### ARTICOLO 13

## Esecuzione del contratto: modalità

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma all’atto del ricevimento indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare  le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo  dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia.  In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

### ARTICOLO 14

## Prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso  il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

### ARTICOLO 15

## Spese a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

### ARTICOLO  16

Quantità

Le quantità relative al ciascun prodotto esposte nell’allegato tecnico unito al presente capitolato, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e, pertanto, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dei Laboratori di Analisi dell’Azienda.

Conseguentemente, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

#### ARTICOLO 17

Pagamento delle forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

### ARTICOLO 18

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI SUBALPPALTO

Sarà regolato dall’art.13 del D.L. 402/98.

ARTICOLO  20

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

###### ARTICOLO 21

Controversie

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

### ARTICOLO  22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

D’Ordine del Direttore Generale 							           Il CapoSettore Provveditorato

Dr. Gianfranco Scarpello

- Asta pubblica per la fornituira in service di

- n. 2 sistemi HPLC per il Dosaggio dell’emoglobina glicata

ALLEGATO al C.S.A.

## Caratteristiche Minime della strumentazione e tests richiesti

Il service deve essere comprensivo di apparecchiature, reattivi, controlli, calibratori,  VEQ, materiale di consumo e quant’altro necessario per il dosaggio dell’emoglobina glicata.

Si richiedono, pertanto, due sistemi HPLC a scambio ionico dedicato totalmente automatici dal campione alla stampa di ogni singolo referto, una per il laboratorio di Analisi P.O. Civico e l’altra per il Laboratorio analisi P.O. Di Cristina, che abbiano le seguenti caratteristiche operative minime:

Caratteristiche dello strumento:

- Dosaggio delle frazioni HbA1, HbA1c e HbF con eliminazione in completo automatismo della frazione labile;

- Segnalazione di varianti emoglobiniche;

- Utilizzo di campioni di sangue intero e/o emolizzato;

- Autocampionatore;

- Utilizzo di provetta primaria anche chiusa.

- Le apparecchiature dovranno essere fornite con adeguati gruppi di continuità.

Il service dovrà prevedere la fornitura triennale per i laboratori di analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina, oltre che di due strumentazioni nuove e non ricondizionate di tutti i reagenti, controlli, calibratori VEQ e di materiale di consumo  necessari per l’esecuzione, con cadenza giornaliera di complessive 8.500 determinazioni annue così suddivise:

- n. 2.500 per il Laboratorio analisi P.O. Di Cristina;

- n. 6.000 per il Laboratorio analisi P.O. Civico.

Nella valutazione del fabbisogno complessivo annuo di reattivi deve essere previsto uno sfido del 15% per eventuali ripetizioni di dosaggi o per controlli non programmate;