### CEROTTI ANNO 2001

### Caratteristiche generali:

### Il cerotto deve essere tale da:

### - aderire stabilmente alla cute ed esserne rimosso con facilità;

### - essere permeabile all'aria e non irritante per la pelle;

### - avere bordi senza sbavature;

### - corrispondere ai requisiti previsti dalla F.U. vigente.

### Consistono in una massa adesiva, uniforme, su un adatto supporto.

### Possono essere perforati. Il supporto, a seconda delle richieste, può

### essere in tessuto o in pellicola plastica trasparente.

### I materiali possono essere, secondo precisazioni: estensibili, non

### estensibili, permeabili o impermeabili all'acqua, al vapore d'acqua o

### all'aria. L'adesivo deve essere sufficiente anche in presenza di lieve

### sudorazione.

### I cerotti possono essere presentati su nastri arrotolati, su dispositivo

### in metallo, o di altro materiale adatto, o come fogli di varie misure,

### con la superficie adesiva ricoperta da un foglio di protezione facilmente

### rimovibile.

### Può essere analogamente protetta anche la superficie adesiva dei cerotti

### in forma di nastro.

### I cerotti vanno contenuti in appropriate confezioni protettive.

### Tutti i requisiti di: adesività, carico di rottura minimo, impermeabilità

### all'acqua, permeabilità al vapore d'acqua, estensibilità, giunte,

### larghezza, conservazione, etichette, devono essere conformi alla F.U.

### vigente.

### La confezione e gli imballi dovranno riportare in etichetta o in

### stampigliatura quanto segue:

### - nome del prodotto e/o descrizione;

### - misura e/o dimensioni;

### - nome e indirizzo del produttore.

### Sull'etichetta, se richiesta la sterilità, deve comparire la dicitura

### "STERILE", la data ed il lotto di sterilizzazione e la data di scadenza.

### Le ditte fornitrici dovranno inviare una certificazione circa la

### composizione quali-quantitativa dei materiali usati, compresi gli

### adesivi.

### CEROTTI SU TESSUTO IN TELA: consistono in una massa

### adesiva stesa su un supporto di tessuto naturale, sintetico o misto.

### Il contenuto in zinco ossido non deve essere inferiore al 20% della

### massa adesiva.

### CEROTTI IPOALLERGENICI SU TESSUTO NON TESSUTO:

### devono avere un supporto di materiale non tessuto, ma semplicemente

### pressato di fibre viscose unite una all'altra con mezzo chimico ed una

### struttura porosa che consenta la naturale traspirazione della pelle.

### L'adesivo è sintetico, ad elevata tollerabilità cutanea.

### CEROTTI SU TELA ARTIFICIALE: devono avere un supporto di

### seta artificiale, o altro tessuto sintetico (rayon) ricoperto da un adesivo

### chimicamente inerte, tali da non provocare irritazioni cutanee.

### TUTTI i cerotti sono particolarmente resistenti, e altresì porosi, leggeri,

### devono assicurare una buona aerazione della pelle e strapparsi

### facilmente senza ricorrere alle forbici o altro.

### Tutti i cerotti offerti devono essere privi di lattice, le ditte partecipanti dovranno presentare adeguata documentazione che ne attesti l’assenza.

### 1.	Cerotto in tela all'ossido di zinco

### A) altezza cm 2,5 x m 5 circa				pz.15.000

### B) altezza cm    5 x m 5 circa				pz.15.000

### C) altezza cm  10 x m 5 circa				pz.4.500

### D) altezza cm  10 x m 5 circa forato			pz.2.500

### Importo a base d’asta £. 55.000.000 ( 28.405,13 EURO)

### 2.	Cerotto ipoallergenico in T.N.T

### A) altezza cm 2,5 x m 9 circa				pz.22.000

### B) altezza cm    5 x m 9 circa				pz.22.000

### C) altezza cm 1,5 x m 9 circa				pz.6.000

### Importo a base d’asta £. 45.000.000 ( 23.240,56 EURO)

### 3.	Cerotto in polietilene trasparente, elastico, aerato, con adesivo ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni sulle zone del corpo in movimento lunghezza non inferiore a m. 9, larghezza

### A) cm. 1,5 circa						pz.2.000

### B) cm. 2,5 circa						pz.1.000

### C) cm 5 circa						           pz.500

### Importo a base d’asta £.4.500.000 ( 2.324,06 EURO)

### 4.	Cerotto in seta , con adesivo ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni	sulle zone del corpo in movimento :

### A) cm 2,5 x mt 9 circa				pz.1.000

### B) cm    5 x mt 9 circa				pz.1.500

### Importo a base d’asta £. 5.000.000 ( 2.582,28 EURO)

### CEROTTI PRONTI PER MEDICAZIONE

### Supporto di tessuto non tessuto estensibile, o P.V.C. microperforato,

### massa adesiva di poliacrilato ipoallergenico, aerato.

### La compressa centrale è costituita da cotone o cellulosa in fibre

### o in T.N.T. con elevato potere assorbente, tale da non attaccarsi alla

### ferita. La medicazione è adesiva sui quattro lati per una completa

### protezione dai batteri; è protetta da un foglio di carta pretagliato in

### modo da poterlo applicare senza toccare le parti a contatto con la

### ferita. I cerotti sono confezionati in buste singole che ne garantiscono

### la sterilità. ETICHETTE analoghe a quelle indicate nella precedente

### monografia "CEROTTI", valida per tutti i successivi prodotti con

### dicitura "CEROTTO".

### 5.	Cerotto medicato sterile, supportato in T.N.T. estensibile, aerato massa adesiva ipoallegenica, compressa assorbente in fibre, naturali o sintetiche, ricoperta da un film antiaderente , adesivo sui quattro lati.

### cm 10x cm   8 ca					pz.15.000

### cm 15x cm 10 ca					pz.20.000

### cm 20x cm 10 ca					pz.28.000

### cm 25x cm 10 ca					pz.28.000

### Importo a base d’asta £. 35.000.000 ( 18.075,99 EURO)

### 6. Medicazione autoadesive in tessuto non tessuto:

### il supporto, realizzato in fibre 100% poliestere è elastico in senso

### trasversale ed ha una massa adesiva porosa ipoallergenica in

### poliacrilato (permeabile ad umidità ed aria) su tutta la superficie

### E' utilizzato per fissaggio di medicazioni anche sulle zone del corpo in

### movimento. Non deve contenere sostanze radiopache.

### Confezionato in rotoli di circa 10 metri, arrotolato su carta facilmente

### asportabile:

### A) altezza cm.   5 x m. 10 ca 				pz.2.000

### B) altezza cm. 10 x m. 10 ca				pz.3.000

### C) altezza cm. 15 x m. 10 ca 				pz.2.000

### D) altezza cm. 20 x m. 10 ca				pz.2.000

### E) altezza cm. 30 x m. 10 ca 				pz.200

### Importo a base d’asta £. 45.000.000 ( 23.240,56 EURO)

### 7. Medicazione in compresse sterile, assorbente non aderente, superficie di contatto con la lesione costituita da un velo di  T.N.T., con fibre vaporizzate all’alluminio, permeabile all’aria ed al vapore acqueo, nelle seguenti dimensioni:

### A) cm. 10 ca x cm. 20 ca				pz.500.

### B) cm. 10 ca x cm. 25 ca 				pz.500

### Importo a base d’asta £. 5.000.000 ( 2.582,28 EURO)

### 8. Medicazione trasparente adesiva in poliuretano o similari, sterile, impermeabile ai batteri e ai liquidi, ma permeabile all'ossigeno ed al vapore acqueo, adesivo acrilico ipoallergenico con bordo differenziato per una facile impugnatura:

### A) cm.   5 x cm.    7circa				pz.500

### B) cm. 10 x cm. 10 circa				pz.500

### C) cm  12 x cm  17 circa				pz.2.000

### D) cm  30 x cm  20 circa				pz.4.500

### E) cm  45 x cm  20 circa 				pz.4.500

### F) cm  55 x cm  80 circa				pz.3.500

### Importo a base d’asta £. 75.000.000 ( 38.734,27 EURO)

### 9. Medicazione sterile occlusiva a base di idrocolloidi per lesioni da

### decubito delle seguenti misure:

### 1) cm. 10 x cm. 10 	 	 			n. 1.000

### 2) cm. 20 x cm. 20 		 			n. 800

### Importo a base d’asta £. 9.000.000 ( 4.648,11 EURO)

### 10. Medicazione sterile non aderente di garza imbevuta di paraffina

### delle seguenti dimensioni:

### A) cm. 10 x cm. 10 ca					n. 6.100

### B) cm. 10 x cm.  40 ca				          n. 3.350

### C) cm  10 x mt     7 ca					n. 1.750

### D) cm  15 x mt     2 ca					n. 1.350

### Importo a base d’asta £. 150.000.000 ( 77.468,53 EURO)

### 11.	Compresse autoadesive ipoallergiche all'argento metallico micronizzato, sterili coadiuvante il processo di cicatrizzazione, antiaderente, associabile ad altri farmaci.

### cm 10 x cm 12 circa                                    pz.6.000

### cm 10 x cm 20 circa                                    pz.13.000

### Importo a base d’asta £. 70.000.000 ( 36.151,98 EURO)

### 12.     Soluzione detergente nebulizzata, con tensioattivi anionici, collagene  idrolizzato, acido citrico, acqua all'argento catadinico ad azione dermoplastica.

### pz.2.000

### Importo a base d’asta £. 18.000.000 ( 9.296,22 EURO)

### 13.    Gel idroattivo traspirante a ph fisiologico esente da sostanze grasse   per il trattamento dei processi di stimolazione e rigenerazione fisiologica  delle lesioni, contenente dermostimoline da frazione idrocolostrale, argento metallico micronizzato resinato.

### pz.2.500

### Importo a base d’asta £. 44.000.000 ( 22.724,10 EURO)

### 14.  Cerotti in plastica per sutura atraumatica delle ferite in fibra elastica ipoallergica   sterile.

### mm 3 x mm 75 circa			            pz.2.000

### mm 6 x mm 80 circa                                    pz.15.000

### mm 6 x mm 100 circa                                  pz.7.000

### mm 12xmm 100 circa                                  pz.15.000

### mm 25xmm 125 circa                                  pz.3.000

### Importo a base d’asta £. 12.000.000 ( 6.197,48 EURO)

### 15.    Dispositivo medico monouso a struttura idrocellulare trilaminare conformata in schiuma di poliuretano idrofilo adesivo multistrato a bordi smussati ( strato centrale in poliuretano a struttura idrocellulare a celle chiuse, strato intermedio perforato adesivo in film poliuretanico a contatto con la ferita, strato esterno traspirabile in film poliuretanico colorato impermeabile), sterile.   formato da 7,5 x 7,5 circa                                           pz.550

### “             10,5 x 13,5 circa                                       pz.2.600

### “            12,5 x 12,5 circa                                        pz.2.500

### “             17,5 x 17,5 circa                                       pz.900

### “             22,5 x 22,1 circa                                       pz.2.000

### “             22,5 x 22,5 circa                                       pz.510

### “             17 x 17 circa                                             pz.2.100

“              9 x 9 circa foro centrale                            pz.510

“              5 x 10 m circa rotolo                                 pz.510

Importo a base d’asta £.155.000.000  ( 80.050,82 EURO)

16. Dispositivo medico a struttura idrocellulare per ferite croniche intracavitarie, composta da microchips di poliuretano idrofilo, racchiusi da un involucro in etilenvinilacetato e polistirene inerte, sterile.

Dimensione da 5 cm  circa circolare                                         pz.350

“               10 cm circa circolare                                         pz.320

“                9 x 2,5 cm  circa tubolare                                 pz.60

“                12 x 4 cm  circa tubolare                                  pz.30

Importo a base d’asta £. 16.000.000 ( 8.263,31 EURO)

- Dispositivo medico monouso a controllo dei fluidi in carbossimeticellulosa a legami crociati, glicole propilenico ed acqua deionizzata con CMC in gel amorfo parzialmente saturato con applicatore a puntale, sterile.

### Dimensione da    8 g circa                                                          pz.700

“                  15 g circa                                                         pz.1.050

“                  25 g circa                                                         pz.60

dimensioni da    10 cm x 10 cm circa                                         pz.1.000

“                 10 cm x 20 cm circa                                         pz.1.000

“                 10 cm x 40 cm circa                                         pz.800

Importo a base d’asta £. 33.000.000 ( 17.043,08 EURO)