Data 23/04/2012

Prot.

735/2012

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione di un introduttore manovrabile di cateteri e presidi interventistici denominato Fustar -  Indagine di mercato.

Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione di  un introduttore manovrabile di cateteri e presidi interventistici denominato Fustar , la porzione distale angolabile attraverso una manopola da 0 a 160° consente di direzionare cateteri e presidi interventistici in distretti  tal volta difficilmente raggiungibili , le misure vanno da 5 a 14 FR , con tip da 30 a 50 mm. e lunghezze da 55/70 e 90 cm..

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle sopra descritte .

Qualora Codesta Ditta,  disponga dei suddetti dispositivi medici dovrà  produrre :

- scheda tecnica;

- quotazioni di mercato .

Nell’ipotesi di prodotti equivalenti a quelli richiesti , oltre alla suddetta documentazione dovrà essere prodotta dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto richiesto.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  07.05.2012  a mezzo fax al seguente numero 091 6662672 o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

# Text boxes

Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org