N. 1 MONITOR/DOPPLER TRANSCRANICO

- Doppler transcranico completamente digitale per indagini diagnostiche neurosonologiche complete;

- Misurazione della velocità dei flussi cerebrali in modo non invasivo per la valutazione della stenosi e la determinazione dei cluster embolici;

- Interfaccia utente semplice ed intuitiva, gestibile con periferiche, tastiera e filo comando, o direttamente con il touch screen;

- 2 Sonde da 2 MHz  in grado di insonare i vasi cerebrali in 64 differenti gates simultaneamente e visualizzazione in contemporanea di 8 diverse immagini spettrali;

- Funzioni:

  - M-Mode;

  - Monitoraggio bilaterale con caschetto per supporto sonde;

  - calcolo e visualizzazione dei principali parametri di misura;

  - trend dei parametri nel corso dei monitoraggi;

  - software dedicato per la determinazione ed il conteggio degli eventi micro embolici;

  - memorizzazione dei dati, grafici ed anagrafici direttamente nel software di archivio e gestione;

  - creazione di un report finale dettagliato e personalizzabile;

- caschetto per il monitoraggio.