DATA

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT.

2012/

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER IL CENTRO TRAPIANTI DI RENE.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti che di seguito si riportano in apposito elenco ovvero prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle di cui al suddetto elenco .

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 28.06.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato ed Economato

(Dott.ssa Nora Virga)

Caratteristiche Tecniche

CVC temporanei o provvisori

- CVC temporaneo in silicone, doppio lume, diametro massimo11,5F, corpo catetere retto, lunghezza 15 +/- 1 cm.

Ogni kit deve contenere: catetere con mandrino di rinforzo, ago introduttore 18G, filo guida metallico con punta a J, dilatatore (di diametro maggiore di 0,5F del diametro del catetere).

Indicazione: incannulamento della vena giugulare interna destra.

Fabbisogno annuale presunto: 40 pezzi.

- CVC temporaneo in silicone, doppio lume, diametro massimo11,5F, corpo catetere retto, lunghezza 24 +/- 1 cm.

Ogni kit deve contenere: catetere con mandrino di rinforzo, ago introduttore 18G, filo guida metallico con punta a J, dilatatore (di diametro maggiore di 0,5F del diametro del catetere).

Indicazione: incannulamento della vena femorale destra o sinistra.

Fabbisogno annuale presunto : 40 pezzi.

- CVC temporaneo in silicone, doppio lume, diametro massimo11,5F, corpo catetere retto, lunghezza 20 cm +/- 1 cm.

Ogni kit deve contenere: catetere con mandrino di rinforzo, ago introduttore 18G, filo guida metallico con punta a J, dilatatore (di diametro maggiore di 0,5F del diametro del catetere).

Indicazione: incannulamento della vena giugulare interna sinistra.

Fabbisogno annuale presunto: 10 pezzi.

CVC tunnellizzati o permanenti

- CVC di tipo “Tesio” in silicone o poliuretano morbido altamente biocompatibile, kit catetere singolo, monolume, diametro 9-10F, lunghezza 40-52 cm, cuffia in dacron a 18-21 cm dalla punta.

Ogni  kit deve contenere: singolo CVC, ago introduttore 18G, filo guida, introduttore “peel-away”, tunnellizzatore, estensione venosa con connettore luer, clamp, tappino.

Fabbisogno annuale presunto : 20 pezzi.

- CVC di tipo “Tesio” in silicone o poliuretano morbido altamente biocompatibile, kit catetere singolo, monolume, diametro 9-10F, lunghezza 40-52 cm, cuffia in dacron a 23-25 cm dalla punta.

Ogni  kit deve contenere: singolo CVC, ago introduttore 18G, filo guida, introduttore “peel-away”, tunnellizzatore, estensione venosa con connettore luer, clamp, tappino.

Fabbisogno annuale presunto: 20 pezzi.

- CVC di tipo “Tesio” in silicone o poliuretano morbido altamente biocompatibile, kit catetere singolo, monolume, diametro 9-10F, lunghezza 40-52 cm, cuffia in dacron a 30 cm dalla punta.

Ogni  kit deve contenere: singolo CVC, ago introduttore 18G, filo guida, introduttore “peel-away”, tunnellizzatore, estensione venosa con connettore luer, clamp, tappino.

Fabbisogno annuale presunto : 10 pezzi.

- CVC in silicone con cuffia in dacron, doppio lume, diametro 12,5F, lunghezza 28 cm.

Ogni  kit deve contenere: singolo CVC bilume con estensioni e clamp, ago introduttore 18G, filo guida, introduttore “peel-away” valvolato, tunnellizzatore, tappini.

Fabbisogno annuale presunto : 10 pezzi.

Altro materiale per incannulamento di vasi venosi centrali

- Aghi introduttori 18 G

Fabbisogno annuale presunto : 50 pezzi.

- Filo guida metallico 00,35’’ x 70 cm con punta a J

Fabbisogno annuale presunto : 10 pezzi.

- Kit di microintroduzione contenente ago introduttore 21G, filo guida metallico e dilatatore con guaina coassiale 3,5-4,5F.

Fabbisogno annuale presunto : 20 pezzi.