SCHEDA TECNICA MATERASSO ANTIDECUBITO

- Materasso antidecubito ad aria a bassa cessione d’aria per pazienti ad alto – altissimo rischio

- Sovrapponibile alla produzione della KCI mod Therakair Visio

- Gestione del microclima mediante un’unità motore a compressione

- Dotato almeno di 15 celle in Gore – Tex Medical Fabric

- Cover di copertura della superficie antidecubito anch’essa in Gore – Tex Medical Fabric

- Impermeabile ai liquidi e traspirante all’aria e ai vapori (MVTR)

- Possibilità di effettuare la pulsoterapia