DATA

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT.

2012/

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI  MATERIALE SPECIALISTICO PER CHIRURGIA VASCOLARE.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti che di seguito si riportano in apposito elenco ovvero prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle di cui al suddetto elenco .

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 23.07.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato ed Economato

(Dott.ssa Nora Virga)

Caratteristiche Tecniche

VOCE 1

VALVULOTOMI AUTOCENTRANTI, AUTOCALIBRANTI E AUTO ESPANSDIBILI

Pz.  10   fabbisogno annuale

VOCE 2

STRISCIE ADESIVE STERILI RADIOPACHE CENTIMETRATE/MILLIMETRATE

Pz. 100 fabbisogno annuale

VOCE 3

PALLONI PER OCCLUSIONE AORTICHE LUNGHEZZA CM. 24 DIAMETRO DEL PALLONE 43 CM. CON STILETTO MALLEABILE RIMOVIBILE

Pz. 10 fabbisogno annuale

VOCE 4

SHUNTH A PALLONE TIPO PRUIT  INHRA CON CODIFICA A COLORE, LUNGHEZZA 31 CM. DIAMETRO 8 F

Pz 10 fabbisogno annuale

VOCE 5

PROTESI IN PTFE A DOPPIO STRATO, A PARETE SOTTILE E CON RINFORZO CENTRALE A SPIRALE RIMOVIBILE. LE PROTESI DEVONO ESSERE DI 7 E 8 MM. DI DIAMETRO, LUNGHEZZA 80 CON RINFORZO LUNGO 50 CM.

Pz. 10 fabbisogno annuale

VOCE 6

PATCH IN PERICARDIO BOVINO 0,8 CM x 8  CM

Pz. 10 fabbisogno annuale

VOCE 7

VASCULAR TUNNELLER SET

Pz. 2 fabbisogno annuale

GUAINA MONOUSO VERDE PER MM. 8 X 52 CM

Box 4 fabbisogno annuale

GUAINA MONOUSO GIALLA PER MM. UP  6 X 30,5 CM

Box 4 fabbisogno annuale

GUAINA MONOUSO ARANCIO PER MM.  UP 8 X 30,5 CM

Box 4 fabbisogno annuale

SUTURE BOOTS GIALLI 3 PAIA IN CARTUCCE

Cartucce 200 fabbisogno annuale

SOFTGRIP

Box 30 fabbisogno annuale