DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

07.08.12

2012/1347

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: indagine di mercato per fornitura sistema strumentale automatico per metodiche di immunofluorescenza, immunoenzimatica e chemiluminescenza  comprensivo di sistema gestionale di settore per il laboratorio di analisi P.O. Civico.

Questa Amministrazione intende acquisire in noleggio i sistemi per laboratori di analisi di cui all’allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito alla fornitura in noleggio delle strumentazioni , fornitura dei reagenti.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 01.09.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

SISTEMA STRUMENTALE AUTOMATICO PER METODICHE DI IMMUNOFLUORESCENZA,IMMUNOENZIMATICA E CHEMILUMINESCENZA  COMPRENSIVO DI SISTEMA GESTIONALE DI SETTORE

Il lotto unico ha per oggetto la fornitura di un sistema analitico nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l’esecuzione di indagini in ELISA, CLIA ed in immunofluorescenza indiretta (IFA) comprendente  strumenti nuovi completamente automatici,corredati di gruppo di continuità,così suddivisi:

- sistema automatico per la ricerca di autoanticorpi,con tecnica  CLIA, per test routine;

- sistema automatico per la preparazione di vetrini IFA e test ELISA;

- n. 1 software gestionale dedicato al settore di autoimmunità corredato di n.1 microscopio a led  con obiettivi 20x , 40x e 100x   con telecamera ad alta risoluzione;

- reattivi per l’esecuzione dei test richiesti comprensivi di un adeguato numero di controlli in base alle sedute analitiche indicate;

- materiale di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema;

- sistema di acquisizione  immagini fluoroscopiche

- iscrizione annuale a VEQ UK-NEQAS per tutti i test di autoimmunità

- programma di controllo di qualità interno per  i test di autoimmunità

- l’azienda aggiudicataria dovrà anche garantire l’assistenza tecnica Full Risk nonché l’ aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti.

Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 1 ) :

- Completa automazione

- Reagenti pronti all’uso con identificativo barcode

- Riconoscimento campioni e reagenti tramite barcode

- Tecnica analitica  CLIA

- Conservazione dei reagenti a bordo in alloggiamento refrigerato.

Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 2  ) :

- Strumento aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in immunofluorescenza e delle micropiastre ELISA

- Preparazione contemporanea di almeno 15 vetrini IFA

- Esecuzione di almeno 4 micropiastre ELISA

- Riconoscimento positivo dei campioni mediante barcode

- Campionatura da provetta primaria e secondaria nella stessa seduta analitica

- Presenza di sensori di livello

- Presenza sensori coagulo

- Metodiche con procedure operative omogenee (stessi tempi e modalità di incubazione)

- Reattivi comuni intercambiabili e lotto indipendenti

- Reattivi liquidi e pronti all’uso ad esclusione dei tamponi di lavaggio

Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 3 ) :

- Software gestionale dedicato al settore di Autoimmunità in grado di interfacciarsi in maniera bidirezionale con tutta la strumentazione in uso per la diagnostica autoimmunitaria indipendentemente dalla metodologia processata (IFA,BLOT o altre), inclusa, sempre in modo bidirezionale,la telecamera del  microscopio

- Acquisizione immagini IFA

- Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio (DEDALUS - METAFORA) incluso il microscopio mediante telecamera

- Operatività del software regolata da passwords personalizzate

- Possibilità di creare archivi unici e flessibili che siano in grado di incorporare tutte le informazioni analitiche e le immagini fluoroscopiche

- Elaborazione dati statistici e preparazione di liste di lavoro

- Gestione controllo qualità

- Definizione dei flussi decisionali personalizzabili

- Tracciabilità di tutte le attività

- Tracciabilità dei campioni e degli esami con gestione di reflex e rerun

| TESTS RICHIESTI IN CLIA | n.pazienti /anno | n.sedute /settimana |
| --- | --- | --- |
| tTg IgA | 100 | 1 |
| tTg IgG | 100 | 1 |
| DGP (peptidi deammidati gliadina) IgA | 100 | 1 |
| DGP (peptidi deammidati gliadina) IgG | 100 | 1 |
| ACA IgG | 400 | 2 |
| ACA IgM | 400 | 2 |
| B2GPI IgG | 300 | 2 |
| B2GPI IgM | 300 | 2 |
| MPO | 400 | 2 |
| PR3 | 400 | 2 |
| ENA Screen 7 SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) | 1000 | 2 |
| Jo-1 | 50 | 1/mese |
| Sm | 50 | 1/mese |
| Scl-70 | 50 | 1/mese |
| I test CLIA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come sublotti separati |  |  |
| TESTS CLIA OPZIONALI | n.pazienti anno | n.sedute /settimana |
| ANA Screening | 200 | 1 |
| ds-DNA | 200 | 1 |
| CCP | 400 | 1 |

| TESTS ELISA RICHIESTI | n.pazienti/ anno | n.sedute /settimana |
| --- | --- | --- |
| Screening ACA (IgG, IgM e IgA) | 200 | 2 |
| Screening B2GP I (IgG, IgM e IgA) | 200 | 2 |
| ANA screening | 5000 | 3 |
| ENA Profile (SS-A 60KD/52KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) | 500 | 1 |
| dsDNA | 2000 | 3 |
| C1q | 100 | 1 |
| C1q CIC | 50 | 1/mese |
| ASCA IgG | 500 | 2 |
| ASCA IgA | 500 | 2 |
| Fattore Intrinseco | 50 | 1 |
| GPA (cellula parietale gastrica) | 500 | 2 |
| IA2 | 500 | 2 |
| GAD | 500 | 2 |
| Insulina | 500 | 2 |
| Recettore TSH | 100 | 1 |
| I test ELISA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come sublotti separati |  |  |
| TESTS ELISA OPZIONALI | n.pazienti/ anno | n.sedute /settimana |
| F-Actina IgA | 50 | 1/mese |
| ENA Screen 7 (SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) | 100 | 1 |
| SS-A 60KD | 50 | 1/mese |
| SS-A 52KD | 50 | 1/mese |
| dsDNA ad alta avidità | 100 | 1/mese |
| Cromatina | 200 | 2 |
| H Pylori IgG | 100 | 1 |
| H Pylori IgA | 100 | 1 |
| CCP 3° generazione IgG | 400 | 2 |
| CCP 3° generazione screening IgG/ IgA | 50 | 2 |
| Sp100 | 50 | 1/mese |
| gp210 | 50 | 1/mese |
| F-Actina IgG | 100 | 1/mese |
| Screening Cirrosi Biliare Primitiva (MIT3, Sp100, gp210, coniugato anti IgA e IgG) | 50 | 1/mese |
| OX-LDL | 100 | 1/mese |
| RF-screen | 100 | 1/mese |

| TEST IFA RICHIESTI | n.pazienti/ anno | n. sedute/ settimana |
| --- | --- | --- |
| ANA – Hep-2 | 500 | 3 |
| KSL-Triplo tessuto di roditore (topo o ratto) | 200 | 3 |
| Chritidia Luciliae | 200 | 3 |
| Cute (con IgG absorbito su primate) | 100 | 2 |
| ANCA Etanolo | 100 | 2 |
| ANCA Formalina | 100 | 2 |
| ANCA Metanolo | 100 | 2 |
| Surrene scimmia (con IgG absorbito su primate) | 100 | 1 |
| Pancreas Scimmia (con IgG absorbito su primate) | 200 | 2 |