REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# “CIVICO- DI CRISTINA-BENFRATELLI”

## P A L E R M O

# SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

# U.O. RINNOVO

# TECNOLOGICO IMPIANTI E ATTREZZATURE

# Prot. n.  _______                                                                                                    Palermo lì  19/09/2012

AZIENDA OSPEDALIERA DI

RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Unità Operativa Rinnovo Tecnologico

Impianti ed Attrezzature

Piazza Nicola Leotta n. 4

90127 Palermo								_____________________

Telefono: 091- 6662241/401						_____________________

Fax: 091 – 6662301							_____________________

www.ospedalecivicopa.org

E-mail: Contocapitale @ospedalecivicopa.org

P.IVA 05841770828

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO LUOPES DI INGRANDIMENTO.

Quest'Amministrazione deve acquistare n.1 kit di due telescopi chirurgici da destinare all'U.O. Chirurgia Pediatrica.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di attrezzature aventi caratteristiche collimanti con quelle di seguito descritte;

- il prezzo orientativo di mercato (non il prezzo di listino).

- Caratteristiche tecniche:

- - kit di due telescopi chirurgici  galileiani di tipo micro con ingrandimento ad alta risoluzione 2,5x

- - angolo di declinazione della montatura di 17° ed angolazione dei telescopi di 35°

- - possibilità di distanza di lavoro da 25 a 75 cm.

- - profondità di campo di 20-50, campo di visione 8-20 cm.

- - peso completo di montatura e telescopi non superiore a 40 gr.

- - lenti portanti devono essere graduate

- - fonte luminosa del peso al di sotto di 20 gr. fornita di mini batteria agli ioni di litio

- Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Ciò per consentire a quest'Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il  24/09/2012, a mezzo fax al seguente numero 091/6662301 all'attenzione Sig.ra Tamburello contattandola per qualsiasi informazione al seguente numero telefonico – 091/6662401.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Distinti saluti.

U.O. Rinnovo Tecnologico

Rosaria Tamburello