SCHEDA TECNICA

ETICHETTE TERMICHE

Le caratteristiche di seguito elencate sono tassativamente vincolanti e necessarie per le UU.OO. di Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica ( Laboratorio Analisi), Centro Trasfusionale, Centro U.F.A..

Le etichette non devono sfaldarsi in acqua

Devono resistere ad una temperatura compresa tra  -40°C  e  +37°C,

Termosensibili

Adatte a stampa termica diretta

Carta patinata opaca da gr.75 mq

Alto grado di bianco

Adesivo permanente e resistente ad esposizione prolungata a -80°C

Carta termica protetta – protezione due -

Formato mm. l. 50 x  h. 25  in rotoli

Formato mm. l 55 x  h.30  in rotoli

Formato mm. l.100 x  h.100

Formato mm. 100 x 95 (stampabili senza l’ausilio del RIBBON)

Formato mm. 100 x 100 x stampante RIBBON

Formato mm. 24 x 45 “bar code”

Formato mm. 25 x 45 “bar code”

Formato mm. 55 x 24

Formato mm. 30 x 25

Formato mm. l. 45  x  h. 24 – gap 3.4 mm. – spessore supporto da 0.08 mm. a 0.18 mm. –

da utilizzare x STAMPANTE ZEBRA TLP  -  Z Select 2000D

dimensione massima rotolo:127 mm. di diametro esterno