DATA  14/09/2012

PROT..1465/2012

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI  MATERIALE SPECIALISTICO PER ELETTROFISIOLOGIA .

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti che di seguito si riportano in apposito elenco ovvero prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle di cui al suddetto elenco .

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 02.10.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato

(Dott.ssa Nora Virga)

Caratteristiche Tecniche

LOTTO N. 1

Kit per studio elettrofisiologico intracavitario ed intervento di ablazione transcatetere con i seguenti requisiti:
1 telo di circa 200 cm. x 300 in TNT quadriaccoppiato superassorbente con grammatura della parte quadriaccoppiata non inferiore a gr/mq 111, con bande laterali trasparenti non incollate, con doppia finestratura circolare superiore per lato destro e sinistro da cm.15x17 circa e due fori femorali con band laterali trasparenti non incollate lateralmente; tutti con incision film;

2 teli in TNT quadriaccoppiato superassorbente per campo 75x90 circa, grammatura 111 gr/mq circa, con bordo adesivo di circa 75 cm;
2 cuffie per intensificatore di brillanza 75x90 circa;
1 telo copertura tavolo servitore 200x200 con bande trasparenti non incollate lateralmente, area centrale in quadriaccoppiato superassorbente;

2 spugnette con manico in polistirolo realizzato a pressofusione, spugnetta sintetica, collanti atossici;
2 camici avvolgenti in Sontara con rinforzi, con rinforzo L e XXL singolarmente sterilizzati; 20 garze 10x10 a 16 strati con filo radiopaco;

3 clamp;
3 ciotole in plastica graduata da 250 cc colore rosso, giallo, blu;
1 ciotola in plastica graduata da 3000 cc colore blu;
4 tovagliette per mani 38x53;
1 siringhe da 10cc con attacco Luer Lock;

2 siringhe da 10cc

1 siringa da 20cc
Tutti i teli devono essere costituiti da almeno quattro strati di cui due superficiali superassorbenti, l'intermedio impermeabile e l'interno soffice. Ogni singolo componente del kit deve essere singolarmente imbustato e sterilizzato. Le ditte partecipanti devono offrire i kit certificati con marchio CE. Tutto il kit deve avere detta certificazione e non solamente i singoli componenti.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 150

LOTTO N. 2

INTRODUTTORI VENOSI CON GUIDA
Introduttore venoso con guaina di sterilità e dilatatore realizzati in Polietilene.
Disponibile di dimensioni dell’introduttore: 4F (massimo diametro della guida 0.025inch); 5F, 6F, 7F (massimo diametro della guida 0.032inch o 0.038 inch); 8F, 9F (massimo diametro della guida 0.038 inch).
Lunghezza utile dell’introduttore 12 cm.
Sistema meccanico di blocco di sicurezza tipo Luer Lock in grado di bloccare il dilatatore nella guaina durante l’inserimento.
Guida in acciaio con punta a J di lunghezza 50cm
Garanzia di ottime caratteristiche di inserimento, di scorrevolezza sulla guida e di perfetta transizione tra i diversi componenti per consentire la riduzione della possibilità di traumi.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 500

LOTTO N. 3

INTRODUTTORI VENOSI CON GUIDA
Introduttore venoso con guaina di sterilità e dilatatore realizzati in Polietilene.
Disponibile di dimensioni dell’introduttore: 4F, 5F, 6F, 7F(massimo diametro della guida 0.021inch); 
Lunghezza utile dell’introduttore 8.5 cm.
Sistema meccanico di blocco di sicurezza tipo Luer Lock in grado di bloccare il dilatatore nella guaina durante l’inserimento.
Guida in acciaio di lunghezza 50cm con due estremità dritte
Garanzia di ottime caratteristiche di inserimento, di scorrevolezza sulla guida e di perfetta transizione tra i diversi componenti per consentire la riduzione della possibilità di traumi.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

LOTTO N. 4

Elettrocateteri per studio elettrofisiologico trans esofageo; corpo in silicone con marker di profondità, quattro elettrodi bombati in acciaio. Punta atraumatica in silicone completi di mandrino guida inserito e secondo mandrino di riserva.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 40

LOTTO N. 5

Catetere esofageo in poliuretano, dotato di 5 elettrodi bombati in acciaio, calibro 7F, con 3 termocoppie inserite nei tre elettrodi centrali, a distanza interelettrodica 10 mm, in grado di monitorare in continuo l'andamento della temperatura esofagea in un tratto di circa 40 mm, completo di lettore temperatura. Elettrodi collegati ad uno spinotto protetto per il collegamento con sistema di pacing, sensing e/o mapping.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:: 40

LOTTO N. 6

Elettrocatetere precurvato per studio elettrofisiologico, tetrapolare, lunghezza compresa tra 110 e 120 cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica a scelta tra 10 mm, 5 mm, 2-5-2 mm. Possibilità di scelta tra le seguenti curve distali: Cournand , Josephson, Damato, Multipourpose e His, con punta flessibile, soffice  e non armata

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 250

LOTTO N. 7

Elettrocatetere quadripolare in woven dacron, elettrodi in platino puro, ad arco per un miglior contatto con il tessuto cardiaco; curve Damato, Josephson Cournand, curvatura stabile alla temperatura del sangue; diversa spaziatura interelettrodica, diametri da 4 a 7 Fr, lunghezza utile cm 105 o superiore, punta atraumatica.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 53cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 100

LOTTO N. 8

Elettrocatetere diagnostico multipolare a curva fissa per studi elettrofisiologici con struttura in poliuretano con armatura a fili in acciaio, elettrodi in platino-iridio, con spaziatura 2mm, 2-5-2mm, 5mm, 2-8-2mm, disponibile in diverse lunghezze e curve Damato, Josephson, Cournaund e con disponibilità di punta atraumatica (soft tip), 5 F, 6 F e 4F per pazienti pediatrici.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 50

LOTTO N. 9

Elettrocatetere orientabile 7F per mappaggio del fascio di His, disponibile nella lunghezza di 90 cm, ottopolare, distanza interelettrodica 2-10-2-2-2-2-2 mm. Curva D. Impugnatura ergonomica con movimento a pistone.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

LOTTO N. 10

Elettrocatetere precurvato per seno coronarico da 6F, decapolare, con disponibilità di lunghezze differenti da 65 a 120cm e varie distanze interelettrodiche. Curva distale tipo CSL.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

LOTTO N. 11

Elettrocatetere precurvato per seno coronarico disponibile nelle lunghezze di 65 e 120cm, di calibro 7F,  varie distanze interelettrodiche. Dotato di lume con ingresso distale per infusione o per una guida di diametro non superiore a 0.032" per avere la possibilità di eseguire un venogramma del seno coronarico. Curva distale tipo CSL

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

LOTTO N. 12

Elettrocatetere diagnostico deflectable decapolare per seno coronarico con elettrodi in platino – iridio, disponibili con diverse spaziature, bidirezionale,  7F, di lunghezza  115 cm  per approccio dalla succlavia e dalla femorale. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

LOTTO N. 13

Elettrocateteri diagnostici orientabili per il mappaggio di siti specifici
Cateteri diagnostici deflectable venti polari. Ottimo controllo della punta, ottimo torque, memoria della curva e stabilità.  Disponibilità di diverse configurazioni per diverse applicazioni.

Con curva preformata per il mappaggio dell’anulus della tricuspide, con spacing di 2- 8-2 mm e 2-13-2 mm.

Con curva non preformata, monoplanare di 13cm per il mappaggio del circuito del flutter e macro-rientri atriali, con spacing di 2-12-2 mm.

Per il mappaggio della crista terminalis, con spacing di 1-3-1 mm. Lunghezza di 110-115cm, calibro 7F.
Meccanismo di deflessione a pistone con sistema “push and pull”.
Cavo di estensione al poligrafo ogni 5 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

LOTTO N. 14

Elettrocateteri orientabili ventipolari 7F con corpo in poliuretano ed elettrodi in platino, con punta orientabile soffice e non armata, distanza interelettrodica 2-2-2mm, 2-10-2mm, 2-5-2mm, 5-5-5mm, elettrodo puntale 2mm. E’ disponibile la curva distale tipo “CURL” (massimo angolo di 270°) con raggio di curvatura tipo “SUPER LARGE”; lunghezza 95cm. Impugnatura con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 5 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

LOTTO N. 15

Cateteri diagnostici decapolare e ventipolare a curva direzionabile per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, elettrodo in punta in platino-iridio, anello mappante in nitinolo 4F con diametro variabile da 15mm a 25mm ,7F, lunghezza 115cm. Meccanismo a pistone push and pull.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

LOTTO N. 16

Elettrocatetere diagnostico orientabile per il mappaggio multipunto ad alta definizione.

Anello planare doppio perpendicolare al corpo del catetere. Venti elettrodi con distanza interelettrodica 4 mm, punta da 2 mm e anelli da 1 mm. Dimensioni anello 4F, corpo 7F. Manipolo tipo push/pull. Varie curvature

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 20

LOTTO N. 17

Elettrocatetere orientabile per ablazione, bidirezionale, dotato di doppio sensore per il monitoraggio di temperatura (termocoppia e termistore).
Corpo in pebax 7F lunghezza 115 cm, elettrodi in platino, elettrodo puntale da 4mm e 8mm, punta orientabile bidirezionale, soffice e non armata. Quadripolare con distanza interelettrodica 2-5-2mm.
Disponibilità di curva distale tipo “SWEEP” (massimo angolo di 180°) e tipo “CURL” (massimo angolo di 270°), con tre differenti raggi di curvatura: piccolo, medio, grande.
Impugnatura ergonomica con deflessione a bilanciere per un controllo micrometrico del movimento della punta, con meccanismo automatico di blocco della stessa.
Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

LOTTO N. 18

Introduttori guida per anelli valvolari
Introduttori guida speciali per il posizionamento di cateteri sull’anello tricuspidalico in atrio destro o sull’anello mitralico in atrio sinistro per via transettale. Disponibilità di diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°), specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari e disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Disponibilità di versione del corpo sia armata che normale. Dotati di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. Lunghezza di 63cm o 81cm calibro di 8F, 8.5 o 10F.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 20

LOTTO N. 19

a)     KIT ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE MEDIANTE CRIOTERMIA

CATETERE ACHIEVE

Catetere per mappaggio dell’attività elettrica delle vene polmonari, utilizzato nel trattamento ablativo della Fibrillazione Atriale.

Corpo in acciaio inossidabile e segmento distale in Nitinolo rivestito in Pebax. Estremità distale consistente in un anello circolare dotato di otto elettrodi in platino-iridio (90% Pt e 10% Ir) equidistanti tra loro.

Le dimensioni del catetere Achieve, lo rendono compatibile con il catetere per Cryo-Ablazione Arctic Front, permettendo il mappaggio dell’attività delle vene polmonari, anche durante l'erogazione di crioenergia.

Il catetere deve essere fornito con cavo di interfaccia modello 990066 per il collegamento ad un sistema di registrazione elettrofisiologica esterno.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

) CATETERE ARCTIC FRONT

Catetere bidirezionabile, “over the wire” utilizzato per la crioablazione delle vene polmonari. Palloni in Pebax con rivestimento esterno in poliuretano e diametro 23 o 28 mm. Corpo in Pebax. Lunghezza 140 cm .Cavi di connessione: cavo coassiale ombelicale e cavo elettrico ombelicale

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

c) CATETERE FLEXCATH STEERABLE SHEATH

Introduttore percutaneo deflettibile con corpo in Pebax di lunghezza 81 cm, 10 o 12 Fr (inner), 13  o 15 Fr (outer), dotato di valvola emostatica; dilatatore compatibile con filo guida di 0.035”.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

LOTTO N. 20

CATETERI PER ABLAZIONE FOCALE MEDIANTE CRIOTERAPIA

FAMIGLIA DI CATETERI FREEZOR

Corpo catetere in Pebax con lunghezza 108 cm e diametro di 7Fr e 9 Fr

Misura elettrodo distale: 4 - 6 - 8 mm. Spaziatura elettrodi: 2/6/2 e 3/6/2

Curvatura variabile

Sensore temperatura: termocoppia

Cavo coassiale elettrico, Cavo coassiale ombelicale da connettere a Cryoconsole

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 15

LOTTO N. 21

KIT PER PUNTURA TRANSETTALE

a) AGO BROCKENBROUGH PER PUNTURA TRANSETTALE

Ago transettale tipo Brockenbrough, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale rimovibile per ispezione e lavaggio. Sono disponibili tre diverse curve distali sia in formato pediatrico (lunghezza 56 cm, calibro 19gauge) sia per adulti (lunghezza 71cm, 89cm e 98cm, calibro 18 gauge). Il materiale viene fornito in kit contenente ago e stiletto.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 80

b) INTRODUTTORE GUIDA SWARTZ

Introduttori guida speciali per il posizionamento di cateteri sull’anello tricuspidalico in atrio destro o sull’anello mitralico in atrio sinistro per via transettale. Sono disponibili diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°) specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari e disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Versione del corpo sia armata che normale. Sono inoltre dotati di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. La lunghezza è di 63cm o 81cm e il calibro di 8F, 8.5 o 10F.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 100

LOTTO N. 22

INTRODUTTORI SPECIALI

a. INTRODUTTORE ORIENTABILE AGILIS NxT

Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr e lunghezza utile 71 cm.

Corpo in Pebax armato con capacità di torsione, spinta e resistenza al kinking

Deflessione bidirezionale (180° - 90°)

Impugnatura ergonomica con anello rotante e controllo micrometrico del movimento.

Possibilità di scelta tra almeno tre tipi di curvatura (stretta – media - larga)

Meccanismo di blocco automatico della curva

Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco

Valvola emostatica integrata e porta laterale a tre vie

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20

b) INTRODUTTORE ORIENTABILE AGILIS EPI

Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr e lunghezza utile 40 cm.

Corpo in Pebax armato con superficie esterna e interna lubrificate

Deflessione bidirezionale (180° - 90°)

Meccanismo direzionale con anello rotante con bloccaggio automatico

Curva 16,8 mm

Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco

Valvola emostatica integrata

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 5

c) INTRODUTTORE PREFACE

Introduttore per puntura transettale con varie curve (anteriore, multipurpose, posteriore), braided

Lunghezza 62 cm e diametro 8 Fr con Diamentro interno da 0.11 inch.

Valvola emostatica

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

LOTTO N.23

SAFESEPT TRANSEPTAL GUIDEWIRE

Guida radiopaca in nitinolo con diametro 0.014", lunghezza 135 cm e punta a J atraumatica, disegnata per la puntura di fosse ovali fibrose

QUANTITA’ PRESUTNA ANNUALE : 20

LOTTO N.24

Elettrocatetere per ablazione intracardiaca, irrigato, con elettrodi della punta in oro, disponibile nelle versioni 4mm e 8 mm, struttura in acciaio inossidabile intrecciato per un posizionamento preciso e stabile della punta del catetere, controllo della punta tramite meccanismo push and pull con sistema automatico di bloccaggio della curva e con angolo di deflessione fino a 270°.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20

LOTTO N. 25

Elettrocateteri a punta bidirezionale per ablazione 4 mm, con controllo della temperatura a termistore. Corpo del catetere in pebax e punta in pellethane, parte distale ad elevata risposta alla torsione con lunghezza di almeno 6,6 cm. - 10,8 cm. - 15,2 cm., meccanismo di regolazione bidirezionale micrometrico con blocco automatico, diametro del corpo 7F,  lunghezza utile di almeno 110  cm, con elettrodo in punta di 4mm, quadripolare con spaziatura elettrodica di 2.5 mm. Disponibilità di curve bidirezionali  tipo  Standard – Large - Asymmetric.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 30

LOTTO N. 26

Elettrodi per monitoraggio (SEF/ablazione, ECG Holter)

Elettrodi in materiale microporoso con doppio adesivo anallergico con supporto microporoso e connessione decentrata, retro in polimero impermeabile tale da impedire a eventuali liquidi di pregiudicarne la prestazione. Adesivo impermeabile con duplice componente di adesività (immediata e temperatura-mediata) con eccellenti caratteristiche di adesione per tutta la durata dell’esame. Elettrodo in Ag/AgCl dotato di gel anallergico liquido.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20000

LOTTO N. 27

Elettrocateteri per stimolazione temporanea

Catetere bipolare in woven dacron, elettrodi in platino puro o in acciaio; spaziatura interelettrodica di 1 cm. Diametri 6 - 7 Fr, lunghezza utile cm 100-125 , punta traumatica. Connettori di tipo fisso a poli protetti.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 50

CATETERI PER MAPPAGGIO E ABLAZIONE DELLE CAMERE CARDIACHE MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE ELETTROANATOMICA

LOTTO N. 28

Catetere ad ultrasuoni
Catetere a punta direzionabile per la visualizzazione intracardiaca ed endoluminale dell’anatomia e della fisiologia cardiaca e dei grandi vasi, dotato di sensore magnetico per l’integrazione dell’immagine con sistema di mappaggio. Phased Array (64 elementi) 10 fr.
L’estremità̀ distale deve presentare un trasduttore ad ultrasuoni per imaging bidimensionale. Lunghezza 90 cm circa, rotazione 160° nelle 4 direzioni (anteriore, posteriore, sinistra, destra), profondità di penetrazione cm 16, frequenze 5-10 MHz angolo di visuale 90° longitudinale

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

LOTTO N. 29

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di riferimento e da un catetere mappante e ablatore, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio,  con curva bidirezionale simmetrica e non, irrigato, con punta di 3,5 mm a superficie porosa irrigata, 8 Fr. e spacing 2-5-2 mm, meccanismo di deflessione a, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente. Disponibile in più curve. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  10

LOTTO N. 30

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di                       riferimento e da un catetere mappante e ablatore con curva bidirezionale simmetrica e non, armato in acciao inossidabile a doppio intreccio compression coil con spirale in acciaio inossidabile, filo di trazione in acciaio;  irrigato, con 6 fori di irrigazione sulla punta di 3,5 mm, 7.5 Fr. e spacing 1-6-2 mm, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino, dotato di una molla di precisione e di un sensore di posizione ad essa collegato per la misurazione della deformazione della molla stessa al fine di calcolare la forza di contatto tra il catetere e il tessuto cardiaco, capace di integrare le informazioni acquisite al sistema di navigazione per la creazione di mappe tridimesionali navigabili. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata. Connettore catetere 34-pin hypertronics

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  25

LOTTO N. 31

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di                       riferimento e da un catetere mappante e ablatore con curva monodirezionale, con punta 4mm, 7 Fr disponibile in diverse curve  e spacing 1-7-4 mm, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente.

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

LOTTO N. 32

Cateteri quadripolari  diagnostici a curva fissa per studi elettrofiologici in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 5mm, di 5 o 6F, di lunghezza 110 o 115 cm ,  in diverse curve, identificabili grazie a una codifica a colori. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni  3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

LOTTO N. 33

Elettrocateteri per studi elettrofisiologici 4 poli e 8 poli, deflectable ad alta stabilità in poliuretano armato. Shaft da 6 e 7 fr   e con spaziature degli elettrodi in platino-iridio con  variabili (2-5-2 mm , 5 mm, 2.5, 4,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5 mm) disponibili in diverse curve e in diverse lunghezze e con possibilità di visualizzazione sul sistema di navigazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

LOTTO N. 34

Elettrocateteri diagnostici deflectable bidirezionali decapolari per seno coronarico (curva D-F, F-J) in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 2-8-2 mm , bidirezionale,  7F,di lunghezza  115 cm  per approccio dalla succlavia e dalla femorale con possibilità di visualizzazione sul sistema di navigazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

LOTTO N. 35

Elettrocateteri diagnostici decapolari  per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari, deflectable, lunghezza 115 cm, 7 F con anello in nitinolo di 4F posizionato sulla punta distale del catetere. Disponibile nella versione a diametro variabile tra i 15 mm e i 25 mm al fine di potersi adattare alle diverse conformazioni anatomiche ,Curva D, diverse distanze interelettrodiche, meccanismo di deflessione a pistone, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, capace di mappare le camere cardiache mediante sistema di navigazione tridimensionale.

Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

LOTTO N. 36

Kit di elettrodi per il mappaggio e la navigazione non fluoroscopica 3D delle camere cardiache con elettrocatetere mappante non dedicato, mediante le creazione di un campo elettrico a basso voltaggio e possibilità di acquisizione multipla da più elettrodi e/o elettrocateteri contemporaneamente. Compatibilità con fonti di energia differenti. Possibilità di monitoraggio e visualizzazione della misura del contatto elettrico tra punta del catetere ablatore e tessuto cardiaco.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

LOTTO N. 37

Elettrocatetere diagnostico per il mappaggio e la navigazione cardiaca non fluoroscopica 3D in atrio e ventricolo destro, con le seguenti caratteristiche:

- Elettrocatetere diagnostico multielettrodo (64 elettrodi di registrazione)

- Corpo da 9 French con filo guida

- Registrazione “no contact” dei segnali cardiaci endocavitari con capacità di registrare oltre 3000 elettrogrammi per ogni ciclo cardiaco, creando mappe isopotenziali dinamiche tridimensionali della camera cardiaca.

Cavi di connessione al poligrafo

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  10

LOTTO N. 38

Catetere per ablazione con punta orientabile quadri polare, con monitoraggio di temperatura con sensore a termocoppia. Corpo in Pebax con armatura completa, lunghezza 110 cm ed elettrodi in platino,  distanza interelettrodica 0.5-5-2, elettrodo puntale flessibile di 4 mm, costituita da una maglia completa di feritoie per l’irrigazione completa ed omogenea di tutta la punta. Quattro fori d’irrigazione frontali per l’irrigazione ottimale in posizionamento perpendicolare.

Diametro corpo 7F. Tipi di curva distale tipo “Medium”, “Large”, “Large1”, e “X-Large”.

L’impugnatura ergonomica con movimento a pistone per la deflessione della curva prevede un meccanismo di blocco della punta.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  40

LOTTO N. 39

Elettroctetere orientabile 6F per mappaggio del seno coronarico, disponibile nella lunghezza di 110 cm, configurazione 4-6-8-10 poli, con possibilità di diverse distanze interelettrodiche. Corpo catetere con parte terminale con punta flessibile, soffice in poliuretano. Impugnatura con movimento push and pull e movimento micrometrico laterale. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

LOTTO N. 40

Kit per pompa d’irrigazione peristaltica QUIONA (Quiona Tube Set and Extension) – già acquistata dal Laboratorio di Elettrofisiologia – completo di raccordo con catetere ablatore.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 80

# Text boxes

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org