Prot. n. 1556

Data 02.10.2012

Spett.le Società _____________

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO

Le società eventualmente interessate sono invitate cortesemente a comunicare alla scrivente ARNAS se sono in grado di fornire prodotti con caratteristiche collimanti a quelle del prodotto che di seguito si descrive:

- n.1 sistema di riscaldamento sangue. Caratteristiche: un sistema infusore con scambio di calore secco, deflusso sangue in spirale da 23 cm circa di diametro senza clip aggiuntive, riscaldamento ottimale  fino a 5000ml/ora, incremento di riscaldamento rapido e blocco di sicurezza intorno a 42°, impostazione di temperatura tra +37° e + 41 ° circa. Il sistema prevede l'uso di circuito monouso sterile latex free, lungo 400 cm circa, con perforatore con presa d'aria, gocciolatore con filtro, rubinetto per connessione al sistema venoso.

In caso affermativo, si invita a trasmettere entro il 15 ottobre  p.v., anche al fax 091 6662672,  schede tecniche   del materiale proposto che verrà esaminato da apposito organo tecnico, nonché il relativo prezzo di listino.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga