DATA  15/12/2012

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT..n.1605

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE IN CONTO DEPOSITO DI STIMOLATORI MIDOLLARI  .

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire in conto deposito stimolatori midollari tipo produzione St Jude  con le caratteristiche tecniche che di seguito si riportano in apposito elenco ovvero prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle di cui al suddetto elenco .

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 30.10.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org. (c.a. Rag. Giuseppe Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato

(Dott.ssa Nora Virga)

Caratteristiche Tecniche

Generatore di impulsi totalmente impiantabile, multiprogrammabile, che controlla fino a 16 canali con possibilità di collegamento fino a due elettrocateteri ottopolari o quattro quadripolari, che garantisce la programmazione di parametric in telemetria, una costanza di corrente, e una stimolazione continua, ciclica o/a boli.

Elettrocatetere mandrinato con elettrodi in iridio di platino programmabili e stimolabili contemporaneamente, che consente la connessione diretta al generatore di impulsi.

Estensione interna singola o doppia.

Sistema programmazione paziente.

Si prevede un fabbisogno presunto annuo di circa 10 stimolatori