DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

21.11.12

PROT.

2012/1786

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di materiale di consumo per gastroenterologia  di produzione Tae Woong

Questa Amministrazione deve acquistare materiale di consumo per gastroenterologia. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 30.11.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga

Materiale di consumo per gastroenterologia.

Lotto n.1 - Protesi biliari a Y

Trattasi di protesi biliari a maglia autoconformante, fenestrate, struttura in nitinol a memoria di forma. La particolare conformazione, oltre la fenestratura, permette il trattamento dell'ilo epatico, garantendo la disostruzione dei due canali biliari in un'unica procedura:

- BY 1006A – corpo 10 mm. - lunghezza 60 mm.

- BY 1007A – corpo 10 mm. - lunghezza 70 mm.

- BD 1006A – corpo 10 mm. - lunghezza 60 mm.

- BD 1008A – corpo 10 mm. - lunghezza 80 mm.

- BD 1004A – corpo 10 mm. - lunghezza 40 mm.

- BD 10010A – corpo 10 mm. - lunghezza 100 mm.

Lotto n. 2 - Protesi bilio-pancreatiche

Trattasi di protesi biliari in nitinol con doppia copertura, interna in silicone, esterna in PTFE, a maglia autoconformante, removibili, a particolare tramatura (D-Type) abbinata alla doppia copertura, garantiscono un perfetto ancoraggio della protesi, evitando la migrazione; inoltre l'assoluta removibilità della protesi rende la stessa elettiva nel trattamento delle patologie benigne:

    - BK 1006 CW    tronco 10 mm. - lunghezza 60 mm.

    - BK 1008 CW    tronco 10 mm. - lunghezza 80 mm.

    - BK 10010 CW  tronco 10 mm. - lunghezza 100 mm.

Lotto n. 3 - Protesi per pseudocisti

Protesi biliare in nitinol coperta in silicone per il trattamento ecoendoscopico delle pseudocisti. La particolare conformazione delle due svasature che caratterizzano la protesi abbinato alla ricopertura in silicone permettono un sicuro ancoraggio della protesi garantendo un completo drenaggio della pseudocisti:

- BS 1002 FW  tronco 10 mm.  - lunghezza 20 mm.

- BS 1202 FW  tronco 12 mm.  - lunghezza 20 mm.

- BS 1602 FW  tronco 16 mm.  - lunghezza 20 mm.

- BS 1603 FW  tronco 16 mm.  - lunghezza 30 mm.

Lotto n. 4 - Endoclip OTSC

Sistema unico ed esclusivo per il trattamento endoscopico di perforazioni, sanguinamenti,chiusura di fistole post-chirurgiche, retto-vaginali, retto-vescicali. La lega in nitinol di cui è composta la clip a memoria elastica, consente una compressione costante del tessuto, assicurando emostasi e guarigione. Inoltre grazie alla particolare conformazione della clip “a bocca di squalo”, la quantità di tessuto incorporata è notevolmente maggiore alle clips convenzionali, assicurando brecce e fistole di misure importanti.

Kit completo di clip e pinze:

- Cod. 100 . 11  - kit clips 10 mm. denti smussi

- Cod. 100 . 12  - kit clips 10 mm. denti medi

- Cod. 100 . 27  - kit clips 10 mm. denti appuntiti

- Cod. 100 . 31  - kit clips 10 mm. denti med.app.

- Cod. 200 . 10  - pinza ad ancora 165 mm.

- Cod. 200 . 11  - pinza a due morsi 220 mm.