SCHEDA TECNICA

Con la presente si chiedono le seguenti caratteristiche:

SEDIA OPERATORIA PER MICROCHIRURGIA:

BRACCIOLI:

- Stabili e completamente mobili

SISTEMA DI SEDUTA:

- Tre varianti a disposizione

CARRELLO

- 4 ruote doppie

- Freno centralizzato che agisce su 4 ruote

- Accumulatore per esercizio indipendente dalla rete con interruttore di arresto di emergenza integrato

- Comando a pedale per regolazione altezza di seduta