DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

FABBISOGNO MESI 12 anno 2002

Deflussori e raccordi per la preparazione e somministrazione di 	chemioterapici.

Voce 1. Deflussore a 2 vie.

Costituito in tutte le sue parti da materiale plastico “medicale”, per la somministrazione di chemioterapie e di terapie complementari.

Come da schema allegato:

A. spike per la connessione al contenitore della terapia complementare in materiale plastico “medicale” privo di asperità, rigido e resistente, idoneo quindi per perforare i tappi dei flaconi in vetro o plastica delle soluzioni infusionali, con relativo gocciolatore da 20 gocce/ml. +/-10% e con relativo cappuccio protettivo;

A1. camera di gocciolamento in materiale plastico medicale;

B. attacco luer-lock per sacca di chemioterapia e relativo cappuccio protettivo;

B1. camera di gocciolamento in materiale plastico medicale;

C e C1. clamps;

D. raccordo a “Y” con valvola antireflusso;

E. regolatore di flusso a roller;

F. attacco luer-lock con relativo cappuccio protettivo.

Il tubo dovrà essere in materiale plastico “medicale”, trasparente lungo almeno cm 140.

Il deflussore inoltre deve essere assolutamente latex-free

pezzi 13.000

Importo a base d'asta £.104.000.000 pari ad Euro 53.712

Voce 2. Deflussore a 1 via standard e latex-free.

Costituito da:

- spike in materiale plastico “medicale” privo di asperità, rigido e resistente, idoneo quindi per perforare i tappi dei flaconi in vetro o plastica delle soluzioni infusionali, con relativo gocciolatore da 20 gocce/ml +/-10% e con relativo cappuccio protettivo;

- camera di gocciolamento in materiale plastico “medicale”, munita di presa d’aria con tappino a/c e filtro antibatterico di 0,45 micron;

- regolatore di flusso a roller;

- tubo in materiale plastico “medicale” trasparente lungo almeno cm 140;

- attacco terminale luer-lock in materiale plastico “medicale” con relativo cappuccio.

Il deflussore inoltre deve essere assolutamente latex-free

pezzi 10.000 (x allergie al latice)

Importo a base d'asta £.20.000.000 pari ad Euro 10.330

Voce 3. Deflussore a 1 via senza PVC e con filtro in linea

Costituito da:

- attacco luer-lock in materiale plastico “medicale” con relativo gocciolatore da 20 gocce/ml. +/-10% e relativo cappuccio protettivo;

- camera di gocciolamento in materiale plastico “medicale”;

- regolatore di flusso a roller;

- tubo trasparente lungo almeno cm 140;

- filtro in “linea” con membrana a micropori del diametro di 22 micron circa;

- attacco terminale luer-lock in materiale plastico “medicale” con relativo cappuccio.

Il deflussore deve essere in tutte le sue parti privo di PVC ovvero presentare all'interno un particolare trattamento non D.O.P affinchè risulti assolutamente privo di "ftalati" per l'uso specifico del chemioterapico Paclitaxel (Taxol).

Il deflussore inoltre deve essere assolutamente latex-free

pezzi 1.500 (UFA x il Taxol)

Importo a base d'asta £.3.000.000 pari ad Euro 1.550

Voce 4. Deflussore a 1 via con filtro in linea.

Costituito da:

- spike in materiale plastico “medicale” privo di asperità, rigido e resistente, idoneo quindi per perforare i tappi dei flaconi in vetro o plastica delle soluzioni infusionali con relativo gocciolatore da 20 gocce/ml +/-10% e con relativo cappuccio protettivo;

- camera di gocciolamento in materiale plastico “medicale”;

- regolatore di flusso a roller;

- tubo trasparente lungo almeno cm 140;

- attacco terminale luer-lock con relativo cappuccio

- filtro "in linea" con membrana a micropori del diametro di 1,2 micron circa.

Il deflussore inoltre deve essere assolutamente latex-free

pezzi 1.000 (x il Remicade)

Importo a base d'asta £.2.000.000 pari ad Euro1.033

Voce 5. Adattatore (o connettore).

In polipropilene rigido, per raccordare il cono di una siringa cono luer-lock ad un catetere vescicale.

Deve presentare quindi un attacco luer-lock femmina ad una estremità,

ed un attacco di tipo universale, per il catetere urinario all'altra estremità.

pezzi 2.500

Importo a base d'asta £.16.250.000 pari ad Euro 8.393

Maschere per la prevenzione di contaminazioni da sostanze				tossiche e nocive

Voce 6. Maschera di protezione a conchiglia con valvola respiratoria.

Rigida, plastificata a forma di conchiglia a protezione di naso e bocca. Devono avere i requisiti della classe di protezione FFP1S omologate secondo la normativa UNI-EN 149 e conformi al DLgs 475/92.

pezzi 2.000

Importo a base d'asta £.8.000.000 pari ad Euro 4132

Voce 7. Maschera di protezione a conchiglia con filtro e valvola respiratoria.

Rigida, plastificata a forma di conchiglia a protezione di naso e bocca. Devono avere i requisiti della classe di protezione FFP1 con filtro specifico a carbone attivo per vapori organici omologate secondo la normativa UNI-EN 149 e conformi al DLgs 475/92.

pezzi 2.000

Importo a base d'asta £.14.000.000 pari ad Euro 7.237

Voce 8. Maschera di protezione a conchiglia con valvola respiratoria.

Rigida, plastificata a forma di conchiglia a protezione di naso e bocca. Devono avere i requisiti della classe di protezione FFP2S omologate secondo la normativa UNI-EN 149 e conformi al DLgs 475/92.

pezzi 4.000

# Importo a base d'asta £.30.000.000 pari ad Euro 15.494

Voce 9.Semimaschera facciale di protezione per glutaraldeide.

Rigida, plastificata a forma di conchiglia a protezione di naso e bocca con filtro specifico per la glutaraldeide (da utilizzare in caso di sversamenti). Devono avere i requisiti della classe di protezione FFA1P1 omologate secondo la normativa UNI-EN 149 e conformi al DLgs 475/92.

pezzi 3.000

Importo a base d'asta £.102.000.000 pari ad Euro 52.679

Voce 10. Maschera di protezione a conchiglia con filtro e valvola respiratoria.

Rigida, plastificata a forma di conchiglia a protezione di naso e bocca per la broncopneumologia e nei casi di contaminazione per incidenti durante la manipolazione dei citostatici. Devono avere i requisiti della classe di protezione FFP3SL omologate secondo la normativa UNI-EN 149 e conformi al DLgs 475/92.

pezzi 1.000

# Importo a base d'asta £.17.000.000 pari ad Euro 8.780

Tutte le maschere descritte devono essere fornite di valvola per ridurre l'umidità interna, devono avere un'ampia superficie filtrante così da assicurare il massimo comfort. Devono essere morbide, leggere, munite di sistema a due lacci o con sistema ad elastici regolabili e di stringinaso in alluminio con schiuma per una buona adattabilità ad ogni tipo di volto.

Occhiali - visiere per la prevenzione ed il soccorso di 		contaminazioni da sostanze tossiche e nocive

Voce 11.Occhiali protettivi di sicurezza.

In materiale anallergico senza spigoli o superfici taglienti. Di forma molto avvolgente che garantisce almeno 210° di protezione da schizzi e proiezioni ovvero devono essere muniti di protezioni laterali, grandi a sufficienza da potere essere indossati sopra occhiali da vista. La lente in policarbonato di colore neutro, con trattamento antigraffio e controllata otticamente (classe ottica I). Il peso totale non deve essere superiore a gr.50. Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 2.000

Importo a base d'asta £.44.000.000 pari ad Euro 22.725

Voce 12. Visiera protettiva di sicurezza riutilizzabile.

A) In acetato termoformato di spessore minimo (circa mm 0,70) con qualità ottiche elevate (classe ottica I), campo di visibilità superiore ai 210°, trattamento antiappannante su entrambi i lati e di colore neutro. La visiera deve permettere una inclinazione variabile e ribaltabile di 90° ed inoltre deve essere intercambiata senza l'ausilio di attrezzi. Il contatto con la fronte deve essere assicurato da un morbido cuscino in espanso rivestito di cotone. La banda elastica necessaria a trattenere la visiera deve essere alta almeno cm 2 e regolabile. La visiera deve permettere l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherine protettive delle vie respiratorie. Il peso totale non deve essere superiore a gr.80.

Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 1.000

# Importo a base d'asta £. 44.000.000 pari ad Euro 22.725

B) Visiere di ricambio con le stesse caratteristiche descritte precedentemente.

pezzi 500

Importo a base d'asta £.14.000.000 pari ad Euro 7231

Voce 13.Visiera protettiva monouso.

In materiale plastico (classe ottica I) trasparente di colore neutro e con trattamento antiappannante. Il contatto con la fronte deve essere assicurato da un morbido cuscino anallergico. La cinghia posteriore necessaria a trattenere la visiera deve essere alta almeno cm 2 e regolabile. La visiera deve permettere l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherine protettive delle vie respiratorie. Il peso totale deve essere di circa gr 20.

Il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della normativa UNI-EN 166.

pezzi 1.000

# Importo a base d'asta £.22.000.000 pari ad Euro 11.363

Kit pronto intervento

Voce 14.Kit pronto intervento.

Da utilizzare in caso di emergenza da incidente nell'uso dei citostatici. Deve essere composto da:

- polvere colorata inattivatrice del liquido versato;

- sollevatore per gel e frammenti di vetro;

- sacchetto bianco in materiale adeguato alla normativa per la raccolta dei rifiuti citotossici;

- almeno due tamponi assorbenti per sostanza chimiche;

- un raccoglitore sigillato;

- un camice di taglia almeno "L" con tutte le caratteristiche previste dalla norma UNI-EN 467;

- un paio di sovrascarpe con gli stessi requisiti del camice;

- una maschera protettiva come descritta alla voce n.3;

- un occhiale protettivo come descritto alla voce n.4;

- almeno due contrassegni d'emergenza per delimitare l'area contaminata;

- le istruzioni per l'uso.

pezzi100

Importo a base d'asta £. 40.000.000 pari ad Euro 20.659

Materiale di radioprotezione

Voce n. 15 Occhiali anti X con protezione laterale, misura standard/universale, muniti di cinturino nucale.

- N.25 con lenti anti X non correttive equivalente in Pb da 0,50 mm

- N.25 con lenti anti X non correttive equivalente in Pb da 1 mm.

Importo a base d'asta £.30.000.000 pari ad Euro 15.494

Voce n. 16 Collari anti X per la protezione della Tiroide rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a velcro regolabile.

N. 40 Misura universale equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta £.6.000.000 pari ad Euro 3.099

Voce n. 17 Protezione anti X Ovarica, equivalente in Pb da 1 mm      Collari anti X per la protezione della Tiroide rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a velcro regolabile.

N.5 misura piccola,

N.5 misura media,

N.5 misura grande.

Importo a base d'asta £.3.000.000 pari ad Euro 1.550

Voce n.18 Protezione anti X Scrotali con contenitore, equivalente in Pb da 1 mm

N. 2 Baby Protex

N.5 misura piccola,

N. 5 misura media,

N. 5 misura grande.

Importo a base d'asta £.3.900.000 pari ad Euro 2.015

Voce 19 Grembiule anti x frontali con protezione scapolare rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro,

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta £.54.000.000 pari ad Euro 27.889

Voce n. 20 Grembiule anti x frontali con protezione scapolare rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro, in materiale tipo Novolite

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.15 larghezza cm 60 lunghezza cm120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta £. 57.000.000 pari ad Euro 29.439

Voce n. 21 Grembiuli anti X chirurgici (sfilabili senza togliere il camice) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro.

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta £. 20.000.000 pari ad Euro10.330

Voce n. 22 Grembiuli anti X chirurgici (sfilabili senza togliere il camice) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura anteriore incrociata con velcro    tipo novalite

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,25 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 110 equivalente in Pb 0,50 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,25 mm

N.10 larghezza cm 60 lunghezza cm 120 equivalente in Pb 0,50 mm.

Importo a base d'asta £. 22.000.000 pari ad Euro 11.363

Voce n.23 Grembiuli anti X con protezione frontale e posteriore a mantello rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro

N.10 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 110 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm,

N.10 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 120 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm.

Importo a base d'asta £.18.000.000 pari ad Euro 9.297

Voce n. 24 Grembiuli anti X con protezione frontale e posteriore a mantello rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro in materiale  tipo novalite

N.10 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 110 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm,

N.10 - Circonferenza regolabile cm 110 -115 Lunghezza cm 120 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da  0,25 mm.

Importo a base d'asta £.19.800.000 pari ad Euro 10.226

Voce n. 25 Grembiuli  anti X a due pezzi ( corpetto /gonna ) rivestimento esterno con materiale idrorepellente, chiusura a lembi sovrapposti mediante velcro

Corpetto :

N.8 Circonferenza regolabile cm 90 -100 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,25 mm posteriore da 0,25mm;

N.8 Circonferenza regolabile cm 90 -100 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,50 mm posteriore da 0,25mm;

N.8 Circonferenza regolabile cm 100 -110 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,25 mm posteriore da 0,25mm;

N.8 Circonferenza regolabile cm 100 -110 lunghezza cm60 equivalente in Pb frontale da 0,50 mm posteriore da 0,25mm;

gonne:

N.8 Circonferenza bacino regolabile cm 90-100 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,25 mm, posteriore da 0,25mm,

N.8 Circonferenza bacino regolabile cm 90-100 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da 0,25mm,

N.8 Circonferenza bacino regolabile cm 100-110 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,25 mm, posteriore da 0,25mm,

N.8 Circonferenza bacino regolabile cm 100-110 lunghezza cm 60 equivalente in Pb: frontale da 0,50 mm, posteriore da 0,25mm,

Importo a base d'asta £.28.800.000 pari ad Euro 14.874

Voce n. 26 Grembiuli anti X per bacino rivestimento esterno con materiale idrorepellente, dotati di cintura e comprensivi di supporto murale

N.5 Set completi con almeno 4 misure diverse (es cm20x25 - cm30x30 -cm35x40 -cm 40x50 ) equivalente in Pb da 0,50 mm.

Importo a base d'asta £.4.025.000 pari ad Euro 2.079

Voce n. 27 Sostegni per grembiuli da parete

N.6 sei posti

N.10 a tre posti

Importo a base d'asta £.27.000.000 pari ad Euro 13.945

Voce n. 28 Coprisiringhe inPb per siringhe

N.5 per siringhe da 1ml

N.5 per siringhe da 2,5 ml

N.5 per siringhe da 5 ml

Contenitori Piombati

N.3 per il trasporto delle siringhe all'interno del reparto, e che possano contenere i diversi formati di coprisiringhe sopra richiesti

Importo a base d'asta £.3.500.000 pari ad Euro 1.808

Voce n. 29 Carrelli Mobili

N.5 Su ruote portarifiuti piombati

Importo a base d'asta £.5.000.000 pari ad Euro 2.583

Voce n. 30 N.1 Marker puntiforme riempibile

Importo a base d'asta £1.500.000 pare ad Euro 775

Voce n. 31 N.1 Calibratore di Radioattività

Importo a base d'asta £.1.000.000 pari ad Euro 517

Voce n. 32 Guanti anti X per uso chirurgico sterili e risterizzabili anche in autoclave a 120° valore di attenuazione 25% a 80 kVp

N.50 misura 7

N.50 misura 7,5

N.50 misura 8

N.50 misura 8,5

N.5   misura 9

N.5   misura 10

importo a base d'asta £. 15.000.000 pari ad Euro 7.747

Voce n. 33 Paratie mobili anti X con visore piombato: scorrevoli su ruote gommate piroettanti ( diametro 8 - 12 cm) e corredate di freno di bloccaggio; costituite da pannelli di materiale ignifugo con imposta lamina di piombo, rivestiti da laminato plastico ignifugo o vernice poliuretanica idrorepellente dura e cornice di contenimento in metallo o legno duro verniciato; visore piombato equivalente in Pb da 2mm

- Paratie a un'anta dimensione (LxH) 80x190cm.

2 con dimensioni cristallo anti X 24x30 cm;

2 con dimensioni cristallo anti X 30x40 cm;

b)Paratie a tre ante, le due laterali montate su cerniere, dimensioni (30+80+30)x 190 cm:

4 con dimensioni cristallo anti x 24x30 cm;

4 con dimensioni cristallo anti x 30x40 cm;

Importo a base d'asta £.60.000.000 pari ad Euro 30.988

Voce n. 34 Paratie mobili anti X senza visore: scorrevoli su ruote gommate piroettanti (diametro 8 - 12 cm) e corredate di freno bloccaggio; costituite da pannelli di materiale ignifugo con interposta lamina di piombo, rivestiti da laminato plastico o vernice poliuretanica idrorepellente dura e cornice di contenimento in metallo o legno duro verniciato.

- lamina di piombo da 1mm:

2 dimensioni (LxH) 100x150 cm;

2 dimensioni (LxH) 120x150 cm;

- lamina di piombo da 2 mm:

2 dimensioni (LxH) 100x150 cm;

2 dimensioni (LxH) 120x150 cm;

Importo a base d'asta £.50.000.000 pari ad Euro 25.823

Voce n. 35 N.1 Visore spot da tavolo per negativoscopi

Importo a base d'asta £.850.000 pari ad Euro 439

Voce n. 36 N.1 Sagoma radiotrasparente per posizionamento bambini

Importo a base d'asta £.341.000 pari ad Euro 177

Voce n. 37 N.2 Sagome radiotrasparenti per proiezioni cranio: AP ms 25x20x10     LL cm    25x20x10

# Importo a base d'asta £.222.000 pari ad Euro 114

Caratteristiche da indicare per ogni tipologia suddetta:

- Tipo di materiale  ( gomma piombifera, novalite, ecc.);

- Peso ( peso a mq per grembiuli, collari, protezioni ovariche e scrotali, guanti, paratie; peso totale per occhiali);

- Dimensioni esatte di ogni tipologia;

- Fattori di attenuazione con indicazione delle caratteristiche del fascio per il quale è stato misurato;

- Marchio CE ove previsto dalle norme comunitarie

- Prezzi